## Paraugs
LOKĀLĀ TĀME Nr.
Ielu apgaismojuma bojāto balstu maiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Valkas Novada Dome
Objekts: Valkas pilsētas ielu apgaismojums
Būvuzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | €
| Sastādīta | [8 empty] | Izrakstīta:
Nr.p.k. | Nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Vienības izmaksas € |  |  |  |  | Vienības izmaksas kopā € | Kopējā izmaksa € |  |  |  | KOPĀ €
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (€/h) | darba alga | materiāli | mehān. |  | darb-ietilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehān.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Materiāli
1 | Rakšanas darbu saskaņošana | objekts | 1 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vecā apgaismojuma gaismekļa un balsta demontāža, savākšana un nogādāšana bāzē (Austras ielā) | gab. | 11 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Apgaismojuma balsta betona pamats P1.3 | gab. | 11 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Apgaismojuma balsts ar gumijas blīvi GB - 6.5m, konisks, cinkots | gab. | 11 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota ar stiprinājuma skrūvēm | gab. | 11 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Instalācijas kabelis XPJ 3x1.5mm² balts | m | 90 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabeļlīnijas savienojuma uzmavas montāža | gab. | 11 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Darbi
9 | Bojātā apgaismojuma balsta nomaiņa Merķeļa iela | gab. | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Bojātā apgaismojuma balsta nomaiņa Gaujas iela | gab. | 4 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bojātā apgaismojuma balsta nomaiņa Sēru iela | gab. | 1 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bojātā apgaismojuma balsta nomaiņa Sēlijas iela | gab. | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bojātā apgaismojuma balsta nomaiņa Tālavas iela | gab. | 2 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi: | [13 empty] | 0
Tiešās izmaksas KOPĀ: | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi: |  |  | 0
| Sastādīja: | [9 empty] | t.sk. darba aizsardzība: |  |  | 0
[11 empty] | Peļņa |  |  | 0
[10 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis - 24,09 %: |  |  |  | 0
[11 empty] | Kopā bez PVN: |  |  | 0