## DDS_ELT
3.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
(Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa)
Specifikācija
Projektētājs | SIA "Ceļu Komforts"
Objekts | Ceļš "Mierkalns-Būdas"
20kV līnijas NS27-35 (no balsta Nr. 24 līdz Nr.29) un T-3933 Z-3 0.4kV piekarkabeļa pārbūve ceļa "Mierkalns - Būdas" rekonstrukcijas projektā (PS-33925)
Adrese | Zvārtavas pagasts, Valkas novads, būves kadastra apzīmējums 9496 006 0141 001
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
20kV GVL (TO Nr.37062#NS27-35)
I | Montāžas darbi | vienības | skaits
1 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 1
2 | VS katra nākošā starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 2
3 | VS A-veida balsta montāža | gab. | 1
4 | VS katra nākošā A-veida balsta montāža | gab. | 1
5 | VS balsta horizontālā šķērša montāža (Nr.27 un Nr.29) | gab | 2
6 | PAS (SAX) vada montāža | v.v/km | 0.915
7 | VS pārejas vadu montāža abos balstos | vads | 3
8 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.915
9 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.915
10 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
II | Demontāžas darbi (37062#NS27-35) | vienības | skaits
11 | VS starpbalsta (I-balsta) saudzīga demontāža | gab. | 4
12 | VS A-veida balsta saudzīga demontāža | gab. | 4
13 | PAS (SAX) vada saudzīga demontāža | v.v/km | 0.915
III | Iekārtu un materiālu specifikācija | vienības | skaits
14 | Stabs, koka, 10m (izmantot esošos, demontētos) | gab. | 5
15 | Stabs, koka, 12m | gab. | 1
16 | Stabs, koka, 13m | gab. | 1
17 | Balsta cepurīte | gab. | 2
18 | Atgāžņa stiprināšanas mezgls ASE-20, JAUDA | kompl. | 2
19 | Traversa stūra starpbalstam (15º<60º), horizontāla, piekarizolatoriem, attālums starp vadiem 900 mm un 1200 mm, izolētai GVL | gab. | 1
20 | Bultskrūve M20x250 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni, cinkota | gab. | 1
21 | Piekarizolators, kompozītais, 24kV | gab. | 3
22 | Piekarspaile, rullīšu, CCX vai CCSXWK vadam, šķērsgriezumiem no 35 - 120 mm2, izmantojama stūra pagrieziena balstos | gab. | 3
23 | Brīdinājuma zīme "Bīstami elektrība" 160x160 | gab. | 7
24 | Balsta numurs, gadskaitlis | gab. | 5
25 | Operatīvie apzīmējumi (dzeltenie) | kompl. | 4
26 | Vads, izolēts SAX 3x35, izmantot esošo/demontēto | km | 0.915
27 | Palīgmateriāli: krāsas, metināšanas elektrodi u.c. | kompl. | 1
0,4kV piekarkabelis (T-3933 "Salaiņi" Z-3), (TO Nr.37062#T-3933)
I | Montāžas darbi | vienības | skaits
28 | ZS kabeļa AMKA līdz 3x70+95 montāža | km | 0.305
29 | ZS kabeļa AMKA montāža pārejā | m | 53
30 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 5
31 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 10
II | Demontāžas darbi | vienības | skaits
32 | Kabeļa AMKA saudzīga demontāža | km | 0.305
33 | Zemējuma vada pa balstu saudzīga demontāža | balsts | 5
III | Iekārtu un materiālu specifikācija | vienības | skaits
34 | Piekarkabelis 1kV, 3x70+95, izmantot esošo/demontēto | m | 305
35 | Vads A-25 | m | 45
36 | Skavas zemējuma vadam | gab. | 150
37 | Kabeļu uzgaļi A-25 | gab. | 5
38 | Stieple zemējumam Ø - 10mm | m | 15
39 | Zemēšanas elektrods d=16mm, L=2.5m | gab. | 10
40 | Zemētājspaile SE-15 | gab. | 5
41 | Palīgmateriāli: krāsas, metināšanas elektrodi u.c. | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā: | 0
|  |  |  | PVN (21%): | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: | 0
| Sastādīja: | M. Smans