# IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| MARKA POZ. | APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS | MĒRVIEN. | DAUDZ. | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures sistēma S11,S21 |  |  |  |  |
| 1 | Daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1 | Ø16x2.0 | m | 170 | Wavin |
| 2 | Tas pats | Ø20x2.2 | m | 50 | Wavin |
| 3 | Tas pats | Ø25x2.5 | m | 16 | Wavin |
| 4 | Tas pats | Ø32x3.0 | m | 20 | Wavin |
| 5 | Tigris M1cauruļvadu veidgabali |  | kompl | 1 | Wavin |
| 6 | Tigris M1 cauruļvadu presējamie savienojumi |  | kompl | 1 | Wavin |
| 7 | Kaučuka siltumizolācija K-Flex-EC | Ø18/19mm | m | 12 | K-Flex |
| 8 | Radiators "Purmo Compact" ar sienas stiprinājumiem, sānu pieslēgumu un atgaisotāju | C11-300-500 | kompl | 1 | Rettig |
| 9 | Tas pats | C21-300-500 | kompl | 1 | Rettig |
| 10 | Tas pats | C21-400-600 | kompl | 2 | Rettig |
| 11 | Tas pats | C22-400-500 | kompl | 1 | Rettig |
| 12 | Tas pats | C22-400-700 | kompl | 4 | Rettig |
| 13 | Tas pats | C22-400-800 | kompl | 2 | Rettig |
| 14 | Tas pats | C22-400-900 | kompl | 2 | Rettig |
| 15 | Tas pats | C22-500-1100 | kompl | 1 | Rettig |
| 16 | Tas pats | C33-500-8000 | kompl | 1 | Rettig |
| 17 | Tas pats | C33-600-900 | kompl | 2 | Rettig |
| 18 | Radiatora noslēgvārsts ar leņķi | RLV-S-15 | kompl | 17 | Danfoss |
| 19 | Radiatora termoventilis 90˚ ar termogalvu | RA-N-15+RA 2990 | kompl | 17 | Danfoss |
| 20 | Automātiksais atgaisotājs | DN15 | gab | 2 |  |
| 21 | Balansēšanas vārsts ar noslēgvārstu | MSV-B-15, MSV-S15 | kompl | 1 | Danfoss |
| 22 | Balansēšanas vārsts ar noslēgvārstu | MSV-B-20, MSV-S25 | kompl | 1 | Danfoss |
| 23 | Ugunsdrošie materiāli neblīvumu aizdarei |  | kompl | 1 |  |
| 24 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 25 | Elektroinstalācijas materiāli |  | kompl | 1 |  |
|  | Ventilācijas siltumapgāde S12,S22 |  |  |  |  |
| 1 | Daudzslāņu metālpolimēru presējamās caurules Tigris K1 | Ø20x2.2 | m | 16 | Wavin |
| 2 | Tigris M1 cauruļvadu veidgabali |  | kompl | 1 | Wavin |
| 3 | Tigris M1 cauruļvadu presējamie savienojumi |  | kompl | 1 | Wavin |
| 4 | Kalorifera hidrauliskais regulēšanas mezgls | PPU-HW-3R-15-2.5-W2 | kompl | 1 | Komfovent |
| 5 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 6 | Elektroinstalācijas materiāli |  | kompl | 1 |  |
|  | Ventilācijas sistēma P1/N1 |  |  |  |  |
| 1 | Gaisa apstrādes iekārta (P1/N1) ar rotora siltummaini, filtriem, ventilatoriem, ūdens kaloriferu, vadību un automātiku | Optima-NW-1-P-WO-Hw-We-1450/1450 | kompl | 1 | Clima Gold |
| 2 | Apaļais gaisa vads cinkotais | Ø100 | m | 25 |  |
| 3 | Tas pats | Ø125 | m | 13 |  |
| 4 | Tas pats | Ø160 | m | 15 |  |
| 5 | Tas pats | Ø200 | m | 18 |  |
| 6 | Tas pats | Ø250 | m | 13 |  |
| 7 | Tas pats | Ø400 | m | 3 |  |
| 8 | Tas pats | 300x100 | m | 2 |  |
| 9 | Tas pats | 700x350 | m | 16 |  |
| 10 | Tas pats | 800x400 | m | 0,2 |  |
| 11 | Gaisa vada līkums cinkotais | Ø250-30 | gab | 1 |  |
| 12 | Tas pats | Ø100-45 | gab | 2 |  |
| 13 | Tas pats | Ø200-45 | gab | 4 |  |
| 14 | Tas pats | Ø100-60 | gab | 1 |  |
| 15 | Tas pats | Ø100-90 | gab | 11 |  |
| 16 | Tas pats | Ø125-90 | gab | 9 |  |
| 17 | Tas pats | Ø160-90 | gab | 3 |  |
| 18 | Tas pats | Ø250-90 | gab | 6 |  |
| 19 | Tas pats | 700x350-90 | gab | 4 |  |
| 20 | Gaisa vada sānu pievienojums | Ø160/ Ø100 | gab | 1 |  |
| 21 | Tas pats | Ø160/ Ø125 | gab | 2 |  |
| 22 | Tas pats | Ø200/ Ø100 | gab | 4 |  |
| 23 | Tas pats | Ø250/ Ø100 | gab | 5 |  |
| 24 | Tas pats | Ø250/ Ø125 | gab | 3 |  |
| 25 | Tas pats | Ø400/ Ø100 | gab | 1 |  |
| 26 | Tas pats | Ø400/ Ø250 | gab | 2 |  |
| 27 | Tas pats | Ø125/ 300x100 | gab | 1 |  |
| 28 | Tas pats | Ø160/ 300x100 | gab | 2 |  |
| 29 | Tas pats | Ø200/ 300x100 | gab | 5 |  |
| 30 | Gaisa vada trejgabals | Ø200/ Ø160 | gab | 1 |  |
| 31 | Tas pats | Ø250/ Ø160 | gab | 1 |  |
| 32 | Tas pats | Ø250/ Ø200 | gab | 1 |  |
| 33 | Tas pats | Ø250/ Ø250 | gab | 2 |  |
| 34 | Gaisa vada pāreja | Ø125/ Ø100 | gab | 1 |  |
| 35 | Tas pats | Ø160/ Ø100 | gab | 1 |  |
| 36 | Tas pats | Ø160/ Ø125 | gab | 1 |  |
| 37 | Tas pats | Ø200/ Ø100 | gab | 1 |  |
| 38 | Tas pats | Ø200/ Ø160 | gab | 2 |  |
| 39 | Tas pats | Ø250/ Ø125 | gab | 1 |  |
| 40 | Tas pats | Ø250/ Ø160 | gab | 2 |  |
| 41 | Tas pats | Ø250/ Ø200 | gab | 3 |  |
| 42 | Tas pats | Ø400/ Ø250 | gab | 2 |  |
| 43 | Tas pats | Ø100/ 300x100 | gab | 6 |  |
| 44 | Tas pats | Ø400/ 700x210 | gab | 1 |  |
| 45 | Tas pats | Ø400/ 700x350 | gab | 1 |  |
| 46 | Tas pats | 700x350/800x400 | gab | 1 |  |
| 47 | Gaisa vada gala vāks | AKT-160 | gab | 2 | Komfovent |
| 48 | Gaisa vada gala vāks | AKT-200 | gab | 1 | Komfovent |
| 49 | Pieplūdes difuzors | DVS-100 | gab | 2 | Komfovent |
| 50 | Tas pats | DVS-125 | gab | 6 | Komfovent |
| 51 | Pieplūdes reste | JR3/2 300x100 | gab | 6 | Komfovent |
| 52 | Tas pats ar plūsmas regulatorvārstu | JR3/2-F-300x100 | gab | 1 | Komfovent |
| 53 | Nosūces difuzors | DVS-P-100 | gab | 6 | Komfovent |
| 54 | Tas pats | DVS-P-160 | gab | 2 | Komfovent |
| 55 | Nosūces reste | JR3/2 300x100 | gab | 7 | Komfovent |
| 56 | Gaisa droseļvārsts | AGRJ-100 | gab | 11 | Komfovent |
| 57 | Tas pats | AGRJ-125 | gab | 4 | Komfovent |
| 58 | Tas pats | AGRJ-160 | gab | 5 | Komfovent |
| 59 | Tas pats | AGRJ-200 | gab | 4 | Komfovent |
| 60 | Tas pats | AGRJ-250 | gab | 2 | Komfovent |
| 61 | Ugunsdrošības vārsts ar kūstošo elementu | UVA60-250-70 | gab | 4 | Komfovent |
| 62 | Tas pats | UVS60-700x350-70 | gab | 1 | Komfovent |
| 63 | Trokšņu slāpētājs | AGS-250-50-900-M | gab | 2 | Komfovent |
| 64 | Tas pats | AGS-250-50-600-M | gab | 2 | Komfovent |
| 65 | Tas pats izliektais 90˚ | ALGS-90-400-100-M | gab | 2 | Komfovent |
| 66 | Siltumizolācija Paroc LAM ALC | B=100mm | m2 | 32 | Paroc |
| 67 | Gaisa ieņemšanas reste | LG 800x400 | gab | 1 | Komfovent |
| 68 | Taisnstūra gaisa novadītājs virs jumta ar sietu | SHIA-700x350 | gab | 1 | Komfovent |
| 69 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 70 | Elektroinstalācijas materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 71 | Ugunsdrošie materiāli caurumu, neblīvumu aizdarei |  | kompl | 1 |  |
|  | Ventilācijas sistēma PD1, ND-1 |  |  |  |  |
| 1 | Āra reste | LG 400x200 | gab | 2 | Komfovent |
| 2 | Noslēgvārsts | SRU-R-400x200 | gab | 1 | Komfovent |
| 3 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |
| 4 | Caurumu aizdarīšanas materiāli |  | kompl | 1 |  |
|  | Ventilācijas sistēma NT-1 |  |  |  |  |
| 1 | Filtrācijas iekārta ULMATEC IEP 25-2-2 / 3.0 MD (N) ( Sprādziedrošā izpildījumā) ar iebūvētu ciklonu un H-Line X kontrolieri |  | kompl. | 1 | Indutek |
| 2 | Automātiskā filtru attīrīšanas sistēma ar saspiestu gaisu |  | kompl. | 1 | Indutek |
| 3 | Ugunsdzēsības sistēma ar dzirksteļu sensoru, ātrās darbības vārstu un pulvera ugunsdzēsībās aparātu |  | kompl. | 1 | Indutek |
| 4 | H14 HEPA filtrs |  | kompl. | 1 | Indutek |
| 5 | Mobilās nosūces kape ULMATEC AHS-100x80 ( Sprādziedrošā izpildījumā) |  | kompl. | 1 | Indutek |
| 6 | Poliuretāna caurule Ø200 |  | m | 6 |  |
| 7 | Montāžas un stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1 |  |

PIEZĪMES:

- Materiālu specifikācijā uzrādītos materiālus var aizvietot ar citiem Latvijas Republikā sertificētiem attiecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte nav zemāka par projektā pieņemto.

- Ugunsdrošo sienu šķērsojuma vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošiem materiāliem un sertificētiem risinājumiem.