## KOPS1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Vispārējie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
0
LBN 501-17
0
Nr. p.k. | Kods, Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1.1. Vispārējie būvdarbi
1 | 1.1-1 | Demontāžas darbi | DEM
2 | 1.1-2 | Metālkonstrukcijas | MK
3 | 1.1-3 | Grīdu pamatnes | GR
4 | 1.1-4 | Starpsienas | ST
5 | 1.1-5 | Durvis | D
6 | 1.1-6 | Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas) | APDAR
7 | 1.1-7 | Mēbeles | MB
8 | 1.1-8 | Elektroiekārtas | IE
7 | 1.1-7 | Dažādi darbi | DAŽ
1.2. Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
8 | 1.2-1 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi | EL
9 | 1.2-2 | Vēdināšana | AVK-V
10 | 1.2-3 | Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aprīkojums | ŪK
11 | 1.2-4 | Elektronisko sakaru sistēmas | ESS
12 | 1.2-5 | Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma | UAS
Piezīmes.
1. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
2. Apjomos ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentu citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
3. Materiāli doti bez atgriezumiem un nesablīvētā veidā
Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja: | 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr. | 0

## DEM
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-1
Demontāžas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Demontāžas darbi (AR1, AR15)
1 | līg.cena | Esošās koka grīdas demontāža (AR-01) | m² | 587.4
2 | līg.cena | Esošās betona grīdas demontāža (AR-01) | m² | 33.1
3 | līg.cena | Esošās griestu apdares seguma (krāsas apmetuma) demontāža (AR-01) | m² | 93.8
4 | līg.cena | Esošo reģipša griestu demontāža (AR-01) | m² | 33.1
5 | līg.cena | Sienu flīžu demontāža | m² | 111
6 | līg.cena | Pašnesošās sienas demontāža (AR-01), sienas biezums 380mm | m² | 15.6
7 | līg.cena | Starpsienu demontāža (starp telpām 1.27 un 1.28) (AR-15) | m² | 7.8
8 | līg.cena | Jaunas ailes izveide (starp telpām 1.29 un 1.27) (AR-15) | gb | 1
9 | līg.cena | Esošo iekšējo durvju demontāža | gb | 12
10 | līg.cena | Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerī un utilizācija, ieskaitot būvgružu notekcauruļu nomu | m3 | 75.39
11 | līg.cena | Dūmu, siltuma detektora demontāža | gb | 15
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## MK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-2
Metālkonstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tērauda konstrukcijas (ARD7, ARD8)
1 | līg.cena | Aiļu izkalšana tērauda pārsedžu montāžai | kpl | 3
2 | līg.cena | Tērauda konstrukciju izgatavošana, uzstādīšana, metināšana, savilkšana ar bultskrūvēm | kg | 1793.63
3 | līg.cena | Bultskrūves, M10 | gb | 93
4 | līg.cena | Tērauda konstrukcijas gruntēšana, krāsošana | kg | 1793.63
5 | līg.cena | Tērauda konstrukciju apvilkšana ar rabica sietu | kpl | 1
6 | līg.cena | Tērauda konstrukciju apmešana un aizpildīšana ar bezrukuma javu | kpl | 1
7 | līg.cena | Pabetonējums, ieskaitot stiegrojumu | m3 | 0.15
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## GR
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-3
Grīdu pamatnes
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Grīdu pamatnes (AR-01)
Grīda G-1
1 | līg.cena | Putupolistirols EPS 150, b=50-70 mm | m2 | 587.4
2 | līg.cena | Hidroizolācijas plēve | m2 | 587.4
3 | līg.cena | Estrich betona grīdas, b=50mm | m2 | 587.4
4 | līg.cena | Grīdas izlīdzīnošā kārta | m2 | 587.4
Grīda G-2
5 | līg.cena | Putupolistirols EPS 150, b=50-70 mm | m2 | 33.1
6 | līg.cena | Hidroizolācijas plēve | m2 | 33.1
7 | līg.cena | Estrich betona grīdas, b=50mm | m2 | 33.1
8 | līg.cena | Grīdas izlīdzīnošā kārta | m2 | 33.1
9 | līg.cena | Krāsojāmās hidroizolācijas izveide, 2 kārtās | m2 | 33.1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## ST
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-4
Starpsienas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Starpsienas (AR-02)
Salokamā starpsiena
1 | līg.cena | Salokamo starpsienu montāža (akordeona tipa dubulta starpsiena 5450*2800mm, skaņas izolācija Rw=46dB) | gb | 1
Sienas IS-3
2 | līg.cena | Sienu apšuvums ar reģipsi (metāla karkass, divas reģipša kārtas GKBI, ieskaitot šuvju špaktēlēšanu) | m2 | 13.6
Sienas IS-4
3 | līg.cena | Sienu apšuvums ar reģipsi (metāla karkass, divas reģipša kārtas GKBI, ieskaitot šuvju špaktēlēšanu) | m2 | 29.7
Sienas IS-5
4 | līg.cena | Sienu apšuvums ar Ulini click wall paneļiem, ieskaitot metāla karkasu | m2 | 68.4
Sienas IS-6
5 | līg.cena | Starpsienu izbūve (metāla karkass 75mm, aizpildīts ar 50mm biezu minerālvati, apšuvums ar reģipsi vienā kārtā no abām pusēm, ieskaitot šuvju šapktēlēšanu) | m2 | 1.8
Sienas IS-7
6 | līg.cena | Koka karkasa sienu izbūve (koka brusa 40*40mm, aizpildīts ar minerālvati, apšuvums ar mitrumizturīgo saplāksni 9mm vienā kārtā no abām pusēm, oranža krāsa) | m2 | 6.9
WC starpsienas
7 | līg.cena | WC starpsienu montāža, b=24mm | m2 | 12.6
8 | līg.cena | WC sadalošo starpsienu montāža, b=24mm (platums 400mm) | gb | 3
Riģipša šahtas (AR-02)
SH-1, SH-1a
9 | līg.cena | Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo reģipsi vienā kārta,(Izmēri:0,25x0,2x3m) | gb | 10
10 | līg.cena | Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīģpša sienā, 200*200mm | gb | 9
SH-2
11 | līg.cena | Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo reģipsi vienā kārta,(platums700+200mm) | m2 | 2.7
12 | līg.cena | Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīģpša sienā, 200*200mm | gb | 1
SH-3
13 | līg.cena | Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo reģipsi veinā kārta,(platums 600+320mm) | m2 | 2.76
14 | līg.cena | Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīģpša sienā, 200*200mm | gb | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## D
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-5
Durvis
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Durvis (AR-03)
1 | līg.cena | Gludo koka durvju D-1 montāža, 900*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru un durvju atduru | gb | 5
2 | līg.cena | Ugunsdrošo koka durvju D-1 montāža, 900*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru | gb | 1
3 | līg.cena | Ugunsdrošo koka durvju D-2 montāža, 1800*2100mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru | gb | 2
4 | līg.cena | Ugunsdrošo koka durvju D-3 montāža, 1500*2200mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru | gb | 1
5 | līg.cena | Esošo invalīdu WC durvju nomaiņa, 1000*2100mm, ieskaitot durvju atduras montāžu | gb | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## APDAR
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-6
Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Griestu apdare
|  | Griesti GR-1 | m2 | 33.1
1 | līg.cena | Piekārtie griesti (slēptās līstes), Knauf Regula 600*600 vai ekvivalents | m2 | 33.1
|  | Griesti GR-2 | m2 | 340.4
2 | līg.cena | Piekārtie griesti (slēptās līstes), AMF Thermatex acoustic vai ekvivalents | m2 | 340.4
|  | Griesti GR-3 | m2 | 153.2
3 | līg.cena | Piekārtie griesti (slēptās līstes), AMF Thermatex Varioline Metal, 300*1500mm vai ekvivalents | m2 | 153.2
|  | Griesti GR-4 | m2 | 93.8
4 | līg.cena | Griestu virsmas attīrīšana | m2 | 93.8
5 | līg.cena | Griestu gruntēšana ar dziļo grunti (Sakrt BG vai Sakret UG) | m2 | 93.8
6 | līg.cena | Griestu virsmas nostiprināšana ar rabica sietu un apmešana ar bezrukuma javu (Sakret RM/ RM fine) | m2 | 93.8
7 | līg.cena | Plaisu nostiprināšana ar stiklškiedras sietu un apmešana arSakret RS vai ekvivalents | m2 | 93.8
8 | līg.cena | Griestu gruntēšana, špaktēlēšana, slīpēšana | m2 | 93.8
9 | līg.cena | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 93.8
Grīdu apdare
|  | Grīda G-01 | m2 | 587.4
10 | līg.cena | Vinila grīdas seguma (linoleja) ieklāšana mozaīkas veidā, ieskaitot palīgmateriālus (līme, šuvju aukla) vinila grīdas segums: ar sanitec pārklājumu; heterogēns; slīdamības koeficients R10; 33/43 klase Biezums: 2.0 mm; Aizsargkārta 0.7 mm; Platums 2 m | m2 | 587.4
|  | Grīda G-02 | m2 | 33.1
11 | līg.cena | Grīdu flīzēšana | m2 | 33.1
11.1. |  | Pirmās šķiras akmens masas flīzes Izmērs 300x300 (298x298) mm Slīdamības klase R9 A grupa | m2 | 36.41
11.2. |  | palīgmateriāli grīdu flīzēšanai | m2 | 36.41
12 | līg.cena | Krāsotu priedes koka grīdlistu (hxb=100x30 mm) montāža | m | 276.3
Sienu apdare
Sienas IS-1
13 | līg.cena | Sienu un durvju un logu aiļu virsmas attīrīšana, gruntēšana, apmešana un izlīdzināšana ar cementa/ kaļķa apmetumu KNAUF CLP+ vai ekviv | m2 | 892.5
14 | līg.cena | Sienu un durvju un logu aiļu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 892.5
15 | līg.cena | Sienu un logu un durvju ailu gruntēšana ar Sakret TGW grunti | m2 | 892.5
Sienas IS-2
16 | līg.cena | Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana, apmešana ar cementa/ kaļķa apmetumu | m2 | 38.2
17 | līg.cena | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 38.2
18 | līg.cena | Sienu gruntēšana ar Sakret TGW grunti | m2 | 38.2
19 | līg.cena | Sienu hidroizolācija | m2 | 38.2
20 | līg.cena | Sienu flīzēšana | m2 | 38.2
20.1. |  | glancētas keramiskās flīzes | m2 | 42.02
20.2. |  | palīgmateriāli grīdu flīzēšanai | m2 | 42.02
Sienas IS-3
21 | līg.cena | Sienu flīzēšana | m2 | 13.6
21.1. |  | glancētas keramiskās flīzes | m2 | 14.96
21.2. |  | palīgmateriāli grīdu flīzēšanai | m2 | 14.96
Sienas IS-4
22 | līg.cena | Sienu flīzēšana | m2 | 29.7
22.1. |  | glancētas keramiskās flīzes | m2 | 32.67
22.2. |  | palīgmateriāli grīdu flīzēšanai | m2 | 32.67
22,3, |  | Sienu krāsošana (AR-04)
23 | līg.cena | Sienu krāsošana ar magnētisko krāsu | m2 | 8.8
24 | līg.cena | Sienu krāsošana ar tāfeles krāsu | m2 | 8.8
25 | līg.cena | Sienu krāsošana ar pusmatētu mitrumizturīgo ūdens bāzes krāsu,kas satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus Tikkurila LUJA 20, vai ekviv. (AR-10) | m2 | 39.9
26 | līg.cena | Sienu krāsošana ar pusmatētu ūdens bāzes krāsu Tikkurila Joker, vai ekviv. | m2 | 835
27 | līg.cena | Trafaretu izveide sienu krāsošanai | m2 | 38
Kāpņu laidu un kapņu laukumu atjaunošana (AR-01)
28 | līg.cena | Esošā apdares seguma noņemšana | m2 | 55.4
29 | līg.cena | Grīdu un kājlīstu virsmas attīrīšana no taukiem un putekļiem | m2 | 55.4
30 | līg.cena | Grīdu virsmas gruntēšana (Sakret UG vai ekvivalents) | m2 | 55.4
31 | līg.cena | Grīdu virsmas atjaunošana ar ātri cietējošo sastāvu (Sakret RS) | m2 | 55.4
32 | līg.cena | Grīdu un kājlīstu virsmas gruntēšana (Sakret UG vai ekvivalents) | m2 | 55.4
33 | līg.cena | Epoksīdseguma uzklāšana kāpnēm un kājlīstēm ar Caparol Disbopox 477 E.MI epoksīda krāsu iestrādājot Monzonit čipšus (pēc Caparol Disboxid MultiColor sistēmas) un lakošana 3 reizes ar Caparol Disbopur 458 PU vai ekviv. matētu laku, iestrādājot neslīdošās malas pakāpieniem ( pēc Caparol vai ekviv. kataloga) | m2 | 55.4
34 | līg.cena | Pakāpienu marķēšana (dzeltena gumijas pretslīdes josla 5cm plata) | gb | 4
35 | līg.cena | Margu vairogu mūrēšana | m2 | 7.5
36 | līg.cena | Krāsotu priedes koka lenteru montāža | m | 16.2
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## MB (hidden)
Lokālā tāme Nr. 1.1-7
Mēbeles
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Mēbeles (ras. IS-1-00)
1 | līg.cena | Plaukts, L=5800mm, H=1100mm (IS-1-05) | gb | 1
2 | līg.cena | Vertikālās žalūzijas ar hromēta metāla ķēdi Starflex Dimount 4899 audums vai ekvivalents, 2000*2000mm | gb | 21
3 | līg.cena | Koka rāmis 700x700 mm bez satura un stiklojuma, krāsa NCS-S 0507-Y20R | gb | 3
4 | līg.cena | Koka rāmis 600x600 mm bez satura un stiklojuma, krāsa NCS-S 4040-R70B | gb | 4
5 | līg.cena | Ergonomisks krēsls Pantomove Lupo vai ekvivalents (IS-1-01) | gb | 61
6 | līg.cena | Skolēna galds vienvietīgs, regulējamais augstums AGH Shift+ vai ekviv. (IS-1-01) | gb | 61
7 | līg.cena | Demonstrāciju galds d=110cm (IS-1-01) | gb | 1
8 | līg.cena | Stikla vitrīna 1000*2100mm (IS-1-01) | gb | 1
9 | līg.cena | Brīvstāvošs plaukts 3564x400x2800 mm (IS-1-03) | gb | 1
10 | līg.cena | Auduma kaste (IS-1-03) | gb | 24
11 | līg.cena | Mīkstie kluči aktivitātēm un sedēšanai Iglu puzzle vai ekviv. (IS-1-03) | kpl | 4
12 | līg.cena | Iebūvējamais skapis ar bīdāmām durvīm, 4500*2500mm, ieskaitot saliekamas kāpnes h=200 mm, d=470 mm (IS-1-04) | gb | 1
13 | līg.cena | Plastmasas kaste-lielā 310x430x150 mm (IS-1-04) | gb | 20
14 | līg.cena | Plastmasas kaste-mazā 310x430x75 mm (IS-1-04) | gb | 24
15 | līg.cena | Demonstrējumu ratiņi, H=810mm (IS-1-04) | gb | 4
16 | līg.cena | Koka rāmis 700x700 mm bez satura un stiklojuma, krāsa NCS-S 4040-R70B | gb | 3
17 | līg.cena | Koka rāmis 600x600 mm bez satura un stiklojuma, krāsa NCS-S 0507-Y20R | gb | 4
18 | līg.cena | Koka rāmis 1330x600 mm bez satura un stiklojuma, krāsa NCS-S 0507-Y20R | gb | 1
19 | līg.cena | L-Tipa sienas plaukts, 1065x1065x315 mm (IS-1-02) | gb | 4
20 | līg.cena | Plaukts ar atvilktni uz riteņiem, 540x530x350mm (IS-1-02) | gb | 8
21 | līg.cena | Plaukts-modulis, 535x530x430mm (IS-1-02) | gb | 10
22 | līg.cena | Vertikālās žalūzijas ar hromēta metāla ķēdi Starflex Dimount 4899 audums vai ekviv. Nesatur PVC elementus, 100% poliesters, biezums - 0.4mm Audums derīgs telpām kur tiek strādāts ar datoru, ir iespējama mitrā kopšana, nedegošs. A% - aptumšošanas procents - 16; R% - atstarošanas procents - 78; T% - caurlaidības procents - 6 Izmērs: 2x2 m (pirms izgatavošanas ailas pārmērīt) | gb | 3
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## IE (hidden)
Lokālā tāme Nr. 1.1-8
Elektroiekārtas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ras. IS-2-00
1 | līg.cena | Projektors (augstas izsķirtspējas): Spožums vismaz: 3200 lumens 3D atbalsts Kontrasts: vismaz 10000:1 Bildes izmērs robežas: 90 cm - 700 cm Projekcijas distance: 1.80 m - 3.00 m Izšķirtspēja: vismaz WXGA (1280 x 800) Krāsas vismaz: 1.07 miljr. krāsas Lampas jauda vismaz: 280 Watt Lampas mūžs: vismaz 5000 stundas (standart režīmā) Fokusa tips: Manuāls Vertikālais horizontālais sagāzums ( Keystone) korekcijas nobīde vismaz -30 / +30 Video Interfeisi: VGA, HDMI, composite video, S-Video Iebūvēts skaļrunis: vismaz 3W USB interfeis: jā Audio IN 3.5mm (mikrofona ieeja LAN tīkla inrterfeiss RJ-45 | gb | 1
2 | līg.cena | Pie griestiem stiprināms, izvelkams pagarinātājs : Automātiskā ievilkšanās Fiksācija izvilktā stāvoklī. Korpuss ar kustīgu kāju. Montāžas iespēja pie griestiem. IP20 | gb | 2
3 | līg.cena | Elektriskais skolas zvans: Izmēri: ~240x230x100 mm Skaļuma līmenis: 104 dB Zvana signāli: 1 Barošanas avots: 230 V AC | gb | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## DAŽ
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.1-7
Dažādi darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dažādi darbi (AR-02, ARD1, ARD2, ARD3, ARd4, ARD5)
1 | līg.cena | Esošo metāla restu attīrīšana un pārkrāsošana (tumši pelēka krāsa) (AR-01) | gb | 2
2 | līg.cena | Durvju aiļu aizmūrēšana (starp gaiteni un telpu 2.05) | gb | 1
3 | līg.cena | Durvju aiļu aizmūrēšana (starp telpu 2.02 un telpu 2.03) | gb | 1
4 | līg.cena | Durvju aiļu aizmūrēšana (starp telpu 1,28 un telpu 1,29) | gb | 1
5 | līg.cena | Inženiertīklu šķērsojumu vietu aizpildīšana ar ugunsdrošo materiālu (Hilti) | gb | 4
6 | līg.cena | Durvju aiļu aizklāšana ar celtniecīnbas plēvi | kpl | 1
7 | līg.cena | Telpu uzkopšana, tīrīšana | m2 | 623.6
8 | līg.cena | Logu aiļu gruntēšana | m2 | 98.4
9 | līg.cena | Logu aiļu pārkrāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 98.4
10 | līg.cena | Klases telpu nosaukumu izgatavošana (AR-04, “Notinums telpas 2.09 sienai A) | kpl | 1
Papildaprīkojums
11 | līg.cena | Elektriskais roku žāvētājsMediclinics roku žāvētājs Saniflow E05ACS vai ekviv. (AR-01, AR-10) | gb | 3
12 | līg.cena | Tualetes papīra turētājs Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00) | gb | 6
13 | līg.cena | Tualetes birste Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00) | gb | 6
14 | līg.cena | Papīra dvieļu turētājs Sanela, NT bez sensora vai ekv. (IS-1-00) | gb | 3
15 | līg.cena | Škidro ziepju dozators Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00) | gb | 4
16 | līg.cena | Bezrāmja spogulis, 80*160cm (meiteņu tualete 1 gb invalīdu tualete 1 gab) (AR-15) | gb | 2
17 | līg.cena | Spogulis, d-60cm (meiteņu tualete) (AR-15) | gb | 1
18 | līg.cena | trauksmes poga telpā Nr. 1.28 (AR-10) | gb | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## EL
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2-1
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
EL sadalnes
1 | līg.cena | 21S sadalne, (sk.projekta lapu EL-4 ) | kpl | 1
2 | līg.cena | Automātslēdzis 1f C16A | gb | 16
3 | līg.cena | Automātslēdzis 1f C10A | gb | 6
4 | līg.cena | Noplūdes automāts B16A | gb | 4
5 | līg.cena | Magnētiskais palaidējs | gb | 2
6 | līg.cena | 11S sadale, (sk.projekta lapu EL-5) | kpl | 1
7 | līg.cena | Noplūdes automāts B16A | gb | 2
8 | līg.cena | Noplūdes automāts B10A | gb | 1
9 | līg.cena | Magnētiskais palaidējs | gb | 1
Kabeļi
10 | līg.cena | NYM 3x1,5 | m | 355
11 | līg.cena | NYM 3x2,5 | m | 755
12 | līg.cena | NHXH-FE180/E90-3x1.5 | m | 70
13 | līg.cena | Cu 1x6mm2 kabeļu dzīsla Dzelten/zaļa izolācija (potenciāl izlīdzināšanas vads) | m | 70
Slēdži/rozetes
14 | līg.cena | z/a 1p. IP20 slēdzis, 10A | gb | 2
15 | līg.cena | z/a 1p. IP44 slēdzis, 10A | gb | 3
16 | līg.cena | z/a 2p. IP20 slēdzis, 10A | gb | 5
17 | līg.cena | z/a 2p. IP44 slēdzis, 10A | gb | 2
18 | līg.cena | z/a 1p. IP20 pārslēdzis, 10A | gb | 6
19 | līg.cena | z/a 1F kontakts IP20, 16A | gb | 53
20 | līg.cena | v/a 1F rozete, IP44 16A | gb | 12
21 | līg.cena | z/a 1F kontakts IP20, 16A, motēts atsevišķā korpusā | gb | 11
22 | līg.cena | z/a karba ģipškartonā. | gb | 94
Apgaismojums
23 | līg.cena | OMS AD-FREYN II SS1 31W 4100lm 3000K 80Ra | gb | 8
24 | līg.cena | TRILUX 3331 G2 D3 TA LED4900-840 03 | gb | 10
25 | līg.cena | LUG LIGHT FACTORY 010112.5L04.142.901 3037_4 A LINE LED PLX 5400 840 (1.000), 51W, IP20 | gb | 40
26 | līg.cena | TRILUX Liventy Flat 600 OT LED3900nw 01 | gb | 24
27 | līg.cena | Avārijas gaismeklis "Izeja", TM TECHNOLOGIE, 7W | gb | 3
28 | līg.cena | OMS Downlight 202, IP44, 2x26W | gb | 10
29 | līg.cena | PHILIPS ST120T LED8S-24-/830 PSU BK, 11W | gb | 2
30 | līg.cena | OMS PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, LED DRIVER | gb | 2
Kabeļu nesošās konstrukcijas
31 | līg.cena | PVC gofrētās caurules caurules D20 | m | 250
32 | līg.cena | PVC gofrētās caurules caurules D32 | m | 150
33 | līg.cena | Kabeļu kanāls 100x60 | m | 30
Citi materiāli un darbi
34 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli (savilces, kabeļu stiprināšanas materiāli, skrūves u.c.) | kpl | 1
35 | līg.cena | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
36 | līg.cena | Strāvas atslēgšanas relejs, izbūvēt UAS sadaļā | gb | 2
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## AVK-A (hidden)
#REF!
#REF!
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Radiatoru apkures sistēma
1 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/500/400 | kompl. | 6 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 23.78 | 2.81
2 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/500/500 | kompl. | 2 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 25.77 | 2.81
3 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/400 | kompl. | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 35.67 | 2.81
4 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/500 | kompl. | 6 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 40.28 | 2.81
5 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/600 | kompl. | 13 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 45.2 | 2.81
6 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/700 | kompl. | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 49.98 | 2.81
7 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/800 | kompl. | 4 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 54.77 | 2.81
8 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/900 | kompl. | 11 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 59.81 | 2.81
9 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1000 | kompl. | 11 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 64.49 | 2.81
10 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1100 | kompl. | 1 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 69.37 | 2.81
11 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1200 | kompl. | 3 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 74.27 | 2.81
12 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1400 | kompl. | 1 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 83.97 | 2.81
13 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1600 | kompl. | 1 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 93.71 | 2.81
14 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/2000 | kompl. | 1 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 113.21 | 2.81
15 | līg.cena | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/600/600 | kompl. | 1 | 2.5 | 7.5 | 18.75 | 48.21 | 2.81
16 | līg.cena | Danfos RA-2000 termostats | gab. | 69 | 0.15 | 7.5 | 1.13 | 15 | 0.17
17 | līg.cena | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts RA-DV DN15 taisns | gab. | 69 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 24.92 | 0.56
18 | līg.cena | Noslēgvārsts RLV DN15 leņķis | gab. | 69 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 4.1 | 0.56
19 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø16x2.0, darba temperatūra 95˚C | m | 320 | 0.35 | 7.5 | 2.63 | 0.65 | 0.39
20 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25 darba temperatūra 95˚C | m | 105 | 0.35 | 7.5 | 2.63 | 0.92 | 0.39
21 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.50, darba temperatūra 95˚C | m | 87 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 1.54 | 0.56
22 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø32x3.0, darba temperatūra 95˚C | m | 91 | 0.65 | 7.5 | 4.88 | 3.53 | 0.73
23 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø40x4.0, darba temperatūra 95˚C | m | 48 | 0.75 | 7.5 | 5.63 | 5.3 | 0.84
24 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø50x4.5, darba temperatūra 95˚C | m | 65 | 0.9 | 7.5 | 6.75 | 7.79 | 1.01
25 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø63x6.0, darba temperatūra 95˚C | m | 15 | 1.05 | 7.5 | 7.88 | 13.35 | 1.18
26 | līg.cena | Presējamais līkums Ø16 90˚ | gab. | 356 | 0.05 | 7.5 | 0.38 | 1.53 | 0.06
27 | līg.cena | Presējamais līkums Ø20 90˚ | gab. | 16 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 2.16 | 0.11
28 | līg.cena | Presējamais līkums Ø25 90˚ | gab. | 26 | 0.15 | 7.5 | 1.13 | 3.36 | 0.17
29 | līg.cena | Presējamais līkums Ø32 90˚ | gab. | 4 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.79 | 0.23
30 | līg.cena | Presējamais līkums Ø50 90˚ | gab. | 4 | 0.65 | 7.5 | 4.88 | 13.9 | 0.73
31 | līg.cena | Presējamais līkums Ø63 90˚ | gab. | 6 | 0.9 | 7.5 | 6.75 | 19.76 | 1.01
32 | līg.cena | Presējams trejgabals 16/16 | gab. | 2 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 2.27 | 0.11
33 | līg.cena | Presējams trejgabals 16/16/20 | gab. | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 2.67 | 0.11
34 | līg.cena | Presējams trejgabals 20/20/16 | gab. | 26 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 2.7 | 0.11
35 | līg.cena | Presējams trejgabals 20/20 | gab. | 6 | 0.15 | 7.5 | 1.13 | 3.04 | 0.17
36 | līg.cena | Presējams trejgabals 20/20/25 | gab. | 6 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.08 | 0.23
37 | līg.cena | Presējams trejgabals 25/25/16 | gab. | 4 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.19 | 0.23
38 | līg.cena | Presējams trejgabals 25/25/20 | gab. | 10 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.03 | 0.23
39 | līg.cena | Presējams trejgabals 25/25 | gab. | 8 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.79 | 0.23
40 | līg.cena | Presējams trejgabals 32/32/16 | gab. | 28 | 0.25 | 7.5 | 1.88 | 5.97 | 0.28
41 | līg.cena | Presējams trejgabals 32/32/25 | gab. | 2 | 0.3 | 7.5 | 2.25 | 6.72 | 0.34
42 | līg.cena | Presējams trejgabals 40/40/16 | gab. | 8 | 0.6 | 7.5 | 4.5 | 13.13 | 0.68
43 | līg.cena | Presējams trejgabals 40/40/20 | gab. | 2 | 0.6 | 7.5 | 4.5 | 13.42 | 0.68
44 | līg.cena | Presējams trejgabals 40/40/25 | gab. | 6 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 10.53 | 0.56
45 | līg.cena | Presējams trejgabals 50/50/16 | gab. | 12 | 0.8 | 7.5 | 6 | 17.99 | 0.9
46 | līg.cena | Presējams trejgabals 50/50/25 | gab. | 4 | 0.7 | 7.5 | 5.25 | 15.38 | 0.79
47 | līg.cena | Presējams trejgabals 50/50 | gab. | 2 | 0.85 | 7.5 | 6.38 | 18.27 | 0.96
48 | līg.cena | Presējams trejgabals 63/63/50 | gab. | 2 | 2.6 | 7.5 | 19.5 | 56.64 | 2.93
49 | līg.cena | Presējama pāreja 20/16 | gab. | 34 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 1.94 | 0.11
50 | līg.cena | Presējama pāreja 25/16 | gab. | 6 | 0.1 | 7.5 | 0.75 | 2.6 | 0.11
51 | līg.cena | Presējama pāreja 25/20 | gab. | 12 | 0.15 | 7.5 | 1.13 | 2.89 | 0.17
52 | līg.cena | Presējama pāreja 32/16 | gab. | 2 | 0.3 | 7.5 | 2.25 | 6.28 | 0.34
53 | līg.cena | Presējama pāreja 32/25 | gab. | 4 | 0.2 | 7.5 | 1.5 | 4.52 | 0.23
54 | līg.cena | Presējama pāreja 40/32 | gab. | 4 | 0.3 | 7.5 | 2.25 | 6.73 | 0.34
55 | līg.cena | Presējama pāreja 50/32 | gab. | 2 | 0.4 | 7.5 | 3 | 8.66 | 0.45
56 | līg.cena | Presējama pāreja 50/40 | gab. | 4 | 0.45 | 7.5 | 3.38 | 9.52 | 0.51
57 | līg.cena | Presējama pāreja 63/50 | gab. | 2 | 0.75 | 7.5 | 5.63 | 16.17 | 0.84
58 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø16 | m | 320 | 0.4 | 7.5 | 3 | 2.15 | 0.45
59 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø20 | m | 105 | 0.4 | 7.5 | 3 | 2.21 | 0.45
60 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø25 | m | 87 | 0.4 | 7.5 | 3 | 2.42 | 0.45
61 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø32 | m | 91 | 0.4 | 7.5 | 3 | 3.19 | 0.45
62 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø40 | m | 48 | 0.4 | 7.5 | 3 | 3.41 | 0.45
63 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø50 | m | 65 | 0.4 | 7.5 | 3 | 3.69 | 0.45
64 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø63 | m | 15 | 0.4 | 7.5 | 3 | 4.11 | 0.45
65 | līg.cena | Cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1 | 10.35 | 7.5 | 77.63 | 681.88 | 11.64
66 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | 29.7 | 7.5 | 222.75 | 653.4 | 33.41
Gaisa apstrādes iekārtas piesildes sistēma
67 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.5 | m | 48 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 1.54 | 0.56
68 | līg.cena | Presējams līkums Ø25 | gab. | 14 | 0.15 | 7.5 | 1.13 | 3.36 | 0.17
69 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula HavacSection AluCoat T δ=50 mm caurulei Ø25 | m | 48 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 4.59 | 0.56
70 | līg.cena | Cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1 | 2.55 | 7.5 | 19.13 | 55.97 | 2.87
71 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 | 1.8 | 7.5 | 13.5 | 39.68 | 2.03
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.: 0

## AVK-V
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2-2
Vēdināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nosūces sistēma N-1
1 | līg.cena | Sienas ventilators SILENT-300; elektropieslēgums: 230V; 29W | kpl | 1
2 | līg.cena | Sienas ventilators SILENT-200; elektropieslēgums:230V; 16W | kpl | 1
3 | līg.cena | Cinkots skārda gaisavads Ø125 | m | 2
4 | līg.cena | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 1
5 | līg.cena | Cinkots skārda gaisavads Ø200 | m | 3
6 | līg.cena | Cinkots skārda līkums Ø200 90º | gb | 1
7 | līg.cena | Sānu pievienojums ar gumiju 160/200 | gb | 1
8 | līg.cena | Pāreja 125/200 | gb | 1
9 | līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl | 1
10 | līg.cena | Gaisa pārplūdes reste montēt durvju vērtnes lejas daļā 150x300 mm | kpl | 2
11 | līg.cena | Pieslēgums esošajam vēdināšanas kanālam | kpl | 1
12 | līg.cena | Esošās šahtas tīrīšana (~9 m) | vieta | 1
13 | līg.cena | Elektroapsaistes materiāli | kpl | 1
14 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Nosūces sistēma N-2
15 | līg.cena | Kanāla ventilators TD 500/160 ECOWATT; elektropieslēgums: 230V; 50W; 0.22A | kpl | 1
16 | līg.cena | Kustības sensors CPFL-E | kpl | 1
17 | līg.cena | Nosūces difuzors CRL125 | kpl | 3
18 | līg.cena | Ātruma regulātors REB-1 ECOWATT | kpl | 1
19 | līg.cena | Gaisa izmešana pa āra gravitācijas resti Ø160 mm | gb | 1
20 | līg.cena | Cinkots skārda gaisavads Ø125 | m | 2
21 | līg.cena | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 3
22 | līg.cena | Sānu pievienojums ar gumiju 125/160 | gb | 3
23 | līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl | 1
24 | līg.cena | Gaisa pārplūdes reste montēt durvju vērtnes lejas daļā 150x300 mm | kpl | 1
25 | līg.cena | Elektroapsaistes materiāli | kpl | 1
26 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Gaisa restes mācību kabinetos
27 | līg.cena | Ventilācijas reste 500x300 mm ar moskītu sietu | kpl | 7
28 | līg.cena | Esošo ventilācijas restu demontāža | kpl | 7
29 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Apkures sistēma
30 | līg.cena | Esošo radiatoru demontāža, tīrīšana un montāža atpakaļ būvdarbu zonā | kpl | 18
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## ESS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2-4
Elektronisko sakaru sistēmas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kabeli
1 | līg.cena | Kabelis UTP Cat5e, 4X2X0.5 (iekštelpu) | m | 790
Kabeļu skapji, boksi, kastītes
2 | līg.cena | 2 portu rozetes korpuss | gb | 14
3 | līg.cena | ligzda RJ45 | gb | 28
4 | līg.cena | Konektors RJ 45 cat 5e | gab | 32
5 | līg.cena | Patch kabelis Cat5 U/UTP 1.5 m | gab | 32
6 | līg.cena | Telekomunikāciju skapis 19" - 10U, (600x400) ar metāla durvīm | gb | 1
7 | līg.cena | Sadales panelis 48 vietas Cat 5e | gb | 1
8 | līg.cena | Komutators (switch) 24 port 10/100/1000 Base-T ar SFP portu | gb | 2
9 | līg.cena | vadu savācējs 1U | gb | 3
10 | līg.cena | Barošanas panelis 19" (8 ligzdas ar slēdzi) | gb | 1
11 | līg.cena | Ventilātoru panelis 2 vietīga ar termoregulātoru (maksimālie izmēri :600x400mm ) | gb | 1
12 | līg.cena | Montāžas materiāli (skrūves, saites utt.) | kpl | 1
Zemēšanas materiāli
13 | līg.cena | Zemējuma komplekts POT10 | kpl | 2
Caurules un stiprināšans materiāli
14 | līg.cena | Caurule d=32mm | m | 120
15 | līg.cena | Caurule d=50mm | m | 50
16 | līg.cena | Kabeļu penalis 25x15 mm | m | 35
17 | līg.cena | Ugunsdrošs aizpildījums | kpl | 1 | `
18 | līg.cena | Citi stiprināšanas materiāli | kpl | 1
Izpilddokumentācija un mērijumi
19 | līg.cena | Izpilddokumentāciju sagatvošana | tīkls | 1
20 | līg.cena | Kabeļu mērijumi | tīkls | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## ŪK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2-3
Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aprīkojums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Saimnieciski fekālā kanalizācija K-1
1 | līg.cena | Kanalizācijas caurule PPHT Ø110x2.7, Pipelife vai ekvivalents | m | 10
2 | līg.cena | Kanalizācijas caurule PPHT Ø50x1.8, Pipelife vai ekvivalents | m | 9
3 | līg.cena | Trejgabals 45˚ 110/110, Pipelife vai ekvivalents | gb | 3
4 | līg.cena | Trejgabals 45˚ 50/110, Pipelife vai ekvivalents | gb | 3
5 | līg.cena | Trejgabals 45˚ 50/50, Pipelife vai ekvivalents | gb | 3
6 | līg.cena | Līkums 45º Ø50 mm, Pipelife vai ekvivalents | gb | 9
7 | līg.cena | Līkums 45º Ø110 mm, Pipelife vai ekvivalents | gb | 8
8 | līg.cena | Pieslēgums esošajam kanalizācijas guļvadam | vieta | 9
9 | līg.cena | Klozetpoda pievienojums 90° Ø110 mm | gb | 6
10 | līg.cena | Ārpus pārseguma montējama ugunsdrošā manžete Ø50 | gb | 3
11 | līg.cena | Ārpus pārseguma montējama ugunsdrošā manžete Ø110 | gb | 3
12 | līg.cena | Kanalizācijas cauruļu stiprinājumi | kpl | 1
13 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
14 | līg.cena | Roku mazgātne Tempo 60x50 cm komplektā ar sifonu (hroms), noplūdi (hroms) un stiprinājumiem | gb | 5
15 | līg.cena | Invalīdu roku mazgātne Connect Freedom 60x55 cm, balta komplektā ar sifonu (hroms), noplūdi un stiprinājumiem | gb | 1
16 | līg.cena | Izlietne Tempo 61x34 cm, balta ar baltu skapīti (h=55 cm), piekarams komplektā ar sifonu (hroms), noplūdi (hroms) | gb | 3
17 | līg.cena | Urināls Eurovit (balts) komplektā ar sifonu, dozatoru (hroms) un pieslēguma komplektu | gb | 3
18 | līg.cena | Klozetpods Tempo, balts, ar skalojamo kasti, parasto vāku un stiprinājumiem | kpl | 3
19 | līg.cena | Piekaramais klozetpods Tempo komplektā ar skalošanas mehānismu Ideal Standart ar stiprinājumiem, blīvi un skalošanas pogu Rectangular (hroms) | kpl | 2
20 | līg.cena | Invalīdu klozetpods Simplicity ar skalojamo kasti, parasto vāku un stiprinājumiem | gb | 1
21 | līg.cena | Roku balsts Contour 21, balts, 80 cm, atlokāms ar stiprinājumiem | gb | 1
22 | līg.cena | Roku balsts Contour 21, balts, 80 cm ar stiprinājumiem | gb | 1
Dzeramā ūdens un karstā ūdens ūdensapgāde Ū-1
23 | līg.cena | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25, darba temperatūra 95ºC, Wavin vai ekvivalents | m | 53
24 | līg.cena | Presējamais trejgabals Ø20x20x20, Wavin vai ekvivalents | gb | 13
25 | līg.cena | Presējamais līkums Ø20 90˚, Wavin vai ekvivalents | gb | 10
26 | līg.cena | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 mm, Wavin vai ekvivalents | m | 36
27 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 mm | m | 17
28 | līg.cena | Pieslēgums esošajiem karstā un aukstā ūdens izvadiem | vieta | 12
29 | līg.cena | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gb | 12
30 | līg.cena | Krāns apkopējas spaiņa uzpildīšanai zem izlietnes DN15 | gb | 2
31 | līg.cena | Roku mazgātnes jaucējkrāns Ceraflex (hroms) | kpl | 8
32 | līg.cena | Invalīdu tualetes roku mazgātnes jaucējkrāns Ceraplus (hroms) ar pagarināto rokturi un progresīvo kartridžu | kpl | 1
33 | līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1
34 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## SM (hidden)
#REF!
#REF!
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz SM daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
0
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.cena | Karstā ūdens siltummainis 232 kW (80˚-60˚(vasarā 60˚-30˚)/55˚-10˚) | gab. | 1 | 12.4 | 7.2 | 89.28 | 364.7 | 4.84
2 | līg.cena | Procesors karstā ūdens sagatavošanai ar āra temperatūras sesnsoru ECL Comfort 110. Danfoss vai ekvivalents | kompl. | 1 | 10.65 | 7.2 | 76.68 | 255.1 | 4.15
3 | līg.cena | Iegremdējams temperatūras sensors ESMU. Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 | 1.2 | 7.2 | 8.64 | 48.65 | 0.47
4 | līg.cena | Cirkulācijas sūknis Q=3.48 m3/h, H=8.20 m | gab. | 1 | 6.65 | 7.2 | 47.88 | 405 | 2.59
5 | līg.cena | Cirkulācijas sūknis Q=2.32 m3/h, H=16 m | gab. | 1 | 6.65 | 7.2 | 47.88 | 428.65 | 2.59
6 | līg.cena | 3-ceļa vārsts VF3 ar motoru AMV10 DN32 Kvs=16. Danfoss vai ekvivalents | gab. | 1 | 4.88 | 7.2 | 35.14 | 438.1 | 1.9
7 | līg.cena | Metāla caurule DN40 | m | 30 | 1.38 | 7.2 | 9.94 | 5.76 | 0.54
8 | līg.cena | Lodveida ventīlis DN25 | gab. | 2 | 0.6 | 7.2 | 4.32 | 5.2 | 0.23
9 | līg.cena | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 6 | 0.85 | 7.2 | 6.12 | 12.45 | 0.33
10 | līg.cena | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1 | 0.6 | 7.2 | 4.32 | 4.35 | 0.23
11 | līg.cena | Vienvirziena vārsts DN40 | gab. | 2 | 0.85 | 7.2 | 6.12 | 14.6 | 0.33
12 | līg.cena | Dubļu filtrs DN25 | gab. | 1 | 0.6 | 7.2 | 4.32 | 4.65 | 0.23
13 | līg.cena | Dubļu filtrs DN40 | gab. | 1 | 0.85 | 7.2 | 6.12 | 10.87 | 0.33
14 | līg.cena | Siltumizolācijas čaula 60 mm caurulei DN40 | m | 30 | 0.6 | 7.2 | 4.32 | 6.95 | 0.23
15 | līg.cena | Termometrs | gab. | 5 | 1.2 | 7.2 | 8.64 | 12.85 | 0.47
16 | līg.cena | Monometrs | gab. | 6 | 1.2 | 7.2 | 8.64 | 12.34 | 0.47
17 | līg.cena | Pieslēgums esošjama siltummezglam | kompl. | 1 | 4.85 | 7.2 | 34.92 | 16.8 | 1.89
18 | līg.cena | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | 12 | 7.2 | 86.4 | 150 | 4.68
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [5 empty] | Sertifikāta Nr.: 0

## UAS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.2-5
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. I kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | līg.cena | Dūmu detektors ar bāzi 601P | gb | 28
2 | līg.cena | Rokas signāldevējs MCP900 | gb | 3
3 | līg.cena | Iznesams indikators | gb | 11
4 | līg.cena | Kabelis KLMA 2x0,8 mm | m | 240
5 | līg.cena | Kabelis SR114H 2x1,0+E30 | m | 80
6 | līg.cena | kabeļu savienojumu kārba | gb | 3
7 | līg.cena | Ugunsdrošs aizpildījums | kpl | 1
8 | līg.cena | Cauruļu sistēma kabeļu aizsardzībai un stiprināšanai | m | 310
9 | līg.cena | Caurule d=50 mm | m | 10
10 | līg.cena | Kabeļu stiprinājumi | kārbas | 8
11 | līg.cena | Papildus materiāli | kpl | 1
12 | līg.cena | Esošas UAS sistēmas iekārtu demontāza* | gb | 16
13 | līg.cena | Esošas UAS sistēmas kabeļu demontāza* | gb | 200
14 | līg.cena | Izpilddokumetācija | tīkls | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KOPS2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Vispārējie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. II kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. II kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
0
LBN 501-17
0
0
Nr. p.k. | Kods, Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
2.1. Vispārējie būvdarbi
1 | 2.1-1 | Pacēlāji | PAC
2.2. Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
2 | 2.2-1 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi | EL
Piezīmes.
1. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
2. Apjomos ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
3. Materiāli doti bez atgriezumiem un nesablīvētā veidā
Sastādīja: | 0 |  |  | Pārbaudīja: | 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0 |  |  | Sertifikāta Nr. | 0

## PAC(2)
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.1-1
Pacēlāji
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. II kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. II kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pacēlāju ierīkošana (AR-16, AR-17)
1 | līg.cena | Diogonāla pacēlāja uzstādīšana ar platformu Tehnovers IP-02 ar izmēru 800x1000 mm (sliede<5.5m, 3 stabiņi, kopā ar izsaukuma pulti un izsaukuma pogu) (AR-16) | gb | 2
2 | līg.cena | Zvana poga, balta, h=1000mm pie ārdurvīm | gb | 1
3 | līg.cena | Invalīdu zīmes uzstādīšana zem zvanu pogas | gb | 1
4 | līg.cena | Ugunsdrošo koka durvju D-4 montāža, 1800*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 (AR-17) | gb | 1
5 | līg.cena | Sienas demontāža -1.stāvā | m2 | 2.03
6 | līg.cena | Durvju 900x2000 mm demontāža -1 stāvā | gb | 1
7 | līg.cena | Durvju 1800x2000 mm demontāža - 1 stāvā | gb | 1
8 | līg.cena | Durvju D-5 montāža 900x2000 mm -1. stāvā | gb | 1
9 | līg.cena | Sliekšņa marķējums (dzelten-melna, min 5 cm plata līmlenta) | m | 2.3
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## EL (2)
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.2-1
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. II kārta
Būves nosaukums: |  | Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļas ielas korpuss. II kārta
Objekta adrese: |  | Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.: |  | 295
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
EL sadalnes
1 | līg.cena | 11S sadale, (sk.projekta lapu EL-5) | kpl | 1
2 | līg.cena | Automātslēdzis 1f C16A | gb | 2
3 | līg.cena | z/a karba | gb | 1
4 | līg.cena | Zvans, balts | gb | 1
Kabeļi
5 | līg.cena | NYM 3x2,5 | m | 220
6 | līg.cena | Kontrolkabelis 5x0.75 | m | 30
Kabeļu nesošās konstrukcijas
7 | līg.cena | Kabeļu kanāls 100x60 | m | 20
Citi materiāli un darbi
8 | līg.cena | Montāžas palīgmateriāli (savilces, kabeļu stiprināšanas materiāli, skrūves u.c.) | kpl | 1
9 | līg.cena | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
Kopā
Sastādīja: |  |  | Pārbaudīja: 0
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: