## Sheet1
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  | Iekārtas tips, |  | Mērvienības | Daudzums | Piezīmes
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma) |  | dokumenta |  | nosaukums
apzīmējums
1. Projektejama siltumtrase
1 | Rūpnieciski izolēta caurule Ø 108/200 |  | POLIURS |  | m | 72
2 | Termonosēdošā uzmava ar termonosēdošo manžeti Ø 108/200 |  | POLIURS |  | gab. | 24
3 | Tērauda ūdens-gāzes caurule |  | D108x4 |  | m | 51
4 | Akmens vates izolācijas čaula b=80mm |  | 108x80mm |  | m | 25
5 | Akmens vates izolācijas čaula b=60mm |  | 108x60mm |  | m | 26
6 | PVC apvalks |  | Ø268 |  | m2 | 21
7 | PVC apvalks |  | Ø228 |  | m2 | 19
8 | PVC līkums 90º |  | Ø225 |  | gab. | 9
9 | Iepriekš izolēti vertikālie Ø108/200 līkumi 90⁰ L-1,0x1,0 |  | POLIURS |  | gab. | 6
10 | Iepriekš izolēti Ø108/200 līkumi 135⁰ L-1,0x1,0 |  | POLIURS |  | gab. | 2
11 | Iepriekš izolēti Ø108/200 līkumi 139⁰ L-1,0x1,0 |  | POLIURS |  | gab. | 2
12 | Izolēti T-atzari ar servisa krānu Dn50 |  | POLIURS |  | gab. | 2
13 | Metināmie līkumi 900 |  | Dn100 |  | gab. | 9
14 | Elastīgais ievads Ø 108/200 |  | POLIURS |  | gab. | 4
15 | Gala uzmava Ø108/200 |  | POLIURS |  | gab. | 4
16 | Lodveida metināmais tērauda krāns gaisa izlaidei Dn20, PN25 |  |  |  | gab. | 2
17 | Lodveida metināmais tērauda krāns ūdens izlaidei Dn20, PN25 |  |  |  | gab. | 2
18 | Lodveida vārsts Dn100 |  | NAVAL |  | gab. | 3
19 | Sietiņfiltrs atloku Dn100 |  |  |  | gab. | 1
20 | Pretvārsts Dn100 |  |  |  | gab. | 1
21 | Cirkulācijas sūkņis CP-GE 65-1470/A/BAQE/1,5 T MCE30/C |  | DAB |  | gab. | 1
22 | Čuguna lūka 40t |  |  |  | gab. | 1
23 | Dzelzbetona groda vaks KCP 1-10 |  | Lugaži |  | gab. | 1
24 | Dzelzbetona grods KC-10-6 |  | Lugaži |  | gab. | 1
25 | Pamatu bloki PB 12.4.3 |  | Lugaži |  | gab. | 2
26 | Dzelzsbetona plate P-4-8 |  | Lugaži |  | gab. | 5
27 | Šķembu pamatslānis |  |  |  | m3 | 1
28 | Brīdinājuma lenta |  |  |  | m | 42
29 | Avārijas signalizācijas kārba |  | POLIURS |  | gab. | 2
30 | Savienojuma kabelis |  | POLIURS |  | m | 25
31 | Slīdošais balsts Dn 100 |  | KC expert |  | gab. | 5
32 | Nekustīgais balsts Dn 100 |  | KC expert |  | gab. | 1
33 | Rupjgraudaina smilts |  |  |  | m3 | 15
2. Parliekama siltumtrase
1 | Rūpnieciski izolēta caurule Ø 89/180 |  | POLIURS |  | m | 88
2 | Rūpnieciski izolēta caurule Ø 139/250 |  | POLIURS |  | m | 70
3 | Termonosēdošā uzmava ar termonosēdošo manžeti Ø 89/180 |  | POLIURS |  | gab. | 18
4 | Termonosēdošā uzmava ar termonosēdošo manžeti Ø 139/250 |  | POLIURS |  | gab. | 12
5 | Iepriekš izolēti Ø 89/180 līkumi 155⁰ L-1,0x1,0 |  | POLIURS |  | gab. | 2
6 | Iepriekš izolēti Ø 139/250 līkumi 156⁰ L-1,0x1,0 |  | POLIURS |  | gab. | 2
7 | Izolēti paralēlie T-atzari ar pāreju Ø 139/250 Ø 89/180 |  | POLIURS |  | gab. | 2
8 | Brīdinājuma lenta |  |  |  | m | 78
9 | Dzelzsbetona plate P-4-8 |  | Lugaži |  | gab. | 5
10 | Dzelzsbetona plate P-6-8 |  | Lugaži |  | gab. | 12
11 | Rupjgraudaina smilts |  |  |  | m3 | 33
Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar projekta sadaļām kā arī ar pasūtītāju. Specifikāciju skatīt kopā ar projektu.
Sad.vad. | D.Buliņš |  | Objekta nosaukums |  | Ražošanas ēka
Izstrād. | A.Kopilovs
07.2016. | Adrese:Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839
| Proj.stadija BP | Marka SAT |  | SAT - 8
IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  | Iekārtas tips, |  | Mērvienības | Daudzums | Iekartas
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts, firma) |  | dokumenta |  | nosaukums |  | vienības
|  |  | apzīmējums |  |  |  | masa, kg
Darbu apjoms
1. Projektejama siltumtrase montāžas darbi
1 | Rūpnieciski izolēto cauruļu Ø 108/200 noguldīšana un montāža tranšējā |  |  |  | m | 72
2 | Siltumtrases Dn 100 montāža katla māja |  |  |  | m | 51
3 | Lodveida metināma tērauda ventiļa Dn20 montāža |  |  |  | gab. | 2
4 | Siltumtrases ievada izbūve |  |  |  | gab. | 2
5 | Siltumtrases izvada izbūve |  |  |  | gab. | 2
6 | Siltumtrases pieslēgums pie esoša kolektora izbūve |  |  |  | gab. | 2
7 | Siltumtrases akas ierīkošana. |  |  |  | gab. | 1
8 | Krustojums ar projektējamo kanalizācijas un ūdensvada sistēmu |  |  |  | gab. | 2
9 | Krustojums ar esošo kanalizācijas un ūdensvada sistēmu |  |  |  | gab. | 2
10 | Krustojums ar projektējamo ELT |  |  |  | gab. | 1
11 | Slīdoša balsta ierikošana |  |  |  | gab. | 5
12 | Nekustīga balsta ierikošana |  |  |  | gab. | 1
13 | Signalizācijas ierikošana |  |  |  | kompl | 1
1. Projektejama siltumtrase zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru |  |  |  | m3 | 53
2 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts s=0.10m |  |  |  | m3 | 4,5
3 | Tranšeju aizbēršana ar smilti ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0.20m un planēšanu ar roku darbu |  |  |  | m3 | 10,5
4 | Tranšeju aizbēršana ar gruntui ar buldozeru ar sekojošu blietēšanu kārtām ar elektroblieti. |  |  |  | m3 | 38
2. Parliekama siltumtrase montāžas darbi
1 | Esoša siltumtrase demontaža Ø 89/180 |  |  |  | m | 41
2 | Esoša siltumtrase demontaža Ø 139/250 |  |  |  | m | 35,5
3 | Esoša siltumtrase demontaža (Ø precīzet būvn. laikā) |  |  |  | m | 79
4 | Esoša akā demontaža (Ø 1000) |  |  |  | gab. | 2
5 | Rūpnieciski izolēto cauruļu Ø 89/180 noguldīšana un montāža tranšējā |  |  |  | m | 82
6 | Rūpnieciski izolēto cauruļu Ø 139/250 noguldīšana un montāža tranšējā |  |  |  | m | 71
7 | Pieslēgums pie esošās siltumtrases |  |  |  | gab. | 3
8 | Siltumtrases atzara izbūve |  |  |  | vietas | 1
9 | Krustojums ar projektējamo kanalizācijas un ūdensvada sistēmu |  |  |  | gab. | 7
10 | Krustojums ar esošo kanalizācijas un ūdensvada sistēmu |  |  |  | gab. | 5
11 | Krustojums ar projektējamo VST |  |  |  | gab. | 2
12 | Signalizācijas ierikošana |  |  |  | kompl | 1
2. Parliekama siltumtrase zemes darbi
1 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru |  |  |  | m3 | 222
2 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts s=0.10m |  |  |  | m3 | 8,5
3 | Tranšeju aizbēršana ar smilti ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0.20m un planēšanu ar roku darbu |  |  |  | m3 | 24,5
4 | Tranšeju aizbēršana ar gruntui ar buldozeru ar sekojošu blietēšanu kārtām ar elektroblieti. |  |  |  | m3 | 94
5 | Tranšeju aizbēršana ar gruntui ar buldozeru |  |  |  | m3 | 95
Labiekārtošanas pilnos apjomus skatīt AR daļā.
Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar projekta sadaļām kā arī ar pasūtītāju. Specifikāciju skatīt kopā ar projektu.
Sad.vad. | D.Buliņš |  | Objekta nosaukums |  | Ražošanas ēka
Izstrād. | A.Kopilovs
07.2016. | Adrese:Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads Pasūtītājs: Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839
| Proj.stadija BP | Marka SAT |  | SAT -9
DARBU APJOMI