## DDS_KT (bez cenas)
5.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
(Koptāme)
Projektētājs | SIA "Ceļu Komforts"
Objekts | Ceļš "Tūži - Stimperi"
Adrese | Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums |  | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 |  | 3
1 | Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa
2 | Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa
|  | Kopā: | 0
|  | PVN (21%): | 0
|  | Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" vai ekvivalentas specifikācijas prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,
tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: | A. Pedecs
| Pārbaudīja: | A. Leitis

## DDS_TS (bez cenas)
5.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
(Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa)
Projektētājs | SIA "Ceļu Komforts"
Objekts | Ceļš "Tūži - Stimperi"
Adrese | Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Dažādi darbi | N/A
1 | Trases uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS 92 koordināšu sistēmā) | km | 2.06
2 | Esošo betona caurteku galasienu demontāža un utilizācija | m³ | 1.5
3 | Laukakmeņu krāvuma pārvietošana uz pasūtītāja norādītu vietu | m² | 47
4 | Krūmu un sīkkoksnes ciršana un celmu laušana ar aizvešanu uz uzņēmēja atbērtni | ha | 0.0518
5 | Nomaļu uzauguma noņemšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 751
6 | Koku (ar d līdz 0,12m) ciršana un celmu laušana ar aizvešanu uz uzņēmēja atbētni | gab. | 3
7 | Caurteku demontāža un utilizācija ar d0.0m līdz d-1.0m | m | 29
| Zemes klātne | N/A
8 | Esošas upes gultnes tīrīšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m | 20
9 | Jaunu novadgrāvju rakšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 13
10 | Esošo sāngrāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 62
11 | Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 1197
12 | Nogāžu planēšana vid. 1m platumā | m² | 1745
13 | Caurteka PE d=300 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus). | m | 15.5
14 | Caurteka PE d=400 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus). | m | 31
15 | Caurteka PE d=500 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus). | m | 29
16 | Caurteka PE d=1000 T8 un uzstādīšana (ietverot visus rakšanas un caurtekas tipveida rasējumā un sarakstos norādītos izbūves darbus). | m | 10.5
17 | Zemes klātnes ierakuma izbūve nobrauktuvēs, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 391
18 | Zemes klātnes ierakuma izbūve pamatceļa remontzonās, grunti aizvedot uz uzņēmēja atbērtni | m³ | 38
19 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve pamatceļa remontzonās no ierakumā iegūtās grunts vai nepieciešamības gadījumā pievestās | m³ | 36
20 | Šķembas (fr. 40/70) caurteku galu izteces un ietecesteknes un sāngrāvju teknes nostiprināšanai, h=20cm (skatīt 1.3.3 un 1.3.6 darbu daudzumu sarakstus) | m² | 140
21 | Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju virs augu zemes apsētas ar daudzgadīga zāliena sēklām 10 cm biezumā | m² | 150
22 | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi apsētu ar daudzgadīga zāliena sēklām 10 cm biezumā | m² | 4122
| Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | N/A
23 | Salizturīgās kārtas būvniecība nobrauktuvēs 30 cm biezumā | m³ | 224
24 | Salizturīgās kārtas būvniecība pamatceļa remontzonās 30 cm biezumā | m³ | 24
25 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība pamatceļā 12 cm biezumā | m² | 11573
26 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas būvniecība nobrauktuvēs 12 cm biezumā | m² | 627
27 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība pamatceļā 10 cm biezumā | m² | 10912
28 | Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība nobrauktuvēs 10 cm biezumā | m² | 584
| Satiksmes aprīkojums | N/A
29 | Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana | gab. | 1
30 | Priekšrocības ceļa zīme (200. grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 1
| Citi darbi | N/A
31 | Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā | kompl. | 1
32 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
33 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā: | 0
|  |  |  | PVN (21%): | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" vai ekvivalentas specifikācijas prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,
tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: |  |  | A. Pedecs
| Pārbaudīja: |  |  | A. Leitis

## DDS_ELT (bez cenas)
5.3. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
(Inženierrisinājumu daļa. Elektroapgāde, ārējie tīkli sadaļa)
Projektētājs | SIA "Ceļu Komforts"
Objekts | Ceļš "Tūži - Stimperi"
Adrese | Kārķu pag., Valkas novads, būves kad. apz. 9466 007 0067 001.
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0.4kV gaisvadu līnijas pārbūve (ST daļa)
| MONTĀŽAS, DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
14205 | ZS A-veida balsta demontāža | gab | 2
14106 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab | 1
14201 | ZS A-veida balsta montāža | gab | 2
14511 | ZS vadu demontāža | v.v/km | 0.21
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab | 2
11106 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 8
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 88
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 10
18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 2
12114 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 2
18101 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 8
18103 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | balsts | 2
14606 | ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā | kompl. | 2
12207 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 2
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.088
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.088
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS | N/A
0909.001 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | gab. | 2
803.005 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x35 Al(110x1,05) | m | 116
1303.002 | Kabeļu brīdinājuma lenta | m | 88
0912.002 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 10
2904.003 | Zemējuma savienotāja plāksne (balsts) | gab. | 2
2903.001 | Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m | gab. | 2
2902.003 | Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm | m | 9
2901.001 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m | gab. | 2
2904.001 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab. | 4
0914.002 | Kabeļu mehāniskās aizsardzības materiāli (kabeļi kanāli, aizsarglenta, kabeļu aizsargs) | gab. | 2
2906.003 | Zemējumvads AT-35 (L=10m) (izlādņiem) | kg | 6
2909.001 | Skava zemējuma izvadam | gab. | 20
1802.005 | Pārsprieguma novadītājs ar spaili, Al 10-95mm2 vai Cu 1.5-70mm2, 660V/10kA, ar atdalītāju | gab. | 6
0109.003 | Distances sprādze kabeļu montāžai uz koka balstiem, kab. d=45-100 mm | gab. | 16
2109.001 | Gala spaile SN 2.2 | gab. | 8
702.001 | Tapizolators TF-2001 | gab. | 8
105.001 | Zemsprieguma kāsis ZK-22z | gab. | 8
105.004 | Uzgalis U22 | gab. | 8
111.025 | Statņu savilce HOL-1, L=500 | gab. | 2
110.005 | Balsta cepurīte | gab. | 2
2201.002 | Elektrolīnijas koka stabs, 2.stiprības klase, L=1000mm | gab. | 4
1304.002 | Trīsstūra plakāts 160x160 | gab. | 4
1301.001 | Balstu numuri | gab. | 2
1301.002 | Balsta gada skaitlis | gab. | 4
1301.014 | Gaisvadu līnijas operatīvais apzīmējums | gab. | 2
106.016 | Koka rīģelis LR1 | gab. | 2
106.015 | Koka rīģelis LR2 | gab. | 2
| Palīgmateriāli (gofrēta caurule, skrūves, uzgriežņi, sadalnes atslēgas u.t.t.) | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā: | 0
|  |  |  | PVN (21%): | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās
īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
| Sastādija: |  | O.Vītols