4.5. SPECIFIKĀCIJA APGAISMES BALSTAM H=8M

| Konstrukcija |  |
| --- | --- |
| Apgaismes balsta kopējais garums ne mazāk kā | 6600mm |
| Apgaismes balsta apkšdaļas izmērs ne mazāk kā | 143mm +/-2mm |
| Apgaismes balsta pamata svars ne mazāk kā | 360kg |
| Apgaismes balsta pamata stiprinājuma skrūvju skaits ne mazāk kā | 3 |
| Apgaismes balsta konsoles augstums | 2000mm |
| Apgaismes balsta konsoles garums | 1000mm |
| Apgaismes balsta konsoles lenķis pret horizontu | 10* |
| Kvalitāte |  |
| Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā: |  |
|  kvalitātes vadības sistēma ISO9001; | Jā |
|  vides aizsardzības sistēma ISO14001: | Jā |
| Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā: | Jā |
|  IEC EN 40-5:2002 | Jā |