## DDS-KOPSAVILKUMS
7.1. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | PARKA IELAS (POSMĀ NO MEŽA IELAS LĪDZ VAROŅU IELAI, VALKĀ) ATJAUNOŠANA
Adrese | VALKA, PARKA IELA, KAD. NR. 94010070199
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Kopējā izmaksa €
1 | 2 | 3
1 | 7.2. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (TERITORIJAS SADAĻA) / 1. KĀRTA /
2 | 7.4. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI) / 1. KĀRTA /
3 | 7.6. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI) / 1. KĀRTA /
Kopā:
PVN (21%):
Pavisam kopā:
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: | M.Šmits

## TS-1
7.2. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (TERITORIJAS SADAĻA) / 1. KĀRTA /
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | PARKA IELAS (POSMĀ NO MEŽA IELAS LĪDZ VAROŅU IELAI, VALKĀ) ATJAUNOŠANA
Adrese | VALKA, PARKA IELA, KAD. NR. 94010070199
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums / 1. kārta / | Vienības cena € | Kopējā izmaksa €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| SAGATAVOŠANAS UN DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m² | 3232
2 | Atsevišķu celmu laušana un aizvešana | gab. | 3
3 | Koku aizsardzība ar koku vairogiem būvdarbu laikā | gab. | 2
4 | Esošo ceļa zīmju (tai skaitā balstu) demontāža un aizvešana (nodošana pasūtītājam) | kompl. | 1
5 | Laukakmens pārvietošana. Pēc objekta izbūves novietošana pasūtītāja norādītajā vietā | gab. | 12
6 | Betona bruģa seguma demontāža, sakrāmēšana uz paliktņiem un nodošana pasūtītājam | m² | 31
7 | Betona bruģa un plātņu demontāža ar vēlāku atjaunošanu (esoša betona bruģa un plātņu remonta zona, pārkrāmēšana garenprofila salāgošanai) | m² | 20
8 | Betona elementu (seguma, plātņu, caurteku gala balsta, mūrējumu u.c.) demontāža un aizvešana | m³ | 11
9 | Betona apmaļu demontāža un aizvešana | m | 172
10 | Ielas asfaltbetona seguma nofrēzēšana (vid. 15cm dziļumā) un nodošana pasūtītājam | m² | 2191
11 | Asfaltbetona remontzonas izlīdzinošā frēzēšana (vid. 4cm dziļumā) un nodošana pasūtītājam | m² | 438
12 | Augsnes kārtas ar mainīgu biezumu noņemšana ielas, ietves un stāvlaukuma klātnes robežās, novietošana atbērtnē ar vēlāku izmantošanu objektā, liekā aizvešanu | m³ | 107
13 | Esošu dekoratīvo krūmaugu atrakšana ar pārstādīšanu pasūtītāja norādītajā vietā | kompl. | 24
14 | Dekoratīvo akmentiņu savākšana (hvid=8cm) vietās, kur paredzēta ielas un ietves izbūve, un izlīdzināšana pasūtītāja norādītajās dobēs | m³ | 6
15 | Esošas caurtekas tīrīšana | m | 12.5
16 | Esošu grāvju tīrīšana ar grunts aizvešanu | m | 24
| ZEMES DARBI | N/A
17 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana), ar derīgā uzbēruma grunts slāņa atdalīšanu vēlākai izmantošanai objektā, liekā aizvešana (nodošana pasūtītājam) | m³ | 698
18 | Uzbēruma grunts un izbūve | m³ | 84
19 | Ievalkas, teknes rakšana un veidošana, grunti aizvedot | m³ | 17
| KONSTRUKCIJAS UN CAURTEKAS | N/A
20 | Betona apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 310
21 | Betona apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve guļus | m | 37
22 | Betona apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 14
23 | Betona apmale 100.22.15 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 69
24 | Betona apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 146
25 | Betona tekne 100.20.50 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 20
26 | Betona tekne 25.8.16 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 5.1
27 | Tekne ar cinkotu resti ACO Drain Multiline tipa (150mm) vai analogs un izbūve uz šķembu un betona C16/20 pamata | m | 4
28 | Esošas betona teknes (b=0.3m) demontāža ar pārbūvi, ietverot šķembu un betona C16/20 pamatu | m | 35
29 | Esošas betona caurtekas D500 pagarināšana ar caurteku PE500 T8 (L=2.7m), tai skaitā visi savienojuma stiprinājumi, zemes darbi, pamatnes sagatavošana ar ģeotekstilu 15kN/m (S=5m²), minerālmateriāla mais. 0/45 pamatu (h=0.2m, S=5m²), caurtekas apbērums ar atbilstošu uzbēruma grunti un izteces galu nostiprinājums ar laukakmens oļiem vai šķembām D40-70mm (0.33m³, L=2m, h=0.2m) | kompl. | 1
30 | Ģeorežģis (sintētiskais, austais, acu izmērs 25x35mm) stiepes st.>30kN/m un izbūve | m² | 826
31 | Ģeotekstils (neaustais)15kN/m un izbūve | m² | 12
32 | Gabiona kaste (1500x1000x1000mm) no metinātām, cinkotām stieplēm, tai skaitā stiprinājumi un izbūve (skat. rasējumu TS-2-2 "GRIEZUMI") | gab. | 2
33 | Gabiona kaste (1500x1000x500mm) no metinātām, cinkotām stieplēm, tai skaitā stiprinājumi un izbūve (skat. rasējumu TS-2-2 "GRIEZUMI") | gab. | 2
34 | Laukakmens (∅=15-30cm) un iepildīšana gabiona kastēs | m³ | 4.5
35 | PVC hidroizolācijas membrāna gar ēkas sienu un betona žogu un izbūve | m² | 15.5
36 | Betons C16/20 un iestrāde remontzonā starp pārbūvējamo tekni | m³ | 0.5
37 | Laukakmens oļi (∅ 70-150mm) cementbetona c16/20 javā ar mūrējuma biezumu h≥10cm biezumā, ieskaitot 10cm šķembu (fr. 0/45) pamatu nogāžu, tekņu un lietus kanalizācijas izvadu nostiprināšanai un izbūve | m² | 230
| KOSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
38 | Salturīgā kārta un izbūve, h=45cm, 30cm | m³ | 231
39 | Salturīgā kārta un izbūve (ielas un nobrauktuvju klātnes paplašināšanai un zem remontzonām) | m³ | 151
40 | Minerālmateriālu pamats stāvlaukumam (maisījums.0/45) un izbūve, h=10cm | m² | 236
41 | Minerālmateriālu pamats ietvei (maisījums.0/45) un izbūve, h=15cm | m² | 327
42 | Minerālmateriālu pamats stāvlaukumam (maisījums.0/56) un izbūve, h=15cm | m² | 236
43 | Minerālmateriāla izlīdzinošais slānis (maisījums.0/45) un izbūve, hvid=10cm | m³ | 294
44 | Minerālmateriālu pamats zem gabiona kastēm (maisījums.0/45) un izbūve, h=20cm | m² | 3
45 | Minerālmateriāls (maisījums.0/45) un izbūve (ielas un nobrauktuvju klātnes paplašināšanai un zem remontzonām) | m³ | 45
46 | Minerālmateriāls (maisījums.0/45) un izbūve (garneprofila izlīdzināšanai starp nomali un stāvlaukumu ar šķembu segumu) | m³ | 12
47 | Grants- šķembu izsijas (fr.0-5mm) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm | m² | 1005
48 | Betona bruģis ("taisnstūra" 0.10x0.20, pelēks, h=6cm) ietvēs un izbūve | m² | 298
49 | Betona bruģis ("taisnstūra" 0.10x0.20, pelēks, h=8cm) stāvlaukumam un izbūve | m² | 658
50 | Betona bruģis ("taisnstūra" 0.10x0.20, sarkans, h=8cm) stāvvietu marķēšanai stāvlaukumā un izbūve | m² | 19.4
51 | Betona bruģis (dzeltens, h=6cm) brīdinošai joslai brauktuves šķērsojuma vietās un izbūve (skat. rasējumu TS-2-3) | m² | 8
52 | Betona bruģis (pelēks, h=6cm) vadlīnijai brauktuves šķērsojuma tuvošanās vietās un izbūve (skat. rasējumu TS-2-3) | m² | 21
53 | Karstais asfaltbetons AC11 surf un izbūve, h=4cm | m² | 1506
54 | Karstais asfaltbetons AC22 base un izbūve, h=8cm | m² | 1514
55 | Karstais asfaltbetons AC11 surf un izbūve remonta zonās, h=4cm | t | 63.5
56 | Minerālmateriālu segums (maisijums 0/16) un izbūve nomalēs un nobrauktuvēs, h=4cm | m² | 120
57 | Minerālmateriālu segums (maisijums 0/32s) un izbūve nomalēs un nobrauktuvēs, h=8cm | m² | 120
58 | Minerālmateriālu segums (maisijums 0/16) un izbūve pieslēgumu un nobrauktuvju remontzonās, h=20cm | m³ | 6
59 | Laukakmens segums (∅15-30cm) un izbūve | m² | 15
60 | Dabīgas grants pamats zem laukakmens seguma un izbūve, h=20cm | m² | 15
| APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA | N/A
61 | Ceļa zīmju stati un uzstādīšana | gab. | 10
62 | Ceļa zīmju stati "liektie" un uzstādīšana | gab. | 1
63 | Ceļa zīmju kronšteini, konsole un uzstādīša pie apgaismes balstiem | gab. | 2
64 | Priekšrocības ceļa zīme (200.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 2
65 | Aizlieguma ceļa zīme (300.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 7
66 | Aizlieguma ceļa zīme (300.grupa) un vairoga uzstādīšana (izliekta) | gab. | 1
67 | Norādījuma ceļa zīme (500.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 6
68 | Papildzīme (800.grupa) un vairoga uzstādīšana | gab. | 7
69 | Termoplasts ceļa horizontālajam marķējumam un ieklāšana | m² | 33
70 | Gājēju ceļa marga un izbūve | m | 12
71 | Augu zeme (nepiecašamības gadījumā pievesta), daudzgadīga zālāja sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana | m² | 1098
72 | Preterozijas paklājs un izbūve atbilstoši ražotāja prasībām | m² | 145
| CITI DARBI | N/A
73 | Esošās sakaru kanalizācijas vāka un gredzenu demontāža, un utilizācija. Jauns sakaru kanalizācijas peldošā tipa akas vāks 12.5tn ar SIA LATTELECOM logo, regulējošie gredzeni un izbūve, regulēšana seguma līmenī | kompl. | 1
74 | Esošās sakaru kanalizācijas vāka un gredzenu demontāža, un utilizācija. Jauns sakaru kanalizācijas peldošā tipa akas vāks 40tn ar SIA LATTELECOM logo, regulējošie gredzeni un izbūve, regulēšana seguma līmenī | kompl. | 2
75 | Esošā ūdensvada Ø1000-Ø1500 akas vāka un pārsedzes demontāža, akas remonts un nederīgo materiālu utilizācija. Jaunas pārsedzes un nepeldošā tipa akas vāka un dzelzsbetona gredzenu izbūve seguma līmenī, hidroizolācijas izbūve no iekšpuses un ārpuses (līdz 1.0m) (ar hidroizolācijas materiālu "Penetron" un "Penekrit"), apbetonējums un nepeldošā tipa ķeta vāks 12.5tn, vāks bez uzraksta. | kompl. | 1
76 | Esošā ūdensvada Ø1000-Ø1500 akas vāka un pārsedzes demontāža, akas remonts un nederīgo materiālu utilizācija. Jaunas pārsedzes un peldošā tipa akas vāka izbūve seguma līmenī, hidroizolācijas izbūve no iekšpuses un ārpuses (līdz 1.0m) (ar hidroizolācijas materiālu "Penetron" un "Penekrit"), jauna plastmasas PE vadula DN800/700, apbetonējums un peldošā tipa ķeta vāks 40tn, vāks bez uzraksta. | kompl. | 1
77 | Divdaļīga saliekama aizsargcaurule SPLIT Ø110 un izbūve, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana (ELT) | m | 398.5
78 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (ELT) | m | 398.5
79 | Divdaļīga saliekama aizsargcaurule SPLIT Ø110 un izbūve, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana (VST) | m | 70.5
80 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (VST) | m | 70.5
81 | Noteku regulēšana virs teknes (pagarināšana ≈1.60m), tai skaitā materiāli | kompl. | 1
82 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 2
83 | Satiksmes organizācijas shēmu izstrāde būvdarbu periodam likumā noteiktā kārītibā | kompl. | 1
84 | Satiksmes organizācija ceļu būvdarbu un inženierkomunikāciju izbūves laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
85 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
Kopā:
PVN (21%):
Pavisam kopā:
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. CS - Darbi un materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām.
4. S-5-1-… - Konkrēto darbu un materiālu specifikāciju skatīt 3. sējuma 5. sadaļā "Specifikācijas".
5. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
6. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
7. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: | M.Šmits

## LKT-1
7.4. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI) / 1. KĀRTA /
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums kopā | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTĀŽAS DARBI
1 | Plastmasas PEH gūlija DN400/315 ar nosēddaļu 0.5 m, kvadrātveida ķeta rāmi (500x500mm), enģēm un resti 40t, H līdz 1.5 m un izbūve | kompl. | 3
2 | Plastmasas PP uzmavu lietus ūdens kanalizācijas caurule De/Di 200/174, SN8 klase, un izbūve līdz 1.5m (Segtā cauruļvada izbūve, skatīt LKT-4 rasējumu) | m | 62.6
3 | Rūpnieciski ražota reste iztecē PP caurulei De200 un izbūve | gab. | 2
CITI DARBI
4 | Krustošanās ar elektrības vadiem, tā aizsardzība būvdarbu laikā un aizsargcaurules izbūve | vietas | 8
5 | Krustošanās ar sakaru kanalizāciju, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 1
6 | Krustošanās ar U, tā aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 2
7 | Atsevišķu punktu nospraušana | gab. | 3
8 | CCTV inspekcijas veikšana un hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
9 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
Kopā:
PVN (21%):
Pavisam kopā:
|  | Sastādija: |  |  | A.Bērziņš

## ELT-1
7.6. IEKĀRTU KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI, IZMAKSU APRĒĶINS (ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI) / 1. KĀRTA /
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab | 11
2 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab | 1
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 540
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 16
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 17
6 | ZS kabeļa līdz 25 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 573
7 | ZS kabeļa līdz 25 mm2 ievēršana caurulē | m | 373
8 | ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā | balsts | 17
9 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm2 gala apdare | gab. | 31
10 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
11 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.573
12 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.573
13 | Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā | kompl. | 17
14 | Kabeļa montāža balstā | m | 207
15 | Esošu apgaismojuma laternu, kabeļa un automātslēdža (betona balstos) demontāža un nodošana pasūtītājam | gab. | 9
16 | Esošo betona apgaismojuma balsta demontāža un utilizācija | kompl. | 4
17 | Pamata uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam | gab. | 15
18 | Apgaismojuma balsta uzstādīšana | gab. | 15
19 | Konsoles uzstādīšana apgaismojuma balstam | kompl. | 15
20 | Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 23
21 | Pieminekļa apgaismojuma prožektora uzstādīšana un pieslēgšana | kompl. | 2
22 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 50 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 373
23 | Hidropacēlājs | h | 8
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | N/A
1 | Kabelis AXMK 4x25 (547 x 1,05) | m | 691
2 | Kabelis NYM 3x1.5 (x1,05) | m | 217
3 | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 (4-35), RAYCHEM | gab. | 31
4 | Kabeļu savienošanas uzmava SMH4 4x25...95mm²/600mm 0.6/1kV (Cellpack) | kompl. | 1
5 | Savienotājčaula Al/Cu 6-50mm² ar 4 nor. skrūvēm SLJ1.47 (Ensto) | gab. | 4
6 | Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (x1,05) | m | 573
7 | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N sarkana EVOCAB HARD | m | 373
8 | Ielas gaismeklis LED Philips Mini Luma 67W 4000K 7600lm IP66 IK09 ar dimmēšanas vadības bloku, programmējams | gab. | 23
9 | Apgaismošanas gaismeklis Sicompact R1 Mini-S 70W IP65 ar spuldzi HCI-T 70W/WDL 3000K G12 un antiapžilbināšanas optiku | gab. | 2
10 | Stabu L-veida konsole L2/1/15 (Euro Poles) | gab. | 9
11 | Stabu T-veida konsole L2/1/15 (Euro Poles) | gab. | 6
12 | Automātslēdzis C-1x6A, stabā | gab. | 23
13 | Stabs koniskais cinkots 6,5m (Euro Poles) | gab. | 15
14 | Staba betona pamats P-1.3 (Euro Poles) | kompl. | 15
15 | Blīvgredzens GB-RG (Euro Poles) | kompl. | 15
16 | Nozarošanās spaiļu komplekts SV15 Ensto | kompl. | 15
17 | Stabu ķīļskrūve (Euro Poles) | kompl. | 15
18 | Balstu apzīmējumu uzlīmes | kompl. | 16
19 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
Kopā:
PVN (21%):
Pavisam kopā:
PIEZĪMES
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, daudzums uzrādīts blīvā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
| Sastādīja: |  |  |  | M.Smans