Jautājums

Vai sienu siltināšanai nepieciešama vate PAROC FAS 3, kas ir cietā vate un paredzēta līmējamām fasādēm (Lapa ARD-2, mezgls 3)?

Atbilde

Sporta halles sienās divkārtu siltumizolācijas risinājumam paredzēt puscieto akmens vates plāksni ventilējamu fasāžu risinājumiem, piemēram PAROC WAS 35t (50mm) vai anologs un elastīgu siltumizolācijas akmens vates plāksni piemēram PAROC eXtra (100mm) vai anologs.