Jautājums:

Vai sienu trapecveida skārda profilloksnes ar PE pārklājumu būs nepieciešamas ar nestandarta toņiem RAL-2011 un RAL-2002, kā norādīts projektā ? Šādu nestandarta toņu lokšņu izmaksas ir aptuveni 4-5 reizes dārgākas, nekā standarta toņu lokšņu izmaksas (aptuveni EUR 26 par 1 m2)

Atbilde:

Sienu trapecveida skārda profilloksnes (TP20) ar PE pārklājumu paredzētas ar nestandarta toņiem, kā norādīts projektā. Lokšņu izmaksas atkarīgas no konkrēta ražotāja piedāvājuma.

Jautājumu sagatavoja

SIA "AG architecture"
valdes priekšsēdētājs
Andrejs Gorodņičijs