## Koptame
APSTIPRINU
____________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____.gada____._______________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Būves adrese: | Semināra iela Nr. 25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. | 17-3-05.
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Kopsavilkuma aprēķins būvdarbiem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
Kopā
PVN (21%)
Sastādīja |  | /J. Freimanis/ 16.11.10.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr._____________ | 20-3696

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins būvdarbiem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums :Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr. 25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā- nismi (Ls)
1 | 1-1 | Būvdarbi.
2 | 1-2 | Apkure.
3 | 1-3 | Siltummezgls.
4 | 2 | Teritorijas labiekārtošana.
0
Kopā:
Virsizdevumi (...%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (...%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 16.11.10.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pārbaudīja |  | /Z.Treija / |  | 16.11.10.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 10-0162

## Buvdarbi
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-1
Būvdarbi.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta AR daļu | [9 empty] | Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Jumts
1 | l.c. | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 762.7
2 | l.c. | Latojuma demontāža | m2 | 762.7
3 | l.c. | Pretkondensāta plēves nostiprināšana ar latām 50x25mm | m2 jumta | 762.7
4 | l.c. | Šķērslatojums 100x50mm ar soli 200mm no antiseptizētiem kokmateriāliem | m2 jumta | 746.2
5 | l.c. | Šķērslatojums 100x50mm ar soli 140mm no antiseptizētiem kokmateriāliem | m2 jumta | 16.3
6 | l.c. | Jumta iesegums ar "Ruukki" skārdu Classic SR35-475A krāsa tumši pelēka RR23, ieskaitot pieslēgumus, skārda fasondaļas, vidējas sarežģitības jumts | m2 | 762.7
7 | l.c. | Akmens vates b=150mm iestrāde starp esošajām spārēm | m2 | 16.3
8 | l.c. | Tvaika izolācija no spāru apakšas ierīkošana | m2 | 16.3
9 | l.c. | Rīģipša karkasa izveide uz spārēm, akmens vates siltumizolācijas 50mm iesegums, karkasa apšuvums ar rīģipsi 12,5mm, šuvju aizstrāde | m2 | 16.3
10 | l.c. | Lietusūdeņu notekreņu, cauruļu ierīkošana d=150mm, krāsa RR23 | m | 250.3
11 | l.c. | Mūrēto vēdināšanas kanālu galvu atjaunošana | vietas | 5
12 | l.c. | Mūrēto vēdināšanas kanālu galvu apdare ar 10cm platu skārda apmali | m | 13.9
13 | l.c. | Metāla vēdināšanas kanālu izeju virs jumta izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 12.4
14 | l.c. | Metāla vēdināšanas kanālu jumtiņu izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 1.9
15 | l.c. | Jumta lūkas ierīkošana (800x800mm) | gb | 3
16 | l.c. | Sniega barjeras uzstādīšana | m | 94
Grīdas
Skatīt kopā ar AR-13
|  | Grīdas tips 1 (telpā 22; 23; 24; 27; 32) | m2 | 34.5
17 | l.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 34.5
18 | l.c. | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 34.5
19 | l.c. | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 34.5
20 | l.c. | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 34.5
21 | l.c. | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 34.5
22 | l.c. | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 34.5
23 | l.c. | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 34.5
24 | l.c. | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 34.5
25 | l.c. | Akmens masas flīžu ar neslīdošu virsmu ieklāšana. Izšuvotas šuves. Grīdlīste no flīzes h=60mm | m2 | 34.5
|  | Grīdas tips 2 (telpā 15; 16; 17; 18; 19; 25; 30) | m2 | 96.2
26 | l.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 96.2
27 | l.c. | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 96.2
28 | l.c. | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 96.2
29 | l.c. | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 96.2
30 | l.c. | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 96.2
31 | l.c. | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 96.2
32 | l.c. | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 96.2
33 | l.c. | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 96.2
34 | l.c. | Linoleja seguma ieklāšana uz aukstās mastikas ūdensnecaurlaidīga saistvielu pamata slāni, grīdlīste h=60mm | m2 | 96.2
|  | Grīdas tips 3 (telpā 26; 28; 29) | m2 | 7
35 | l.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 7
36 | l.c. | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 7
37 | l.c. | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 7
38 | l.c. | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 7
39 | l.c. | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 7
40 | l.c. | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 7
41 | l.c. | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 7
42 | l.c. | Hidroizolācijas ierīkošana 2 kārtās, ar uzlocījumu gar malām | m2 | 7
43 | l.c. | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 7
44 | l.c. | Keramikas flīžu ar neslīdošu virsmu ieklāšana. Izšuvotas šuves. Grīdlīste no flīzes h=60mm | m2 | 7
|  | Grīdas tips 4 (telpā 20; 21) | m2 | 21.9
45 | l.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 21.9
46 | l.c. | Esošā pagraba pārseguma- velvju atputekļošana, sagatavošana betona ieklāšanai | m2 | 21.9
47 | l.c. | Keramzīta oļu ɣ≤350kg/m3 iesegums, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā ~150mm | m2 | 21.9
48 | l.c. | Keramzītbetona B7,5 ɣ≤1200kg/m3 sagataves kārtas b=40mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 21.9
49 | l.c. | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 21.9
50 | l.c. | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 21.9
51 | l.c. | Vetonīta 5000 (vai analoga materiāla) izlīdzinošā slāņa 5mm ierīkošana | m2 | 21.9
52 | l.c. | Linoleja seguma ieklāšana uz aukstās mastikas ūdensnecaurlaidīga saistvielu pamata slāni, grīdlīste h=60mm | m2 | 21.9
|  | Grīdas tips 5 (bēniņi) | m2 | 374.9
53 | l.c. | Tvaika izolācijas ieklāšana uz esošā pārseguma | m2 | 374.9
54 | l.c. | Beramās akmens vates (Paroc BLT 3 vai analogs) ieklāšana 200mm slānī | m2 | 374.9
|  | Grīdas tips 6 (bēniņi) | m2 | 208.5
55 | l.c. | Beramās akmens vates (Paroc BLT 3 vai analogs) ieklāšana 200mm slānī uz esošā pārseguma un esošās siltumizolācijas | m2 | 208.5
|  | Grīdas tips 7 ( telpa57) | m2 | 24.8
56 | l.c. | Esošās grīdas konstrukcijas demontāža, būvgružu aizvākšana līdz konteineram pagalmā, iekraušana konteinerā | m2 | 24.8
57 | l.c. | Pamatnes grunts blietēšana, izmantojot elektrisko vai pneimatisko blieti | m2 | 24.8
58 | l.c. | Blietēta, ar bitumenu piesūcināta šķembu pamatnes slāņa ierīkošana b=100mm, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 24.8
59 | l.c. | Plēves hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 24.8
60 | l.c. | Betona B7,5 sagataves kārtas b=80mm ieklāšana, ieskaitot materiālu piegādi iestrādes vietā | m2 | 24.8
61 | l.c. | Cietā putoplasta siltumizolācijas (tenapors ekstra EPS 100 vai līdzvērtīgs) ieklāšana b=50mm | m2 | 24.8
62 | l.c. | Cementa -smilšu javas M 150 slāņa ierīkošana b=40mm, ieklājot armatūras sietu d=3mm, acu izm. 200x200mm | m2 | 24.8
Logi un durvis
63 | l.c. | Logu un durvju demontāža | gb | 60
64 | l.c. | Loga L1 (1700x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs,viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 32
65 | l.c. | Loga L2 (1140x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 5
66 | l.c. | Loga L3 (2035x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
67 | l.c. | Loga L4 (1540x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
68 | l.c. | Loga L4* (1540x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vērtne-kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
69 | l.c. | Loga L5 (1040x3450) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, neverams, katra daļa pārdalīta ar šprosīti -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
70 | l.c. | Loga L6 (690x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, neverams -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
71 | l.c. | Loga L7 (1740x3400) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, viena vērtne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
72 | l.c. | Loga L8 (2000x5040) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, neverams -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 4
73 | l.c. | Loga L9 (1700x1140) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
74 | l.c. | Loga L10 (1090x1560) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
75 | l.c. | Loga L11 (1090x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
76 | l.c. | Loga L12 (1430x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
77 | l.c. | Loga L13 (2020x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
78 | l.c. | Esošā loga L13A demontāža telpā Nr. 21 un montāža fasādē G-D-A (PVC logs ar stikla paketi, divdaļīgs, viena vētne ; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
79 | l.c. | Loga L14 (660x6700) montāža (PVC logs ar stikla paketi, piecdaļīgs, divas vētnes -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna,neveramās daļas necaurspīdīgas) | gb | 1
80 | l.c. | Loga L15 (2020x1740) montāža (PVC logs ar stikla paketi, trīsdaļīgs, divas vētnes -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), ar ziemas vēdināšanu; logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
81 | l.c. | Loga L16 (1040x450) montāža (PVC logs ar stikla paketi, viendaļīgs, neverams -kopējā logu (U) vērtība ne lielāka par 1.4W/(m2xK), logu rāmja krāsa iekšpusē balta, ārpusē -tumši brūna) | gb | 1
82 | l.c. | Iekšējo balti krāsotu koka palodžu platumā līdz 40cm uzstādīšana | m | 93.8
83 | l.c. | Alumīnija iekšdurvju D-1 (2980x2500) (ar divām stiklotām sānu vitrīnām, divām vērtnēm, iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums) izgatavošana, uzstādīšana. U<1,8W/(m2xK) | gb | 1
84 | l.c. | PVC vējtvera iekšdurvis D-2 (2780x2500) (ar divām stiklotām sānu vitrīnām, divām vērtnēm, iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums) izgatavošana, uzstādīšana. U<1,8W/(m2xK) | gb | 1
85 | l.c. | PVC ārdurvis D-3 (1000x2100) ( iestiklotas ar stikla paketēm, drošības plēves pārklājums, aizvērējs) uzstādīšana. U<1,8W/(m2xK) | gb | 1
86 | l.c. | PVC ārdurvis D-4 (1920x2160) (divvērtņu, ar fiksatoru, ar aizvērēju, durvju uzliku) uzstādīšana. U<1,8W/(m2xK) | gb | 1
Fasāde
87 | l.c. | Sastatņu uzstādīšana remontdarbiem fasādē, demontāža pēc darbiem, sastatņu noma | m2 | 1250
88 | l.c. | Starta profila usztādīšana | m | 156
89 | l.c. | Akmens vates FAS 3 vai analoga b=100mm stiprināšna pie fasādes ar dībeļiem , līmjavu | m2 | 930
90 | l.c. | Armējošā slāņa ieklāšana uz līmjavu SERPO 410 vai analoga, gruntējums, dekoratīvais apmetums un krāsojums (gruntējums un krāsojums) | m2 | 930
91 | l.c. | Ēkas cokola atrakšana un grunts atpakaļ piebēršana pēc siltinājuma iestrādes | m | 156
92 | l.c. | Putupolistirola b=50mm stiprināšana pie fasādes cokola ar dībeļiem , līmjavu | m2 | 150
93 | l.c. | Armējošā slāņa ieklāšana uz līmjavu SERPO 410 vai analoga, izlīdzinošais slānis-hidrofobais apmetums SERPO 137, Vetonit dekoratīvais granīta škembu ROUHE apmetums vai analogi materiāli | m2 | 60
94 | l.c. | Papildus: Izvirzītu joslu izveide fasādes virsma | m | 440
95 | l.c. | Papildus: Ierautu joslu izveide fasādes virsma | m | 105
96 | l.c. | Logaiļu siltināšana no ārpuses, krāsojums | m2 | 82.5
97 | l.c. | Skārda ārējo palodžu uzstādīšana | gb | 66
Dažādi
98 | l.c. | Lūka siltināta 920x920 izejai uz bēniņiem | gab | 1
99 | l.c. | Koka dzegas remonts, atjaunošana | m2 | 58.8
100 | l.c. | Koka dzegas krāsošana | m2 | 58.8
101 | l.c. | Ārējo koka durvju (pie D-1) remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
102 | l.c. | Iekšējo koka durvju ( pie D-4) remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
103 | l.c. | Logaiļu siltināšana no iekšpuses, krāsojums +15 cm gar logailes malu - mainītajiem logiem | m2 | 88
104 | l.c. | Apkures stāvvadu apšūšana ar rīģipša loksnēm uz metāla karkasu, šuvju aizstrāde | m2 | 39.9
105 | l.c. | Apkures stāvvadu apšūvuma +15cm uz malām krāsošana | m2 | 57
106 | l.c. | Pagrabstāva kāpņu telpas griestu siltināšana ar 50mm citeo akmens vati un apmešana ar apmetumu | m2 | 4.2
107 | l.c. | Atvēruma izbūve pagraba velvju pārsegumā, nostiprināšana un aprāmēšana ar metālu | kg | 54.5
108 | l.c. | Piebūves demontāža ar pamata demontāžu un aizbēršanu, būvgružu iekraušana konteinerā | m2 grīda | 12.6
109 | l.c. | Sienas koka konstrukciju remonts, koka konstrukciju nomaiņa( asīs 3-1), Apjomu precizēt autoruzraudzības kārtā | m3 | 0.9
110 | l.c. | Iekšējo vitrāžu koka rāmī (logiem L-8) demontāža, saglabāšana un uzstādīšana atpakaļ pēc logu nomaiņas veikšanas | gab | 4
111 | l.c. | Ārējo koka durvju D-2 remonts, atjaunošana, durvju blīvējums un krāsošana | gab | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | (...)% | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  | 0
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 16.11.10. |  |  | Pārbaudīja |  |  | /Z.Treija / |  | 16.11.10.
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 20-3696
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## AK
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-2
Apkure.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta AVK daļu | [9 empty] | Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | l.c. | Sildierīču (radiatoru, konvektoru) demontāža | gb. | 71
2 | l.c. | Apkures cauruļvadu (līdzDn 100 ) demontāža | m | 970
3 | l.c. | Noslēgarmatūras , ventiļu demontāža | gb | 25
4 | l.c. | Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi | tn | 9.6
5 | l.c. | Caurumu kalšana un urbšana sienā un pārsegumā | gb | 52
Kopā:
Apkure
Apkures sistēma A1
6 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
7 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-900 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
8 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
9 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
10 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 6
11 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 6
12 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
13 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-800 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
14 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs0 | gb. | 1
15 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 5
16 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
17 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
18 | l.c. | Termoregulatora Ø15 ar termoregulatora galviņu RTD uzstādīšana (vai analogs) | kpl. | 28
19 | l.c. | Radiatora ventiļa Ø15 RLV ierīkošana (vai analogs) | gb. | 28
20 | l.c. | Vara caurule Ø15x1.0 ierīkošana | m | 150
21 | l.c. | Vara caurule Ø18x1.0 ierīkošana | m | 100
22 | l.c. | Vara caurule Ø22x1.0 ierīkošana | m | 50
23 | l.c. | Vara caurule Ø28x1.2 ierīkošana | m | 40
24 | l.c. | Vara caurule Ø35x1.5 ierīkošana | m | 30
25 | l.c. | Lodveida vārsta Ø15 ierīkošana | gb. | 2
26 | l.c. | Lodveida vārsta Ø20 ierīkošana | gb. | 4
27 | l.c. | Lodveida vārsta Ø25 ierīkošana | gb. | 2
28 | l.c. | Lodveida vārsta Ø32 ierīkošana | gb. | 1
29 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
30 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-22-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 50.4
31 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-28-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 40.8
32 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 10.8
33 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-60 ierīkošana (vai analogs) | m | 20.4
34 | l.c. | Pārklājs PVC-22-102 | m2 | 16
35 | l.c. | Pārklājs PVC-28-102 | m2 | 13.5
36 | l.c. | Pārklājs PVC-35-115 | m2 | 3.5
37 | l.c. | Pārklājs PVC-35-141 | m2 | 14.6
38 | l.c. | Siltumizolācijas L=1.0m TL-18/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 10
39 | l.c. | Siltumizolācijas L=1.0m TL-20/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 10
40 | l.c. | Atgaisotāja ierīkošana | gb. | 2
41 | l.c. | Cinkotā skārda loksnes ierīkošana | m2 | 14.6
42 | l.c. | Stiprinājumi | kg | 123
43 | l.c. | Fasondaļu un savienojošās armatūras komplekts | kpl | 1
44 | l.c. | Caurumu aizdare sienā un pārsegumā | gb | 22
Kopā:
Apkures sistēma A2
45 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-500 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
46 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
47 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 3
48 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1400 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 9
49 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C11-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 15
50 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
51 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1000 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 1
52 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1100 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
53 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1200 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 2
54 | l.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Kompakt” C22-500-1600 ar sienas stiprinājumiem ierīkošana (vai analogs) | gb. | 8
55 | l.c. | Termoregulatora Ø15 RTD uzstādīšana (vai analogs) | kpl. | 43
56 | l.c. | Radiatora ventiļa Ø15 RLV ierīkošana (vai analogs) | gb. | 43
57 | l.c. | Vara caurule Ø15x1.0 ierīkošana | m | 200
58 | l.c. | Vara caurule Ø18x1.0 ierīkošana | m | 120
59 | l.c. | Vara caurule Ø22x1.0 ierīkošana | m | 80
60 | l.c. | Vara caurule Ø28x1.2 ierīkošana | m | 100
61 | l.c. | Vara caurule Ø35x1.5 ierīkošana | m | 30
62 | l.c. | Vara caurule Ø42x1.5 ierīkošana | m | 70
63 | l.c. | Lodveida vārsta Ø20 ierīkošana | gb. | 2
64 | l.c. | Lodveida vārsta Ø25 ierīkošana | gb. | 4
65 | l.c. | Lodveida vārsta Ø32 ierīkošana | gb. | 2
66 | l.c. | Lodveida vārsta Ø40 ierīkošana | gb. | 1
67 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø40 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
68 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
69 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø25 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 3
70 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø20 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 2
71 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-22-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 40.8
72 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-28-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 50.4
73 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-35-40 ierīkošana (vai analogs) | m | 30
74 | l.c. | Siltumizolācija, l=1,2m PVE-42-60 ierīkošana (vai analogs) | m | 70.8
75 | l.c. | Pārklājs PVC-22-102 | m2 | 12.8
76 | l.c. | Pārklājs PVC-28-102 | m2 | 17
77 | l.c. | Pārklājs PVC-35-115 | m2 | 11
78 | l.c. | Pārklājs PVC-42-140 | m2 | 35.6
79 | l.c. | Siltumizolācijas L=1.0m TL-18/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 15
80 | l.c. | Siltumizolācijas L=1.0m TL-22/13-DG ierīkošana (vai analogs) | m | 15
81 | l.c. | Siltumizolācijas L=1.0m TL-28/13-DG ierīkošana | m | 15
82 | l.c. | Atgaisotāja ierīkošana | gb. | 4
83 | l.c. | Cinkotā skārda loksnes ierīkošana | m2 | 35.6
84 | l.c. | Stiprinājumi | kg | 200
85 | l.c. | Fasondaļu un savienojošās armatūras komplekts | kpl | 1
86 | l.c. | Caurumu aizdare sienā un pārsegumā | gb | 30
Kopā:
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
87 | l.c. | Apkures, apsaistes un siltummezgla sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
88 | l.c. | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā:
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | (....)% | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  | 0
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 16.11.10. |  |  | Pārbaudīja |  |  | /Z.Treija / |  | 16.11.10.
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 20-3696
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## SM
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1-3
Siltummezgls.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta SM daļu | [9 empty] | Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie specializētie darbi
Siltummezgls
Siltummezgla modulis
1 | l.c. | Apkures siltummaiņa 100 kW XB 40-1 60 ierīkošana (vai analogs) | kpl. | 1
Automātika:
2 | l.c. | Kontrolierīces ECL 200 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
3 | l.c. | Ārgaisa sensora ESM-T ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
4 | l.c. | Plūsmas sensora ESM-11 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
5 | l.c. | Izpildmehānisma AMV10 (apkure) ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
6 | l.c. | Vārsta VS2 (apkurei) , Dn25 ; Kvs=4, 0m3/h ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
7 | l.c. | Spiediena regulators Dn15; Kvs=4,0m3/h ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
8 | l.c. | Spiediena devēja KP-35 ierīkošana (vai analogs) | gab. | 1
9 | l.c. | Siltuma ultrasonic mērītāja , G=6m3/h; Dn25 ierīkošana (SONOMETR 2000 vai analogs) | kpl | 1
kopmlektā:
10 | l.c. | Ultrasonic sensors (vai analogs) | gb. | 1
11 | l.c. | Siltuma skaitītājs , G=6m3/h; Dn25 (vai analogs) | gb. | 1
12 | l.c. | Apkures cirkulācijas sūknis ( '' Grundfos'' vai analogs) UPS32-60F(B) G=2,88 m3/h;H=5,0m N=190W;230V | kpl. | 1
13 | l.c. | Izplešanās trauka, V=110L ; P=3bar ierīkošana (Dukla vai analogs) | kpl. | 1
14 | l.c. | Drošības vārsts P=16bar ierīkošana | gab. | 2
15 | l.c. | Drošības vārsts P=10bar ierīkošana | gab. | 4
16 | l.c. | Drošības vārsts P=4bar ierīkošana | gab. | 1
17 | l.c. | Filtrs Dn50 ierīkošana | gb. | 2
18 | l.c. | Filtrs Dn20 ierīkošana | gab. | 1
19 | l.c. | Vārsta Dn50 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 4
20 | l.c. | Vārsta Dn40 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 1
21 | l.c. | Vārsta Dn32 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 1
22 | l.c. | Vārsta Dn20 ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 3
23 | l.c. | Vārsta Dn20 atgaisotājs( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 2
24 | l.c. | Vārsta Dn15 atgaisotājs( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 4
25 | l.c. | Vārsta Dn25 izlaides( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 6
26 | l.c. | Vārsta Dn15 izlaides ( metināts NAVAL vai analogs) ierīkošana | gab. | 2
27 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø40 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
28 | l.c. | Balansējošā vārsta Ø32 ierīkošana MSV-1 (vai analogs) | gb. | 1
29 | l.c. | Ūdens mērītāja MTW15 (ZENNER vai analogs ) ierīkošana | gab. | 1
30 | l.c. | Vienvirziena vārsta Dn20 ierīkošana | gab. | 1
31 | l.c. | Manometrs 0-16 bar | gb. | 2
32 | l.c. | Manometrs 0-10 bar | gb. | 4
33 | l.c. | Manometriskais krāns Dn15 | gb. | 6
34 | l.c. | Termometrs 0-120OC | gb. | 2
35 | l.c. | Termometrs 0-100OC | gb. | 3
36 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø57x3.0 | m | 25
37 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø45x2.5 | m | 15
38 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø32x2.5 | m | 15
39 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø20x2.0 | m | 10
40 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø18x2.0 (atgaisot.) | m | 5
41 | l.c. | Tērauda elektrometināta caurule Ø25x2.0 (izlaides) | m | 10
42 | l.c. | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)57x3.0 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 11
43 | l.c. | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)45x2.5 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 6
44 | l.c. | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)32x2.5 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 6
45 | l.c. | Siltumizolācija (akmens vates čaulas)20x2.0 d=40 (Paroc vai analogs) | m2 | 3
46 | l.c. | Siltummezgla balsts (metāls) | kg | 90
47 | l.c. | Tērauda apkures cauruļvadu krāsošana (krāsa BT-177 - 7,8kg; grunts GF 021-2,6kg vai analogs) | m² | 26
48 | l.c. | Fasondaļu komplekts un savienojošā armatūra,stiprinājumi | kpl | 1
49 | l.c. | Marķēšanas materiāli | kpl. | 1
Kopā:
Sistēmu kontrolmērījumi un izpilddokumentācija
50 | l.c. | Apkures, apsaistes un siltummezgla sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
51 | l.c. | Izpilddokumentācijas izstrāde | kpl. | 1
Kopā:
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | (....)% | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  | 0
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 16.11.10. |  |  | Pārbaudīja |  |  | /Z.Treija / |  | 16.11.10.
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 20-3696
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.

## LAB
[5 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Teritorijas labiekārtošana.
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Valkas mūzikas skolas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Semināra iela Nr.25, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 17-3-05
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP projekta GP daļu | [9 empty] | Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | l.c. | Ēku betona apmaļu demontāža, būvgružu izvešana | m2 | 70
2 | l.c. | Liekās grunts, segumu norakšana un izvešana uz izgāztuvi ierīkojamo segumu zonās | m2 | 302
3 | l.c. | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=160mm bruģakmens pamatnei | m2 | 137
4 | l.c. | Betona pelēku bruģakmeņu 178*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 125
5 | l.c. | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=200mm bruģakmens pamatnei | m2 | 68
6 | l.c. | Betona brūnu bruģakmeņu 178*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 62
7 | l.c. | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=200mm bruģakmens pamatnei | m2 | 14.5
8 | l.c. | Betona brūnu bruģakmeņu 118*118*80mm seguma ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 13.5
9 | l.c. | Blietētas grunts pamatnes izveide un dolomīta šķembu M800 maisījuma 0-:-40 ieklāšana un noblīvēšana b=100mm bruģakmens pamatnei | m2 | 78
10 | l.c. | Betona pelēku bruģakmeņu 118*118*80mm apmales ierīkošana uz vidēji rupjas smilts pamatnes 30-50mm | m2 | 70
11 | l.c. | Betona ceļa apmaļu 80*200mm uzstādīšana | m | 168
12 | l.c. | Betona ceļa apmaļu 150*300mm uzstādīšana uz betona B15 pamatnes | m | 21.5
13 | l.c. | Esošās brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana -pieslēgumvieta | m2 | 4
14 | l.c. | Esošās betona pamatnes nokalšana 10cm biezumā | m2 | 3.1
15 | l.c. | Jaunas betona B15 pamatnes ierīkošana 10cm biezumā | m2 | 3.1
16 | l.c. | Ārējo kāpņu vaigu bojātā apmetuma nokalšana un atjaunošana, b=20mm | m2 | 4.8
17 | l.c. | Ārējā apmetuma atjaunošana, b=20mm | m2 | 18.5
18 | l.c. | Čuguna soliņa ar atzveltni ("ART" A/S "L&T Hoetika" modelis 4443 vai līdzvērtīgs) 1,5m uzstādīšana | gab | 2
19 | l.c. | Esošā žoga metāla rāmju demontāža | m2 | 18.7
20 | l.c. | Jauna gruntēta metāla staba d=80x8mm, h=2m uzstādīšana -iestrādāšana betona B7,5 pamatā- sagatavojot bedri, veidņus, iestrādājot betonu | gab | 1
21 | l.c. | Jaunu cehā sagatavotu gruntētu metāla žoga posmu (skat.ĢP-4) uzstādīšana uz esošajiem stabiem | m2 | 13.2
22 | l.c. | Jaunu cehā sagatavotu gruntētu metāla vārtu (skat.ĢP-4) uzstādīšana uz esošajiem stabiem (uz 4 eņģēm) | m2 | 4.2
23 | l.c. | Vārtu atslēgas uzstādīšana (skat.ĢP-4) | gab | 1
24 | l.c. | Esošo metāla stabu notīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretrūsas sastāvu, gruntēšana. | gab | 4
25 | l.c. | Metāla stabu, žoga un vārtu krāsošana ar tumši pelēku ārdarbu metāla virsmu krāsu | m2 | 11.2
26 | l.c. | Cinkotu metāla margu M1; M2; M3 (skat. AR-16; 17) uzstādīšana | m | 5.3
27 | l.c. | Velosipēdu statīva(3 vietām) uzstādīšana (mod.4704 A/S "L&T Hoetika" vai līdzvērtīgs | gab | 4
28 | l.c. | Viengadīgo puķu stādījumu dobes ierīkošana | m2 | 4.5
29 | l.c. | Zālāja seguma ierīkošana, 15cm melnzemes kārtā | m2 | 280
Ieejas pandusa rekonstrukcija
30 | l.c. | Esoša pandusa malu betona izzāģēšana, izkalšana 300x300mm, nolīdzināšana | m | 18.53
31 | l.c. | Urbumu urbšana betonā 150-170mm dziļumā un enkurstieņu no armatūras A-III d=10 iestrāde urbumos (l=300mm, solis =400mm | gb | 50
32 | l.c. | Monolītās betona joslas 200x200mm armēšana, veidņošana un betonēšana | m3 | 0.8
33 | l.c. | Cinkota metāla margas (AR15) pieskrūvēšana pie monolītās betona joslas | m | 18.53
34 | l.c. | Esoša pandusa bruģa seguma remonts | m2 | 14.04
35 | l.c. | Pandusa dekoratīvā apmetuma nokalšana un atjaunošana, b=20mm, krāsojums cokola krāsā | m2 | 13
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | (....)% | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā |  | 0
Sastādīja |  |  | /J. Freimanis/ |  | 16.11.10. |  |  | Pārbaudīja |  |  | /Z.Treija / |  | 16.11.10.
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. | 20-3696
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.