## EL
Darbu apjomu saraksts
Elektroapgāde- iekšējie tīkli
Būves nosaukums: J.Cimzes Valkas mūzikas skola
Objekta nosaukums: J.Cimzes Valkas mūzikas skolas iekšējo elektroapgādes tīklu vienkāršota rekonstrukcija
Objekta adrese: Semināra iela 25, Valka
Pasūtījuma nummurs:
Tāme sastādīta:
Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Darba veids | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas Ls | Summa
Kabeļi,vadi
1 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x10 | m | 80
2 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x2.5 | m | 3
3 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 5x4 | m | 45
4 | Kabelis ar vara dzīslām NHXH E30 3x1.5 | m | 15
5 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 4x1.5 | m | 160
6 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x16 | m | 15
7 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2.5 | m | 806
8 | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1.5 | m | 878
9 | Kabeļa gala apdare 4-35mm2 | gab. | 12
10 | Kabeļu aizsargcaurule diam.16 | m | 100
11 | Kabeļu aizsargcaurule diam.20 | m | 100
12 | Kabeļu aizsargcaurule diam.32 | m | 100
13 | Kabeļu kanāls 20x20, balts | m | 100
14 | Kabeļu gropju frēzēšana | objekts | 1
15 | Kabeļu gropju aizšpaktelēšana, nokrāsošana | objekts | 1
16 | Tonētas krāsas komplekts (1L ietonētas krāsas) | kompl. | 30
17 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | objekts | 1
18 | Demontēto laukumu aizšpaktelēšana, nokrāsošana | objekts | 1
19 | Mēbeļu un instrumentu pārvietošana, apsegšana ar plēvi | objekts | 1
20 | Palīgmateriāli | objekts | 1
Elektrības sadalnes 400/230V
1 | El. sadalne v/a IP65 ar 36 moduļu vietām | gab. | 1
2 | El. sadalne v/a IP65 ar 24 moduļu vietām | gab. | 1
3 | El. sadalne v/a IP65 ar 12 moduļu vietām | gab. | 1
4 | Ievada slēdzis In 40 A | gab. | 4
5 | Ievada slēdzis In 32 A | gab. | 1
6 | Noplūdes strāvas automāts In 40 A, 0,03A | gab. | 5
7 | 4 polu pārsprieguma novadītājs P-HMS 280 3P+N | gab. | 1
8 | Auto.slēdzis 3P 16A/C | gab. | 1
9 | Auto.slēdzis 1P 6A/C | gab. | 9
10 | Auto.slēdzis 1P 16A/C | gab. | 40
11 | Shēmojuma ķemme 12M | gab. | 9
12 | Tiešā slēguma 3F kontrolskaitītājs 16A mont. uz DIN | gab. | 1
13 | Sadalnes marķējums, brīdinājuma trijstūris | gab. | 5
14 | Tranzītspaile KE-33 | gab. | 4
15 | Gaisa aizkars Soler-Palau 4.5/9kW, horizontāls | gab. | 1
16 | Gaisa aizkara tālvadības pults | gab. | 1
17 | Sadalnes izpildshēma, ielaminēta | gab. | 5
18 | Zemējuma kontūra izbūve (zem 10 omiem) | objekts | 1
19 | Esošās sadalnes GS-4 pārcelšana zemāk ar kabeļu stiķēšanu | kompl. | 1
Slēdži un kontakti
1 | Vienpola slēdzis z/a IP20 balts (Sedna Pro) | gab. | 27
2 | Divu taustiņu slēdzis z/a IP20 balts (Sedna Pro) | gab. | 11
3 | Pārslēdzis z/a IP20 balts (Sedna Pro) | gab. | 20
4 | 1-vietīgs rāmītis balts (Sedna Pro) | gab. | 53
5 | 2-vietīgs rāmītis balts (Sedna Pro) | gab. | 2
6 | 3-vietīgs rāmītis balts (Sedna Pro) | gab. | 2
7 | 4-vietīgs rāmītis balts (Sedna Pro) | gab. | 1
8 | Universālais dimmers z/a 600W balts (Sedna Pro) | gab. | 2
9 | 2-vietīga z/a kontaktligzda ar zemējumu un bērnu aizsardzību, balts (Sedna Pro) | gab. | 70
10 | v/a rozete 220V IP44 Cedar P 2-vietīga | gab. | 1
11 | Kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A CUE416 ar 1xSchucko kontaktligzdu 16A | gab. | 1
12 | Nozarkārba z/a | gab. | 20
13 | Kārba slēdžiem un kontaktiem IP 20, savienojamā | gab. | 130
14 | Nozarkārba IP40 v/a | gab. | 10
15 | Palīgmateriāli | objekts | 1
Apgaismes ķermeņi
1 | Gaismeklis plafons v/a balts 1x60W E27 IP44 OVAL 60 ar 9W LED spuldzi (bēniņiem) | gab. | 16
2 | Gaismeklis plafons v/a 1x60W E27 ar 9W E27 LED spuldzi | gab. | 22
3 | Gaismeklis plafons v/a 2x60W E27 ar 9W E27 LED spuldzēm | gab. | 5
4 | Gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm 2x18W ar 18W LED tubulārām spuldzēm | gab. | 30
5 | Gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm 4x8W ar reflektoru ar 8W LED tubulārajām spuldzēm | gab. | 24
6 | Gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm 1x8W ar 8W LED tubulāro spuldzi | gab. | 68
7 | Triecienizturīgs gaismeklis SLV Cone alumīnijs/stikls IP54 E27 ar 9W LED spuldzi | gab. | 5
8 | LED prožektors ar 140grādu sensoru, balts, 14,8W, 6700K IP44 | gab. | 5
9 | Četru zaru lustra Globo 54982-4D Avenue 4x13W E14 ar 5W LED Candle spuldzēm | gab. | 8
10 | Gaismeklis LED tubulārajām spuldzēm 1x8W ar 8W LED tubulāro spuldzi (informācijas stenda apgaismojuma gaismeklis) | gab. | 2
11 | Zvana poga z/a balta (Sedna Pro) | gab. | 2
12 | Elektriskais skolas zvans v/a 230V 120db | gab. | 4
13 | Avārijas gaismeklis LED Glass Deluxe 3h, IP20 ar flagu | gab. | 8
14 | Kustību sensors v/a, balts | gab. | 2
15 | LED tubulārā spuldze 8W G13 (ievietot 21.klases gaismekļos) | gab. | 8
16 | LED tubulārā spuldze 18W G13 (ievietot 16.telpas (bibliotēkas) gaismekļos) | gab. | 8
17 | LED spuldze 9W E27 (ievietot 7., 8., 9. un 10. telpas (1.st. toletes) gaismekļos) | gab. | 13
18 | LED spuldze 5W Candle E14 (ievietot 1. stāva zāles gaismekļos) | gab. | 30
19 | LED spuldze 5W GU10 (ievietot Cimzes istabas gaismekļos) | gab. | 9
20 | LED spuldze 9W E27 (ievietot Cimzes istabas gaismekļos) | gab. | 32
21 | LED spuldze 5W P45 (ievietot 14.klases gaismekļos) | gab. | 6
22 | LED spuldze 5W P45 (ievietot 12.klases gaismekļos) | gab. | 6
23 | LED spuldze 5W P45 (ievietot 13.klases gaismekļos) | gab. | 6
24 | LED spuldze 9W E27 (ievietot 11. klases gaismekļos) | gab. | 8
25 | LED tubulārā spuldze 18W G13 (ievietot gaiteņa pie Cimzes istabas gaismekļos) | gab. | 8
26 | LED spuldze 9W E27 (ievietot WC 2.st. gaiteņi pie Cimzes istabas) | gab. | 2
27 | Palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
Sastādija: |  | M.Smans Sert.Nr.70-2433