## kopā
Kopsavilkuma aprēķini par darbu un konstruktīvo elementu veidiem
1.kārta
Objekts: Vijciema K N
Objekta adrese: Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr. p. k. | Tāmes nr. | Darbu vai konstruktīvo elementu nosaukums
| 2 | 3
1 | 1-1 | Vispārbūvnieciskie darbi
2 |  | Labiekārtošana
3 | 1-3 | Objekta sagatavošanas darbi
4 |  | Logi,durvis
5 | 1-16 | Ū- iekšējie tīkli
6 |  | Iekšējā kanalizācija
7 | 1-18 | Apkure
8 | 1-19 | Elektrotīkli iekšējie
9 |  | Ugunsdzēsības signalizācija
10 |  | Apsardzes signalizācija
| SIA "Tehniskā būve" | Sastādīja: | E.Dreimane
Valdes priekšsēdētājs: Edijs Ābele
Sert.Nr. LBS Nr. 20-4701

## vispārceltieciskie
Vispārbūvnieciskie darbi
1.kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Cokola daļas renovācija
1 | 1-964 | Atrakt cokola sienas 80cm dziļumā | m3 | 56
2 | 11-18 | Atrakto cokola sienu virsmu notīrīšana,izlīdzināšana gruntēšana | m2 | 84
|  | grunts - hidroizolācija | l | 24.5
3 |  | Plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 24
4 | 11-52-1 | Pamatu un cokolu no ārpuses siltināšana ar estrudēto putupolisterolu 50mm biezumā stiprinot ar līmjavu | m2 | 84
|  | ECOPRIM LD 955 50mm vai analogs | m2 | 86.52
|  | līmjava | kg | 378
|  | Dībeli (4gab) | gab. | 336
5 | 1-968 | Pamata bedres aizbēršana pa posmiem pie esošās ēkas pamatiem ar esošo grunti un blietēšana roku darbā/mikroplanēšana/ | m3 | 36
6 |  | Pamatu hidroizolācijas iestrāde | m2 | 84
7 | 15-603 | Sieta stiprināšana un izlīdzināšana ar līmjavu cokola sienām | m2 | 84
|  | Līmjava SERPO 410 vai analogs | kg | 504
|  | Stikla auduma siets Valmieras SŠR vai analogs | m2 | 96.6
8 | 15-520-1 | Cokola gruntēšana un apmešana | m2 | 84
|  | Betonkontakts 90 vai analogs | kg | 12.6
|  | Armējošās kārtas gruntskrāsa (0,15l) | l | 12.6
|  | Dek. apmetums (6kg) | kg | 504
9 | 15-521 | Cokola krāsošana | m2 | 84
|  | Grunts (0,2l) | l | 16.8
|  | Krāsa (0,3l) | l | 24.5
10 |  | Cokollīstes uzlikšana | m | 70
2.Betona apmale,ieejas lieveņi
11 | 11-11-3-0 | Betona apmaļu demontāža | m2 | 26
12 | 11-3 | Smilts drenējošā slāņa ierīkošana 200mm biezumā | m2 | 26
|  | smilts | m3 | 5.2
13 | 11-2 | Blietēto šķembu pamatne 150mm apmalai | m2 | 26
|  | šķembas | m3 | 6.75
14 | 11-11-3 | Apmalas betona B15 segums ar slīpumu , kārtas biezumu 25-80mm biez. ieklāšana | m2 | 26
|  | betons B-15 | m3 | 2.1
3.Ēkas fasādes renovācija
16 | 8-190 | Sastatņu uzstādīšana ,nojaukšana ieskaitot nomu | m2 | 450
17 |  | Hidrofoba apdare fasādes un cokola sienām, ieskaitot stūra apmales apdari ar stūra profiliem | m2 | 520
18 |  | Dzegas apdare , ieskaitot virsmu gruntēšanu | m2 | 42
19 |  | Logu ailu apdare ieskaitot ailsānus | tm | 100
20 |  | Palodzes izgatavošana un montāža no cinkotā skārda | tm | 60
21 | 12-180-0 | Esošo logu skārda palodžu nojaukšana | m | 62
22 |  | Margu uz 2. stāvu nerūsējoša metāla konstrukcijā ar nerūsējošā tērauda profila rokturi h=1000 mm izgatavošana un montāža | m | 36
23 |  | Kājslauķa 800x1000mm iebūve dzelzsleņķa rāmī pie ieejas durvīm | kompl | 3
24 | 15-201-2 | Ārsienu siltināšana ar 120mm biezām fasādes akmens vates plāksnēm ar dekoratīvo apmetumu (iesk.ailsānus) | m2 | 450
|  | Akmens vates plātne 120mm | m2 | 450
|  | Akmens vates plātne 50mm | m2
|  | Līmjava plātņu pielīmēšanai (6kg) | kg | 2700
|  | Armējošais siets (1.1) | m2 | 495
|  | Līme armējošā sieta pielīmēšanai (8kg) | kg | 3600
|  | Dībeli (5gab) | gab. | 2250
|  | Papildus materiāli(cokola profils) | m | 114
|  | Armējošās kārtas gruntskrāsa (0,15l) | l | 67.5
|  | Polimērminerālais struktūrapmetums (6kg) | kg | 2700
25 | 15-521 | Krāsošanu ar silikatkrāsu | m2 | 450
|  | Grunts zem silikatkrāsas (0,2l) | l | 90
|  | Silikatkrāsa (0,33l) | l | 148.5
26 |  | Plaisu un citu virsmas defektu izlabošana ar javu, kas sagatavota no smilšu polimērcementa maisījuma | m2 | 150
4. Pārsegums un jumts
27 | 46-95 | Jumta seguma nojaukšana | m2 | 360
28 | 12-284-1 | Vecā pārseguma demontāža un montāža | m2 | 210
29 | 12-289-0 | Tvaika izolācijas ierīkošana pārsegumam | m2 | 210
30 |  | Pārseguma bojāto koka konstrukciju nomaiņa. | m3 | 14.4
|  | antiseptizēts kokmateriāls | m3 | 14.4
31 | kalk. | Esošo konstrukciju demontāžas darbi | m3 | 80
32 |  | Betona joslu izbūve izbūve pārseguma siju balsta vietās no betona B12,5 ar stiegrojuma 2 50mm biezumā/ar-15/ | m2 | 20
|  | betons B-12.5 | m3 | 12
|  | stiegrojums | kg | 0.28
33 | 12-284 | Pārseguma siltināšana | m2 | 240
|  | siltumizol.akm.vate b=250mm vai analogs | m2 | 247.2
34 | 12-284 | Ugunsdroša riģipša griestu apšuvuma ierīkošana katlu mājas pārsegumam | m2 | 35
35 |  | Pārejas laipu ierīkošana | m | 50
36 | 12-289 | Tvaika izolācijas ierīkošana jumtam | m2 | 360
37 | 08-00000 | Latojums (Ranilla segumam). | m2 | 360
|  | antiseptēts kokmateriāls | m3 | 2.18
|  | naglas | kg | 30.6
38 | 08-00000 | Ranilla lokšņu jumta segums ar montāžu | m2 | 360
39 | 09-00000 | Rannila Monterrey 0,5 mm PEMA, jumta papildelementi | m2 | 360
|  | skrūves | gb | 2160
40 | 09-00000 | Dzegu apšuvums ar 20 mm apdares dēli pa šķautņu karkasu, ierīkojot vēdspraugas. | m2 | 70
|  | antiseptizēts kokmateriāls | m3 | 0.37
41 |  | Siltās lūkas ierīkošana pārsegumā -montāža ar pilnu apdari u=1,8w/m2k | kompl. | 1
42 |  | Jumta lūkas ierīkošana | kompl. | 1
43 | 12-276-0 | Ūdensnoteces cauruļu demontāža un montāža | m | 60
44 | 12-278-0 | Ūdenstekņu d=150mm demontāža un montāža | m | 84
5. Iekšējie apdares darbi
GRĪDAS
Personāla telpas-G-1
45 | kalk. | Paklājs FORBO vai analogs segums | m2 | 112.4
46 |  | OSB-3 spundētās plātnes | m2 | 112.4
47 |  | Skaņas izolācija SSB 2 t b=30 mm vai analogu | m2 | 112.4
48 |  | Esošā koka dēļu grīda
49 |  | kājlīstes uzstādīšana | tm | 40
Personāla telpas-LINOLEJS-G2
50 | 11-209 | Grīdas iesegšana ar Forbo linoleju,klase 33, linoleju un grīdlīstēm vai analogu | m2 | 68.3
|  | Vetonit LR vai analogs | kg | 109.28
|  | linolejs | m2 | 70.349
|  | lime | kg | 20.49
|  | OSB-3 spundētās plātnes | m2 | 68.3
|  | Skaņas izolācija SSB 2 t b=30 mm vai analogu | m2 | 68.3
Tualetes-G-3
51 | kalk. | Grīdas flīzēšana un izšuvošana ar flīzēm 300x600mm vai analogu | m2 | 100.58
52 |  | KnaufNivellierstrich izlīdzinpošā javas kārta 30 mm vai analogu | m2 | 158.2
|  | Ruļļveida hidroizolācijas klājs | m2 | 158.2
53 |  | flīžu kājlīste | tm | 24
54 |  | grīdlīste | tm | 265
koridors-G-4
55 | kalk. | Grīdas flīzēšana un izšuvošana ar flīzēm 300x600mm vai analogu | m2 | 5.9
56 | kalk. | KnaufNivellierstrich izlīdzinpošā javas kārta 30 mm vai analogu | m2 | 5.9
57 |  | Ruļļveida hidroizolācijas klājs | m2 | 6
58
kāpnes-G-5
59 |  | Epoksīda laka 2kārtas ar dekoratīvu faktūru vai analogu | m2 | 24.4
SIENAS,GRIESTI
60 | kalk. | Esošo starpsienu un durvju,logu demontāža | m2 | 55
61 |  | Riģipša virsmu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 994
62 | kalk. | Sienu virsmu gruntēšana un krāsošana ar tonētu lateksa bāzes krāsu Beckerplast 3 vai analogu | m2 | 994
63 | kalk. | Sienu virsmu gruntēšana ar Tiefengrund dziļumgrunti vai analogu | m2 | 994
64 | kalk. | Spoguļsienas izbūve-vestibilā | m2 | 4
65 | kalk. | Ģipškartona starpsienas 150mm biezumā izbūve ar metāla karkasu b=100mm, ieskaitot skaņas izolācijas kārtas Paroc UNS 37 100mm, apšūtas abpusēji ar 2 kārtām GKB parastā riģipša vai analogu | m2 | 33
66 | kalk. | Ģipškartona piekārto griestu ar 2 kārtām GKB parastā riģipša apšuvums vai analogu | m2 | 330
67 | kalk. | Dekoratīvās profillīstes | tm | 420
68 | kalk. | Tapešu aplikācija | tm | 90
6.Pārējie darbi
69 | kalk. | Fibo bloku 4-cuku dūmvads h=10,00m | kompl | 1
70 | kalk. | Būvgružu konteiners | kompl | 8
71 | kalk. | Uzkopšanas darbi | kompl | 5
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Note on C85: Your User Name: Norādīt jumta lūkas U≤ 1,8 W/m2 K
Note on C96: Your User Name: Norādīt jumta lūkas U≤ 1,8 W/m2 K

## Labiekārtošana (2)
Labiekārtošana
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
BRUĢIS
1 | 35-00000 | Celiņu un laukumu gultnes izveidošana mehanizēti | m2 | 122
2 | 35-00000 | Asu nospraušana dabā | kpl | 1
3 | 35-00000 | Betona bruģakmens seguma ceļu un laukumu izbūve pa šķembu pamatojumu, blietējot pa kārtām | m2 | 122
|  | dolomīta šķembas 150mm 2-5mm | m3 | 19
|  | dolomīta šķembas 300mm 2-5mm | m3 | 38
|  | bruģakmens h=70mm | m2 | 122
|  | smilts-cementa maisījums (pamatojumam-šuvošanai) | m3 | 12.2
5 | 02-00000 | Būvgružu transportēšana un utilizācija | m3 | 28
Kāpnes, pandusi
6 | 05-00000 | Ārējo kāpņu renovācija ar laukumiem un invalīdu uzbrauktuvēm(Veco betona ieejas laukumu demontāža un betonēšana no jauna) | m2 | 60
7 | 05-00000 | Pandusa izbūve i=8% | kompl | 1
|  | Šķembas | m3 | 5.04
|  | betons | m3 | 7.2
|  | armatūra | kg | 219
|  | Brugis (pelēks) | m2 | 28
|  | Veidņi | m2 | 72
8 | 05-00000 | Papildus materiāli | kompl | 1
9 | 07-00000 | Margu montāža un krāsošana (cauruļu) h=70/90mm | t.m. | 24
PĀRĒJIE DARBI
10 | 31-00000 | Žālāju sēšana uzberot augsnes kārtu 15cm | m2 | 188.1
| 31-00000 | Grants seguma atjaunošana-15cm | m2 | 10.3
11 | 31-00000 | Soliņu ierīkošana | gab. | 4
12 | 31-00000 | Velosipēdu statīvs ar 5 novietnēm | gab. | 1
13 | 31-00000 | Atkritumu urna 70L ar pelnu trauku | gab. | 2
14 | kalk. | Konteiners materiālu uzglabāšanai uzstādīšana un aizvešana | kpl | 1
|  | konteinera noma | kpl | 1
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Objekta_sagatavosanas_darbi
Objekta sagatavošanas darbi
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kalk. | Mobilā metāla žoga būvlaukuma nožogošanai uzstādīšana un nojaukšana | gab | 40
|  | mobilā metāla žoga sekcija 3,5x2,0m ar pēdu un mobilā metāla žoga posmi vārtiem noma | gab | 40
2 | kalk. | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1
3 | kalk. | Pagaidu žoga ar aizsargjumtu uzstādīšana un nojaukšana | m | 12
4 | kalk. | Celtnieku moduļa S-type, 24m2 uzstādīšana un aizvešana | kpl | 1
|  | celtnieku moduļa S-type, 24m2 noma | kpl | 1
5 | kalk. | Mobilās tualetes, uzstādīšana un aizvešana | kpl | 1
|  | mobilās tualetes noma | kpl | 1
|  | tualetes izvešana | reizes | 6
|  | tualetes mazgāšana objektā | reizes | 6
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## logi,durvis
LOGI,DURVIS
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | kalk | Logu demontāža | m2 | 12
2 |  | Apmetuma un mūra daļas nokalšana pa logu aiļu perimetriem siltumizolācijas slāņa izvietošanai | t.m. | 100
3 |  | Veco ārdurvju un bojāto durvju demontāža | m2 | 14
4 | kalk | Metāla ārdurvju izbūve –; izmērus precizēt, t.sk. iekšējā apdare | m2 | 14
|  | metāla ārdurvis | gb | 3
|  | Ugunsdrošās metāla ārdurvis UI30 | gb | 1
|  | montāžas materiāli (dībeļi, enkuri. Montāžas šuves -blīvlente, celtniecības putas, tvaika izolācijas lente,vēja barjeras lente,atslēgas, rokturi,aizvērejmehanismi) | kompl | 3
6 | kalk | Iekšējo durvju izbūve – remonts; PVC izmērus precizēt, t.sk. iekšējā apdare | m2 | 7
|  | PVC vējtvera durvis | gb | 3
|  | PVC iekšdurvis | gb | 1
|  | montāžas materiāli (dībeļi, enkuri. Montāžas šuves -blīvlente, celtniecības putas, tvaika izolācijas lente,vēja barjeras lente,atslēgas, rokturi,aizvērejmehanismi) | kompl | 4
6 | kalk | Logu izbūve vai remonts ; PVC izmērus precizēt, t.sk. logu iekšējā apdare | m2 | 12
|  | PVC pakešlogi/L-1/ | gb | 1
|  | PVC pakešlogi/L-2/ | gb
|  | PVC pakešlogi/L-3/ | gb
|  | PVC pakešlogi/L-4/ | gb
|  | PVC pakešlogi/L-5/ | gb | 1
|  | PVC pakešlogi/L-6/ | gb
|  | PVC pakešlogi/L-7/ | gb
7 |  | Jaunu PVC durvju izgatavošana -restaurēšana/ar pārfalcēm/ un montāža ar pilnu ailes apdari u=1,4w/m2k | m2 | 4 |  |  | 1
|  | PVC durvis// | gb | 2
|  | montāžas materiāli (dībeļi, enkuri. Montāžas šuves -blīvlente, celtniecības putas, tvaika izolācijas lente,vēja barjeras lente | kompl | 4
Darbi kuri saistīti ar rekonstrukciju
8 |  | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 20
|  | konteineru noma | gab. | 2
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3.Maināmo logu vietas precizējamas.
4. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Iekš Ū1
Ūdens apgāde
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ūdens apgāde
1 | Daudzslāņu PEX-AL-PEX vai analoga ūdensvada caurule ar veidgabaliem, tmax=95C, P=10bar Dn 15x2 | m | 39
2 | Daudzslāņu PEX-AL-PEX vai analoga ūdensvada caurule ar veidgabaliem, tmax=95C, P=10bar Dn 20x2,5 | m | 4
3 | Vienvirziena vārsts Dn 15 | gab | 3
4 | Lodveida ventilis Dn 15 | gab. | 9
5 | Lodveida ventilis Dn 20 | gab. | 1
6 | Cauruļu siltumizolācijas čaulas ar follija pārklājumu, DN 15, b=30mm | m | 39
7 | Cauruļu siltumizolācijas čaulas ar follija pārklājumu, DN 20, b=30mm | m | 4
8 | Ūdens maisītājs roku mazgātnei | kompl | 6
9 | Lokanā caurulīte skalojamai kastei, ar vītņotiem uzgaļiem | gab. | 6
10 | Cauruļu stiprinājumi, DN 15mm | gab | 39
11 | Tas pats DN20 | gab | 3
12 | Pievienoties esošajam ūdensvadam, DN 100, bez akas | gab. | 1
13 | Izsist un aiztaisīt caurumu pārsegumā | gab. | 1
14 | Izsist un aiztaisīt caurumu sienā | gab. | 3
15 | Pievienoties esošajam ūdensvadam, DN 100, bez akas | gab. | 1
16 | Pulvera 6kg ugunsdzēšamie aparāti | kompl | 6
17 | Ūdens skaitītājs Q= 1,5 m3/ h 1"/Dn 15/ | gab. | 1
18 | Mehāniskais filtrs g= 0.48 l/s | kompl | 1
19 | Lodveida Ventīlis Dn 20 | gab. | 2
20 | Trīsceļu krāns Dn 15 | gab. | 1
21 | Tehniskais manometrs | gab. | 1
22 | Pievienoties esošajam ūdensvadam, DN 100, bez akas | gab. | 1
Karstais ūdens
23 | Daudzslāņu PEX-AL-PEX vai analoga ūdensvada caurule ar veidgabaliem, tmax=95C, P=10bar Dn 20x2,5 | m | 52
24 | Cauruļu siltumizolācijas čaulas ar follija pārklājumu, DN 15, b=30mm | m | 22
25 | Cauruļvadu stiprinājumi DN15.5mm | gab | 10
26 | Fosandoļas 80% no cauruļu summas | obj | 1
27 | Vienvirziena vārsts Dn 15 | gab | 3
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Iekseja K1
Sadzīves kanalizācijas iekšējie tīkli
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
K-1-saimn. Notekūdeņu kan. Vads
1 | Plastmasas kanalizācijas caurule DN 100 | m | 14
2 | DN 50 gar sienu | m | 1
3 | DN 100 gruntī | m | 32.5
4 | DN 50 gruntī | m | 14
5 | Kanalizācijas skataka 1.0m diametrā h=1.0m | gab. | 1
6 | Revīzija | kompl | 1
7 | Tīrāmā lūka DN50 | kompl | 2
8 | DN100 | kompl | 5
9 | Roku mazgātne ar sifonu-galds | kompl | 6
10 | Pisuārs ar dozatorkrānu | kompl | 3
11 | Klozetpods ar horiz.izlzidi | kompl | 6
12 | Sanmezglu aprīkojums/mat. Spec./ | kompl | 6
13 | Cauruļvadu stiprinājumi | kg | 7
14 | Pievienoties esošai kan. akā | vieta | 1
15 | Klozetpods ar vert.izlaidi augstais modelis | kompl | 1
16 | Roku balsti inv.tualetē | kompl | 2
17 | Izsist un aiztaisīt caurumu pārsegumā | gab. | 1
18 | Izsist un aiztaisīt caurumu sienā | gab. | 7
19 | Pievienoties esošai kan. akā | vieta | 1
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## SM-Apkure
Siltuma mezgls
1.kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | Katlumājas iekārtu un materiālu specifikācija
1 |  | apkures katls "VIADRUS" U22 50kW (esošais) | kompl. | 2
2 |  | katla loka vadības bloks komplektā ar vadības bloku, temperatūras devējiem un savienojušiem elementiem | kompl. | 2
3 |  | apkures un karstā ūdens loku vadības bloks komplektā ar vadības bloku, temperatūras devējiem un savienojušiem elementiem | kompl. | 1
4 |  | karstā ūdens sagatavošanas tvertne 200l | kompl. | 1
5 |  | akumulācijas tvertne ar siltumizolāciju (esošais) | kompl. | 2
6 |  | iegremdējamais temperatūras devējs ar savienojuma kabeli | kompl. | 1
7 |  | iegremdējamā temperatūras devēja čaula | kompl. | 1
8 |  | āra gaisa temperatūras devējs | gab. | 1
9 |  | drošības vārsts 6bar DN25 | gab. | 4
10 |  | cirkulācijas sūknis "Grundfos" UPS 25-60 180 DN25 | gab. | 2
11 |  | cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 L25-60 180 DN25 | gab. | 1
12 |  | cirkulācijas sūknis "Grundfos" Alpha2 L25-40 130 DN25 | gab. | 1
13 |  | cirkulācijas sūknis "Grundfos" UP 15-14B DN15 | gab. | 1
14 |  | diafragmas izplešanās trauks "Reflex" N300 300l | gab. | 2
15 |  | trīsceļu vārsts ar izpildmehānismu DN25 | kompl. | 1
16 |  | mehāniskais filtrs DN15 | gab. | 1
17 |  | mehāniskais filtrs DN20 | gab. | 2
18 |  | mehāniskais filtrs DN25 | gab. | 1
19 |  | mehāniskais filtrs DN32 | gab. | 1
20 |  | mehāniskais filtrs DN50 | gab. | 1
21 |  | gaisa savācējs ar atgaisošanas krānu DN50 | gab. | 4
22 |  | gaisa savācējs ar atgaisošanas krānu DN32 | gab. | 2
23 |  | vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 1
24 |  | vienvirziena vārsts DN20 | gab. | 2
25 |  | vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1
26 |  | vienvirziena vārsts DN32 | gab. | 1
27 |  | vienvirziena vārsts DN50 | gab. | 2
28 |  | balansējošais vārsts DN15 | gab. | 1
29 |  | balansējošais vārsts DN25 | gab. | 1
30 |  | lodveida krāns DN15 | gab. | 1
31 |  | lodveida krāns DN20 | gab. | 4
32 |  | lodveida krāns DN25 | gab. | 8
33 |  | lodveida krāns DN32 | gab. | 3
34 |  | lodveida krāns DN50 | gab. | 4
35 |  | noplombēts lodveida krāns DN25 | gab. | 2
36 |  | termometrs 0-150°C ar montāžas čaulu | kompl. | 1
37 |  | manometrs 0-10bar ar atgaisošanas vārstu | kompl. | 1
38 |  | rūpnieciski izolēts dūmvads D200 | kompl. | 2
39 |  | rūpnieciski izolēts dūmvada pievienojums katlam D200 | gab. | 2
40 |  | rūpnieciski izolēts dūmvada trejgabals D200 | gab. | 2
41 |  | rūpnieciski izolēts dūmvada tīrīšanas veidgabals ar lūku D200 | gab. | 2
42 |  | kondensāta novadīšanas veidgabals D200 | gab. | 2
43 |  | rūpnieciski izolēts dūmvada gala elements | gab. | 2
44 |  | dūmvada stiprinājumu komplekts | kompl. | 2
45 |  | ugunsdrošā atdale | kompl. | 2
46 |  | tērauda caurule DN15 | m | 9
47 |  | tērauda caurule DN20 | m | 9
48 |  | tērauda caurule DN25 | m | 9
49 |  | tērauda caurule DN32 | m | 18
50 |  | tērauda caurule DN50 | m | 18
51 |  | izolācijas čaulas "Armaflex" SH, b=13mm DN15 | m | 9
52 |  | izolācijas čaulas “Isover” KK-ALC, b=30mm DN20 | m | 9
53 |  | izolācijas čaulas “Isover” KK-ALC, b=30mm DN25 | m | 9
54 |  | izolācijas čaulas “Isover” KK-ALC, b=30mm DN32 | m | 18
55 |  | izolācijas čaulas “Isover” KK-ALC, b=30mm DN50 | m | 18
56 |  | katlumājas ventilācija | kompl. | 1
57 |  | izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
58 |  | cauruļvadu stiprinājumi un balsti | kompl. | 1
59 |  | cauruļvadu veidgabali un fasondaļas | kompl. | 1
60 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Elektriba
Elektroapgāde- iekšējie tīkli
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, Ls | Summa
[5 empty] | 5 | 6
1 |  | 4x12 moduļu Z/A sadale, IP40 | gb | 1
2 |  | 2x12 moduļu Z/A sadale, IP40 | gb | 1
3 |  | 2x12 moduļu V/A sadale, IP54 | gb | 1
4 |  | Zemējumu spaiļu termināls | gb | 2
5 |  | Atdalošs slēdzis ~3 400V 63A | gb | 1
6 |  | Atdalošs slēdzis ~3 400V 40A | gb | 2
7 |  | Automātslēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību 25/4/0,03A | gb | 2
8 |  | Kombinēts automātslēdzis 20/1N/0,03B | gb | 1
9 |  | Automāts ~3C 20A | gb | 2
10 |  | Automāts ~3C 6A | gb | 2
11 |  | Automāts ~1C 13A | gb | 10
12 |  | Automāts ~1B 10A | gb | 15
13 |  | Automāts ~1C 10A | gb | 2
14 |  | Automāts ~1B 6A | gb | 3
15 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis P-HNS 280/3 | gb | 1
16 |  | Z/A vienfāzu sienas kontakts, IP44 | gb | 2
17 |  | Z/A sienas kontakts, IP20 | gb | 23
18 |  | Z/A trīsvietu sienas kontakts, IP20 | gb | 9
19 |  | Z/A vienpolu slēdzis | gb | 7
20 |  | Z/A grupslēdzis | gb | 10
21 |  | Z/A trīsvietu slēdzis | gb | 2
22 |  | Z/A pārslēdzis | gb | 2
23 |  | Z/A vienpolu slēdzis, IP44 | gb | 6
24 |  | V/A vienpolu slēdzis, IP44 | gb | 2
25 |  | Nozarkārbas, IP44 | gb | 6
26 |  | Montāžas kārbas | gb | 42
27 |  | Esošās kārbas montāža | gb | 3
28 |  | Iebūvējams gaismeklis riģipša griestos IP20 ar 2x26W LL kompakto spuldzi, cok. G24q-3 | gb | 29
29 |  | Tas pats, ar nosegstiklu, IP40 2x18W, cok. G24q-2 | gb | 2
30 |  | Iebūvējams gaismeklis riģipša griestos, IP20 ar 1x18W LL kompakto spuldzi, cok. G24q-2 | gb | 12
31 |  | Tas pats, ar iebūvētu akumulatoru, sprieguma kontroli 1x18W | gb | 2
32 |  | Tas pats, 2x18W | gb | 1
33 |  | Iebūvēts gaismeklis IP20 ar 2x18W Ll kompakto spuldzi, cok. G24q-2 | gb | 5
34 |  | Gaismeklis LASER 30-82 IP55, ar 1x26W LL kopmakto spuldzi "Glamox" vai līdzvērtīgu | gb | 3
35 |  | Gaismeklis A43-5400 226, IP20, virsmas mont.ar 2x26W TC-DEL LL spuldzi, "Glamox", vai l'īdzvērtīgu | gb | 4
36 |  | Gaismeklis TĪNA 236 IP44, ar 2x36W T8 LL spulzēm, "Glamox", vai l'īdzvērtīgu | gb | 2
37 |  | Gaismeklis virsmai ar nosegkupolu, GPV2236 IP65, ar 2x36W T8 LL spulzēm, "Glamox", vai l'īdzvērtīgu | gb | 2
38 |  | Gaismeklis montāžai virs spoguļa SALA 118 BS, ar 1x18W T8 LL spuldzi, "Glamox", vai l'īdzvērtīgu | gb | 1
39 |  | Prožektors ar montāžas kronšteini IP67, ar 150W halogenu spuldzi | gb | 1
40 |  | Gaismeklis "Izeja" ar akumulatoru, ar 2x2W LED spuldzi | gb | 4
41 |  | Kabelis CYKY-5x10 | m | 36
42 |  | Kabelis PPJ-5x6 | m | 21
43 |  | Kabelis PPJ-5x1,5 | m | 10
44 |  | Kabelis PPJ-4x1,5 | m | 30
45 |  | Kabelis PPJ-3x1,5 | m | 300
46 |  | Kabelis PPJ-2x1,5 | m | 40
47 |  | Kabelis PPJ-3x2,5 | m | 10
48 |  | Vads HO7-K 6.0 | m | 20
49 |  | Vads HO7-K 16 | m | 15
50 |  | Kabelis ugunsdrošs 180 min. H/ST/H FE 180/PH90 3x1,5 | m | 20
51 |  | Lokana PVC caurule d-75 | m | 32
52 |  | Lokana PVC caurule d-32 | m | 6
53 |  | Lokana PVC caurule d-20 | m | 30
54 |  | Lokana PVC caurule d-16 | m | 60
55 |  | Montāžas palīgmateriāli | obj | 1
56 |  | Esošā tīkla demontāža | st | 16
57 |  | Shēmas sadalēs | st | 8
ZIBENSAIZSARDZĪBA
58 |  | Izolācijas pretestības mērījumi | obj | 1
59 |  | Zemējuma kopne RD-ALU d-8 | m | 105
60 |  | Horizontālais zemētājs St/tZn 30x3,5 plakanslēdzis | m | 66
61 |  | Apaļtērauds St/tZn-10 | m | 12
62 |  | Elektrodi d-16; L=2,5m | gb | 7
63 |  | Distances skavas pa metāla jumtu | gb | 88
64 |  | Skavas kopnes montāžai pa sienu | gb | 24
65 |  | Savienojuma spailes | gb | 9
66 |  | Savienojuma - testēšanas spailes | gb | 7
67 |  | Pievienojuma skavas metāla jumtam | gb | 7
68 |  | Pretkorozijas lenta 50mm | gb | 2
69 |  | Zemētājs skurstenim | gb | 3
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
|  | Sastādīja: | V.Jansons
|  | Sertifikāta Nr. LEEA Nr.70 2500 | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Ugunsdzēs.sign.
Ugunsdzēsības signalizācija
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ugunsdzēsības signalizācija
1 |  | Ugunsdzēsības signalizācijas panelis 8 zonām | gab | 1
2 |  | 8-zonu paplašinātājs panelim | gab | 1
3 |  | akumulators 12V | gab | 2
4 |  | barošanas bloks | gab | 1
5 |  | Dūmu detektors ar mont. Bāzi12-28V | gab | 30
6 |  | Siltuma detektors ar mont. Bāzi 28V | gab | 1
7 |  | Rokas darbības detektors ar kārbu | gab | 13
8 |  | 2-vadu sirēnaiekštelpām100db | gab | 4
9 |  | sirēna ar stobru | gab | 2
10 |  | Gala kārba ar rezistoru | gab | 8
11 |  | Vads komutācijām,zemējumam | m | 20
12 |  | Kabelis ar vara dzīslām | m | 540
13 |  | Divdzīslu signalizācijas kabelis | m | 40
14 |  | Plastikāta cietā caurule | m
15 |  | Lokanā plastmasas caurule | m | 30
16 |  | Plastikāta minikanāls | m | 15
17 |  | Montāžas palīgmateriāli | gab | 1
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms logu, durvju un palodžu izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
|  | Sastādīja: | V.Jansons
|  | Sertifikāta Nr. LEEA Nr.70 2500 | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Apsardzes.sign.
Apsardzes signalizācija
1. kārta
Objekts:Vijciema K N
Objekta adrese:Vijciems "Dalderi"
Pasūtītājs:Valkas novada dome
Pretendents: SIA"........................."
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas, Ls | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Apsardzes signalizācija
1 |  | Apsardzes signalizācijas panelis 48 zonām | gab | 1
2 |  | Paneļa korpuss NX-003 | gab | 1
3 |  | Tampera slēdzis NX-005 | gab | 1
4 |  | Kontaktu kontroles GSM-raidītājs | gab | 1
5 |  | LED-tastatūra NX-116 | gab | 2
6 |  | 8-zonu paplašināšanas modulis | gab | 3
7 |  | Barošanas bloks | gab | 1
8 |  | Akumulators | gab | 1
9 |  | Kustību detektors,vēdeklis 12x12m | gab | 16
10 |  | Magnētiskais kontakts koka durvīm,logiem | gab | 23
11 |  | Nozarkārba ar tamperi | gab | 4
12 |  | Kabelis STP-2X44X0,22 | m | 55
12 |  | Ekranizēts kabelis ar vara dzīslām Cu-4x022 | m | 375
13 |  | Ekranizēts kabelis ar vara dzīslām Cu-6x022 | m | 210
14 |  | Ekranizēts kabelis ar vara dzīslām Cu-8x022 | m | 60
15 |  | Lokana PVC caurule d-16 | m | 16
16 |  | Lokana PVC caurule d-25 | m | 12
17 |  | Vara dzīslu vads ar dzeltenzaļu izolaciju | m | 25
18 |  | Montāžas palīgmateriāli | obj | 1
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomu sarakstā norādīto darbu veikšanai nepieciešamie materiali un papildus darbi,kas nav minēti šajā sarakstā,bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnologiski pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
|  | Sastādīja: | V.Jansons
|  | Sertifikāta Nr. LEEA Nr.70 2500 | (paraksts un tā atšifrējums, datums)