## PAM
Lokālā tāme Nr. 1-2
Pamati un pamatnes
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pamatu pēdas,sk. BK-1-01
| BK-4-01 | PM.1 | gb | 4
1 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 3.52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.2188 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-02 | PM.2 | gb | 9
5 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 15.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 5.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.261 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-03 | PM.3 | gb | 5
9 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 2.55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-04 | PM.3a | gb | 1
13 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 1.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 0.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.019 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-05 | PM.4 | gb | 7
17 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 8.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 3.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.1848 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-06 | PM.4a | gb | 2
21 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 0.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.0406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-07 | PM.5 | gb | 4
25 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 3.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 1.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.0916 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BK-4-08 | PM.6 | gb | 4
29 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 1.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.0964 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lentveida pamati
|  | LP.1 sk. BK-4-09 | gb | 4
33 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 27.96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 1.8912 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP.2 sk. BK-4-09 | gb | 10
37 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 34.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 17.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 1.3529 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP.3 sk. BK-4-11 | gb | 4
41 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 5.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.3626 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP.4sk. BK-4-10 | gb | 7
45 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 28.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 13.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.257 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LP.5 sk. BK-4-11 | gb | 3
49 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 11.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.3369 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cokolsija CS.1, sk. BK-4-10 | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 52.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 100mm biezumā | m3 | 4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 05-00000 | Cokolsiju CS.1 betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 29.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 1.9803 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tehnoloģiska bedre, sk. BK-2-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 80.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.20-40 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 05-00000 | Bedres 5040x8460x200 (1gb) betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 05-00000 | Kanala sienu (4 gb) betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.9675 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stabi Bs.1 (16gb); Bs.2 (25 gb); Bs.3 (1gb) , sk. BK-1-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 05-00000 | Stabu betonēšana no betona C20/25, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.154 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolītās plātnes, panduss | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL1, sk. BK-4-10
64 | 05-00000 | Monolītās plātnes betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 10.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.8827 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panduss; panduss 2
66 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 59.03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.16-45 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 7.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 05-00000 | Monolītās plātnes betonēšana no betona C20/25, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 6.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.31909 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL2, sk. BK-4-11
70 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 05-00000 | Blietētu šķembu fr.16-45 mm slāņa izbūve 150mm biezumā | m3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 05-00000 | Monolītās plātnes betonēšana no betona C20/25, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.0911 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ieliekāmas detaļas un enkurskrūves
74 | 05-00000 | Enkurskrūvju izbūve E.1, profils 20/L - "Peikko" HPM 20L | gb | 134 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 05-00000 | Ieliekāmo detāļu izbūve, ID.1 | gb | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 05-00000 | Ieliekāmo detāļu izbūve, ID.2 | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 05-00000 | Ieliekāmo detāļu izbūve, ID.3 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 05-00000 | Ieliekāmo detāļu izbūve, ID.4 | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pamatu hidroizolācija un siltumizolācija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 13-00000 | Pamatu horizontālā hidroizolācija no 2 kārtas ruberoīda lokšņu materiāla bitumena mastikā | m2 | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 13-00000 | Pamatu 2x kārtas vertikālā hidroizolācija ar bitumena mastiku | m2 | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 13-00000 | Cokola siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu STYRODUR 3035 CS (vai analogs) 100 biezumā, stiprinot ar dībeļiem, pielīmējot ar javu | m2 | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9.25 | [9 empty] | 0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | 67.88
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## KARK
Lokālā tāme Nr. 1-3
Sienas, ēku karkasu konstrukcijas, starpsienas, pārsegumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Metāla konstrukcijas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kolonnas, Sk.BK-1-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm, piemetinot pie ieliekamām detaļām | t | 13.4307 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 07-00000 | Metāla kolonnu virsmu pretkorozijas aizsardzība - attīrīšana ar metāla birstēm no rūsas, gruntēšana vienas kārtās, grunts GF-21 vai ekvivalents, krāsošana divas kārtās ar emasijas krāsu PF-115 vai ekvivalents | m2 | 376.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 07-00000 | Metāla konstrukciju pretuguns aizsardzība ar ugunsdrošo krāsu, REI60 | m2 | 376.06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 07-00000 | Metāla kolonnu apbetonēšana no smalkgraudaina betona C30/37 | m3 | 0.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 07-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.04 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailu pārsedzes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.stāvs, Sk.BK-1-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 05-00000 | Dzelzbetona pārsedžu uzstādīšana | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | P.1 Dzelzbetona 10PB-27-27P pārsedze, 250x190x2700 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | P.2 Dzelzbetona 10PB-21-27P pārsedze, 250x190x1960 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | P.3 Dzelzbetona 9PB-16-37P pārsedze, 120x190x1550 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | P.5 Dzelzbetona 10PB-25-27P pārsedze, 250x190x2460 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 05-00000 | FIBO pārsedžu uzstādīšana | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | P.8 FIBO pārsedze, 200x2990 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | P.6 FIBO pārsedze, 200x2690 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | P.7 FIBO pārsedze, 200x1490 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | P.4 FIBO pārsedze, 300x1490 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla pārsedzes MP1; MP.2; MP.3 , Sk.BK-1-07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm, piemetinot pie ieliekamām detaļām | t | 0.468 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 07-00000 | Metāla kolonnu virsmu pretkorozijas aizsardzība - attīrīšana ar metāla birstēm no rūsas, gruntēšana vienas kārtās, grunts GF-21 vai ekvivalents, krāsošana divas kārtās ar emasijas krāsu PF-115 vai ekvivalents. | m2 | 17.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.stāvs, sk. BK-3-09
|  | Monolītā pārsedze DP.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 05-00000 | Monolīto dz/b pārsedžu betonēšana no betona C25/30 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu. Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona plātnes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.stāva pārseguma plātnes, sk. BK-1-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 05-00000 | Saliekamā dz/b pārseguma plātņu PP.1 (1200x6090x220) montāža, paneļa galu aizpildīšana ar betonu | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 05-00000 | Dobo plātņu garenšuvju aizbetonēšana, smalkgraudains betons C30/37 | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 05-00000 | Katrā starpplātņu garenšuvē paneļu stiegrošana, stiegrojums D16 B500B | t | 0.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailu pārsedzes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.stāvs, Sk.BK-1-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 05-00000 | Dzelzbetona pārsedžu uzstādīšana | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | P.3 Dzelzbetona 9PB-16-37P pārsedze, 120x190x1550 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | P.9 Dzelzbetona 9PB-18-37P pārsedze, 120x190x1810 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 05-00000 | FIBO pārsedžu uzstādīšana | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | P.6 FIBO pārsedze, 200x2690 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | P.7 FIBO pārsedze, 200x1490 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | P.4 FIBO pārsedze, 300x1490 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.stāvs, sk. BK-3-09
|  | Monolītā pārsedze DP.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 05-00000 | Monolīto dz/b pārsedžu betonēšana no betona C25/30 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu. Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona plātnes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.stāva pārseguma plātnes, sk. BK-1-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 05-00000 | Saliekamā dz/b pārseguma plātņu PP.2 (1200x6090x220) montāža, paneļa galu aizpildīšana ar betonu | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 05-00000 | Dobo plātņu garenšuvju aizbetonēšana, smalkgraudains betons C30/37 | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 05-00000 | Katrā starpplātņu garenšuvē paneļu stiegrošana, stiegrojums D16 B500B | t | 0.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Metāla konstrukcijas
|  | Metāla sijas SM.1; SM.2 (AVK) Sk.BK-1-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm, piemetinot pie ieliekamām detaļām | t | 0.15762 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 07-00000 | Metāla kolonnu virsmu pretkorozijas aizsardzība - attīrīšana ar metāla birstēm no rūsas, gruntēšana vienas kārtās, grunts GF-21 vai ekvivalents, krāsošana divas kārtās ar emasijas krāsu PF-115 vai ekvivalents | m2 | 4.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Metāla jumta konstrukcijas , Sk.BK-1-03; 1-04; BK-3-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopnes, sijas, saites
35 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm, piemetinot pie ieliekamām detaļām | t | 27.487 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 07-00000 | Metāla kolonnu virsmu pretkorozijas aizsardzība - attīrīšana ar metāla birstēm no rūsas, gruntēšana vienas kārtās, grunts GF-21 vai ekvivalents, krāsošana divas kārtās ar emasijas krāsu PF-115 vai ekvivalents | m2 | 769.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzbetona plātnes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.stāva pārseguma plātnes, sk. BK-1-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 05-00000 | Saliekamā dz/b pārseguma plātņu PP.3 (1200x6090x220) montāža, paneļa galu aizpildīšana ar betonu | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 05-00000 | Dobo plātņu garenšuvju aizbetonēšana, smalkgraudains betons C30/37 | m3 | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 05-00000 | Katrā starpplātņu garenšuvē paneļu stiegrošana, stiegrojums D16 B500B | t | 0.043 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monolītā plātne MPI.1 (BK-3-08)
40 | 05-00000 | Plātnes MPI.1 betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.4379 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monolītā plātne MPI.2 (BK-3-07)
42 | 05-00000 | Plātnes MPI.2 betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 07-00000 | Pamatslānis no smalkgraudaina betona C30/37 | m3 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 07-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailu pārsedzes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.stāvs, Sk.BK-1-08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 05-00000 | Dzelzbetona pārsedžu uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | P.3 Dzelzbetona 9PB-16-37P pārsedze, 120x190x1550 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 05-00000 | FIBO pārsedžu uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | P.4 FIBO pārsedze, 300x1490 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.stāvs, sk. BK-3-09
|  | Monolītā pārsedze DP.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 05-00000 | Monolīto dz/b pārsedžu betonēšana no betona C25/30 ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu. Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK-3-06
51 | 07-00000 | Atbalstā kronšteinis AK.1. Rūpnieciski izgatavotas metāla konstrukciju montāža , stiprinot ar bultskrūvēm, piemetinot pie ieliekamām detaļām | t | 1221 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 07-00000 | Metāla virsmu pretkorozijas aizsardzība - attīrīšana ar metāla birstēm no rūsas, gruntēšana vienas kārtās, grunts GF-21 vai ekvivalents, krāsošana divas kārtās ar emasijas krāsu PF-115 vai ekvivalents | m2 | 3.42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atbalsta pakāje | gb | 2
53 | 07-00000 | Stiegrojums d10B500B | kg | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 07-00000 | Ielikamā detaļa MN.1 | kg | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 05-00000 | Betons C25/30 | m3 | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK-3-06
|  | Monolītās plātne MPI.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 05-00000 | Profila loksne LEWIS | m2 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 05-00000 | Monolītās plātnes betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 05-00000 | Pamatslānis no betona C30/37 | m3 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.305 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BK-3-10
Pieslēgums esosajām konstrukcijām
61 | 05-00000 | Monolītās plātnes betonēšana no betona C25/30, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AR-4-1
FIBO mūra ārsiena
| AR-4-1 | S-1
63 | 05-00000 | No FIBO 3 MPa mūra blokiem b=300 mm sienu mūrēšana, stiegrošana, ieskaitot pastates, materiālu padošanu (Bloku cenā iekļaut 10% atgriezumus ) | m2 | 258 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | FIBO mūra iekšsiena
65 | AR-4-1 | S-5
66 | 05-00000 | No FIBO 3 MPa mūra blokiem b=300 mm sienu mūrēšana, stiegrošana, ieskaitot pastates, materiālu padošanu (Bloku cenā iekļaut 10% atgriezumus ) | m2 | 203 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIBO mūra iekšsiena
| AR-4-1 | S-6
67 | 05-00000 | No FIBO 3 MPa mūra blokiem b=200 mm sienu mūrēšana, stiegrošana, ieskaitot pastates, materiālu padošanu (Bloku cenā iekļaut 10% atgriezumus ) | m2 | 695 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIBO mūra iekšsiena
| AR-4-1 | S-7
68 | 05-00000 | No FIBO 3 MPa mūra blokiem b=150 mm sienu mūrēšana, stiegrošana, ieskaitot pastates, materiālu padošanu (Bloku cenā iekļaut 10% atgriezumus ) | m2 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Starpsienas | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AR-4-1 | S-8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 08-00000 | Starpsienu izbūve b=175 mm ar ģipškartona šuvju aizpildīšanu. Knauf sistēma (vai analogs), metāla karkass 125 mm, skaņas izolācija Isover KL37, 125 mm biezumā, ģipškartons Knauf GKB 12,5mm 2 kārtas no vienas puses un Knauf GKBI 12,5mm 2 kārtas no otras puses | m2 | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## JUMT
Lokālā tāme Nr. 1-5
Jumti, segumi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
J-2. JUMTS UZ ESOŠĀS KONSTRUKCIJAS
1 | 09-00000 | Izlīdzinošā betona kārtu šuvju blīvēšanai (B 7.5) izveidošana | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 09-00000 | POLUGLASS sistēmu "POLYVAP Radonshield" (µ=1000000) ieklāšana | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 09-00000 | Siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu (STYRODUR 3035 CS (50+100+100)) | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 09-00000 | Siltināšana ar cietā jumta vati (PAROC ROB 50 (20+30)) | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 09-00000 | Ģeotekstila POLYDREN (≥120g/m2) ieklāšana | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 09-00000 | MAPEPLAN M 18 (µ=19000) bitumena hidroizolāciju ieklāšana | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta aprīkojums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 09-00000 | Sniega barjera montāža | m | 23.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 09-00000 | Lietus ūdens tekņu montāža, d=125 mm | m | 23.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 09-00000 | Līetus ūdens notekcauruļu montāža , d=90 mm | m | 33.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 09-00000 | Dūmu lūku J-2 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 09-00000 | Parapeta apdare ar skārda segumu (sk. krāsu pasi) | m | 23.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-1. JUMTS (administrācijas ēkas daļā)
12 | 09-00000 | Slīpumu veidojoša keramzītbetona slāņa izveidošana | m2 | 320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 09-00000 | POLUGLASS sistēmu "POLYVAP Radonshield" (µ=1000000) ieklāšana | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 09-00000 | Siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu (STYRODUR 3035 CS (50+100+100)) | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 09-00000 | Siltināšana ar cietā jumta vati (PAROC ROB 50 (20+30)) | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 09-00000 | Ģeotekstila POLYDREN (≥120g/m2) ieklāšana | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 09-00000 | MAPEPLAN M 18 (µ=19000) bitumena hidroizolāciju ieklāšana | m2 | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta aprīkojums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 09-00000 | Lietus ūdens tekņu montāža, d=125 mm | m | 12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 09-00000 | Līetus ūdens notekcauruļu montāža , d=90 mm | m | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 09-00000 | Dūmu lūku J-1 montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-3. SENDVIČPANEěU JUMTS
21 | 09-00000 | Z- profils | m2 | 1130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 09-00000 | RUUKKI Sendviča panelis SP2C E-PIR jumtam (W/m2K= 0.21) (vai analogs, ievērojot -W/m2K 0.18 - 0.27). Ārējā pārklājuma tonis atbilstoši krāsu pasei RAL 9006, iekšējā - RAL 9002 | m2 | 1130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | palīgmateriāli (nosegelementi, striprinājumi) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta aprīkojums | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 09-00000 | Sniega barjera montāža | m | 14.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 09-00000 | Lietus ūdens tekņu montāža, d=125 mm | m | 74.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 09-00000 | Līetus ūdens notekcauruļu montāža , d=90 mm | m | 70.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 09-00000 | Dūmu lūku J-3 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 09-00000 | Parapeta apdare ar skārda segumu (sk. krāsu pasi) | m | 14.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J-4. JUMTS UZ ĀRĒJĀS KĀPŅU TELPAS
29 | 09-00000 | Mitrumizturīgā saplākšņu montāža | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 09-00000 | Tvaika plēves ieklāšana | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 09-00000 | Akmens vates siltumizolācija 150mm | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 09-00000 | Nesošās profilloksnes 160x82 mm (vai analogs) montāža | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 09-00000 | Pretvēja izolācijas plāksne (isover RKL-31 facade) | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 09-00000 | OSB lokšņu klājs | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 09-00000 | Skārda jumta seguma ieklāšana (sk. krāsu pasi) | m2 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nojume | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 09-00000 | Jumta ieklāšana. Krāsots , toni sk. krāsu pasē | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## GR
Lokālā tāme Nr. 1-6
Grīdu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Grīda uz grunts
| AR-4-2 | G-1 sk. BK-1-06
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05-00000 | Blietēto smilts slāņa izveidošana, 300 mm biezumā | m3 | 185.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13-00000 | Ģeotekstila (g=140 g/m²) ieklāšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 05-00000 | Keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~400 mm biezumā | m3 | 247.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes no betona C30/37 betonēšana, slīpēšana | m3 | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 24.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīda uz esošā betonējuma
| AR-4-2 | G-2, sk. BK-1-06
8 | 05-00000 | Izlīdzinoša keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~100-400 mm biezumā | m3 | 253.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 792 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes no betona C25/30 betonēšana, slīpēšana | m3 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra BST500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 05-00001 | Deformācijas šuves izbūve - sk. BK-1-06 | kg | 185 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Grīda uz grunts
| AR-4-2 | G-3
14 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 05-00000 | Blietēto smilts slāņa izveidošana, 300 mm biezumā | m3 | 6.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 13-00000 | Ģeotekstila (g=140 g/m²) ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 05-00000 | Keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~400 mm biezumā | m3 | 9.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolīts betonējums, C25/30, 250 mm | m3 | 5.75
19 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes slīpēšana | m2 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 13-00000 | Hidroizolācijas mastiku (Deitermann superflex 1)s ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpstāvu grīda
| AR-4-2 | G-4
21 | 10-00000 | Skaņas izolāciju Paroc SSB 1 ieklāšana (vai analogs) , b= 20mm | m² | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10-00000 | ESTRICH izlīdzinoša betonējuma (klona) izveidošana, 50 mm biezumā | m2 | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 10-00000 | Mapecoat Universal ( caurspīdīgs divkomponentu epoksīdsveķu bāzes sastāvs) akmentiņu klājumu izveidošāna, tonis R-105 / vai krāsojums atbilstoši pasūtītāja vēlmēm | m2 | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AR-4-2 | G-5
24 | 10-00000 | Skaņas izolāciju Paroc SSB 1 ieklāšana (vai analogs) , b= 20mm | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 10-00000 | ESTRICH izlīdzinoša betonējuma (klona) izveidošana, 40 mm biezumā | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 13-00000 | Hidroizolācijas mastiku (Deitermann superflex 1)s ieklāšana | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## LD
Lokālā tāme Nr. 1-7
Logi, durvis, stiklotās starpsienas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Logu montāža
| AR-4-3 | AR-4-3
1 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-1, 3800×2100 mm, daļēji veramās un atgāžamas vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-2, 2400×1200 mm, neveramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-3, 4800×1200 mm, neveramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-4, 1600×2400 mm, neveramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-5, 1600×1200 mm, veramās un atgāžamas vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-6, 1000×500 mm, veramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-7, 2000×1600 mm, neveramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 12-00000 | PVC logu montāža, logs L-8, 1000×500 mm, neveramās vērtnes. Logu rāmju tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10-00000 | Logu aiļu apdare no iekšpuses | kpl | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 12-00000 | Montāžas materiāli (celtniecības putas, enkuri, dībeļi, stūra leņķīs ar armējošu sietu utt.) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12-00000 | Blīvējošā membrāna pa visu loga perimetru FOLIENBAND INSIDE UNI ,TAS-WW (vai analogs) | m | 237.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12-00000 | Blīvējošā membrāna pa visu loga perimetru FOLIENBAND OUTSIDE UNI,TAS-ZW (vai analogs) | m | 237.66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējā palodze
13 | 08-00000 | Iekšējā MDF palodze (vai analogs) | m | 92.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējā palodze
14 | 08-00000 | Ārējo skārda palodžu platumā līdz 200 mm montāža | m | 92.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durvju montāža
Ārdurvis
AR-4-4
15 | 08-00000 | Ārdurvju D-1 montāža, 1000×2100 , Gludas flush tipa PVC ārdurvis, ar sliekšni, slēdzamas, aprīkotās ar pašaizvēršanās mehānismu. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 08-00000 | Durvju aiļu apdare | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšdurvis
AR-4-4
17 | 08-00000 | Iekšdurvju D-2 montāža, 1000×2200 mm, Gludas flush tipa PVC durvis, slēdzamas. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 08-00000 | Iekšdurvju D-2 montāža, 1000×2200 mm, Gludas flush tipa PVC durvis. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 08-00000 | Iekšdurvju D-3 montāža, 900×2100 mm, Gludas flush tipa PVC durvis. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 08-00000 | Iekšdurvju D-4 montāža, 800×2100 mm, Gludas flush tipa PVC durvis. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 08-00000 | Durvju D-5 montāža, 2000×2200 mm, PVC materiāla durvis divviru -ārdurvis ar sliekšni, slēdzamas, aprīkotās ar pašaizvēršanās mehānismu. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 08-00000 | Iekšdurvju D-5 montāža, 2000×2200 mm, PVC materiāla durvis divviru. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 08-00000 | Iekšdurvju D-6 montāža, 1000×2100 mm, Gludas flush tipa PVC durvis, slēdzamas. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 08-00000 | Durvju aiļu apdare | kpl | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stiklotas ārsienas un starpsienas
AR-4-6
25 | 12-00000 | Ārsienu SĀ-1 montāža, 1800×2600 mm, Stiklota ārsiena ar durvīm. PVC konstrukcija, durvis slēdzamas ar pašizvēršanās mehānismu. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K).Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 12-00000 | Ārsienu SĀ-2 montāža, 1800+1800×2600 mm, Stiklota ārsiena , PVC konstrukcija. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K).Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12-00000 | Ārsienu SĀ-3 montāža, 1360×2800 mm, Stiklota ārsiena. PVC konstrukcija. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K).Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 12-00000 | Ārsienu SĀ-4 montāža, 1300×2800 mm, Stiklota ārsiena . PVC konstrukcija. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K).Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 12-00000 | Ārsienu SĀ-5 montāža, 600×3025 mm, Stiklota ārsiena . Veramas PVC konstrukcija. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K).Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 12-00000 | Starpsienu SS-1 montāža, 2530×2700 mm, Stiklota starpsiena ar durvīm. PVC konstrukcija, durvis slēdzamas ar pašizvēršanās mehānismu. Stikla pakete; blokam U ≤ 1.1 W (m2 x K). Aktīvā vērtne - L. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vārtu montāža
AR-4-5
31 | 08-00000 | Sekcijveida vārtu V-1 montāža, 2200×2400 , Vertikāli paceļami industriālie vārti. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 08-00000 | Sekcijveida vārtu V-2 montāža, 3500×3500 , Vertikāli paceļami industriālie vārti. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 08-00000 | Sekciju veida vārti V-3, 3500×3000 , Vertikāli paceļami industriālie vārti. Tonis - atbilstoši krāsu pasei | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 08-00000 | Vārtu aiļu apdare | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## TV
Lokālā tāme Nr. 1-10
Slēgta ugunsdzēsības tvertne
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz IE daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zemes darbi
1 | 03-00000 | Asu nospraušana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03-00000 | Augu zemes un ierakuma noņemšana un transportēšana uz atbērtni, h vid=20 cm | m² | 159.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03-00000 | Būvbedres grunts izstrāde mehanizēti | m3 | 621.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 03-00000 | Grunts rakšana ar roku darba rīkiem | m3 | 31.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 03-00000 | Liekās grunts iekraušana un izvešana atbērtnē | m3 | 648.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 03-00000 | Būvbedres aizbēršana ar mehānismiem | m3 | 280.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 03-00000 | Būvbedres aizbēršana un blietēšana ar rokas mehānismiem | m3 | 5.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monolītā tvertne, sk. BK-5-02
8 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 159.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 05-00000 | Blietētu šķembu slāņa izbūve | m3 | 43.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 05-00000 | Pamatnes betonēšana no betona C8/10, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 15.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 05-00000 | Pamatu betonēšana no betona C30/37, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 16.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 05-00000 | Kāpņu skava, sk. BK-5-06 | kg | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzsbetona kolonna DK.1, sk. BK-5-02; 5-06 | gb | 2
14 | 05-00000 | Kolonnu betonēšana no betona C30/37, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dzelzsbetona sija DS.1, sk. BK-5-02; 5-06 | gb | 8
16 | 05-00000 | Siju betonēšana no betona C30/37, ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu, nomu | m3 | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 1.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18
19 | 05-00000 | Dzelzsbetona riņķis KO-10, h=100 "Lugaži" | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 05-00000 | Lūku D400 montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tvertnes hidroizolācija un siltumizolācija
21 | 13-00000 | Pamatu horizontālā un vertikālā hidroizolācija no Betonfix | m2 | 382.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 13-00000 | Tvertnes siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu STYRODUR 3035 CS (vai analogs) 100 biezumā, stiprinot ar dībeļiem, pielīmējot ar javu | m2 | 205.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Ugunsdzēsības rezervu ara uzpilde no esošās art. akas ar pieslēgšanu pie esošā sūkņa | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-7305

## EL
Lokālā tāme Nr. 2-1
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sadalnes
1 |  | Speciāli pasūtamā spēka sadalne GSS-1 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Drošinātajlīste EFEN NH-2 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Drošinātajlīste EFEN NH-00 | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | NH-2 naži | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | NH-00 naži | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Drošinātājs NH-00 63A | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Drošinātājs NH-00 80A | gb | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Drošinātājs NH-00 125A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA P-HMS-280 4 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Gaismeklis DampProofLED 1200 21W/4000K IP65 | gb | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | LED gaismeklis 40W Panel 600 | gb | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | LED gaismeklis Suface-C | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gaismeklis DampProofLED 1200 39W/4000K IP65 | gb | 145 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Gaismeklis ACQUEX LED-M1x1.5 ET PC INOX 45W IP66 | gb | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Avārijas v/a gaismeklis 1W 3h ip65 ONITEC (ar uzlīmi) | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Avārijas v/a gaismeklis 1W 3h ip65 ONITEC | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Avārijas akumulatori LED paneļiem 45W, V-TAC | gb | 16
18 |  | V/a LED gaismeklis 24W IP65 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Gaaismas rene MEK 70 | m | 811 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Kabeļu trepes KS20-300 L=6000PG (paltums 300 mm) | m | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Gaaismas rene MEK 70 stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabeļu trepes KS20 K siprinājumi (kronšteini) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Kabelia CYKY-J-5x2.5 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kabelia CYKY-J-3x2.5 | m | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-3x1.5 | m | 2564 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-3x2.5 | m | 822 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x2.5 | m | 82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x4 | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x6 | m | 1275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x10 | m | 88 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x25 | m | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalācijas kabelis (N)YM-J-5x35 | m | 26
32 |  | Kabelis NYY-J 5x120 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | V/a sadalne 12 mod IP55 | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | V/a sadalne 24 mod IP55 | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | V/a sadalne 36 mod IP55 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | V/a sadalne 48 mod IP55 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | V/a sadalne 54 mod IP55 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Slēdzis 3p 25A | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Slēdzis 3p 50A | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Slēdzis 3p 63A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Slēdzis 3p 200A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Automātiskais slēdzis 1p B10A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Automātiskais slēdzis 1p B16A | gb | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Automātiskais slēdzis 1p C16A | gb | 99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Automātiskais slēdzis 3p C10A | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Automātiskais slēdzis 3p C16A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Automātiskais slēdzis 3p C25A | gb | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Automātiskais slēdzis 3p C32A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Slodzes slēdzis OTM40F4 C21 D400C | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Dubultslēdzis 1p 10A | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Slēdzsis 1p 10A | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Modulārais slēdzis1p 6A | gb | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Spēka kontaktligzda 2p 16A ar zemējumu IP44 | gb | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Spēka kontaktligzda 5p 16A IP44 | gb | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Vertikālie zemējuma elektrodi Ø20 mm 1.5 m | gb | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Horizontālā zemējuma Zn tērauda lenta 40x4 | m | 176 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Alumīnija apaļstieple puscietā montāžai uz jumta | m | 676 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Zn terauda stieple Ø 8mm | m | 881 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Nerūsējošā terauda izolēts zemējuma izvads 3.2 m | gb | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | PE steples stiprinājums | gb | 1750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Stieples turētājs plakaniem jumtiem 165/MBG RD8, melns | gb | 513 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Multi-klemme Ø 8-10 /16 | gb | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Diagonālā krustklemme | gb | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Zibens] uzstvērējs 4 m | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Zibens] uzstvērējs 2 m Al AIMgSi arvītni M16 | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Zibens uzzstvērēja betona pamatne | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Adapters uzstvērēja līmeņošanai uz slīpā jumta | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Savienojuma klemme ø8-10mm/ ø16mm | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Savienojuma un atdalītajkleme ø8-10mm | gb | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Stieples un uzstvēreja savienotājklemme ø8-10mm/20 mm | gb | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Vertikālā zemējuma elektroda Ø20 mm spice Tips A/Tips BP | gb | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Pretkorozijas lenta , abpusēji lipīga 10 m garos ruļļos 100mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Kabeļu kanāls "Legrand " 105x50 | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
74 |  | Dzeltenzaļš kabelis HO7V-K 1x6 | m | 25
75 |  | Presējamais Cu kabeļu uzgalis T-6/6 | gb | 50
76 |  | Kabeļu kanāls LHD 30xx25HD | m | 200
77 |  | Kabeļu kanāls PK110x70 D | m | 58
78 |  | Savienojums PK 110x70 kanālam 8452 HB | gb | 22
79 |  | Virsapmetuma nozarkārba EP088 IP54 | gb | 30
80 |  | Ģenerators Energolukss DB7500CLE-3, 6.5kW | gb | 1
81 |  | Proj. PE caurules d=110 750N | m | 107
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-7305

## UK
Lokālā tāme Nr. 2-6
Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aprīkojums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Auksts ūdensvads Ū1
1 | 14-00000 | PE d40x3.7 PN10 | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 14-00000 | Plastmasas caurule d40x4 PN10 Unipipe ar veidgabaliem un izolāciju (d=13; ƛ=0.036 (piem: K-flex) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14-00000 | Tas pats d32x3 | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 14-00000 | Tas pats d25x2.5 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 14-00000 | Tas pats d20x2.25 | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 14-00000 | Tas pats d16x2 | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 14-00000 | Ventilis 1 ¼” | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 14-00000 | Ventilis 1” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14-00000 | Ventilis ¾” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 14-00000 | Ventilis ½” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 14-00000 | Laistīšanas krāns ½” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 14-00000 | Stiprinājumu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14-00000 | Veidgabalu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Karsts ūdensvads T3
14 | 14-00000 | Plastmasas caurule d32x3 PN10 Unipipe.Izolācija (d=40; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 14-00000 | Tas pats d25x2.5(d=20; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 14-00000 | Tas pats d20x2.25(d=20; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 14-00000 | Tas pats d16x2(d=20; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 14-00000 | Ventilis 1” | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 14-00000 | Ventilis ½” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14-00000 | Ventilis 3/8” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 14-00000 | Veidgabalu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.Cirkulācijas ūdensvads T4
22 | 14-00000 | Plastmasas caurule d20x2.25 PN10 Unipipe.Izolācija (d=20; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 14-00000 | Tas pats d16x2, izolācija (d=20; ƛ=0.036 (piem: K-flex). Vai analogs | m | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 14-00000 | Balansēšanas ventilis DN15 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 14-00000 | Ventilis ½” | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 14-00000 | Stiprinājumu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 14-00000 | Veidgabalu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ugunsdzesības ūdensvads Ū2
29 | 14-00000 | Tērauda caurule d60.3x3.2 ar antikorozijas pārklājumu 2 kārtas | m | 135 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 14-00000 | PE caurule d63x3.8 PN10 | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 14-00000 | Liknis d63 90º PN10 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 14-00000 | Lodveida ventilis ½” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 14-00000 | Lodveida ventilis 2” | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 14-00000 | Pāreja d63x 2” | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 14-00000 | Uzmava 2”xd60.3 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 14-00000 | Ugunsdzēsības skapis 520x390 komplekts: krāns d50, šļūtene d52 L=20 m, uzgalis 16. Atklāta iekārta | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 14-00000 | Stiprinājumu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 14-00000 | Veidgabalu komplekts | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācija K1
39 | 14-00000 | Plastmasas caurules d110 SN8 . Zem grīdas 1stāvs | m | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 14-00000 | Plastmasas caurules stāvvadi d110 ar skaņas un pretkondensata izolāciju (b=20mm; ƛ=0.032(piem: isover) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 14-00000 | Plastmasas caurules d110 | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 14-00000 | Plastmasas caurules d50. Zem grīdas 1stāvs | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14-00000 | Plastmasas caurule d50 | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 14-00000 | Tīrīšana d110 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 14-00000 | Revīzija d110 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 14-00000 | Traps d50vert | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 14-00000 | Ugunsdrošības manžete d110 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 14-00000 | Tas pats d50 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 14-00000 | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santehniskas ierīces
49 | 14-00000 | Klozetpods ar skalojamo kasti un stūra ventili ar izvadu lejā | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 14-00000 | Klozetpods ar skalojamo kasti un stūra ventili ar horizontāl0 izvadu | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 14-00000 | Roku magašanas galds ar sifonu, sajauckrānu un diviem stūra ventiliem | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 14-00000 | Dušas paliknis ar sifonu, ūdens sajauckrānu un diviem stūra ventiliem, dušas sietiņu | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 14-00000 | Virtuves izlietne ar sifonu, sajauckrānu un diviem stūra ventiliem | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 14-00000 | Izlietne ar sifonu, sajauckrānu un diviem stūra ventiļiem, cehā | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācija K2
55 | 14-00000 | Noteka d100 | m | 135 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 14-00000 | Tērauda lietus ūdens stāvvads d100 | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-7305

## ELT
Lokālā tāme Nr. 3-1
Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no 1f us 3f sistēmu
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka ELT (Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no1f uz 3f sistēmu") sadaļas darbu veikšanai, būs nepieciešams slēgt sadarbības līgumu ar AS "Sadales tīkls
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T-3119 0.4kV sadalnes rekonstrukcija
Darbu izmaksas
1 | 22-00000 | Svirslēdža demontāža (0.4kV) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-00000 | ZS drošinātāju pamatņu demontāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22-00000 | Blokslēdža montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 22-00000 | Drošinātāju maiņa | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22-00000 | Transformatora ZS kabeļu saites montāža līdz četriem 240- 300 mm2 viendzīslu kabeļiem | m | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22-00000 | Kabeļu uzgalu ar noraujamām skrūvēm motāža uz vadiem līdz 185-300 Al/Cu | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
8 | 22-00000 | Kabelis 1kV, viendzīslu 1x240 Cu | m | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, skrūvējama 95-240 mm2 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 22-00000 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH3, nominālā strāva līdz 630 A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22-00000 | Drošinātājs, NH3, gG/gL 500A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22-00000 | Drošinātājs, NH3, gG/gL 400A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 22-00000 | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m, d<50 mm | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Kabeļu kumutācijas sadalnes montāža | [12 empty] | 0
| 22-00000 | Darbu izmaksas | [12 empty] | 0
14 | 22-00000 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) KKM-4 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22-00000 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes ar strāvmaiņiem uzstādīšana (piem. US24A; US46A tipa) IUSR-400 uz PKKM-2 pamatnes | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 22-00000 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 22-00000 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 22-00000 | Nažu uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
22 | 22-00000 | Sadalne KKM-4, kabeļu komutācijai ar 3 drošinātājslēdžiem NH2 , 2NH00 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 22-00000 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 22-00000 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 150-240 mm2 EPKT-0063 | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 22-00000 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 22-00000 | Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 22-00000 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 22-00000 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=20 mm, 1,5m | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 22-00000 | Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKKM-4(PKM-4) kabeļu komutācijas modulim | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 22-00000 | Naži NH2 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-250, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-200, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 22-00000 | Sadalnes komplektējošais materiāls ( sadalnes slēdzene ) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 22-00000 | Keramzīts sadalietaisēm frakcija 4/10 | l | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Zemsprieguma kabeļu līnijas | [12 empty] | 0
| 22-00000 | Darbu izmaksas | [12 empty] | 0
38 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 107 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 22-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 122 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 22-00000 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 22-00000 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 22-00000 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 204 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 22-00000 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 22-00000 | ZS atsaites montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 22-00000 | ZS A-veida balsta demontāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 22-00000 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.044 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 22-00000 | ZS kabeļa demontāža | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 22-00000 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 22-00000 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
58 | 22-00000 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al | m | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 22-00000 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 70-15 0mm2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 22-00000 | Enkura stienis, karsti cinkots d=20mm, L=300 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 22-00000 | Betona enkurplātne, 430 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 22-00000 | Atsaites fiksators | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 22-00000 | Atsaites enkurspaile, 25 mm2 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 22-00000 | Atsaites troses marķējuma komplekts, 15 mm | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 22-00000 | Atsaišu troses komplekts, troses garums 11 m , augšējā gala āķis | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 22-00000 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 22-00000 | Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs), dzeltens, 2.2 m | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 22-00000 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 22-00000 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 22-00000 | Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 22-00000 | Spaile zemējuma, necinkotam metālam | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 22-00000 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=20 mm, 1,5m | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 22-00000 | Sadalne IUSR-400, komplektējama ar strāvmaiņiem līdz 200A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 22-00000 | Uzskaites sadalnes pamatne 1 skaitītājam IUSR-P | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-160, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 22-00000 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 22-00000 | Keramzīts sadalietaisēm frakcija 4/10 | l | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pielikums | [12 empty] | 0
83 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 22-00000 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 22-00000 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 22-00000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-7305