## GR
Lokālā tāme Nr. 1-6
Grīdu konstrukcijas
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Grīda uz grunts
| AR-4-2 | G-1 sk. BK-1-06
1 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05-00000 | Blietēto smilts slāņa izveidošana, 300 mm biezumā | m3 | 185.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13-00000 | Ģeotekstila (g=140 g/m²) ieklāšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 05-00000 | Keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~400 mm biezumā | m3 | 247.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 619 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dz/b grīdas plātnes no betona C30/37 betonēšana, slīpēšana | m² | 100
6 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes no betona C25/30 betonēšana, slīpēšana | m3 | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra d16B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 14
7 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra d8B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīda uz esošā betonējuma
| AR-4-2 | G-2, sk. BK-1-06
8 | 05-00000 | Izlīdzinoša keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~100-400 mm biezumā | m3 | 253.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 792 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dz/b grīdas plātnes no betona C30/37 betonēšana, slīpēšana | m3 | 173
10 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes no betona C25/30 betonēšana, slīpēšana | m3 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra d16B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 24.3
11 | 05-00000 | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra d8B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 05-00001 | Deformācijas šuves izbūve - sk. BK-1-06 | kg | 185 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Grīda uz grunts
| AR-4-2 | G-3
14 | 03-00000 | Esošās grunts blietēšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 05-00000 | Blietēto smilts slāņa izveidošana, 300 mm biezumā | m3 | 6.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 13-00000 | Ģeotekstila (g=140 g/m²) ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 05-00000 | Keramzīta fr.10-20 slāņa izveidošana, ~400 mm biezumā | m3 | 9.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 13-00000 | Tehnoloăiskā plēves ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Monolīto betonējumu stiegrošana. Armatūras stiegru sagarināšanu,sasiešanu ar stiepli veic būvlaukumā, armatūra d8B500B; distanceru uzstādīšana. | t | 0.06
|  | Monolīts betonējums, C25/30, 250 mm | m3 | 5.75
19 | 10-00000 | Dz/b grīdas plātnes slīpēšana | m2 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 13-00000 | Hidroizolācijas mastiku (Deitermann superflex 1)s ieklāšana | m² | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Starpstāvu grīda
| AR-4-2 | G-4
21 | 10-00000 | Skaņas izolāciju Paroc SSB 1 ieklāšana (vai analogs) , b= 20mm | m² | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10-00000 | ESTRICH izlīdzinoša betonējuma (klona) izveidošana, 50 mm biezumā | m2 | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 10-00000 | Mapecoat Universal ( caurspīdīgs divkomponentu epoksīdsveķu bāzes sastāvs) akmentiņu klājumu izveidošāna, tonis R-105 / vai krāsojums atbilstoši pasūtītāja vēlmēm | m2 | 153 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AR-4-2 | G-5
24 | 10-00000 | Skaņas izolāciju Paroc SSB 1 ieklāšana (vai analogs) , b= 20mm | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 10-00000 | ESTRICH izlīdzinoša betonējuma (klona) izveidošana, 40 mm biezumā | m2 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 13-00000 | Hidroizolācijas mastiku (Deitermann superflex 1)s ieklāšana | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
[6 empty] | Sertifikāta Nr. |  | 0

## ELT
Lokālā tāme Nr. 3-1
Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no 1f us 3f sistēmu
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka. Katlu māja, Kokogļu cehs
Objekta adrese: |  | Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 4-15.8/16/29
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka ELT (Ārējie elektrotīkli, pārslēgšana no1f uz 3f sistēmu") sadaļas darbu veikšanai, būs nepieciešams slēgt sadarbības līgumu ar AS "Sadales tīkls
Tāme sastādīta 201___
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
T-3119 0.4kV sadalnes rekonstrukcija
Darbu izmaksas
1 | 22-00000 | Svirslēdža demontāža (0.4kV) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-00000 | ZS drošinātāju pamatņu demontāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22-00000 | Blokslēdža montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 22-00000 | Drošinātāju maiņa | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 22-00000 | Transformatora ZS kabeļu saites montāža līdz četriem 240- 300 mm2 viendzīslu kabeļiem | m | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 22-00000 | Kabeļu uzgalu ar noraujamām skrūvēm motāža uz vadiem līdz 185-300 Al/Cu | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
8 | 22-00000 | Kabelis 1kV, viendzīslu 1x240 Cu | m | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, skrūvējama 95-240 mm2 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 22-00000 | Drošinātājslēdzis, horizontālais NH3, nominālā strāva līdz 630 A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 22-00000 | Drošinātājs, NH3, gG/gL 500A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 22-00000 | Drošinātājs, NH3, gG/gL 400A | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 22-00000 | Termonosēdināmā caurulīte ar līmi 1m, d<50 mm | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Kabeļu kumutācijas sadalnes montāža | [12 empty] | 0
| 22-00000 | Darbu izmaksas | [12 empty] | 0
14 | 22-00000 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) KKM-4 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22-00000 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes ar strāvmaiņiem uzstādīšana (piem. US24A; US46A tipa) IUSR-400 uz PKKM-2 pamatnes | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 22-00000 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 22-00000 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 22-00000 | Nažu uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
22 | 22-00000 | Sadalne KKM-4, kabeļu komutācijai ar 3 drošinātājslēdžiem NH2 , 2NH00 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 22-00000 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 22-00000 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 150-240 mm2 EPKT-0063 | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 22-00000 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 22-00000 | Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 22-00000 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 22-00000 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=20 mm, 1,5m | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 22-00000 | Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKKM-4(PKM-4) kabeļu komutācijas modulim | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 22-00000 | Naži NH2 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-250, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-200, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 22-00000 | Sadalnes komplektējošais materiāls ( sadalnes slēdzene ) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 22-00000 | Keramzīts sadalietaisēm frakcija 4/10 | l | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Zemsprieguma kabeļu līnijas | [12 empty] | 0
| 22-00000 | Darbu izmaksas | [12 empty] | 0
38 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 22-00000 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 122 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 22-00000 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 22-00000 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 22-00000 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 204 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 22-00000 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 22-00000 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 22-00000 | ZS atsaites montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 22-00000 | ZS A-veida balsta demontāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 22-00000 | Kabeļa AMKA demontāža | km | 0.044 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 22-00000 | ZS kabeļa demontāža | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 22-00000 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 22-00000 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 22-00000 | Drošinātāju uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Materiālu izmaksas | [12 empty] | 0
58 | 22-00000 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al | m | 148 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 22-00000 | Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 70-15 0mm2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 22-00000 | Enkura stienis, karsti cinkots d=20mm, L=300 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 22-00000 | Betona enkurplātne, 430 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 22-00000 | Atsaites fiksators | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 22-00000 | Atsaites enkurspaile, 25 mm2 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 22-00000 | Atsaites troses marķējuma komplekts, 15 mm | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 22-00000 | Atsaišu troses komplekts, troses garums 11 m , augšējā gala āķis | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N | m | 107 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 22-00000 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības 1250N | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 22-00000 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 22-00000 | Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs), dzeltens, 2.2 m | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 22-00000 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 22-00000 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 22-00000 | Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 22-00000 | Spaile zemējuma, necinkotam metālam | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 22-00000 | Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=20 mm, 1,5m | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 22-00000 | Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 22-00000 | Sadalne IUSR-400, komplektējama ar strāvmaiņiem līdz 200A | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 22-00000 | Uzskaites sadalnes pamatne 1 skaitītājam IUSR-P | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 22-00000 | Drošinātājs, NH2-160, gG/gl | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 22-00000 | Strāvmainis 0,4kV iekštipa 200/5A (2. gabarīts, kopne 30mm) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 22-00000 | Keramzīts sadalietaisēm frakcija 4/10 | l | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22-00000 | Pielikums | [12 empty] | 0
83 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 22-00000 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 22-00000 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 22-00000 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sastādīja: _________________ | [5 empty] | Pārbaudīja: _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 20-7305