## Sheet1
Darba apjomu saraksts Nr.1
Virtuves iekārtu un aprīkojuma specifikācija
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "JOE"
Objekta nosaukums: Ērģemes pamatskolas ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes pamatskola, Ērģemes pagasts, Valkas novads
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR) (4 x 5)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Elektriskā konvekcijas krāsns |  | gab. | 1
Krāsns ietilpība 6GN 1/1-65
Izmēri 898x915x808mm
Elektrība- 400V/3N/50Hz
Funkcijas:
Mitrināšana 11 līmeņos
Iebūvēta automātiska mazgāšanas sistēma
Iebūvēta rokas duša
Iespējas un īpašības:
Durvīm dubultīgs stikls
Visa konstrukcija no nerūsējošā tērauda AISI 304
Iekšējais halogēnais apgaismojums
1a. | Pamatne zem krāsns |  | gab. | 1
Izmēri 820x656x850mm
Nerūsējošā tērauda AISI 304 metināta konstrukcija
Vieta 6xGN1/1 plātnēm
Regulējamas kājas izmēri
2. | Nerūsējošā tērauda sienas tvaiku nosūce ar labirinta tipa filtriem |  | gab. | 1
Izmēri 2200x1200x480mm
Bez ventilatora
Izvads D-2x315
3. | Elektriskā plīts ar 6 gludām kvadrātveida sildvirsmām |  | gab. | 1
Izmēri 1200x900x900mm
El. pieslēgums 400V/3N/50Hz
6 kvadrātveida n/t sildvirsmas
Katrai sildvirsmai ir 6 temperatūras režīmi un indikācijas gaisma
Komplektā 3 čuguna uzlikas, kas veido vienlaidus virsmu
Korpuss un kameri izgatavoti no nerūsējošā tērauda
4. | Elektriskā izgāžamā panna |  | gab. | 1
Izmēri 700x600x850mm
El. pieslēgums 400V/3N/50Hz
Tilpums 37 litri
Virsma gluda, AISI 304 nerūsējošā tērauda korpuss
Manuāla izgāšana
Darba temperatūra (min/max) 50C/275C
5. | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds |  | gab. | 1
Izmēri 1200x700x900mm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
6. | Galds |  | gab. | 1
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Izmēri 1100x700x900
1 izlietne (500x400x250mm)
Apakšējā daļā plaukts un atvilkņu bloks ar 2 atvilknēm
Kājas 40x40mm
Komplektā maisītājkrāns ar elkoni vadāms un sifons
6a. | Galds |  | gab. | 1
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Izmēri 300x700x900
Apakšējā daļā plauks
Kājas 40x40mm
7. | Sienas plaukts |  | gab. | 1
Izmēri 1100x300x330
40 kg slodze uz plauktu
2 sienas stiprinājumi
Nerūsējošais tērauds AISI 304
8. | Nerūsējošā tērauda sienas tvaiku nosūce ar labirinta tipa filtriem |  | gab. | 1
Izmēri 1600x1200x480
Bez ventilatora
Izvads D315
10. | Nerūsējošā tērauda aukstais galds ar 3 durvīm un 1 atvilkni |  | gab. | 1
Izmēri 1720x700x900
1xGN 1/1-200)
Temp. +2/+5C
Eletrības jauda 230V/1N/50Hz
11. | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds |  | gab. | 1
Izmēri 1700x700x900
1 izlietne (500x400x250) kreisajā pusē; apakšējā daļā plaukts
kājas izmēri 40x40mm; komplektā maisītājkrāns ar elkoni vadāms un sifons
11.1.. | Gaļas maļamā mašīna |  | gab. | 1
Izmēri 220x370x440
Elektrība 400V/3M/50Hz
Naža un sieta izmērs 70mm diametrā; nerūsējošā tērauda korpuss
Noņemama malšanas grupa; ražība līdz 200kg/h
12. | Planetārais mikseris |  | gab. | 1
Izmēri 430x540x780mm; elektrība 400V/3N/50Hz
Trauka tilpums 20 litri
Drošības režģis no NT; drošības "STOP" poga
3 ātrumi, maināmi ar inventoru, manuāla trauka pacelšana
Vismaz 3 darba uzgaļi no NT (tai skaitā āķis, lāpstiņa, putojamā slotiņa)
13. | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds |  | gab. | 1
Galdam atvilkņu bloks ar divām atvilknēm
Izmēri 1600x700x900mm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
14. | Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds |  | gab. | 2
Kājas 40x40mm
Apakšējā daļā plaukts
Izmēri 1200x700x900
15. | Sienas plaukts |  | gab. | 1
Nerūsējošais tērauds AISI 304
40 kg slodze uz plauktu
2 sienas stiprinājumi
Izmēri 1500x300x330
17. | Nerūsējošā tērauda AISI 304 vanna katliem un paplātēm |  | gab. | 1
Izmēri 1000x700x900
Izlietnes izmērs 850x550x250mm; izlietne presēta, bezšuvju; galda apakšējais rāmis
Aizmugures apmales augstums 50mm;galda kājas 40x40mm,regulēšanas amplitūda +25/-15mm
Komplektā duša ar maisītājkrānu un sifons
18. | Nerūsējošā tērauda sastatne |  | gab. | 2
Izmēri 1000x600x1800
4 plaukti
120 kg slodze uz plauktu
kājas 25x25mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
19. | Galds |  | gab. | 1
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Izmēri 1200x700x900
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40cm
20. | Sienas plaukts |  | gab. | 1
Izmēri 1200x300x330
Nerūsējošais tērauds AISI 304
40 kg slodze un plauktu
2 sienas stiprinājumi
21. | Galds ar divām izlietnēm |  | gab. | 1
Izmēri 1200x700x900mm
Izlietnes 500x400x250mm
Aizmugures apmale, h 50mm
Galda apakašējā daļā rāmis
Komplektā duša, maisītājkrāns un sifons
Nerūsējošais tērauds AISI 304
22. | Trauku mazgājamā mašīna |  | gab. | 1
Izmēri 600x610x820mm
Elektrība 400V/3N/50Hz
Ražība stundā 540 trauku vienības; 30 kasetes; noteces sūknis
2 mazgāšanas programmas 120/180 sek.; groza izmērs 500x500mm
Tvertnes izmēri (PxDZxA) 500x500x330mm; tanka tilpums 33l;
23. | Galds |  | gab. | 1
Izmēri 700x700x900mm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
24. | Sastatne |  | gab. | 2
Izmēri 1300x500x1800
4 plaukti; nerūsējošais tērauds AISI 304
100 kg slodze uz plauktu
kājas 25x25mm
25. | Ledusskapis |  | gab. | 1
Izmēri 700x620x1755
Tilpums 400 litri; darba temperatūra 0/+10C; iekšpuse no balta polistirola
Digitāls vadības panelis;ventilējams; automātiska atkausēšana un iztvaikošana
izolācijas biezums 45mm; 4 ar plastikātu apvilkti plaukti 600x400mm
Paredzēts darbam pie apkārtējās vides temperatūras līdz 43 C
EL. pieslēgums 230V/1N/50Hz
26. | Saldētava |  | gab. | 2
Izmēri 700x620x1755mm
Tilpums 400 litri; darba temperatūra -15/-24C;
Nerūsējošais tērauds AISI 304
EL. pieslēgums 230V/1N/50Hz
Iekšpuse no balta polistirola; digitāls vadības panelis; ventilējama
Automātiska atkausēšana un iztvaikošana; izolācijas biezums 45mm
4 ar plastikātu apvilkti plaukti 600x400mm
Paredzēta darbam pie apkārtējās vides temperatūras līdz +38C
27. | Sastatne |  | gab. | 3
Izmēri 1500x500x1800
Nerūsējošais tērauds AISI 304
4 plaukti; 120 kg slodze uz plauktu
Kājas 25x25mm
28. | Galds |  | gab. | 1
Izmēri 1500x700x900mm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
29. | Galds |  | gab. | 1
Izmēri 1400x700x900mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Atvilkņu bloks ar divām atvilknēm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
31. | Galds ar divām izlietnēm |  | gab. | 1
Izmēri 1600x700x900mm
Izlietnes 500x400x250mm; komplektā dušas maisītājkrāns un dubūltsifons
Aizmugures apmales h 50mm; galda apakšējā daļā plaukts
32. | Kartupeļu mizojamā mašīna |  | gab. | 1
Izmēri 530x660x1100mm
El. pieslēgums 400V/3N/50Hz
Ielāde 10 kg; metāla korpuss; motors novietots blakus mizošanas kamerai
mehāniskais taimeris 0-120min.; abrazīvais disks; abrazīvas kameras iekšsienas
Ūdens pieslēgums AŪ-1/2'', kanalizācija 50mm
komplektā ietilpst paliknis ar filtru biezumu uzķeršanai, viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304
Kanalizācija 50mm
33. | Sastatne |  | gab. | 1
Izmēri 1400x400x1800mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
4 plaukti
100kg slodze uz plauktu
Kājas 25x25mm
34. | Roku izlietne |  | gab. | 2
Izmēri 400x310x250mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Stiprināma pie sienas
Ar krānu un sifonu
35. | Apkopes inventāra skapis |  | gab. | 1
Izmēri 800x500x1800mm
Ar divām durvīm
Gaiši pelēks
Izgatavots no 0,7mm bieza tērauda, no abām pusēm pārklāts ar pulverkrāsu
4 plaukti un āķi apģērbiem; vidū atdaloša sieniņa; slēdzams
36. | Galds |  | gab. | 1
Izmēri 1600x600x900
Nerūsējošais tērauds AISI 304
Atvilkņu bloks ar divām atvilknēm
Apakšējā daļā plaukts
Kājas 40x40mm
37. | Sienas plaukts |  | gab. | 1
Izmēri 1600x300x670mm
Nerūsējošais tērauds AISI 304
40 kg slodze uz plauktu
3 sienas stiprinājumi
Kopā
|  | Sastādīja: |  |  | PVN (21%)
Pavisam kopā