LATVIJAS REPUBLIKA

V A L K A S   N O V A D A   D O M E

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv

Valka

2017. gada 13.martā

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Būves nosaukums: Objekta nosaukums: | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Zaļā klase |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads |
| Pasūtītājs: Projektēšanas stadija: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 MBP, TP |
| Būvniecības veids: | Jauna būvniecība |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Zaļā klase” būvprojekta izstrādāšanā

2.  Metodoloģija

2.1. Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2. Izpildītājs:

2.2.1. veiks būvprojekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

2.2.3. veiks topogrāfisko uzmērīšanu digitālā formātā projekta izstrādes robežās, saņems nepieciešamos saskaņojumus un iesniegs to reģistrēšanai pašvaldības ADTI sistēmā;

2.2.4. būvvaldē iesniegs būvniecības iesniegumu (MK Nr.529 4.pielikums), izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā (saskaņā ar MK Nr.529). Saņemot būvatļauju organizēs būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi;

2.2.5. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus un izmantos tos tālākajā darbā;

2.2.6. veiks būvprojekta saskaņojumus ar trešajām personām;

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. vienstāva koka konstrukcijas nojumi (skolas ēkai pieguļošajā teritorijā), kas paredzēta skolēnu klašu nodarbībām brīvā dabā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas korpusā. Tai jābūt piemērotai nodarbībām jebkuros laika apstākļos, visos gadalaikos. Tai jāietver:

3.1.1. daļējas sienas konstrukcijas, kas dod iespēju brīvi iziet dabas vidē darba laikā. Aizmugurējā siena ar funkcionalitāti – izvietot informāciju, skolēnu darba rezultātus, prezentācijas (varētu būt ar iestrādātu tāfeles virsmu (krīta));

3.1.2. jumts, kas daļēji/pilnīgi nosedz konstrukciju;

3.1.3. grīda, kas nedaudz pacelta virs zemes;

3.1.4. atsevišķu slēgtu telpu pārvietojamu lietu glabāšanai;

3.1.5. būvei pieguļošā teritorija paredzēta brīvdabas solus, galdus un tml.;

3.1.6. celiņš no skolas ēkas uz Zaļo klasi;

3.1.7. elektroapgāde;

3.1.8. maksimāli izmantota esošā dabas vide – koki, reljefs ar iespēju papildināt reljefu atbilstošākai vietas izveidei;

3.1.9. skolēnu skaits, kas var atrasties vienlaikus zaļā klasē – 26;

3.2.  projekta izstrādāšanā ņemt vērā īpašumu zemes robežas;

3.3. pieejamību personām ar kustību traucējumiem;

3.4. interjera sadaļu ar detalizētiem risinājumiem (balstoties uz pasūtītāja norādēm).   Sadaļā jābūt tādiem risinājumiem, kā piem. sienu notinumi ar krāsas kodiem, grīdas un griestu plāni ar detalizētiem apdares materiāliem un krāsas toņu risinājumiem, durvju krāsas, mēbeļu un sadzīves iekārtu izvietojumu un tml;

3.5. izstrādās specifikāciju koka mēbelēm un citiem interjera elementiem saskaņā ar Interjera sadaļu un pasūtītāja norādījumiem;

3.6. veiks projekta saskaņošanu visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības instancēs;

3.7. projekta (ģenerālplāna) risinājums pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai;

3.8. izstrādās un būvvaldē iesniegs būvniecības iesniegumu un izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā. Saņemot būvatļauju, organizēs būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc projektēšanas nosacījumu izpildes nodos pasūtītājam būvvaldē akceptētu būvprojektu (atzīme būvatļaujā ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem);

3.9. jānorāda nacionālie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi starptautiski   atzīti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem gadījumā, ja Izpildītājs ir norādījis standartus, kas nav publicēti latviski tam jāiesniedz Pasūtītājam šo standartu tekstus latviski;

3.10. preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam. Ja netiek izmantotas publiski pieejamas standarta mērīšanas metodes, tad tehniskajās specifikācijās jāiekļauj vispusīgs pielietojamās metodes apraksts;

3.11. projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi;

3.12. projektā paredzami / jāizstrādā risinājumi, kas uzskaitīti 4.punktā (Būvprojekta   sastāvs). Katras daļas risinājuma izstrādē individuāli ir jāņem vērā pasūtītāja norādījumi / prasības, kas tiks norādītas projektēšanas laikā darba grupas sanāksmēs. Atkarībā no projekta risinājumiem, 4.punktā uzskaitītās sadaļas var mainīties (precizējams projektēšanas laikā);

3.13. projekts noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Rasējumiem izmantot standarta lapas.

3.14. visi projekta risinājumi sākuma stadijā saskaņojami ar pasūtītāju;

3.15. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-15;

3.16. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-15.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā būvprojekta sastāvs  (6 eksemplārus papīra versijā (1.eksempl. Valkas novada domes Būvvaldei (cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasūtītājam (no tiem 1 eksempl. Oriģināls)) CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.))

4.1. Vispārīgā daļa:

4.1.1. Topogrāfiskā izpēte (TI);

4.1.2. Ģeotehniskā izpēte (ĢI);

4.1.3. Fotofiksācija (FF);

4.2. Arhitektūras daļa

4.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);

4.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);

4.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR);

4.2.4. Arhitektūras risinājumi detalizētie (ARD);

4.2.5. Interjers (IN);

4.3. Inženierrisinājumu daļa:

4.3.1. Būvkonstrukcijas;

4.3.2. Dzelzsbetona konstrukcijas (DZK);

4.3.3. Dzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās (DZKD);

4.3.4. Elektroapgāde (EL);

4.3.5. Drenāžas tīkli (DT) ja nepieciešams;

4.3.6. Ēlektroapgāde ārējie tīkli (ELT);

4.3.7. Vides aizsardzības pasākumi (VAR).

4.4. Ekonomiskā daļa:

4.5.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

4.5.2. Izmaksu aprēķins (T);

4.5.3. Darbu organizēšanas projekts (DOP).

5. Laiks un resursi

5.1.	Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem;

5.2. Projekta izstrādāšanas laikā nepieciešams – vismaz vienu reizi mēnesī – novada domes izveidotās darba grupas un projektētāju tikšanās, lai apspriestu radušos priekšlikumus un apmainītos ar informāciju.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270