1.pielikums

Pretendenta pieteikuma forma

PRETENDENTA PIETEIKUMS

Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes iegāde

Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai

Iepirkuma Id.nr.VND/2013/24M

| Pretendenta nosaukums (fiz.pers.- vārds, uzvārds) | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr. (fiz.pers. – personas kods): Adrese: Konta Nr. Banka Kods |

- Kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālrunis/fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Mēs apņemamies piegādāt Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtu – piekabi

Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai.

Pretendenta vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas paraksts:

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārta – piekabes iegāde

Valkas novada domes,ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai

Piegādes adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV – 4701

| N.p.k. | Zīmējums | Nosaukums | Skaits | Apraksts | Cena Ls bez PVN par 1 vienību | Kopējā cenabez PVN (4*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | Bez zīmējuma | Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārta – piekabe. | 1.gab. | Dzinējs13,2kw/18zs, 2 cilindru 4 taktu benzīna motors ar gaisa dzesēšanu. Elektriskā starta sistēma. Augstspiediena sūknis, Trīs cilindru plunžera tipa sūknis. Jauda, 150-190 bar:30- 40 l/min. Ūdens tvertne: 400 l PE Liela diametra uzpildes lūka Pārplūde iebūvēta uzpildes lūkas vākā. Zems tvertnes novietojums- tvertne integrēta šasijkonstrukcijā, nodrošinot pazeminātu smaguma centru un lielāku stabilitāti. Augstspiediena šļūtenes kasete, Izturīga, galvanizēta augstspiediena šļūtenes kasete ar tērauda centru, kas piemērota maks. 80m. 1/2ʺ kanalizācijas tīrīšanas šļūtenei, aprīkota ar bezapkopes gultņiem .Ārējais radiālais stūra savienojums. Manuāla šļūtenes tīrīšana, kasetes fiksators. Augstspiediena šļūtene, Elastīga un izturīga, ar metāla kordu un gumijas pārklājumu, darba spiediens līdz 300 bar. Vadības panelis, Start/stop slēdzis uz motora, avārijas slēdzis pi šļūtenes spolēm. Šasija, Viena ass, kravnesība līdz 800kg. Pilnībā galvanizēta, 14ʺ diski, sakabe ar atbalsta kāju. Aksesuāri, Bezpakāpju spiediena regulators, virzienu vārstu sistēma , spiediena mērītājs, ūdens filtrs ar automātisko ūdens aizvēršanu pie filtra izņemšanas, mazgājams filtra elements. Darbarīku kaste, Integrēta ūdens tvertnē, tilpums 60l, ar vāku. Metāla komponentu kvalitāte, Šasija, rāmis karsti galvanizēti, citi metāli un komponenti – galvanizēti elektrolītiski. Aizsērējumu likvidēšanai un cauruļvadu tīrīšanai sekojošos cauruļvados: Ø40mm – Ø250mm. Pašmasa, Apm. 350kg (bez papildaprīkojuma). Atbilstība standartiem, CE- atbilstība un Eiropas Ceļu Sertifikācija.StandartaPiederumi, Kanalizācijas uzgaļu komplekts, dažādām vajadzībām. Sūkņa/motora nodalījuma aizsardzībai, Ergonomisks aizsegpārsegs. Ūdens uzpilde, Šļūtenes kasete piemērota šļūtenei 50m garumā 3/4ʺ uzpildes šļūtenei, bezapkopes gultņi, radiālais rotējošais savienojums. Kasetes fiksators pret šļūtenes iztīšanos. Tukšgaitas aizsardzība. Mazgāšanas pistole ar horizontālās strūklas uzgali. |  |  |

3.pielikums

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Augstspiediena cauruļvadu tīrīšanas iekārtas – piekabes

iegāde Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai

Iepirkuma Id.nr.VND/2013/24M

(pretendenta nosaukums, rekvizīti)

| Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21% |  |
| Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN |  |

Datums______________

________________________________________________________________________

(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts,