APSTIPRINĀTS

Valkas novada domes

Iepirkuma komisijas

2013.gada 9.maija sēdē

protokols Nr.1

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam

Pasūtījuma identifikācijas Nr. VND 2013/13M/LEADER

###### NOLIKUMS

Valka, 2013

1. Vispārīgā informācija

1.Iepirkuma priekšmets

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam.

Projekts „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana” Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. Rīcībā „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”.

1.2 Iepirkuma identifikācijas numurs un metode

1.2.1.  Iepirkuma metode ir saskaņā ar Iepirkuma likuma 81pantu.

1.2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VND 2013/13M/LEADER.

## 1.3. Informācija par pasūtītāju

1.3.1. Nosaukums: Valkas novada dome

1.3.2. Reģistrācijas numurs 90009114839.

1.3.3. Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701.

1.3.4.	Bankas rekvizīti: A/s “SEB banka”, kods UNLAV2X017.

1.3.5. Konta Nr. LV62UNLA0050014277068.

1.3.6. Kontaktpersona: Daina Lankovska, iepirkumu speciāliste, tālr. (+371) 64781201, fakss: (+371) 647 07617.

1.4. Nolikuma saņemšana

1.4.1. Iepazīties ar nolikuma drukāto variantu un to saņemt var Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 0800 – 1200 un 1300- 1700 līdz 2013.gada 23.maijam.

1.4.2. Visi iepirkuma dokumenti elektroniski apskatāmi Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv, sadaļā – iepirkumi.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Vismaz 150 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6. Līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1. Līguma izpildes laiks: ne vēlāk kā 1 viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas (datums uz līguma).

1.6.2. Līguma izpildes vieta: –„Dalderi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads.

1.7. Samaksas nosacījumi: Pasūtītājs par preci norēķinās 20 kalendāra dienu laika pēc preces saņemšanas un uzstādīšanas, ko apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

1.8. Cita informācija

1.8.1. Papildus informācijas (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.8.2. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju iepirkuma gaitā apmainās rakstveidā nosūtot dokumentu pa faksu vai pa pastu, latviešu valodā. Papildus informāciju un skaidrojumus par nolikumu Pasūtītājs publicēs Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv, sadaļā – iepirkumi.

### 1.8.3. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju brīdī, kad tā publicēta Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv .

## 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Iepirkuma priekšmeta raksturojums: Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

1.daļa: Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namam; CPV klasifikators 31527000-6 un 42411000-0;

2.daļa: Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam; CPV klasifikators 32300000-6.

2.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

3.Informācija par piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

3.1. Piedāvājumu iesniegšana

3.1.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, latviešu valodā, aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē vai paketē, kura ir marķēta atbilstoši nolikuma prasībām.

3.1.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Valkas novada domes Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, darba dienās no plkst. 0800 – 1200 un 1300- 1600, līdz 2013.gada 23.maijam, pulksten 1400, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

3.2. Piedāvājuma noformējums

3.2.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

3.2.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

3.2.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

3.2.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

3.2.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

3.2.3.3. atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai (iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs).

3.3.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

3.4. Piedāvājums netiek izskatīts, ja tas nav iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām.

# 4. Prasības pretendentiem

## 4.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents, kurš atbilst šādām prasībām:

    - pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

    - pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

    - pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts vairāk par 100 LVL;

    - pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

    - pretendentam nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;

    - pretendentam jāpiegādā ES sertificētas iekārtas;

    - pretendents norāda ne mazāk, kā trīs pasūtītājus, kam iepriekšējos trijos gados ir piegādājis iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzskaitītās vai līdzīgas preces;

    - pretendentam uz visu paredzamo iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas laiku būs spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktas attiecīgās darbības atļaujas un sertifikāti;

    - Pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

## 5.Iesniedzamie dokumenti

5.1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

5.1.1. Pretendenta pieteikums (2.pielikums) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz pārstāvību pamatojošs dokuments (pilnvara vai LR Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa).

5.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

5.1.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

5.1.4. Sertifikāti, kas apliecina aparatūras sertificējumu Eiropas Savienībā, vai pretendenta apliecinājums par aparatūras atbilstību Eiropas Savienības standartiem un prasībām.

5.1.5. Pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados veikto skatuves aprīkojuma un gaismu sistēmas (iepirkuma 1.daļā) un skaņas aparatūras (iepirkuma 2.daļā) piegāžu saraksts (3.pielikums) un 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes par to, kad un kādas tehniski līdzvērtīgas skatuves aprīkojuma, gaismas un skaņas aparatūras piegāde ir veikta pienācīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

# 5.2..Tehniskais piedāvājums

### 5.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (4. pielikums);

# 5.3.  Finanšu piedāvājums

5.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums), kur norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums un gaismas sistēmas (iepirkuma 1.daļā) un skaņas aparatūra (iepirkuma 2.daļā), un atsevišķi par katru vienību saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

5.3.2. Cenas jānorāda Latvijas latos bez PVN, PVN un kopējā cena ar PVN.

5.3.4. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, tajā skaitā montāžas un piegādes izmaksas.

5.3.5. Finanšu piedāvājumam cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

# 6. Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija piedāvājumus izvērtē sekojošā kārtībā:

6.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

6.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

6.2. Pretendentu atlase

6.2.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi.

6.2.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.2.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

6.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

6.3.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

6.3.2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.

6.3.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

6.3.6. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši pēc piegādes veikšanas.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

6.4.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

6.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

6.4.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

6.4.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

6.4.5. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

6.4.6. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.4. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

7.1.5. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

7.1.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

# 9. Pretendentu tiesības un pienākumi

9.1. Pretendentu tiesības:

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

9.2. Pretendentu pienākumi

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos.

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# 10. Pielikumi

10.1. 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”;

10.1. 2.pielikums „Pretendenta pieteikums”;

10.3. 3.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”;

10.4. 4.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļa

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namam

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Apraksts | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skatuves mehānika |  |  |  |
| 1 | Caurule 48x2.6mm | Tērauda apaļcaurule diametrs 48-51mm, sienas biezums 3mm. Prožektoru, skatuves audumu stanga . Prožektoru stangām kabeļu montāža jāveic pa caurules iekšpusi. Caurules gruntētas un krāsotas ar nodilumizturīgu melnu krāsu. Cauruļu gali noslēgti ar plastmasas korķiem. | m | 72.00 |
| 2 | U 10 sija zāles stangas atbalsta konstr. | Tērauda sija U10. Zāles priekšgaismas stangas atbalsta konstrukcijas izveidei. Sijas montējamas virs skatītāju zāles dzelzsbetona pārsegumiem. Jāparedz visi nepieciešamie papildus stiprinājuma elementi siju un trošu noejas trīšu stiprināšanai. Sijas gruntējamas un krāsojamas melnā krāsā. | m | 18.00 |
| 3 | I 16 sija (atbalsta konstrukciju izveide) | Tērauda sija U16. Skatuves stangu atbalsta konstrukcijas izveidei. Sijas montējamas virs skatuves, trošu noejas punktu un rokas vinču atbalsta punktu izveidei. Siju gali iebūvējami sienās. Jāparedz visi nepieciešamie papildus stiprinājuma elementi siju un trošu noejas trīšu stiprināšanai. Sijas gruntējamas un krāsojamas melnā krāsā. | m | 42.00 |
| 4 | Trīši TR100-1 D 100mm 125 kg. 1 ceļa | Trošu noejas trīsis ar diametru ne mazāk kā 100mm. Paredzēts drošas lietošanas slodzei ne mažāk kā 125 kg. Aprīkots ar 2 lodīšu gultņiem līganai troses kustībai. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās saskaņā ar EN CWA 15902-1:2009 | gab. | 4.00 |
| 5 | Trīši TR100-2 D 100mm 125 kg. 2 ceļu | Trošu noejas trīsis ar diametru ne mazāk kā 100mm. Paredzēts drošas lietošanas slodzei ne mažāk kā 125 kg. Aprīkots ar 2 lodīšu gultņiem līganai troses kustībai. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās saskaņā ar EN CWA 15902-1:2009 | gab. | 3.00 |
| 6 | Trīši TR100-3 D 100mm 125 kg. 3 ceļu | Trošu noejas trīsis ar diametru ne mazāk kā 100mm. Paredzēts drošas lietošanas slodzei ne mažāk kā 125 kg. Aprīkots ar 2 lodīšu gultņiem līganai troses kustībai. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās saskaņā ar EN CWA 15902-1:2009 | gab. | 3.00 |
| 7 | Trīši TR100-4 D 100mm 125 kg. 4 ceļu | Trošu noejas trīsis ar diametru ne mazāk kā 100mm. Paredzēts drošas lietošanas slodzei ne mažāk kā 125 kg. Aprīkots ar 2 lodīšu gultņiem līganai troses kustībai. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās saskaņā ar LVS CWA 15902-1:2009 | gab. | 5.00 |
| 8 | Trose 16 * 19 + FC 4/5mm | Celšanai paredzēta sertificēta trose. Trūkšanas slodze vismaz pie drošības koeficienta 1:5. | m | 260.00 |
| 9 | Cauruļu stiprinājuma kronšteini BAR 50 | Cauruļu stiprinājuma kronšteins 50mm caurulei. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās. Paredzēts drošas lietošanas slodzei 250 kg. Drošības koeficients 1:10. | kompl. | 16.00 |
| 10 | Trošu spriegotāji M10 DIN1478 | Trošu spriegotāji ar slēgtu korpusu ar kravnesību. Katrs spriegotājs pārbaudīts ar divkāršu slodzi, pievienoti pārbaudes sertifikāti. | gab. | 16.00 |
| 11 | Trošu pārejas PAR-4/1 | Trosu pāreja no 4 uz 1 trosi, ar griezuli. | gab. | 3.00 |
| 12 | Trošu pārejas vadula (zāles stangai) | Trošu pārejas vadula nodrošina trošu pārejas līganu slīdēšanu. Vadula jānostiprina virs skatītāju zāles dzelzbetona pārseguma. | gab. | 1.00 |
| 13 | Rokas vinča ar "gliemeža" tipa reduktoru 250 kg. | Rokas vinča ar " gliemeža" tipa reduktoru un bremzi. Paredzēta lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās. | gab. | 3.00 |
| 14 | Priekškara mehānisms ar motoru TR4 9m | Skatuves priekškara mehānisms ar kravnesību vismaz 40 kg. Motora bloks stiprināms uz mehānisma sliedes, aprīkots ar rotācijas limita slēdžiem. Ražots lietošanai uz skatuvēm un citās izklaides vietās saskaņā ar LVS CWA 15902-1:2009 | gab. | 1.00 |
| 15 | Montāžas materiālu komplekts (krāsa, skrūves, troses stiprinājumi, u.c.) | Skatuves mehānikas sistēmas izbūvei nepieciešamie komponenti. | kompl. | 1.00 |
|  | Skatuves audumi | 375gr/m2, kokvilnas samts 120cm pl., ar rūpniecisku pretdegšanas apstrādi saskaņā ar DIN 4102 B1, 30 krāsu izvēle. Izpildītājam jāveic precīza skatuves audumu uzmērīšana pēc skatuves mehānikas izbūves. |  |  |
| 16 | Arlekīns (8x1m) krokojums x2 |  | m | 11.00 |
| 17 | Sofes (2 gab. 9.5x1m) krokojums x1.5 |  | m | 26.00 |
| 18 | Kulises (2 pāri/4 gab. 1,6x5.3m) krokojums x1.5 |  | m | 70.00 |
| 19 | Fons (9x5.3m) krokojums x1.5 |  | m | 70.00 |
| 20 | Dekoratīvie portāli | Skatuves priekšplānā uzstādāmi auduma portāli. Dizainu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 25.00 |
|  | Gaismas |  |  |  |
| 21 | Stara prožektori PAR 64 ar lampu 1000w | Prožektora korpuss no alumīnija melnā krāsā, Komplektācijā ieklļauta drošības trosīte, spuldze GE CP 61. | gab. | 12.00 |
| 22 | Klājošie prožektori RA1 ar lampu 1000w | Klājošās gaismas prožektora ar lampu 1000w. Iespēja ievietot gaismas filtru, komplektēts ar drošības trosīti | gab. | 6.00 |
| 23 | Mēģinājumu prožektori ar LED lampu 50w | Taisnstūra prožektora korpuss ar reflektoru un stiklu. Gaismas avots 50W LED čips. | gab. | 6.00 |
| 24 | Tumšotāju bloks (dimmeris) 12k 10A | Tumšotāju bloks 19" 2U izpildījumā. Vadība izmantojot DMX datu pārraides protokolu. | gab. | 1.00 |
| 25 | Vadības pults DMX Commander 48 kan. | Gaismu vadības pults. Vadība izmantojot DMX datu pārraides protokolu. Prožektoru degšanas kombinācijas tiek ierakstītas zem "playback" vadības svirām. | gab. | 1.00 |
| 26 | Kabelis 5x10mm2 | Monolīts elektrokabelis | m | 3.00 |
| 27 | Kabelis 3x1.5mm2 | Monolīts elektrokabelis | m | 50.00 |
| 28 | Kabelis 19x1.5 | Daudzzīslu monolīts elektrokabelis | m | 50.00 |
| 29 | Kabelis 18x1,5 lokans | Lokans daudzzīslu elektrokabelis | m | 20.00 |
| 30 | Kabelis DMX | DMX datu pārraides kabelis pretestība 110 Om | m | 30.00 |
| 31 | Kronšteins tumšotāju blokam | Kronšteins tumšotāju bloka stiprināšanai pie sienas | gab. | 1.00 |
| 32 | Elektromateriālu komplekts | Nozarkārbas, spailes, rozetes, dakšas, kabeļu kanāli u.c. | kompl. | 1.00 |
|  | Video projekcija |  |  |  |
| 33 | Motorizēts video ekrāns 2x3m Adeo 300 | Stacionāri uzstādāms ekrāns. Ekrāna izmērs -293 x 220cm, ekrāna projekcijas daļas izmērs - 283 x 212cm; ekrāna formāts 4:3, motorizēta atritināšana, saritināšana. | gab. | 1.00 |
| 34 | Kabeļi, stiprinājumi, u.c. |  | kompl. | 1.00 |

2.daļa

Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam

| Nosaukums | Skaits | Specifikācija |
| --- | --- | --- |
| Akustiskā sistēma | 2 | - viens 15” zemo frekvenču (ZF) skaļrunis - viens 1” augsto frekvenču (AF) skaļrunis - RMS jauda 600 W 4Ω - atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi no 48 Hz līdz 19 kHz - atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi no 55 Hz līdz 19 kHz - maksimālais skaņas spiediens 123 dB SPL - skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai - par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes - melns, krāsots korpuss - akustiskās sistēmas korpusa sānos virsmas līmenī iestrādāts rokturis |
| Akustiskā sistēma | 2 | - viens 18” zemo frekvenču (ZF) skaļrunis - RMS jauda 600 W 4Ω - atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi no 38 Hz līdz X-Over (pārslēdzama frekvence no 75 Hz līdz 150 Hz) - atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi no 48 Hz līdz X-Over (pārslēdzama frekvence no 75 Hz līdz 150 Hz) - maksimālais skaņas spiediens 125 dB SPL - skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai - par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes - melns korpuss - akustiskās sistēmas korpusa sānos virsmas līmenī iestrādāts rokturis |
| Akustiskā sistēma | 2 | - viens 15” zemo frekvenču (ZF) skaļrunis - viens 1” augsto frekvenču (AF) skaļrunis - RMS jauda 600 W 4Ω - atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi no 48 Hz līdz 19 kHz - atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi no 55 Hz līdz 19 kHz - maksimālais skaņas spiediens 123 dB SPL - skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai - par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes - melns korpuss, izmantojams gan uz statīva, gan guļus uz grīdas - akustiskās sistēmas korpusa sānos virsmas līmenī iestrādāts rokturis |
| Akustiskās sistēmas statīvs | 2 | - garums: vismaz no 90cm līdz 1,450cm - trubas diametrs 35mm ar vītni M20 - metāla - Izmēri: 47 x 61,5 x 44,5 cm |
| Mikserpults | 1 | - Mikrofona ieeju tips: XLR - direct out frekvenču jūtība <10 Hz līdz 50 kHz (-1dB), <10 Hz līdz 100 kHz (-3 dB) - Insert send frekvenču jūtība <10 Hz līdz 90 kHz (-1 dB), <10 Hz līdz 170 kHz (-3 dB) - mikrofona ieeju maksimālais ieejas līmenis +24dBu @ 0 dB - mikrofona ieeju pretestība ap 2,6 kΩ - signāla kropļošana 0,0008% - lineāro ieeju tips: TRS 1/4 - lineāro ieeju pretistestba ap 2,6 kΩ - lineāro ieeju maksimālais ieejas līmenis +22dBu @ 0 dB - stereo ieeju tips: 2 x ¼ TRS, balansēts - stereo ieeju pretistība ap 20kΩ balansēts, ap 20kΩ , nebalansēts - lineāro ieeju maksimālais ieejas līmenis +22dBu @ 0 dB - galveno izeju tips: XLR 240kΩ balansēts, ap 120kΩ , nebalansēts - galveno izeju maksimālais ieejas līmenis +25dBu @ 0 dB - galveno izeju pretestība |
| Multikors 24/4 30m | 1 | - 24 XLR tipa ieeju ligzdas - 4 XLR tipa izeju ligzdas - garums: 30m |
| Radio mikrofons | 2 | - frekvenču diapazons D : vismaz no 656,125 līdz 678,500 - frekvenču diapazons I : vismaz no 487 līdz 506 - kanālu skaits: vismaz 10 - dinamiskais diapazons: >110 dB - kopēja harmoniskā kropļošana < 1% uz 1kHz, ±20kHz - uztveršanas zona: vismaz 100m - mikrofona tips; rokas, dinamiskais, kardioida - mikrofona svars: ne vairāk kā 260g. |
| Radio mikrofons | 2 | - frekvenču diapazons D : vismaz no 656,125 līdz 678,500 - frekvenču diapazons I : vismaz no 487 līdz 506 - kanālu skaits: vismaz 10 - dinamiskais diapazons: >110 dB - kopēja harmoniskā kropļošana < 1% uz 1kHz, ±20kHz - uztveršanas zona: vismaz 100m - mikrofona tips: galvas dinamiskais, kardioida |
| Mikrofons | 2 | - Tips: hiperkardioida - frekvenču diapazons no vismaz 70 līdz 16,000 Hz - jūtība vismaz 55dB (1,7 mV) - garums: vismaz 192mm - galvas diametrs: ne vairāk kā 53 mm - svars: ne vairāk kā 350g |
| Mikrofona statīvs | 4 | - materiāls: terauds - “dzērves” garums: vismaz 805mm - statīva augstums: vismaz no 1010mm vismaz līdz 1720 - krāsa: melns |
| Orķestra nošu pults | 1 | - materiāls: terauda statīvs, aluminija nošu turētājs - statīva platums: ne mazāk kā 480mm x 300mm - statīva augstums: vismaz no 555mm vismaz līdz 1190mm - krāsa: melns |
| Digitālās klavieres | 1 | - krāsa: melns - taustiņu skaits: 88 - polifonija: ne mazāk kā 32 - tembru skaits: ne mazāk kā 10 - metronoms - transpozīcija - vismaz viena austiņu ieeja - MIDI ieeja/izeja - Pastiprinātājs: ne mazāk kā 2 x 6W - skaļrunis: ne mazāk kā 2 - nošu turētājs - pedālis |
| Atskaņotājs | 1 | - Tips: CD/USB/SD atskaņotājs - atskaņošanas formāts: CD/-R/-RW, CD-DA,MP3 - signāla kropļošana: 0,09% - frekvenču diapazons: 20-20000Hz - audio izeja: stereo RCA /2V - toņa augstuma regulēšana: ±8 %, ±16 %, ±24 % |

2.pielikums

Pretendenta pieteikums

Iepirkumam „Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam”

Iepirkuma identifikācijas numurs VND 2013/13M/LEADER

Pretendents,

___________________________________________________, reģ.Nr.____________________,

Sabiedrības nosaukums (firma)			                                Reģistrācijas numurs

______________________________________________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

______________________________________________________________________________,

Sabiedrības bankas rekvizīti

tā______________________________________________________________________personā

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

Saskaņā ar konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- piekrītu iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantēju nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preci ir patiesas;

- pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- šis piedāvājums ir spēkā _______________ (dienu skaits) no piedāvājuma iesniegšanas brīža;

- _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus.

_______________________

Paraksts				z.v.

Pretendenta __________________________________________________________________,

adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

____________________________________________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam „Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam”

Iepirkuma identifikācijas numurs VND 2013/13M/LEADER

1.daļa

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namam

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība komplekti | Cena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |

2.daļa

Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība komplekti | Cena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |

* Cenā iekļautas visas izmaksas, tajā skaitā montāžas un piegādes izmaksas.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

Pretendentam jāaizpilda tā iepirkuma daļa, uz kuru tas piesakās.

4.pielikums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana un mūzikas instrumentu un  apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam”

Iepirkuma identifikācijas numurs VND 2013/13M/LEADER

1.daļa

Skatuves aprīkojuma un apgaismojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana Vijciema tautas namam

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskās specifikācijas preces raksturojums | Pretendenta piedāvātā prece, tās raksturojums (tajā skaitā preces marka un modelis) | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.daļa

Mūzikas instrumentu un apskaņošanas iekārtu piegāde Vijciema Tautas namam

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskās specifikācijas preces raksturojums | Pretendenta piedāvātā prece, tās raksturojums (tajā skaitā preces marka un modelis) | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v

Pretendentam jāaizpilda tā iepirkuma daļa, uz kuru tas piesakās.