APSTIPRINĀTS

Valkas novada domes

Iepirkuma komisijas

2012. gada. 20.augusta sēdē

protokols Nr.1

Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam

Pasūtījuma identifikācijas Nr. VND/2012/12M/LEADER

###### NOLIKUMS

Valka, 2012

1. Vispārīgā informācija

1.Iepirkuma priekšmets: Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam.

Projekts. LEADER, Lauku attīstības pasākuma" Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

1.2   Iepirkuma identifikācijas numurs un metode

1.2.1.  Iepirkuma metode ir saskaņā ar Iepirkuma likuma 81pantu.

1.2.2. Iepirkuma identifikācijas numurs VND/2012/12M/LEADER

## 1.3.   Informācija par pasūtītāju

1.3.1. Nosaukums: Valkas novada dome

1.3.2. Reģistrācijas numurs 90009114839.

1.3.3. Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701

1.3.4.	Bankas rekvizīti: A/s “SEB banka”, kods UNLAV2X017

1.3.5. Konta Nr. LV62UNLA0050014277068

1.3.6. Atbildīgā kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Cekuls, tel.26497944.

1.3.7. Atbildīgā kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos: Daina Lankovska. patstāvīgās iepirkuma komisijas sekretāre, tālr. (+371) 64781201, fakss: (+371) 647 07617.

1.4. Nolikuma saņemšana

1.4.1. Nolikuma drukāto variantu var saņemt Valkas novada domē Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, I. stāvā darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2012. gada 3.septembrim.

1.4.2. Ar nolikumu iepazīties iespējams uz vietas Valkas novada domē Semināra ielā 29, Valkā, I stāvā darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630 līdz 2012.gada 3.septembrim.

Iepirkuma nolikuma elektronisko versiju pēc pretendenta pieprasījuma var izsūtīt uz pretendenta pieprasījumā norādīto e-pasta adresi.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6. Līguma izpildes laiks un vieta

1.6.1. Līguma izpildes laiks: ne vēlāk kā 1 viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas (datums uz līguma).

1.6.2. Līguma izpildes vieta: Valkas novads ,Kārķu pagasta, Kultūras nams. Latvija, LV-4701

1.7. Samaksas nosacījumi: Pasūtītājs par preci norēķinās 15 kalendāra dienu laika pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

1.8. Cita informācija: Papildus informācijas (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents informāciju pieprasījis laikus. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju konkursa gaitā apmainās rakstveidā nosūtot dokumentu pa faksu vai pa pastu, latviešu valodā.

1.8.1.  Papildus informāciju un skaidrojumus par atklāta konkursa nolikumu Pasūtītājs publicēs Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv, sadaļā –iepirkumi.

### 1.8.2. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju brīdī, kad tā publicēta portālā http://www.valka.lv

## 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.  Iepirkuma priekšmeta raksturojums

Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam

2.1.1. ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (sk. 1.pielikumu Tehniskā specifikācija).

2.1.3. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram  31000000-6,32340000-8.

2.2. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

2.2.1. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija noteikta nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

3.Informācija par piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu

3.1. Piedāvājumu iesniegšana

3.1.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, latviešu valodā, aizlīmētā un apzīmogotā lielā aploksnē vai paketē, kura ir marķēta atbilstoši nolikuma 3.2.2.punkta prasībām.

3.1.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz uz visu iepirkuma apjomu nedalīti.

3.1.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja telpās, Semināra ielā 29, Valka, LV-4701, darba dienās no plkst. 0830 – 1200 un 1300- 1630, līdz 2012.gada 3.septembrim, pulksten 1400, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

3.2. Piedāvājuma noformējums

3.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

3.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

3.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

5.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

5.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

5.3.3. atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai ‘’Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam’’.

3.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

3.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

3.6. Piedāvājums netiek izskatīts, ja tas nav iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām.

# 4. Prasības pretendentiem

## 4.1. Konkursā var piedalīties pretendents, kurš atbilst šādām prasībām:

    - pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

    - pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

    - pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts vairāk par 100 LVL;

    - pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

    - pretendentam nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;

    - pretendentam jāpiegādā ES sertificētas iekārtas;

    - pretendents norāda ne mazāk, kā trīs pasūtītājus, kam iepriekšējos trijos gados ir piegādājis iepirkuma tehniskajā specifikācijā uzskaitītās vai līdzīgas preces;

    - pretendentam uz visu paredzamo  iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas laiku būs spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktas attiecīgās darbības atļaujas un sertifikāti;

    - Pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

## 5.Iesniedzamie dokumenti

5.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

5.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā (uz piedāvājuma uzraksts „ORĢINĀLS”) un vienā kopijā (uz piedāvājuma uzraksts „KOPIJA”).

5.2.Piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis.

5.3. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma ir jānorāda:

5.3.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

5.3.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

5.3.3. atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam’’.

5.4.Piedāvājumi jānogādā personiski vai pa pastu.

5.5.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

5.1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

pretendenta pieteikums (sk. 2.pielikumu) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

### ka Publisko iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi;

- ka pretendents neatrodas maksātnespējas stāvoklī vai likvidācijas stadijā;

- saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

- ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tad kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz pārstāvību pamatojošs dokuments (pilnvara vai LR Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa).

5.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

5.1.3. Pretendentam, kam saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija pieprasīs:

5.1.3.1. Ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdotu Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotu izziņu (ja dalībvalsts tādas izsniedz) vai tās apliecinātu kopiju, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā.

5.1.3.2.  Izziņu vai tās apliecinātu kopiju, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vairāk par 100 LVL.

5.1.4. Sertifikāti, kas apliecina aparatūras sertificējumu Eiropas Savienībā, vai pretendenta apliecinājums par aparatūras atbilstību Eiropas Savienības standartiem un prasībām.

5.1.5.pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados veikto gaismu un skaņas aparatūras piegāžu saraksts (3.pielikums) un 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes par to, kad un kādas tehniski līdzvērtīgas gaismas un skaņas aparatūras piegāde ir veikta pienācīgi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

# 5.2..Tehniskais piedāvājums:

### 5.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (4. pielikums);

# 5.3.  Finanšu piedāvājums:

5.3.1. jāsagatavo finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums), kur norāda kopējo cenu, par kādu tiks piegādāta un montēta gaismas un skaņas aparatūra un podestu piegāde un uzstādīšana, un atsevišķi par katru vienību saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

5.3.3. cenas jānorāda Latvijas latos;

5.3.4. cenā jāiekļauj visas izmaksas, tajā skaitā montāžas un piegādes izmaksas;

5.3.5. finanšu piedāvājumam cenu aprēķinam aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem;

5.3.6. finanšu piedāvājums jāiesniedz gan drukātā veidā, gan kompaktdiskā, noformētam MicroSoft Excel formātā.

# 6. Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija piedāvājumus izvērtē sekojošā kārtībā:

6.1.1. Izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām (3.nodaļa) un pieņem attiecīgu lēmumu.

6.1.2. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem (nolikuma 4-5.nodaļa), noskaidrojot pretendentu kompetenci un atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, komisija turpmāk tās piedāvājumu neizskata.

6.1.3. Pēc pretendentu atlases komisija nosaka tehnisko piedāvājumu atbilstību. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā norādītajam prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.1.4. Pēc tehnisko piedāvājumu pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumus. Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām vai tajā nav iekļautas visas prasītās izmaksas vai apjomi, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.1.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

6.1.6. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1pieprasīt no pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma salīdzināšanā un izvērtēšanā. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanā un izvērtēšanā, un nedod pretendentam tiesības izvirzīt prasības jebkādā veidā izmainīt savu piedāvājumu;

7.1.2.pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.1.3.atteikties no visiem piedāvājumiem, kas iesniegti iepirkumā , ja neviens piedāvājums neatbilst kvalifikācijas, tehniskajām vai citām nolikumā noteiktajām prasībām;

7.1.4.lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

7.1.5.jebkurā laikā izslēgt pretendentu no piedalīšanās iepirkumā, ja:

- pretendents, piedaloties iepirkumā, sniedzis nepatiesu informāciju vai iesniedzis viltotus dokumentus;

- pretendents ir bankrotējis;

- pretendentam saskaņā ar tiesas spriedumu ir aizturētas samaksas vai ir pasludināts tiesas spriedums par maksātnespēju vai bankrotu;

- pret pretendentu ir vērstas juridiskas darbības, kas saistās ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanas kārtību, un, kas saskaņā ar spēkā esošiem likumiem var beigties ar bankrota pasludināšanu, vai jebkāda cita situācija, kam seko pilnīga vai daļēja tiesību zaudēšana pārvaldīt vai rīkoties ar savu īpašumu.

7.1.6.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

7.1.7.veikt citas darbības, kas izriet no likuma un šī nolikuma.

7.1.8.pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

    - rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    - izskatīt pretendentu piedāvājumus atbilstoši nolikumam;

    - lemt par iepirkuma iesniegto dokumentu neizskatīšanu sakarā ar iesniegšanas noteikumu pārkāpšanu vai sakarā ar to neatbilstību nolikumam;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātu;

    - paziņot par iepirkuma rezultātu Iepirkumu uzraudzības birojam;

    - neatverot sūtīt atpakaļ iesniedzējiem tos piedāvājumus, kas saņemti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

# 9. Pretendentu tiesības un pienākumi

9.1. Pretendentu tiesības:

9.1.1. lūgt skaidrojumus par iepirkuma nolikumu. Šādi pieprasījumi nosūtāmi pasūtītājam rakstveidā. Jautājumi konkursa organizētājam jāiesniedz ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9.1.2. grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9.1.3. pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.2. Pretendentu pienākumi

9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar to apliecina, ka piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, nosacījumiem.

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# 10. Iepirkuma uzvarētāja pasludināšana

10. Pretendenti tiek rakstiski informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. Pasūtītājs nekompensē izdevumus, kas radušies dalībniekam piedaloties konkursā neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

# 11. Pielikumi

11.2. Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija;

11.1. Pielikums Nr.2 Pretendenta pieteikums;

11.3. Pielikums Nr.3 Finansu piedāvājuma forma;

11.4. Pielikums Nr.4 Tehniskais piedāvājums.

1.Pielikums

.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Gaismu iekārtu komplekta iegāde un uzstādīšana  Kārķu kultūras namam

| Nosaukums | Apraksts | Daudz. m/gab/t |
| --- | --- | --- |
| Gaismu vadības pults ar portatīvo datoru un konsoles programmatūru | Gaismu vadības ierīce (pults). Ne mazāk kā 10 “playback” vadības sviru. “Playback” lapu pārslēgšanas, iekārtu aktivizēšanas, “playback” saglabāšanas u.c. pogas. Ne mazāk kā divas tiešās piekļuves DMX izejas. USB pieslēgvieta un kabelis savienojumam ar datoru. Portatīvais dators. Prasības datoram Windows XP vai 7, ne mazāk kā 5 USB pieslēgvietas.. Skarienjūtīgs ekrāns ne mazāk kā 17”. Konsoles programmatūras īpašības: Spēj vadīt ne mazāk kā 18 universus - 9216 kanāli. Iespējas iestādīt izejas tipu katram universam (DMX, ArtNet, u.c.) 8 virtuālas individuālo paramatru regulēšanas ierīces. 10 virtuālas “playback” regulēšanas ierīces. 200 “playback” saglabāšanas lapu.”Playback” elektroniskās nosaukšanas iespēja. Ērta iespēja vadīt inteliģentos starmešus, LED krāsmaiņas iekārtas un media serverus. Uztur neierobežotu skaitu iekārtu “personality” failu, kas sakārtoti grupās pēc ražotāja nosaukuma. “Šovu “ failu saglabāšana uz datora cietā diska vai “USB flash” atmiņas kartē. | 1 |
| Dimmeru bloks | 12 kanāli, jauda 2200W uz kanālu, jaudas pieslēguma izejas uz spailēm, 3F elektropieslēgums. Katram kanālam automātiskie drošinātāji. DMX ieeja/izeja 3-pin XLR DMX adreses iestādīšana, testa režīms, priekškvēles iestādīšana. Elektriskā tīkla traucējumu filtra paramerti - 225 µS „rise time”. | 2 |
| Elektrosadales skapis | 24 vietu virsapmetuma elektrosadales skapis. Nokomplektēts ar automātiskajiem drošinātājiem. | 1 |
| Jaudas bloku kronšteins | Piemērots 2 dimmer bloku un DMX sadalītāja uzstādīšanai. Vadulas katras iekārtas individuālai izņemšanai. | 1 |
| Prožektors PAR 64 | Izturīgs alumīnija korpuss, stingrs alumīnija kronšteins.Termonoturīgs sagāzuma regulētājs ar bremzi. Elektrokabeļa pieslēgums ar klemmām keramiskā korpusā. Iekļauta GE CP 61 lampa fāra un drošibas trosīte. | 16 |
| Krāsmaiņas panelis LED BAR | Darbināms stand-alone režīmā vai caur DMX DMX512 izmantojot DMX kontrolieri. Aizņem max.19 kanāli. 4, 6 vai 19 DMX kanāli režīmi. Skaņas kontrole, izmantojot iebūvēto mikrofonu Darbības režīmi uzstādāmi caur LCD displeju paneli un vadības pogām. Funkcijas: Statiskās krāsas, RGBA krāsu maisījums, iekšējās programmas, dimmer un stroboskopa režīmu uzstādīšana caur DMX, Master / Slave režīmi. Aprīkots ar vismaz 252 gab. x 10mm LED Stiprinājuma kronšteins. Aprīkots ar barošanas kabeli un kontaktdakšu. Pieejami 2 LED gaismas leņķi: 20° vai 40° | 6 |
| Krāsmaiņas prožektors LED PAR 64 | Darbināms stand-alone režīmā vai caur DMX DMX512 izmantojot DMX kontrolieri, Aizņem 5 kanālus. Skaņas kontrole, izmantojot iebūvēto mikrofonu Ērta režīmu kontrole ar LED displeja paneli un vadības pogām. Funkcijas: Statiskās krāsas, RGB krāsu maisījums, 6 iekšējiās programmas, dimmer un stroboskopa uzstādījumi caur DMX, Master / Slave režīmi. Aprīkots ar vismaz 183 gab. 10 mm LED. Staru leņķis aptuveni 10°. Izturīgs stiprinājuma kronšteins stara virziena maiņai. Aprīkots ar strāvas kabeli un kontaktdakšu. Sudraba vai melns korpuss. | 8 |
| Klājošās gaismas prožektors | Vienmērīgs gaismas pārklājums pat tuvā distancē. Iespēja lietot ar 300/500/800/1000w lampu. Komplektā ar 1000w lampu. Aprīkots ar kabeli un kontaktdakšu. | 4 |
| Gludās lēcas stara prožektors | PC tipa teātra prožektors. Fokusa regulēšanas sistēma ar precīzu kustību uz dubultstieņiem, alumīnija profili, krāsu filtra rāmja skava, aizsardzības režģis, rokturi, kabeļu skava (kabeļa garums: 110cm), labirinta ventilācija, sfērisks atstarotājs no pulēta un apstrādāta 99,9% alumīnija, viegla piekļuve objektīvam, lampas patrona - GX 9,5 - 650/1000 vatu lampām. Izmēri: ne vairāk kā 370 x 255 x 350mm. Svars ne vairāk kā 4.2kg. | 3 |
| Mēģinājumu gaismas prožektors | Klājošās gaismas prožektors ar 50W LED moduli. Aprīkots are atstarotāju un kabeli. LED moduļa krāsas temperatūra – balta 3000-5000K. | 4 |
| DMX signāla sadalītājs | DMX sadalītājs. DMX vienu ieejas signāls sadala uz 6 DMX izejām. Ieejas un izejas galvaniski izolētas. Konektori uz XLR 3-pin un 5-pin. Katra DMX izeja ar neatkarīgu datu signāla pastiprinātāju un indikāciju. Paredzēts "rack" 19" montāžai. | 1 |
| DMX signāla kabelis | Lokans DMX datu kabelis 110 Om pretestība. | 200 |
| Kabelis 18x1.5 | Lokans gumijots vismaz 5 kategorijas lokans kabelis ar 18 kapara dzīslām. Katras dzīslas sķērsgriezums 1.5mm2 | 8 |
| Kabelis 19x1.5 | Monolīts kabelis ar 19 kapara dzīslām. Katras dzīslas sķērsgriezums 1.5mm2 | 100 |
| Kabelis 5x6 | Monolīts kabelis ar 5 kapara dzīslām. Katras dzīslas sķērsgriezums 6 mm2 | 9 |
| Kabelis 3x1.5mm | Monolīts kabelis ar 3 kapara dzīslām. Katras dzīslas sķērsgriezums 1.5mm2. | 300 |
| Aksesuāri (spailes, kārbas, dakšas) | Visi nepieciešamie materiāli koncertgaismu sistēmas izveidei. | 1 |
| Gaismas filtri | Termoizturīgi plēves gaismas filtri. Lee, Rosco. Dažādas krāsas – jāsaskaņo ar pasūtītāju. | 4 |
| Kronšteini | Kronšteini gaismu iekārtu stiprināšanai uz 50mm caurules. Iespēja atskrūvēt un nostiprināt bez instrumentriem, mainīt iekārtu novietojumu. | 51 |
| Prožektoru stanga | Tērauda caurule 50x3mm – garums 9m | 4 |
| Tērauda sija | Tērauda sija U12 priekšgaismu paceļamās stangas atbalsta konstrukcijas izveidei. | 24 |
| Lenķdzelzis | Lenķdzelzis 50x50x5mm trīšu nostiprināšanai uz atbalsta konstrukcijas. | 6 |
| Koka sija | 150x150mm koka sija (bez zariem) priekšgaismas paceļamās stangas atbalsta konstrukcijas izveidei. | 0.5 |
| Trīši | Trīsis 100mm ar poliamīda skriemeli un gultņu riti, 1 ceļš. Lietošanas slodze ne mazāk kā 125 kg. Sertificēts lietošanai uz skatuvēm. | 5 |
| Rokas vinča | Trošu vinča ar „gliemeža”tipa redukltoru un bremzi. Paredzēta celšanai. Lietošanas slodz ne mazāka kā 250 kg.. | 1 |
| Montāžas materiāli | Visi nepieciešami montāžas materiāli skatuves prožektoru stangu un paceļamās prožektoru priekšgaismas stangas izbūvei - pretkorozijas apstrādei, krāsošanai, metināšanai, nostiprināšanai uz pārseguma konstrukcijām u.c. | 1 |
| Piegādes izmaksas un montāzas darbs | Visas iekārtu un materiālu, personāla piegādes, būvgružu novākšanas transporta izmaksas, uzstādīšanas darba algas, nodokļi, komandējuma izmaksas. | 1 |

Projektors:

DLP, XGA, 1024x768, 3000 AL, spuldzes drošības sistēma, Zoom 1,4-2,3:1, kontrasts 3000:1, spuldzes resurss 3000/6000 h, 28 dB, bezvadu datu pārraide (WIRELESS), USB-A pieslēgums – prezentācijām no USB datu nesēja, LAN, HDMI, 10 W audio skaļrunis + Audio mix, bezfiltru sistēma, spuldzes nomaiņa no korpusa virspuses, attēla projekcija uz augšu, 3D REDAY funkcija, soma.

Piedāvājumam jāpievieno:

- Gaismu iekārtu tehniskie zīmējumi ar konkrētiem izmēriem skatuves un zāles stangu, atbalsta konstrukcijas, pacelšanas sistēmas, mehāniskās vinčas stiprināšanai un  gaismu iekārtu izvietojums .

- Sertifikātu kopijas; Vinčām, trīšiem ,trosēm un trosu spriegotājiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Skaņas aparatūras komplekta iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam

| Nr. p.k. | Aparatūras nosaukums | Aparatūras tehniskā specifikācija | Vienību skaits | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Akustiskā sistēma Top | Aktīvā platjoslas akustiskā sistēma ar sekojošiem (vai labākiem) parametriem: - Frekvenču josla (-6 dB) 52 Hz - 18 kHz - Akustiskais pārklājums, konisks 75° - 12” ZF skaļrunis, 1.75” AF skaļrunis - Maksimālais skaņas spiediens- 128 dB - AF un ZF pastiprinātāju kopējā jauda 1000 W RMS - Pieslēguma ligzdas: simetriskā mikrofona/līnijas ieeja ar apvienoto XRS un TRS ligzdu, simetriskā līnijas ieeja ar apvienoto XRS un TRS ligzdu, divas simetriskās XLR līnijas izejas, simetriskā XLR „MIX” izeja, RCA stereo līnijas ieeja, attālinātās skaļuma kontroles pieslēguma ligzda, IEC strāvas pieslēgums ar fiksatoru - Aizsardzības funkcijas: pret paaugstinātu temperatūru, palielinātu izejas strāvu un spriegumu, skaļruņa amplitūdas ierobežotājs. - Indikācija: iekārta darba režīmā, ieejas signālu A un B līmenis, dežūrrežīms, pārslodze, mikrofona ieeja aktīva - Gabarīti ne lielāki par 61x36x36 cm - Svars ne vairāk kā 19 kg | 2 |  |
| 2. | Akustiskā sistēma -skatuves monitors | Aktīvā platjoslas akustiskā sistēma ar sekojošiem (vai labākiem) parametriem: - Frekvenču josla (-6 dB) 52 Hz - 18 kHz - Akustiskais pārklājums, konisks 75° - 12” ZF skaļrunis, 1.75” AF skaļrunis - Maksimālais skaņas spiediens- 128 dB - AF un ZF pastiprinātāju kopējā jauda 1000 W RMS - Pieslēguma ligzdas: simetriskā mikrofona/līnijas ieeja ar apvienoto XRS un TRS ligzdu, simetriskā līnijas ieeja ar apvienoto XRS un TRS ligzdu, divas simetriskās XLR līnijas izejas, simetriskā XLR „MIX” izeja, RCA stereo līnijas ieeja, attālinātās skaļuma kontroles pieslēguma ligzda, IEC strāvas pieslēgums ar fiksatoru - Aizsardzības funkcijas: pret paaugstinātu temperatūru, palielinātu izejas strāvu un spriegumu, skaļruņa amplitūdas ierobežotājs. - Indikācija: iekārta darba režīmā, ieejas signālu A un B līmenis, dežūrrežīms, pārslodze, mikrofona ieeja aktīva - Gabarīti ne lielāki par 61x36x36 cm - Svars ne vairāk kā 19 kg | 2 |  |
| 3. | Akustiskā sistēma Sub | Komponentes: 18” skaļrunis ar 4” spoli. Frekvenču diapasons(-6db): 40Hz – 112Hz Frekvenču diapasons(-10db): 37Hz – 129Hz Maksimālais spiediens: 135 db. Izejas jauda: 1000W Pastipripinātājs (iebūvēts): D klases. Ieejas pretestība: 22k balansēta, 11k nebalansēta. Panelis: Geina indikātors, pārslēgšanas slēdzis (main/monitor), slēdzis on/of priekšas ieslēgšanas indikātoram, ieslēgšanas indikators, skaļuma regulators, fāzes apgriešanas slēdzis. Aizsardzības sistēmas: pret īssavienojumu, pret pārslodzi, pret pārkaršanu. Konektori: līneāra Ieeja 2xXLR, lienāra izeja 2x XLR. - Svars: līdz 38kg. Vai līdzvērtīgs | 2 |  |
| 4. | Akustisko sistēmu statīvs- distancers | - Svars 1.80 kg - garums saliktā veidā ne mazāks par 72 cm - garums izvērstā veidā ne mazāks par 110 cm - diametrs 35 mm Kravnesība ne mazāk kā 30 kg | 2 |  |
| 5. | Akustisko sistēmu statīvs- | - Izgatavots no dzelzs, caurules diametrs 35mm - Kravnesība ne mazāk kā 40 kg - Pacelšanas augstums ne mazāk kā 2m - Saliktā veidā ne garāks par 1.36m - Svars ne lielāks par 4.6 kg | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Mikspults | - 16 mono+ 3 stereo kāli; Mikrofona ieejas Neutrik XLR;Insert ligzdas ieejas kanāliem;Ļoti jūtīga lineāra un mikrofonu ieeja DuePre;MusiQ 3-joslu ekvalaizers;4 AUX izejas;Mute pogas ar indikāciju;PFL unpīķa indikācija;100 mm feideri ALPS4. stereo kanāli ar 2-joslīgu ekvalaizeru;AUX 1-2 mono/stereo funkcija;Monitorizejas sekcija;Regulējama USB ieeja/izeja; Kanālu skaits 16mono + 3stereo Iebūvēts balss efektu procesors ar iespēju mainīt balss efekta programmas un tās parametrus.XLR un metāla jack konektori RCA phono stereo playback ieeja and record izeja3-joslu EQ ar parametrisko VF regulēšana mono kanāliem2-joslu EQ stereo kanāliem Insert ligzdas visiem mono kanāliem un MIX izejām LED indikācijas skala Intuitīva un visaptveroša solo sistēma Austiņu izeja Viegli montējama transportkastē | 1 |  |
| 7. | Radiosistēma ar galvas mikrofonu | Profesionāls, vadošo pasaules mikrofonu ražotāju radiosistēma ar galvas kondensatortipa mikrofonu. Uztvērējs: Automātiskais frekveču meklētājs, ar iespēju skanēt grupas, vismaz 1400 frekvenču, 5-pakāpju audio signāla skala, 5-pakāpju uztveršanas signāla skala, Daudzfunkcionāls displejs, 3-pakāpju batarejas līmeņa skala, atvienojama ½ viļnu antenna, frekvences un skaļuma līmeņa bloķēšanas iespēja, Izturīgs metāla korpuss, Reka stiprinājums, izejas XLR un ¼’’. Raidītājs: Iespēja pārslēgt raidīšanas jaudu 15mW/30mW , 8. Stundu darbība no batarejām, grupu un kanālu displejs, uzstādījumu bloķēšana, darbības attālums vismaz 92m. Mikrofons: Kondensātor tipa ar kardoida tipa uztveršanas raksturlīķni Liekams uz galvas - Frekvenču diapasons: 80 – 13000 Hz | 1 |  |
| 8. | Radiosistēma ar rokas mikrofonu | Profesionāls, vadošo pasaules mikrofonu ražotāju vokālais mikrofons. Uztvērējs: Automātiskais frekveču meklētājs, ar iespēju skanēt grupas, vismaz 1400 frekvenču, 5-pakāpju audio signāla skala, 5-pakāpju uztveršanas signāla skala, Daudzfunkcionāls displejs, 3-pakāpju, atvienojama ½ viļnu antenna, frekvences un skaļuma līmeņa bloķēšanas iespēja, Izturīgs metāla korpuss, Reka stiprinājums, izejas XLR un ¼’’. Raidītājs: Iespēja pārslēgt raidīšanas jaudu 15mW/30mW - , 8. Stundu darbība no batarejām, grupu un kanālu displejs, uzstādījumu bloķēšana, darbības attālums vismaz 92m | 1 |  |
| 9. | Dinamiskais mikrofons | - Mikrofons, kura skanējuma diapazons ir piemērots vokāla apskaņošanai. Superkordiālā diagramma ļauj maksimāli izolēt no liekiem trokšņiem. Tips: Dinamiskais; Skanējuma diapazons: 50 līdz 15,000 Hz; Jūtība (pie 1000 Hz ): -54,5 DBV / Pa (1,85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL; Pretestība: Nominālā pretestība ir 150 omi (300 omiem faktisko) savienojumam ar mikrofona ieejas nominālo zemas pretestību; Konektors: Trīs pin profesionālais audio savienotājs ( XLRM tipa); Tumši pelēks, sudraba, sfērisks tērauda pinumu režģis; Svars: 298 grami. Vai līdzvērtīgs. | 2 |  |
| 10. | Mikrofona kabelis | Balansēts mikrofona kabeļi ar XLR konektoriem, garums 10 m; | 4 |  |
| 11. | Multikors | Kabelis 16in/4out: ļoti elastīgs 20-dzīslu multikora kabelis ar aizsardzības apvalku un ekranējumu un komutācijas kārbu 16+4 -1 gab Garums: 30m Konektori: XLR - 20.gab, pielodēti un nomarķēti, Kabelis attīrīts no izolācijas vismaz metra attālumā un dzīslas ievilktas papildus aizsardzības sietā. | 1 |  |
| 12. | Savienojošo kabeļu komplekts | Savienojošo skaņas un elektrības un kabeļu komplekts augstāk minētās aparatūras saslēgšanai un pilnvērtīgam darbam. | 1 |  |
| 13. | Piegāde transports | Iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas | 1 |  |

| Kārķu kultūras nama podestu iegāde un uzstādīšana tehniskā specifikācija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | Tehniskais apraksts | Skaits |
| Podesta plāksne 2m x 1m | Pdesta plāksne 2m x 1m. Slodzes izturība 750 kg/m2. Moduļu virsmai jābūt izgatavotai no ~18mm grūti degoša saplākšņa pārklātai ar neslīdošu pārklājumu. Materiālam jābūt atbilstoši sertificētam. Moduļa rāmim jābūt izgatavotam no alumīnija profila, kas nodrošina konstrukcijas slodzes izturību un savstarpējo savienojumu noturību virsmas līmeņošanas un ekspluatācijas laikā. Moduļa balstošo kāju savienojuma elementam jābūt izgatavotam no tērauda un jānodrošina kājas stingra fiksācija. Jābūt aprīkotam ar neslīdošu gumijas starpliku stabilitātes un virsmas aizsardzības nodrošināšanai pārvadāšanas laikā. | 3 |
| Podesta plāksne 2m x 0,5m | Pdesta plāksne 2m x 0,5mSlodzes izturība 750 kg/m2. Moduļu virsmai jābūt izgatavotai no ~18mm grūti degoša saplākšņa pārklātai ar neslīdošu pārklājumu. Materiālam jābūt atbilstoši sertificētam. Moduļa rāmim jābūt izgatavotam no alumīnija profila, kas nodrošina konstrukcijas slodzes izturību un savstarpējo savienojumu noturību virsmas līmeņošanas un ekspluatācijas laikā. Moduļa balstošo kāju savienojuma elementam jābūt izgatavotam no tērauda un jānodrošina kājas stingra fiksācija. Jābūt aprīkotam ar neslīdošu gumijas starpliku stabilitātes un virsmas aizsardzības nodrošināšanai pārvadāšanas laikā. | 12 |
| Podesta kāja ar augstumu 22 cm | Platformas atbalsta kāja, ar precīzu 22cm augstumu .Rūpnieciski iestrādātas gumijas uzlika kājas galā. Materiāls ; Alumīnijs | 48 |
| Podesta kāja ar regulējamu augstumu 0,8-1,4 m | Platformas atbalsta kāja, kas ļauj precīzi regulēt platformas augstumu 0,8 – 1,4m robežās. Rūpnieciski iestrādātas gumijas uzlikas kāju galos. Materiāls ; Alumīnijs | 4 |
| Plākšņu stiprinājuma elements-skava | No metāla izgatavotas skavas skatuves moduļu savienošanai. | 25 |
| Pašlīmeņošanās elements | No metāla izgatavoti pašlīmeņojošies elementi. | 25 |
| Plākšņu kāju sastiprinoš elemtnts-skava | No alumīja izgatavota kāju stiprināšanas skava, divu podesta kāju savienošanai. | 12 |
| Podesta piegādes un uzstādīšanas izmaksas |  | 1 |

#### 2.pielikums

Iesniegums par piedalīšanos iepirkumā

Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam.

Iepirkuma identifikācijas numurs VND/2012/12M/LEADER

Pretendents,

___________________________________________________, reģ.Nr.____________________,

Sabiedrības nosaukums (firma)			                                Reģistrācijas numurs

______________________________________________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

______________________________________________________________________________,

Sabiedrības bankas rekvizīti

tā_______________________________________________________________________personā

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

Saskaņā ar konkursa nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- piekrītu iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantēju nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

- pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;

- pretendentam nav konstatēti būtiski konkurences, darba tiesību vai pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas;

- pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, vairāk par 100 LVL, kurā tas reģistrēts;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto preci ir patiesas;

- pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums);

- _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus.

_______________________

Paraksts				z.v.

Pretendenta __________________________________________________________________,

adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

____________________________________________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam.

Iepirkuma identifikācijas numurs VND/2012/12M/LEADER

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība komplekti | Cena LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Kopā ar PVN |  |  |  |

* Cenā iekļautas visas izmaksas, tajā skaitā montāžas un piegādes izmaksas.

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

4.pielikums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS

Gaismas un skaņas aparatūras un podestu iegāde un uzstādīšana Kārķu kultūras namam.

Iepirkuma identifikācijas numurs VND/2012/12M/LEADER

| Nr.p.k. | Nosaukums | Tehniskās specifikācijas preces raksturojums | Pretendenta piedāvātā prece, tās raksturojums | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v