## Koptame
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2017. gada ____________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Būves adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada 21.februārī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Kopā:
Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%
Kopā:
PVN (21%)
Pavisam kopā
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Kopsavil.
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošana Ērģemes pamatskolas ēkā
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa atjaunošana Ērģemes pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
|  | Par kopējo summu, Euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 21.februārī
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā
|  |  |  | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Darbietilpība c/h
1 | 1.1 | Demontāžas un sagatavošanās darbi
2 | 1.2 | Griesti
3 | 1.3 | Sienas
4 | 1.4 | Grīdas
5 | 1.5 | Durvis
6 | 1.6 | Dažādi darbi
7 | 1.7 | Elektroapgāde
8 | 1.8 | Apkure, ventilācija
9 | 1.9 | Ūdensvads un kanalizācija
10 | 1.1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Kopā:
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
PAVISAM KOPĀ:
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Demont. (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.1
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Sienu demontāža | m2 | 17.85
2 | līg.c. | Ailes izveide sienā, t.sk., pārsedzes P-1 līdz P-3 izbūve | kpl | 3
3 | līg.c. | pārsedze U 180 profils, P-1 | kg | 53.05
4 | līg.c. | pārsedze U 180 profils, P-2 | kg | 55.16
5 | līg.c. | pārsedze L130x65x10 profils, P-3 | kg | 44.52
6 | līg.c. | bultskrūves, paplāksnes, stiprinājumi | kpl | 1
7 | līg.c. | Esošās ailes aizmūrēšana | m3 | 1.14
8 | līg.c. | Esošās betona grīdas konstrukcijas demontāža, demontējamās kārtas biezums saskaņā ar jaunajiem grīdu tipiem, lapa AR-03 | m2 | 7.92
9 | līg.c. | Esošo inženiertīklu sistēmu demontāža | kpl | 1
10 | līg.c. | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 48
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Griesti (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.2
Griesti
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Griestu tips C-1
1 | līg.c. | Mitrumizturīgi piekārtie griesti un to konstrukcija. "Knauf AMF" Thermatex, Antaris C "New White" kante: SK. Skaņas absorbcija: NRC = 0,70, Skaņas izolācija: 30dB. Mitruma noturība 90% relatīvais gaisa mitrums. Izmērs: 600x600x13mm. Krāsa: RAL 9010. Karkass: T24 Profili. | m2 | 7.92
Griestu tips C-2
2 | līg.c. | Piekārtie griesti un to konstrukcija. "Knauf AMF" Thermatex, Antaris C "New White" kante: SK. Skaņas absorbcija: NRC = 0,70, Skaņas izolācija: 30dB. Mitruma noturība 90% relatīvais gaisa mitrums. Izmērs: 600x600x13mm. Krāsa: RAL 9010. Karkass: T24 Profili. | m2 | 176.54
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Sienas (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.3
Sienas
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Sienu tips 1
Esošs mūris
1 | līg.c. | Uz esošas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē un krāso ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 374.04
Sienu tips 2
Esošs mūris
2 | līg.c. | Uz esošas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē | m2 | 19.08
3 | līg.c. | Hidroizolācija 2.kārtās pa grīdas perimetru hidroizolācijas lenta | m2 | 19.08
4 | līg.c. | Keramiskās sienas flīzes uz līmjavas kārtas, izšuvotas, h=1.8m. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 19.08
Jauna ģipškartona starpsiena
5 | līg.c. | Ģipškartona starpsienas izbūve, profils 50mm, skaņas izolācija 40mm, mitrumizturīgais ģipškartons 2.kārtās no abām pusēm | m2 | 5.94
6 | līg.c. | Ģipškartona sienas špaktelēšana, gruntēšana | m2 | 11.88
Sienu tips 3
7 | līg.c. | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 9.45
Sienu tips 4
8 | līg.c. | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 0.81
Sienu tips 5
9 | līg.c. | Uz jaunas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē | m2 | 1.62
10 | līg.c. | Hidroizolācija 2.kārtās pa grīdas perimetru hidroizolācijas lenta | m2 | 1.62
11 | līg.c. | Keramiskās sienas flīzes uz līmjavas kārtas, izšuvotas, h=1.8m. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 1.62
Esošā telpa blakus projektējamai telpai Nr.4
12 | līg.c. | Esošās telpas sienu pārkrāsošana pēc durvju ailes aizbūves telpā Nr.4 | m2 | 65.07
Nišu aizbūve telpā Nr.2
13 | līg.c. | Nišas aizbūve telpā Nr.2 | m2 | 7.2
Tualešu starpsienas
14 | līg.c. | Tualešu starpsienu kabīņu izbūve. "ELTETE" ūdens izturīgas starpsienas LTT 10 mm HPL. Anodēta alumīnija profils (biezums 2mm), krāsa - "ABET 813" | m2 | 6.6
ŪK šahtas
15 | līg.c. | ŪK stāvvadu apšūšana ar ugunsizturīgām ģipškartona loksnēm, t.sk., karkasa izbūve | m2 | 4.2
16 | līg.c. | Šahtu sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 4.2
Spoguļi
17 | līg.c. | Spogulis "KOLJA" d-55cm, ražotājs - IKEA of Sweden | gb | 1
18 | līg.c. | Spogulis - "LANGESUND", d- 50 cm, ražotājs - Ola Wihlborg | gb | 2
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Grīdas (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.4
Grīdas
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Grīdu tips 1
1 | līg.c. | Esošās grunts virsējā slāņa izrakšana (roku darbs), b-16 cm | m2 | 7.92
2 | līg.c. | Regulējoša blietēta smilts/grants maisijuma izbūve grīdai to blietējot , b=270mm | m2 | 7.92
3 | līg.c. | Grīdas horizontālās hidroizolācijas ieklāšana no 2-kārtās salocītas polietilēna plēves | m2 | 7.92
4 | līg.c. | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 7.92
5 | līg.c. | Stiegrotas betona grīdas ierīkošana, b=60 mm (betons - B20, stiegrojuma siets 5Bp-I 150x150 mm) | m2 | 7.92
6 | līg.c. | Hidroizolācija, krāsojama 2.kārtās | m2 | 7.92
7 | līg.c. | Akmens masas grīdas flīzes uz līmjavas kārtas 10mm, izšuvotas. Flīzes A kategorija, pretslīdes koef., R9. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 7.92
Grīdu tips 2
8 | līg.c. | Esošās parketa (t.sk.grīdlīstes) demontāža (t.sk. G-2 zonā) | m2 | 115.87
9 | līg.c. | Esošās koka grīdas konstrukcijas/posma demontāža UKT izbūves zonā un atjaunošana | m2 | 42.5
10 | līg.c. | Grīdas līmeņošana atsevišķās vietās | kpl | 1
11 | līg.c. | Atsevišķu bojāto grīdas dēļu nomaiņa | m2 | 15.3
12 | līg.c. | Esošās dēļu grīdas virsmas sagatavošana pirms OSB plākšņu ieklāšanas (izciļņu un nelīdzenumu notīrīšana/grīdas slīpēšana) | m2 | 130.06
13 | līg.c. | OSB loksnes 2.kārtās (2x18mm) izbūve | m2 | 130.06
14 | līg.c. | Linolejs, minimālā klase 34 uz līmes kārtas 3mm, t.sk., pamatnes sagatavošana. Linoleja tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 130.06
Grīdu tips 3
15 | līg.c. | Esošās koka grīdas konstrukcijas/posma demontāža UKT izbūves zonā un atjaunošana | m2 | 2.6
16 | līg.c. | Grīdas līmeņošana atsevišķās vietās | kpl | 1
17 | līg.c. | Atsevišķu bojāto grīdas dēļu nomaiņa | m2 | 5.6
18 | līg.c. | Esošās dēļu grīdas virsmas sagatavošana pirms OSB plākšņu ieklāšanas (izciļņu un nelīdzenumu notīrīšana/grīdas slīpēšana) | m2 | 46.48
19 | līg.c. | OSB loksnes 2.kārtās (2x18mm)
20 | līg.c. | Linolejs, minimālā klase 34 uz līmes kārtas 3mm, t.sk., pamatnes sagatavošana. Linoleja tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | m2 | 46.48
Grīdlīstes
21 | līg.c. | PVC grīdlīstes, tonis 5102 (55mm augstumā telpai Nr.1). PVC grīdlīstes tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | t.m | 115.89
22 | līg.c. | PVC grīdlīstes, tonis 508 (55mm augstumā telpai Nr.1). PVC grīdlīstes tips saskaņā ar IN-01līdz IN-04 daļas rasējumiem | t.m | 60.67
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Durvis (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.5
Durvis
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Durvis, lapa AR-04
1 | līg.c. | Esošo durvju demontāža | gb | 15
2 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 1023, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 1600x2100mm, D-1 | gb | 3
3 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 1023, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 900x2100mm, D-2 | gb | 4
4 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis, bez sliekšņa, krāsa RAL 1023, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 930x2100mm, D-3 | gb | 1
5 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, durvīm jāparedz vēdināšanas reste (300x150mm), krāsa RAL 1007, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 880x2100mm, D-4 | gb | 1
6 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 1023, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 800x2100mm, D-5 | gb | 3
7 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 1023, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 1000x2100mm, D-6 | gb | 3
8 | līg.c. | Durvju ailu apdare | kpl | 15
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Dazadi (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.6
Dažādi darbi
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Skapju izbūve, izmērs 1500x2550mm, nišas dziļums 500mm. Skapju iekšējo sienu krāsot. Skapjos paredzēti koka plaukti. Skapj apakšējo daļu aiztaisīt, 50 cm no grīdas līdz skapja sākumam | kpl | 3
2 | līg.c. | Plauktu izbūve grupas telpā | kpl | 1
3 | līg.c. | Logu, palodžu un ārdurvju aizklāšana uz remonta darbu laiku | gb | 14
4 | līg.c. | Telpu ģenerāltīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 | 184.46
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## EL (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.7
Elektroapgāde
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | AS2, sadalne 36 mod, IP44, Z/A | kpl | 1
2 | līg.c. | Ievādslēdzis 3p 32A | gb | 1
3 | līg.c. | Dif. automāts 2p C16A 30mA | gb | 4
4 | līg.c. | Dif. automāts 2p C10A 30mA | gb | 2
5 | līg.c. | Automāts 1p C16A | gb | 3
6 | līg.c. | Automāts 1p C10A | gb | 3
7 | līg.c. | Laika relejs ar atslēgšanas aizturi 16A, 230 V | gb | 1
8 | līg.c. | NC relejs 16A, 230 V | gb | 1
9 | līg.c. | NO relejs 16A, 230 V | gb | 1
10 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 1p 16A, 230V, Z/A, IP44, k-ta ar kārbu | kpl. | 1
11 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 2p IP44, h=1,0m; | kpl. | 1
12 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 2p IP20, h=1,0m; | kpl. | 1
13 | līg.c. | Rāmīts slēdžiem | gb | 3
14 | līg.c. | Rozete 16A, 230V, IP21, k-ta ar kārbu | gb | 19
15 | līg.c. | Rozete 16A, 230V, IP44, k-ta ar kārbu | gb | 1
16 | līg.c. | 1 viet. rāmīts rozetēm | gb | 7
17 | līg.c. | 2 viet. rāmīts rozetēm | gb | 3
18 | līg.c. | 3 viet. rāmīts rozetēm | gb | 1
19 | līg.c. | 4 viet. rāmīts rozetēm | gb | 1
20 | līg.c. | LED Gaismeklis TRILUX SFlow C1-L MRW LED3200-830 01 ET, k-ta ar lampam ;; | kpl. | 8
21 | līg.c. | LED gaismeklis TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-830 01 ET - 22W, k-ta ar lampam ; | kpl. | 22
22 | līg.c. | LED sienas gaismeklis 10W (marku saskaņot ar dizaineri), k-ta ar lampam ; | kpl. | 5
23 | līg.c. | LED sienas gaismeklis 20W (marku saskaņot ar dizaineri), k-ta ar lampam ; | kpl. | 2
24 | līg.c. | LED gaismeklis AWEX AXEPC 3W SA IP20 ar AKB 1h - 3W; | kpl. | 6
25 | līg.c. | LED gaismeklis "EXIT" ar AKB 1h - 1W; | kpl. | 4
26 | līg.c. | Kustības sensors OR-CR-203, 360%%D, efektīvais attālums 12m; | kpl. | 3
27 | līg.c. | LED gaismeklis OSRAM LED ar kustības sensoru 4008321998446 — 12W, k-ta ar lampam ; | kpl. | 2
28 | līg.c. | Kabelis NYM 3x1,5mm | t.m. | 290
29 | līg.c. | Kabelis NYM 3x2,5mm | t.m. | 246
30 | līg.c. | Kabelis NYM 4x1,5mm | t.m. | 50
31 | līg.c. | Kabelis NHXH-J E-30 3x1.5 | t.m. | 40
32 | līg.c. | Kabelis NYM 5x6mm | t.m. | 30
33 | līg.c. | N07V-K-1x4mm2 | t.m. | 50
34 | līg.c. | Gofrēta caurule d=25mm | t.m. | 15
35 | līg.c. | Savienojumu kārbas | t.m. | 10
36 | līg.c. | Izpilddokumentācija, | kpl. | 1
37 | līg.c. | Elektriskie mērījumi | kpl. | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Ap.Vent (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.8
Apkure, ventilācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Apkures sistēma
1 | līg.c. | Esošo radiatoru demontāža uz būvniecības laiku | gb | 12
2 | līg.c. | Esošo radiatoru montāža pēc būvdarbu pabeigšanas | gb | 12
3 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | gb | 1
Ventilācijas sistēma
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1
4 | līg.c. | Sadzīves nosūces ventilators SILENT 300CZ komplektā ar pretvārstu S&P | kpl | 1
5 | līg.c. | Āra gravitācijas gaisa izmešanas reste Ø160mm | gb | 1
6 | līg.c. | Cauruma Ø170mm urbšana sienā un spraugu aizdare | kpl | 1
7 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli | kpl | 1
8 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## UK (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.9
Ūdensvads un kanalizācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3 (bērnudārza daļa)
1 | līg.c. | Elektriskā ūdens sildāmā tvertne 80 litri |  | kpl. | 1
2 | līg.c. | Triju ceļu termovārsts VTA322 DN20 Kvs1.5 | Esbe | kpl. | 1
3 | līg.c. | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25, darba temperatūra 95ºC | Wavin | t.m | 16
4 | līg.c. | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.50, darba temperatūra 95ºC | Wavin | t.m | 18
5 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø25x20x25 | Wavin | gb. | 7
6 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø25x25x25 | Wavin | gb. | 2
7 | līg.c. | Presējama pāreja Ø25/20 | Wavin | gb. | 1
8 | līg.c. | Presējamais līkums Ø20 90˚ | Wavin | gb. | 9
9 | līg.c. | Presējamais līkums Ø25 90˚ | Wavin | gb. | 8
10 | līg.c. | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 |  | gb. | 10
11 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN20 |  | gb. | 4
12 | līg.c. | Vienvirziena vārsts DN20 |  | gb. | 2
13 | līg.c. | Roku mazgātnes jaucējkrāns |  | kpl. | 3
14 | līg.c. | Dušas jaucējkrāns ar sietiņu un regulējama dušas garnitūra |  | kpl. | 1
15 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 | Sanflex | t.m | 10
16 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 | Sanflex | t.m | 10
17 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32 | Sanflex | t.m | 21
18 | līg.c. | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 mm | Paroc | t.m | 6
19 | līg.c. | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø25 mm | Paroc | t.m | 8
20 | līg.c. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl. | 1
21 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli |  | kpl. | 1
22 | līg.c. | Cauruļvadu montāža sienas kanālos un pie griestiem |  | kpl. | 1
23 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1 (bērnudārza daļa)
24 | līg.c. | Kanalizācijas caurule PPHT Ø50x1.8 | Wavin | t.m | 4
25 | līg.c. | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.2 | Wavin | t.m | 52
26 | līg.c. | Trejgbals PVC Ø110/110x45º | Wavin | gb. | 9
27 | līg.c. | Līkums PVC 45º Ø110 mm | Wavin | gb. | 18
28 | līg.c. | Revīzija Ø110 |  | gb. | 2
29 | līg.c. | Traps Ø110 ar vertikālu izvadu |  | kpl. | 1
30 | līg.c. | Klozetpoda pievienojums Ø110 mm |  | gb. | 2
31 | līg.c. | Iebetonējama aizsargčaula Ø110 |  | gb. | 2
32 | līg.c. | Pāreja Ø110/50 |  | gb. | 4
33 | līg.c. | Metāla lūka 200x200 mm, montējama grīdā |  | kpl. | 2
34 | līg.c. | Klozetpods ar skalojamo kasti un taisno izvadu kplektā ar stiprinājumiem |  | kpl. | 1
35 | līg.c. | Bērnu klozetpods ar skalojamo kasti un taisno izvadu kplektā ar stiprinājumiem |  | kpl. | 1
36 | līg.c. | Roku mazgātne ar kāju kplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem |  | kpl. | 1
37 | līg.c. | Bērnu roku mazgātne kplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem |  | kpl. | 2
38 | līg.c. | Dziļās dušas kabīne kplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem |  | kpl. | 1
39 | līg.c. | Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø110 mm |  | gb. | 2
40 | līg.c. | Pieslēgums esošajai kanalizācijas akai |  | kpl. | 1
41 | līg.c. | Zālāja seguma un asfaltētā gājēju ceļa atjaunošana |  | m2 | 2.5
42 | līg.c. | Asfalta seguma atjaunošana |  | m2 | 1.5
43 | līg.c. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl. | 1
44 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## UAS (2)
Darbu apjomu saraksts Nr.1.10
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmskolas grupas telpu un gaiteņa vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Dūmu detektors ECO 1003 | gb | 8
2 | līg.c. | Detektrou bāze ECO 1000 | gb | 8
3 | līg.c. | Kārba ar indikatoru VSU 01 | gb | 8
4 | līg.c. | SGS montāža | gb | 2
5 | līg.c. | Ug.drošs kabelis 2x0.8 EUROSAFE (30min.ar ekrānu) | t.m | 150
6 | līg.c. | Kabeļu kanāli | t.m | 70
7 | līg.c. | Iekārtu apzīmējums, marķējums | gb | 20
8 | līg.c. | Ugunsdrošībai lietojamās zīmes (ugunsaizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce) | gb | 2
9 | līg.c. | Ugunsdrošās putas PROMAFOAM-C | gb | 1
10 | līg.c. | Palīgmateriāli | kpl | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063