## Kopt.
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2017. gada ____________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Būves adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada 21.februārī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Kopā:
Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 5%
Kopā:
PVN (21%)
Pavisam kopā
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Kopsavil.
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
|  | Par kopējo summu, Euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h | 0
Tāme sastādīta 2017.gada 21.februārī
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā
|  |  |  | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Darbietilpība c/h
1 | 1.1 | Demontāžas un sagatavošanās darbi
2 | 1.2 | Griesti
3 | 1.3 | Sienas
4 | 1.4 | Grīdas
5 | 1.5 | Durvis
6 | 1.6 | Dažādi darbi
7 | 1.7 | Elektroapgāde
8 | 1.8 | Apkure, ventilācija
9 | 1.9 | Ūdensvads un kanalizācija
10 | 1.1 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Kopā:
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
PAVISAM KOPĀ:
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063

## Demont.
Darbu apjomu saraksts Nr.1.1
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Griestu apdares demontāža, telpā Nr.5 | m2 | 38.74
2 | līg.c. | Sienu demontāža | m2 | 38.7
3 | līg.c. | Ailes izveide sienā, t.sk., pārsedzes P-1 izbūve | kpl | 1
4 | līg.c. | Esošās ailes aimūrēšana | m3 | 1.28
5 | līg.c. | Esošās grīdas apdares un/vai konstrukcijas demontāža, demontējamās kārtas biezums saskaņā ar jaunajiem grīdu tipiem, lapa AR-03 | m2 | 162.38
5 | līg.c. | Esošo inženiertīklu sistēmu demontāža | kpl | 1
6 | līg.c. | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 40
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Griesti
Darbu apjomu saraksts Nr.1.2
Griesti
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Griestu tips C-1
1 | līg.c. | Mitrumizturīgi piekārtie griesti un to konstrukcija. "Knauf AMF" Thermatex, Antaris C "New White" kante: SK. Skaņas absorbcija: NRC = 0,70, Skaņas izolācija: 30dB. Mitruma noturība 90% relatīvais gaisa mitrums. Izmērs: 600x600x13mm. Krāsa: RAL 9010. Karkass: T24 Profili. | m2 | 29.89
Griestu tips C-2
2 | līg.c. | Piekārtie griesti un to konstrukcija. "Knauf AMF" Thermatex, Antaris C "New White" kante: SK. Skaņas absorbcija: NRC = 0,70, Skaņas izolācija: 30dB. Mitruma noturība 90% relatīvais gaisa mitrums. Izmērs: 600x600x13mm. Krāsa: RAL 9010. Karkass: T24 Profili. | m2 | 88.87
Griesti telpā Nr.5
3 | līg.c. | Uz esošiem griestiem uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē un krāso ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 38.74
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Sienas
Darbu apjomu saraksts Nr.1.3
Sienas
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Sienu tips 1
Esošs mūris
1 | līg.c. | Uz esošas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē un krāso ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 237.13
2 | līg.c. | Nišas aizbūve. Platums 90cm, biezums 12cm, augstums 210cm. | m2 | 1.89
Sienu tips 2
Esošs mūris
3 | līg.c. | Uz esošas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē | m2 | 101.65
4 | līg.c. | Hidroizolācija 2.kārtās pa grīdas perimetru hidroizolācijas lenta | m2 | 101.65
5 | līg.c. | Keramiskās sienas flīzes uz līmjavas kārtas, izšuvotas, h=1.8m. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 101.65
Jauna ģipškartona starpsiena
6 | līg.c. | Ģipškartona starpsienas izbūve, profils 50mm, skaņas izolācija 40mm, mitrumizturīgais ģipškartons 2.kārtās no abām pusēm | m2 | 46.46
7 | līg.c. | Ģipškartona sienas špaktelēšana, gruntēšana | m2 | 92.92
Sienu tips 3
8 | līg.c. | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 13.23
Sienu tips 4
9 | līg.c. | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 26.55
Sienu tips 5
10 | līg.c. | Uz jaunas sienas uzklāj izlīdzinošo kārtu, špaktelē, gruntē | m2 | 53.14
11 | līg.c. | Hidroizolācija 2.kārtās pa grīdas perimetru hidroizolācijas lenta | m2 | 53.14
12 | līg.c. | Keramiskās sienas flīzes uz līmjavas kārtas, izšuvotas, h=1.8m. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 53.14
ŪK šahtas
13 | līg.c. | ŪK stāvvadu apšūšana ar ugunsizturīgām ģipškartona loksnēm, t.sk., karkasa izbūve | m2 | 3.6
14 | līg.c. | Šahtu sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar krāsu. Krāsu tips un tonis saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 3.6
Spoguļi
15 | līg.c. | Spogulis "KOLJA" d-55cm, ražotājs - IKEA of Sweden | gb | 1
Fasāde
16 | līg.c. | Polikarbonāta jumtiņa 1100x2500mm montāža, loksnes biezums 5mm, saskaņā ar lapu AR-06 | kpl | 1
17 | līg.c. | Esošo metāla apmaļu demontāža un esošo pakāpienu atjaunošana | kpl | 1
18 | līg.c. | Esošā kājslauķa atjaunošana, saglabājot esošos izmērus 300x600mm | gb | 1
19 | līg.c. | Fasādes remonts pēc 520mm cauruma izveides | kpl | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Grīdas
Darbu apjomu saraksts Nr.1.4
Grīdas
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Grīdu tips 1
1 | līg.c. | Blietēta grunts, 100mm | m2 | 13.94
2 | līg.c. | Horizontālā hidroizolācija 2.kārtās (salocīta polietilēna plēve) | m2 | 13.94
3 | līg.c. | Putupolistirola siltumizolācija, 70mm | m2 | 13.94
4 | līg.c. | Stiegrots betona slānis B20, 70mm, t.sk., stiegrojuma siets 5x150x150mm | m2 | 13.94
5 | līg.c. | Akmens masas flīzes uz līmjavas kārtas 10mm, izšuvotas. Flīzes A kategorija, pretslīdes koef., R9. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 13.94
Grīdu tips 2
6 | līg.c. | Blietēta grunts, 100mm | m2 | 43.6
7 | līg.c. | Horizontālā hidroizolācija 2.kārtās (salocīta polietilēna plēve) | m2 | 43.6
8 | līg.c. | Putupolistirola siltumizolācija, 70mm | m2 | 43.6
9 | līg.c. | Stiegrots betona slānis B20, 70mm, t.sk., stiegrojuma siets 5x150x150mm | m2 | 43.6
10 | līg.c. | Hidroizolācija, krāsojama 2.kārtās | m2 | 43.6
11 | līg.c. | Akmens masas flīzes uz līmjavas kārtas 10mm, izšuvotas. Flīzes A kategorija, pretslīdes koef., R9. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 43.6
Grīdu tips 3
12 | līg.c. | Blietēta grunts, 100mm | m2 | 82.34
13 | līg.c. | Horizontālā hidroizolācija 2.kārtās (salocīta polietilēna plēve) | m2 | 82.34
14 | līg.c. | Putupolistirola siltumizolācija, 70mm | m2 | 82.34
15 | līg.c. | Stiegrots betona slānis B20, 70mm, t.sk., stiegrojuma siets 5x150x150mm | m2 | 82.34
16 | līg.c. | Linolejs, minimālā klase 34 uz līmes kārtas 3mm, t.sk., pamatnes sagatavošana. Linoleja tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 82.34
Grīdu tips 4
Esošs betona pārsegums
17 | līg.c. | Putupolistirola siltumizolācija, 100mm | m2 | 6.53
18 | līg.c. | Norobežojošā filtrauduma kārta | m2 | 6.53
19 | līg.c. | Armēts betona izlīdzinošais slānis 50mm | m2 | 6.53
20 | līg.c. | Linolejs, minimālā klase 34 uz līmes kārtas 3mm, t.sk., pamatnes sagatavošana. Linoleja tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 6.53
Grīdu tips 5
Esošs betona pārsegums
21 | līg.c. | Putupolistirola siltumizolācija, 100mm | m2 | 14.82
22 | līg.c. | Norobežojošā filtrauduma kārta | m2 | 14.82
23 | līg.c. | Armēts betona izlīdzinošais slānis 50mm | m2 | 14.82
24 | līg.c. | Hidroizolācija, krāsojama 2.kārtās | m2 | 14.82
25 | līg.c. | Akmens masas flīzes uz līmjavas kārtas 10mm, izšuvotas. Flīzes A kategorija, pretslīdes koef., R9. Flīžu tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | m2 | 14.82
Grīdlīstes
26 | līg.c. | PVC grīdlīstes, tonis 508 (55mm augstumā telpai Nr.1). PVC grīdlīstes tips saskaņā ar IN-01līdz IN-11 daļas rasējumiem | t.m | 69.86
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Durvis
Darbu apjomu saraksts Nr.1.5
Durvis
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Durvis, lapa AR-04
1 | līg.c. | Esošo durvju demontāža | gb | 15
2 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 2000x2100mm, D-1 | gb | 1
3 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 900x2100mm, D-2 | gb | 2
4 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, matēts stikls, krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 1000x2100mm, D-3 | gb | 4
5 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, durvīm jāparedz vēdināšanas reste (300x150mm), krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 800x2100mm, D-4 | gb | 2
6 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, durvīm jāparedz vēdināšanas reste (300x150mm), krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 900x2100mm, D-5 | gb | 2
7 | līg.c. | Finierētas skaņu izolējošas koka iekšdurvis ar mitrumizturīgu pārklājumu, bez sliekšņa, krāsa RAL 7047, t.sk. furnitūra, kleides, izmērs 700x2100mm, D-6 | gb | 1
8 | līg.c. | Durvju ailu apdare | kpl | 12
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Dazadi
Darbu apjomu saraksts Nr.1.6
Dažādi darbi
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Logu, palodžu un ārdurvju aizklāšana uz remonta darbu laiku | gb | 11
2 | līg.c. | Telpu ģenerāltīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 | 162.38
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## EL
Darbu apjomu saraksts Nr.1.7
Elektroapgāde
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | AS1, sadalne 18 mod, IP44, Z/A |  | kpl. | 1
|  | Ievādslēdzis 3p 32A | ABB, GE | gb. | 1
|  | Dif. automāts 2p C10A 30mA | ABB, GE | gb. | 2
|  | Automāts 1p C10A | ABB, GE | gb. | 2
2 | līg.c. | 3 fāžu elektroenerģijas DIN kontrolskaitītājs |  | kpl. | 1
3 | līg.c. | SS3, sadalne 56 mod, IP44, Z/A |  | gb. | 1
|  | Ievādslēdzis 3p 80A | ABB, GE | kpl. | 1
|  | Dif. automāts 4p C50A 30mA | ABB, GE | gb. | 1
|  | Dif. automāts 4p C32A 30mA | ABB, GE | gb. | 1
|  | Dif. automāts 4p C16A 30mA | ABB, GE | gb. | 4
|  | Dif. automāts 2p C16A 30mA | ABB, GE | gb. | 4
|  | Dif. automāts 2p C10A 30mA | ABB, GE | gb. | 1
|  | Automāts 1p C16A | ABB, GE | gb. | 4
4 | līg.c. | 3 fāžu elektroenerģijas DIN kontrolskaitītājs |  | gb. | 1
5 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 1p 16A, 230V, Z/A, IP44, k-ta ar kārbu |  | kpl. | 8
6 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 3p IP20, h=1,0m; |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Apgaismojuma slēdzis 2p IP20, h=1,0m; |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Apgaismojuma parslēdzis 16A, 230V, Z/A, IP20, k-ta ar kārbu |  | kpl. | 4
9 | līg.c. | Zvans |  | kpl. | 1
10 | līg.c. | Rāmīts slēdžiem |  | gb. | 14
11 | līg.c. | Rozete 16A, 230V, IP21, k-ta ar kārbu |  | gb. | 4
12 | līg.c. | Rozete 16A, 230V, IP44, k-ta ar kārbu |  | gb. | 24
13 | līg.c. | 1 viet. rāmīts rozetēm |  | gb. | 17
14 | līg.c. | 2 viet. rāmīts rozetēm |  | gb. | 4
15 | līg.c. | 3 viet. rāmīts rozetēm |  | gb. | 1
16 | līg.c. | LED Gaismeklis TRILUX SFlow C1-L MRW LED3200-830 01 ET, k-ta ar lampam; | TRILUX | kpl. | 11
17 | līg.c. | LED gaismeklis TRILUX ArimoS M73 CDP LED3000-830 ETDD – 30W, k-ta ar lampam | TRILUX | kpl. | 17
18 | līg.c. | LED gaismeklis TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-830 01 ET - 22W, k-ta ar lampam ; | TRILUX | kpl. | 8
19 | līg.c. | LED gaismeklis AWEX AXEPC 3W SA IP20 ar AKB 1h - 3W; |  | kpl. | 3
20 | līg.c. | LED gaismeklis "EXIT" ar AKB 1h - 1W; |  | kpl. | 3
21 | līg.c. | Kustības sensors OR-CR-203, 360%%D, efektīvais attālums 12m; |  | kpl. | 1
22 | līg.c. | LED gaismeklis OSRAM LED ar kustības sensoru 4008321998446 — 12W, k-ta ar lampam ; | OSRAM | kpl. | 1
23 | līg.c. | Kabelis NYM 3x1,5mm |  | m. | 195
24 | līg.c. | Kabelis NYM 3x2,5mm |  | m. | 275
25 | līg.c. | Kabelis NYM 4x1,5mm |  | m. | 70
26 | līg.c. | Kabelis NYM 5x2,5mm |  | m. | 71
27 | līg.c. | Kabelis NYM 5x4mm |  | m. | 13
28 | līg.c. | Kabelis NYM 5x6mm |  | m. | 30
29 | līg.c. | Kabelis NYM 5x10mm |  | m. | 20
30 | līg.c. | Kabelis NYM 5x25mm |  | m. | 20
31 | līg.c. | N07V-K-1x4mm2 |  | m. | 40
32 | līg.c. | Gofrēta caurule d=25mm |  | m. | 30
33 | līg.c. | Grīdas kabeļu kanāls 35x10mm |  | m. | 1.7
34 | līg.c. | Savienojumu kārbas |  | m. | 12
35 | līg.c. | Izpilddokumentācija, |  | kpl. | 1
36 | līg.c. | Elektriskie mērījumi |  | kpl. | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## Ap.Vent
Darbu apjomu saraksts Nr.1.8
Apkure, ventilācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Apkures sistēma
1 | līg.c. | Esošo radiatoru demontāža uz būvniecības laiku |  | kpl. | 9
2 | līg.c. | Esošo radiatoru montāža pēc būvdarbu pabeigšanas |  | kpl. | 9
3 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Ventilācijas sistēma
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1
4 | līg.c. | Gaisa pieplūdes un nosūces iekārta Ventiair P-TYPE K 1200 CE/R/R ar elektrisko piesildi 3 kW un plākšņu rekuperatoru | Ventiair | kpl. | 1
5 | līg.c. | Ozona ģenerators AIRMAID 5000V kplektā ar stiprinājumiem | AIRMAID | kpl. | 1
6 | līg.c. | Āra gaisa ieņemšanas reste Ø315 mm |  | gb. | 1
7 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø125 |  | t.m | 2
8 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø315 |  | t.m | 18
9 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda gaisa vads (AISI316) Ø125 |  | t.m | 2
10 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda gaisa vads Ø250 |  | t.m | 8
11 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda gaisa vads Ø315 |  | t.m | 7
12 | līg.c. | Sānu pievienojums ar gumiju Ø125/315 |  | gb. | 1
13 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda sānu pievienojums Ø125/315 |  | gb. | 1
14 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda sānu pievienojums Ø250/315 |  | gb. | 3
15 | līg.c. | Cinkots skārda līkums 90º Ø315 |  | gb. | 5
16 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda līkums 90º Ø125 |  | gb. | 2
17 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda līkums 90º Ø250 |  | gb. | 3
18 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda līkums 90º Ø315 |  | gb. | 2
19 | līg.c. | Pāreja 500x340/Ø315 |  | gb. | 3
20 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda pāreja 500x340/Ø316 |  | gb. | 1
21 | līg.c. | Regulējošais vārsts Ø125 |  | gb. | 1
22 | līg.c. | Regulējošais vārsts Ø250 |  | gb. | 3
23 | līg.c. | Gaisa pieplūdes reste RGS-2 1025x125 mm | Lindab | gb. | 2
24 | līg.c. | Akmens vates siltumizolācija Lamella Mat Alu coat 100 mm | Paroc | m2 | 5
25 | līg.c. | Cauruma Ø520 mm urbšana sienā un spraugu aizdare |  | kpl. | 1
26 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli |  | kpl. | 1
27 | līg.c. | Gaisa vada pieslēgums esošajam kanālam |  | kpl. | 1
28 | līg.c. | Esošo gaisa vadu un nosūces ventilatoru demontāža |  | kpl. | 1
29 | līg.c. | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl. | 1
30 | līg.c. | Kondensāta novade ar PPØ50x18 mm cauruli un veidgbaliem |  | kpl. | 1
31 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Nosūces sistēma N-2
32 | līg.c. | Kanāla ventilators TD-500/150-160 SILENT | S&P | kpl. | 1
33 | līg.c. | Ātruma regulētājs REGUL-2 | S&P | kpl. | 1
34 | līg.c. | Pretvārsts Ø160 |  | gb. | 1
35 | līg.c. | Klusinātājs L=900 mm |  | gb. | 1
36 | līg.c. | Āra gravitācijas gaisa izmešanas reste Ø160 mm |  | gb. | 1
37 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø125 |  | t.m | 4
38 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 |  | t.m | 7
39 | līg.c. | Gala noslēgs Ø160 |  | gb. | 1
40 | līg.c. | Sānu pievienojums ar gumiju Ø125/160 |  | gb. | 2
42 | līg.c. | Cauruma Ø170 mm urbšana sienā un spraugu aizdare |  | kpl. | 1
43 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli |  | kpl. | 1
44 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Vēdināšanas izvads
45 | līg.c. | Vēdināšanas izvada uz jumta montāža |  | kpl | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## UK
Darbu apjomu saraksts Nr.1.9
Ūdensvads un kanalizācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3 (ēdnīcas daļa)
1 | līg.c. | Ūdens sildāmā tvertne 300 litri ar elektrotenu 9 kW |  | kpl. | 1
2 | līg.c. | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis q=0.25 l/s H=2.5 m |  | kpl. | 1
3 | līg.c. | Sanitārā ūdens izplešanās trauks 18 litri |  | kpl. | 1
4 | līg.c. | Drošības vārsts DN15 10 bar |  | gb. | 1
5 | līg.c. | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø20x2.25, darba temperatūra 95ºC | Wavin | t.m | 91
6 | līg.c. | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø25x2.50, darba temperatūra 95ºC | Wavin | t.m | 56
7 | līg.c. | Daudzslāņu caurule Tigris K1 Ø32x3.0, darba temperatūra 95ºC | Wavin | t.m | 7
8 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø20x20x20 | Wavin | gb. | 3
9 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø25x20x25 | Wavin | gb. | 16
10 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø25x25x20 | Wavin | gb. | 2
11 | līg.c. | Presējamais trejgbals Ø25x32x25 | Wavin | gb. | 1
12 | līg.c. | Presējamais līkums Ø20 90˚ | Wavin | gb. | 56
13 | līg.c. | Presējamais līkums Ø25 90˚ | Wavin | gb. | 18
14 | līg.c. | Presējamais līkums Ø32 90˚ | Wavin | gb. | 1
15 | līg.c. | Lodveida ventīlis santehnikas pieslēgšanai DN15 |  | gb. | 21
16 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN15 |  | gb. | 2
17 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN20 |  | gb. | 2
18 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN25 |  | gb. | 1
19 | līg.c. | Vienvirziena vārsts DN15 |  | gb. | 1
20 | līg.c. | Vienvirziena vārsts DN20 |  | gb. | 1
21 | līg.c. | Roku mazgātnes jaucējkrāns |  | kpl. | 2
22 | līg.c. | Dušas jaucējkrāns ar sietiņu un regulējama dušas garnitūra |  | kpl. | 1
23 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø20 | Sanflex | t.m | 38
24 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø25 | Sanflex | t.m | 30
25 | līg.c. | Pretkondensāta izolācija 6 mm caurulei Ø32 | Sanflex | t.m | 7
26 | līg.c. | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø20 mm | Paroc | t.m | 53
27 | līg.c. | Siltumizolācijas čaula 20 mm caurulei Ø25 mm | Paroc | t.m | 26
28 | līg.c. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl. | 1
29 | līg.c. | Cauruļvadu montāža sienas kanālos un pie griestiem |  | kpl. | 1
30 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Saimniciski-fekālā kanalizācija K-1 (ēdnīcas daļa)
31 | līg.c. | PVC aka Tegra 425 kplektā ar teleskopisko cauruli, tekni, ķeta vāku (slodzes klase A15) | Wavin | kpl. | 2
32 | līg.c. | Tauku atdalītājs Lipomax P-B NS2, SF460 kplektā ar Lipomax P augšdaļu (garā, A15, L=1150 (nordic)) un tauku/naftas produktu līmeņa signalizatoru | ACO | kpl. | 1
33 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda kanāls 300x300, H60, DN142 EN1253, 1.4301 | ACO | gb. | 3
34 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda reste 268x298x20, E20, pretsl., FHD, LCR50, EN1253, 1.4301 | ACO | gb. | 3
35 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda gūlija 157, teleskopiska, ar līmējamu atloku un horizontālu izvadu, DN100, EN1253 1.4301 | ACO | gb. | 3
36 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda gūlijas 157 horizont., pretgružu siets, EN1253 1.4301 | ACO | gb. | 3
37 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda kanāls 500x500, H65, izvads 142, EN1253, 1.4301 | ACO | gb. | 1
38 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda gūlija 157, teleskops ar līmējamu atloku un horizontālu izvadu, DN100, EN1253 1.4301 | ACO | gb. | 1
39 | līg.c. | ACO nerūsējošā tērauda gūlijas 157 horizont., pretgružu siets, EN1253 1.4301 | ACO | gb. | 1
40 | līg.c. | Kanalizācijas caurule PPHT Ø50x1.8 | Wavin | t.m | 22
41 | līg.c. | Kanalizācijas caurule PVC Ø110x3.2 | Wavin | t.m | 54
42 | līg.c. | Trejgbals PVC Ø110/110x45º | Wavin | gb. | 17
43 | līg.c. | Līkums PVC 45º Ø110 mm | Wavin | gb. | 50
44 | līg.c. | Pāreja Ø110/50 |  | gb. | 11
45 | līg.c. | Revīzija Ø110 |  | gb. | 1
46 | līg.c. | Metāla lūka 200x200 mm, montējama grīdā |  | kpl. | 1
47 | līg.c. | Traps Ø110 ar vertikālu izvadu |  | kpl. | 1
48 | līg.c. | Klozetpoda pievienojums Ø110 mm |  | gb. | 1
49 | līg.c. | Klozetpods ar skalojamo kasti un taisno izvadu komplektā ar stiprinājumiem |  | kpl. | 1
50 | līg.c. | Roku mazgātne ar kāju komplektā ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem |  | kpl. | 2
51 | līg.c. | Dziļās dušas kabīne komplektā ar sifonu, pievadu, sieniņām un stiprinājumiem |  | kpl. | 1
52 | līg.c. | Ārpus pārseguma montējama degmanžete Ø110 mm |  | gb. | 2
53 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli (tauku atdalītāja signalizatora pieslēgšana) |  | kpl. | 1
54 | līg.c. | Pieslēgums esošajam kanalizācijas tīklam |  | kpl. | 1
55 | līg.c. | Zālāja seguma un asfaltētā gājēju ceļa atjaunošana |  | m2 | 9
56 | līg.c. | Asfalta seguma atjaunošana |  | m2 | 2
57 | līg.c. | Reģipša kārbas izveidošana ap vēdināmo stāvvadu |  | kpl. | 1
58 | līg.c. | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl. | 1
59 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063

## UAS
Darbu apjomu saraksts Nr.1.10
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
Būves nosaukums: Ērģemes pamatskola
Objekta nosaukums: Ēdnīcas telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese: Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov.
Pasūtījuma Nr.: VND/4-22/16/391
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz vienkāršotas atjaunošanas projektu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopējās izmaksas, EUR
1 | līg.c. | Dūmu detektors ECO 1003 | gb | 9
2 | līg.c. | Detektrou bāze ECO 1000 | gb | 9
3 | līg.c. | Kārba ar indikatoru VSU 01 | gb | 8
4 | līg.c. | SGS montāža | gb | 1
5 | līg.c. | Ug.drošs kabelis 2x0.8 EUROSAFE (30min.ar ekrānu) | t.m | 150
6 | līg.c. | Kabeļu kanāli | t.m | 70
7 | līg.c. | Iekārtu apzīmējums, marķējums | gb | 20
8 | līg.c. | Ugunsdrošībai lietojamās zīmes (ugunsaizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas ierīce) | gb | 1
9 | līg.c. | Ugunsdrošās putas PROMAFOAM-C | gb | 1
10 | līg.c. | Palīgmateriāli | kpl | 1
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr. 20-7063
Pārbaudīja: Mikus Dzudzilo, Sert.Nr.20-7063