## 1.Dem.d
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
1.
| 1 | Iekšdurvju bloku demontāža | kompl | 14
| 2 | Logu bloku demontāža | kompl | 14
| 3 | Linoleja plākšņu vai linoleja seguma demontāža | m2 | 182.01
| 4 | Koka konstrukcijas grīdas demontāža (dēļu segums, koka sijas) | m2 | 128.76
| 5 | Izdedžu siltinājuma (vidēji 20cm biezumā) demontāža no grīdas konstrukcijas | m2 | 128.76
| 6 | ķieģeļu ailas demontāža kāpņu telpā 1.stāvā, starp vējtveri un kapņu pirmo laidu | m3 | 0.1
| 7 | Durvju ailas aizmūrējuma demontāža | m3 | 0.504
| 8 | Kaļķa javas apmetuma demontāža no sienām ( zonas starp logiem) un zonas uz kolonnām | m2 | 22
| 9 | Kaļķa javas apmetuma demontāža no koka konstrukcijas nesošām sienām | m2 | 39.32
| 10 | Koka konstrukcijas starpsienu demontāža | m2 | 7.45
| 11 | Flīžu demontāža no sienām | m2 | 11.32
| 12 | Preskartona grīdas virsseguma demontāža | m2 | 82.89
| 13 | Profilētā metāla elementu piekārto griestu demontāža 2.st. Telpā Nr.21 | m2 | 62.54
| 14 | Flīzējuma demontāža no kāpņu laukuma 2.stāvā | m2 | 3.27
| 15 | Gipškartona starpsienas demontāža | m2 | 12.96
| 16 | Esošās sienu apdares (tapetes) noņemšana | m2 | 19.46
| 17 | Santenikas iekārtu un aprīkojuma demontāža | kompl | 2
| 18 | Elektroinstalācijas elementu demontāža | objekts | 1
| 19 | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 60
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 2.Visp.
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Vispārceltniecības darbi
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
1. |  | Vispārceltniecības darbi
1 |  | Lentveida pamatu ( keramzītbloku mūris 15x350(h) mūrēšana zem esošās Lattelecom telpas ģipškartona sienas | m3 | 0.51
2 |  | Putupolisteola EPS100 montāža ~ 290mm biezumā (demontētā grīdas izdedžu pildījuma vietā) (1.st.telpas Nr.3,4,5) | m3 | 15.72
3 |  | Estrich tipa sausbetona (ar fibru) grīdas virsslāņa iestrāde ~ 60mm biezumā, izbūvējot nepieciešamos slīpumus grīdas pielaidumiem pie esošiem grīdas līmeņiem kāpņu telpām un Lattelecom telpai (1.st telpas Nr. 2,3,4,5) | m2 | 133
4 |  | Betona grīdas deformācijas šuvju zāģēšana | tek.m | 42.427
5 |  | Grīdas izlīdzinošā betona slāņa iestrāde ar biezumu līdz 50mm (1.st telpas Nr. 6,7,8), tajā skaitā sagatavošanas darbi (esošās virsmas attīrīšana, gruntēšana) | m2 | 49.5
6 |  | Durvju ailas starp kāpņu telpu un noliktavas telpu aizmūrēšana ar keramzītblokiem | m3 | 0.46
7 |  | Durvju ailas šasaurināšana ar piemūrējumu (1.st telpa Nr.1,2) | m3 | 0.17
8 |  | Ģipškartona starpsienas (tips W112) montāža (metāla profils 50mm, skaņas izolācijas vate un dubultais ģipškarotona lokšņu apšuvums no abām pusēm) | m2 | 45.95
9 |  | Ģipškartona starpsienas (tips W112) montāža (metāla profils 50mm, skaņas izolācijas vate un dubultais ģipškarotona lokšņu apšuvums no abām pusēm, ārējā apšuvuma kārta -mitrumizturīgais ģipškartons | m2 | 21.29
10 |  | Koka karkasa tipa nesošās sienas trupes bojāto posmu remonts, nomainot bojāto sienas pildījumu un preotezējot bojātos nesošos karkasa (150x150) elementus (2.st. Telpa Nr.21) | m2 | 9
11 |  | Profilētā metāla elementu piekārto griestu demontāža 2.st. Telpā Nr.21 | m2 | 62.54
12 |  | Durvju ailas aizsūšana ar ģipškartona tipa konstrukciju kopumā 150mm biezumā ( metāla karkass, 100mm, skaņas izolācijas pildījums. Dubultais ģipškartona apšuvums no abām pusē, telpas nr. 17 pusē virsējā kārta -mitrumizturīgais ģipškartons (2.st. Telpas nr. 16,17) | m2 | 1.89
13 |  | Esošo koka karkasa sienu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla profila ( sienu apšuvjma metāla profils, skaņas izolācija ~ 40mm, ģipškartona lokšņu apšuvums (2.st telpas Nr. 14,21,17,18) | m2 | 53
14 |  | Grīdas izīdzinošā latojums ar biezumu no 0-50mm ( piem. koka latas ar biezumu vai saplākšņa sloksnes, solis 300mm uzstādīšana uz esošā dēļu grīdām (2.stāva telpas Nr.13,14,17,18,19,20,21) | m2 | 95
15 |  | Saplākšņa (12mm) plākšņu montāža uz grīdas latojuma (2.st telpas Nr.13,14,17,18,19,20,21) | m2 | 95
16 |  | Izlīdzinošā javas slāņa ar biezumu līdz 50mm iestrāde 2.stāva kāpņu telpas laukumam, izlidzinot grīdas līmeņu starpību starp kāpņu telpas laukumu un telpām Nr.13,21 (tajā skaitā virsmas sagatavošana - esošā betona virsmas uzkalšana gruntēšana) | m2 | 4.12
17 |  | Karkasa tipa starpsienas 100mm biezumā izbūve pagraba telpā (metāla karkass 50mm, skaņas izolācija 100mm, dubultais mitrumizturīgā ģipškartona lokšņu apšuvums no abām pusēm) | m2 | 14.61
Logi, durvis, tualetes kabīnes
18 |  | Logu bloka L-1 uzstādīšana ( 1200x1900mm (h)), neverams, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 3
19 |  | Logu bloka L-2 uzstādīšana ( 1200x1900mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
20 |  | Logu bloka L-3 uzstādīšana ( 1900x1850mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 3
21 |  | Logu bloka L-4 uzstādīšana ( 1900x1850mm (h)), neverams, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
22 |  | Logu bloka L-5 uzstādīšana ( 1500x900mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
23 |  | Logu bloka L-6 uzstādīšana ( 1150x1700mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
24 |  | Logu bloka L-7 uzstādīšana ( 1210x1650 (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
25 |  | Logu bloka L-8 uzstādīšana ( 1350x1900mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
26 |  | Logu bloka L-9 uzstādīšana ( 1220x1900mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
27 |  | Logu bloka L-10 uzstādīšana ( 1250x1900mm (h)), viena verama vērtne, tajā skaitā cinkota ārējā skārda palodze ar platumu līdz 200mm. Logu montāžas laikā jāatjauno arī loga ārējā ailas apmetuma izdrupumi, ja tādi radušies demontāžas laikā | kompl. | 1
28 |  | Stiklots iekšdurvju bloks. (izmērs blokam 1470x2430, izmērs durvju vērtnei 1050x2050mm). Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, lakota, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 1
29 |  | Finierētas koka iekšdurvis (aila 1050x2100), saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, lakotas, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 4
30 |  | Baltas koka iekšdurvis (aila 1050x2100) saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, krāsots baltā krāsa, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 1
31 |  | Finierētas koka iekšdurvis ( aila 900x2100) saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, lakotas, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 1
32 |  | Baltas koka iekšdurvis ( aila 800x2100) saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, krāsots baltā krāsa, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 2
33 |  | Finierētas koka iekšdurvis (aila 900x2100) saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, krāsots baltā krāsa, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 4
34 |  | Finierētas koka iekšdurvi (aila 800x2100) saskaņā ar durvju specikāciju. Durvju komplekts: vērtne masīvoks, finierēts, lakota, vērtnes biezums ne mazāk kā 40mm, komplektā ar furnitūru, tajā skaitā slēdzenes tips Abloy 2014 vai analogs, rokturis Abloy 16/001 vai analogs. | gab | 2
35 |  | Durvju kleidu uzstādīšana | tek.m | 137.19
36 |  | Durvju atduru uzstādīšana | gab | 9
37 |  | Siltummezgla telpas durvis (metāla) | kompl | 1
38 |  | Tualetes starpsienu Eltete LTT 24 M izbūve | m2 | 16
Apdares darbi
39 |  | Logu ailu apšūšana ar mitrumizutīgo ģipškarotnu ( ailas platums 300-400mm) | tek.m | 65
40 |  | Esošā sienu apmetuma virsmu attīrīšana, bojāto vietu nokalšana , virsmu gruntēšana ar "betonkontakt" tipa grunti | m2 | 282.09
41 |  | Mūra sienu izlīdzinošais apmetums ar ģipša javu uz stikla šķiedras sieta, ieskaitot virsmas sagatavošanas darbus (grunts, vadulas, metāla stūrīši, kabeļu kanālu aizdare,u.t.t) | m2 | 282.09
42 |  | Sienu hidroizolacija zem sienu flīzējuma | m2 | 24.2
43 |  | Sienu un sienu sektoru flīzēšana. Flīzes Cersanit Synthia 20x50cm, biezums 10,2mm (krāsu toņi saskaņā ar projekta interjera rasējumiem) vai analogs | m2 | 24.2
44 |  | Ģipškartona sienu apdare (šuvju aizdare un vienlaidus špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 200
45 |  | Apmesto virsmu špaktelēšana (tajā skaitā sagatavošans darbi, stūrīši,u.t.t) | m2 | 258.49
46 |  | Logailu špaktelēšana (t.sk stūrīšu un logu līstes) | tek.m | 65
47 |  | Sienu krāsošana ar mazgājamu, mitrumizturīgu ūdens bāzes krāsu | m2 | 458.49
48 |  | Logailu krāsošanu ar baltu, mitrumizturīgu, mazgājamu ūdens bāzes krāsu | tek.m | 65
49 |  | Saplākšņa palodžu ( laminēts saplāksnis, brūns, platums 400mm, biezums 21mm) izbūve 1.stāva telpā Nr.3 | tek.m | 10
50 |  | Iekšējo PVC palodžu (balta, matēta, platums 35cm) uzstādīšana | tek.m | 13
51 |  | Saplākšņa grīdu virsmas špaktelēšana ar Bostik špakteli koka virsmām, virsmas slīpēšana, gruntēšana | m2 | 66
52 |  | Linoleja grīdas seguma Forbo Marmoleum Piano 3640 Pacific Blue. Biezums 2,5mm, pretslīdes klase R9, nodilumizturibas klase 34 | m2 | 58.01
53 |  | Linoleja grīdas seguma Forbo Marmoleum Real 3241 Orange Sorbet. Biezums 2,5mm, pretslīdes klase R9, nodilumizturibas klase 34 | m2 | 188.7
54 |  | Hidroizolācijas iestrāde uz saplākšņa koka virsmām 2.stāva telpās Nr.14,17,18,19, 20 | m2 | 28
55 |  | Grīdu flīzēšana flīzes Cersanit Atoli Blue (izmērs 33,3x33,3cmx8mm , pretslīdes klase R10), vai analogs | m2 | 3.2
56 |  | Grīdu flīzēšana Cersanit Synthio (izmērs 33,3x33,3cm x8mm, pretslīdes klase R10) ( flīžu krāsu toņi saskaņā ar projekta interjera sadaļas rasējumiem) vai analogs | m2 | 28.4
57 |  | Flīzētas grīdlīstes (augstums 10cm, analoga grīdas flīzēm) uzstādīšana pa telpu perimetru. | tek.m | 56
58 |  | Kāpņu laukuma flīzēšana 2.stāvā ar grīdas flīzēm, flīzes Cersanit Synthia (tonis Orange) | m2 | 3.6
59 |  | Plastikāta grīdlīstes Salag Sg56 vai analogs uzstādīšana linoleja seguma grīdām | tek.m | 170
60 |  | Piekārto griestu uzstādīšana sausās telpās (karkass 60x60cm, gremdētās piekārto griestu plāksnes Cosmos k15 600x600x15mm vai analogs) | m2 | 276.1
61 |  | Piekārto griestu uzstādīšana mitrās telpās (karkass 60x60cm, piekārto griestu plāksnes Sofit A24 600x600x15mm (2.stāva telpas Nr. 18,19) | m2 | 6.93
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 3.elekt.
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Elektroapgādes tīlki
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
1 |  | Sadalne SS-2 | K-ts. | 1
2 |  | Sadalne SS-3 | K-ts. | 1
3 |  | Automāts 1p C10A | gab. | 11
4 |  | Automāts 1p C16A | gab. | 30
5 |  | Dif. automāts 2p C16A 30mA | gab. | 6
6 |  | Ievadslēdzis 3F 63A | K-ts. | 2
7 |  | UPS 9SX5KiRT ar 4 EBMs |  | 1
8 |  | Gaismekļi
9 |  | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W, ar spuldzēm | K-ts. | 12
10 |  | Gaismeklis Disano 860CELL 4x18W, ar spuldzēm | K-ts. | 44
11 |  | Gaismeklis MR16 50W IP44, ar spuldzi | K-ts. | 12
12 |  | Gaismeklis Awex Helios DS LED ,ar spuldzi | K-ts. | 1
13 |  | Slēdži, Rozetes
14 |  | Rozete Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 51
15 |  | Rozete dubultā Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 22
16 |  | Rozete Z/A komplektā ar reģipša kārbu | K-ts. | 2
17 |  | Rozete dubultā Z/A komplektā ar reģipša kārbu | K-ts. | 4
18 |  | Rozete Z/A IP44 komplektā ar kārbu | K-ts. | 12
19 |  | PIR slēdzis 360º | K-ts. | 4
20 |  | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 9
21 |  | Slēdzis 2p. Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 4
22 |  | Pārslēdzis Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 12
23 |  | El. zvans | K-ts. | 1
24 |  | Zvana poga IP44 Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 2
25 |  | Kabeļi
26 |  | Kabelis MCMK 5x16mm2 | m. | 22
27 |  | Kabelis MCMK 5x10mm2 | m. | 21
28 |  | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 | m. | 340
29 |  | Kabelis NYM-J-3x2,5mm2 | m. | 828
30 |  | Kabelis NYM-J-3x4mm3 | m | 10
31 |  | Pagrabstāvs
32 |  | Automāts 1p C10A | gab. | 1
33 |  | Automāts 1p C16A | gab. | 2
34 |  | Gaismeklis Leader 2x36W IP65 | K-ts. | 2
35 |  | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W | K-ts. | 2
36 |  | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 3
37 |  | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 | m | 51
38 |  | Kabelis NYM-J-3x2,5mm2 | m | 89
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 4.dat.t
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Elektronisko sakaru sistēmas, telefonu un datoru tīkli
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Kabeli
1 |  | Kabelis UTP Cat5e, 4X2X0.5 | m. | 870
2 |  | Kabelis UTP Cat 6, 4X2X0.5 | m | 65
3 |  | Kabeļu skapji, boksi, kastītes
4 |  | 2 portu rozetes korpuss | gab. | 10
5 |  | 1 portu rozetes korpuss | gab. | 6
6 |  | ligzda RJ45 | gab. | 26
7 |  | Konektors RJ 45 cat 5e | gab | 30
8 |  | Telekomunikāciju skapis 19" - 24U ar stikla durvīm | gab. | 1
9 |  | Sadales panelis 24 vietas Cat 5e | gab. | 3
10 |  | Sadales panelis 12 vietas Cat 5e | gab. | 1
11 |  | Komutators (switch) 24 port 10/100/1000 Base-T | gab. | 2
12 |  | PoE komutators(switch) 24 port 10/100/1000 Base-T | gab. | 1
13 |  | vadu savācējs 1U | gab. | 7
14 |  | Bezvadu maršrutētājs MikroTik RB951G 2HND | gab. | 5
15 |  | Barošanas panelis 19" (8 ligzdas ar slēdzi) / power panel | gab. | 1
16 |  | Plaukts servera skapim 19" PO 550 / shetf 19"PO 550 | gab. | 1
17 |  | Plaukts 19" PO 350 / shelf 19"PO 350 | gab. | 1
18 |  | Ventilātoru panelis 2 vietīga ar termoregulātoru / fan panel with thermoregulation | gab. | 1
19 |  | Montāžas materiāli (skrūves, saites utt.) | kompl. | 1
20 |  | Zemēšanas materiāli
21 |  | Zemējuma komplekts POT10 / grounding set POT10 | kompl. | 1
22 |  | Caurules un stiprināšans materiāli
23 |  | Caurule d=32mm | m | 20
24 |  | Caurule d=50mm | m | 10
25 |  | Kabeļu plaukts 200x50 | m | 25
26 |  | Kabeļu plaukts 300x50 | m | 2
27 |  | Kabeļu penāli 40 x20 mm | m | 25
28 |  | Kabeļu penāli 17 x17 mm | m | 30
29 |  | Citi stiprināšanas materiāli | kompl. | 1
30 |  | Citi darbi
31 |  | Esošo kabeļu demontāža | m. | 60
32 |  | Izpilddokumentāciju sagatavošana | obj. | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 6.ug.
Darbu apjomu saraksts Nr.6
Ugunsdzēsības un automātikas signalizācija
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
I. kārta
1 |  | Kontroles panelis Smartline INIM 036-4 | kompl. | 1
2 |  | Zonu paplašinātajs 8Z | gab. | 3
3 |  | Dūmu detektors ar bāzi ECO1003/1000B | gab. | 25
4 |  | Siltuma detektors ar bāzi ECO1005/1000B | gab. | 4
5 |  | Detektora iznesamais indekators | gab. | 11
6 |  | Rokas signāldevējs MCP3A | gab | 4
7 |  | Sirēna-strobs AH-03127-BS, IP44 | gab | 11
8 |  | Sirēna-strobs AH-03127-BS, IP65 | gab. | 1
9 |  | Akumulators 12V/17 A/h | gab. | 2
10 |  | Raidītājs | kompl. | 1
11 |  | SmartLeague programmnodrošinājums | kompl. | 1
12 |  | Kabelis KLMA 2x0,8 mm | m | 222
13 |  | Kabelis SR114H 2x1,0+E mm | m | 250
14 |  | (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 mmSpēka kabelis | m | 10
15 |  | Caurule d=16 mm | m | 200
16 |  | Caurule d=40 mm | m | 100
17 |  | Caurule d=50 mm | m | 15
18 |  | Kabeļu stiprinājumi | kārbas | 15
19 |  | Papildus materiāli | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 5.aps.
Darbu apjomu saraksts Nr.5
Apsardzes tīkli
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Galvenie materiāli
1 |  | Kontroles panelis NX-8e | kompl | 1
2 |  | Zonu paplašinātajs 216e | gab. | 2
3 |  | Kārba NX-003( Unibox) | gab. | 1
4 |  | Sistēmas vadības panelis NX-148 LCD | gab. | 3
5 |  | Radītājs | kompl. | 1
6 |  | Durvju magnetiskais kontakts MS-37 | gab. | 6
7 |  | Sirēna MR-300 | gab. | 2
8 |  | Kustības detektors NV-500 | gab. | 4
9 |  | PIR+GBR detektors | gab. | 7
10 |  | stikla plīšanas detektors | gab. | 4
11 |  | Akumulators 12V/ 7 A/h Ultracell UL7-12 | gab. | 2
12 |  | Kabelis CQR 8x0,22 mm | m | 340
13 |  | Kabelis UTP 4x2x0,5mm Cat 5e | m | 130
14 |  | Caurule d=16 mm | m | 100
15 |  | Caurule d=40 mm | m | 10
16 |  | Kabeļu stiprinājumi | kārbas | 11
17 |  | Barošanas bloks 12 V | gab. | 2
18 |  | Papildus materiāli | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 7.uk
Darbu apjomu saraksts Nr.7
Ūdens un kanalizācija
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Ūdensvads Ū1
1 |  | Ūdensvada izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d25x2,5mm ar 4mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 20
2 |  | Ūdensvads izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d20x2.25mm ar 4mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 12
3 |  | Ūdensvada izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d16x2mm ar 4mm porgumijas pretkondensācijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 29
4 |  | Lodveida ventilis d20 | gab. | 1
5 |  | Lodveida ventilis d15 | gab. | 2
6 |  | Miniventilis d15 | gab. | 12
7 |  | Pretvārsts d20 | gab. | 1
8 |  | Roku mazgātnes jaucējkrāns d15 | kompl. | 5
9 |  | Dušas jaucējkrāns d15 ar sietiņu | kompl. | 2
10 |  | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kompl. | 1
11 |  | Ūdensvads S3, S4
12 |  | Ūdensvads izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d25x2.5mm ar 12mm porgumijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 32
13 |  | Ūdensvada izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d20x2.25mm ar 12mm porgumijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 12
14 |  | Ūdensvada izbūve no daudzslāņu (ar aluminija slāni) caurulēm d16x2 ar 12mm porgumijas izolāciju 0,040 w/mk | t.m | 60
15 |  | Miniventilis d15 | kompl. | 10
16 |  | Lodveida ventilis d20 | gab. | 1
17 |  | Lodveida ventilis d15 | gab. | 2
18 |  | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kompl. | 1
19 |  | Sadzīves kanalizācija K1
20 |  | Kanalizācijas d100mm izbūve no plastmasas saimnieciskās kanalizācijas caurulēm pp bd klase sn4 | t.m | 19
21 |  | Kanalizācijas d50mm izbūve no plastmasas saimnieciskās kanalizācijas caurulēm pp bd klase sn4 | t.m | 20
22 |  | Grīdas klozeta sēdpods Cersanit Parva (izvada tips 010 vai 020) ar skalojamo kasti (izvada tips precizējams būvdarbu gaitā) | kompl. | 4
23 |  | Grīdas klozeta sēdpods Jyka Lyra Plus-Scandia ( poda vāka augšējās malas līmenis no grīdas 440 līdz 470mm) ar skalojamo kasti, piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem (izvada tips precizējams būvdarbu gaitā) | kompl. | 1
24 |  | Keramikas roku mazgātne invalīdiem Jika Mio 65, ar hromētu sifonu | kompl. | 1
25 |  | Keramikas roku mazgātne Cersanit Market 40 ( izmērs 40x35,5cm) ar hromētu sifonu | kompl. | 4
26 |  | Dušas kabīne RAVAK SKCP4-80, pusapaļa, ar paliktim ar sifonu | kompl. | 2
27 |  | Revīzija d110 | gab. | 1
28 |  | Ugunsdrošības čaula d110 | gab. | 2
29 |  | Savienojošās un stiprinošās detaļas | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 8.avk.
Darbu apjomu saraksts Nr.8
Apkure un ventilācija
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
1.
1 | 1 | Apkure
2 | 2 | Čuguna radiatoru demontāža,skalošana un montāža | gab. | 11
3 | 3 | Čuguna radiatoru demontāža | gab. | 8
4 | 4 | Cauruļvadu demontāža | kompl. | 1
5 | 5 | Termostata ventilis TRD-N15 | gab. | 29
6 | 6 | Termostata regulēšanas galva RTD-INOVA | gab. | 29
7 | 7 | Radiatora atpakaļgaitas vārsts d15 | gab. | 29
8 | 8 | Radiators ar sānu pieslēgumu C11-500-400 | kompl. | 5
9 | 9 | Radiators ar sānu pieslēgumu C22-500-1000 | kompl. | 5
10 | 10 | Radiators ar sānu pieslēgumu C22-500-800 | kompl. | 2
| 11 | Radiators ar sānu pieslēgumu C22-500-500 | kompl. | 2
11 | 12 | Radiators ar sānu pieslēgumu C22-600-700 | kompl. | 1
12 | 13 | Radiators ar sānu pieslēgumu C22-900-600 | kompl. | 1
13 | 14 | Radiators ar sānu pieslēgumu C33-500-1200 | kompl. | 2
14 | 15 | Automātikais atgaisotājs ar noslēgkrānu d15 | gab. | 2
15 | 16 | Melnā tērauda caurule 1/2" 21.3x2.6 | m | 179
16 | 17 | Melnā tērauda caurule 3/4" 26.9x2.6 | m | 86
17 | 18 | Melnā tērauda caurule 1" 33.7x3.2 | m | 56
| 19 | Melnā tērauda caurule 1 1/4" 42.4x3.2 | m | 30
18 | 20 | Melnā tērauda caurule 1 1/2" 48.3x3.2 | m | 32
19 | 21 | Melnā tērauda caurule 2" 60.3x3.6 | m | 49
20 | 22 | Siltuma izolācija d.60x30 | m | 49
21 | 23 | Siltuma izolācija d.49x20 | m | 32
22 | 24 | Siltuma izolācija d.42x20 | m | 30
23 | 25 | Siltuma izolācija d.34x20 | m | 56
24 | 26 | Siltuma izolācija d.28x20 | m | 86
25 | 27 | Siltuma izolācija d.22x20 | m | 151
| 28 | Ventilis dn20 | gab. | 2
| 29 | Ventilis dn15 | gab. | 1
| 30 | Balansējošais ventilis dn20 | gab. | 2
| 31 | Balansējošais ventilis dn15 | gab. | 1
| 32 | Grunts | kompl. | 1
| 33 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 34 | Ventilācija
| 35 | N-1
| 36 | Kanāla ventilators L=350m³/st.,P=280Pa,Nel.=0.106kw,1f,230v,50Hz,komplektā ar ātrumu regulatoru K-200 M | gab. | 1
| 37 | Trokšņu slāpētājs AKS-200/6 | gab. | 2
| 38 | Vienvirziena vārsts RSK 200 | gab. | 1
| 39 | Gaisa vads no cinkotā skārda d200 | m | 3
| 40 | Gaisa vads no cinkotā skārda d160 | m | 2
| 41 | Gaisa vads no cinkotā skārda d125 | m | 6
| 42 | Gaisa vads no cinkotā skārda d100 | m | 9
| 43 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
| 44 | Nosūces difuzors DVS-100 | gab. | 6
| 45 | Droseļvārsts IRIS d125 | gab. | 1
| 46 | Droseļvārsts IRIS d160 | gab. | 1
| 47 | Tīrīšanas lūkas | kompl. | 1
| 48 | Montāžas komplekts,palīgmateriāli | kompl. | 1
| 49 | N-2
| 50 | Tvaiku nosūcejs HP-60 | kompl. | 1
| 51 | Gaisa vads no cinkotā skārda d125 | m | 5
| 52 | Vienvirziena vārsts RSK 125 | gab. | 1
| 53 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
| 54 | Tīrīšanas lūkas | kompl. | 1
| 55 | Montāžas komplekts,palīgmateriāli | kompl. | 1
| 56 | N-3;N-4
| 57 | Sadzīves ventilators ar montāžas komplektu,L=100m³/st.,P=32Pa,Nel.=0.016kw,1f,230v,50Hz SILET-200CRZ | gab. | 2
| 58 | Gaisa vads no cinkotā skārda d160 | m | 14
| 59 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
| 60 | Montāžas komplekts,palīgmateriāli | kompl. | 1
| 61 | N-5
| 62 | Sadzīves ventilators ar montāžas komplektu,L=100m³/st.,P=60Pa,Nel.=0.017kw,1f,230v,50Hz SILENT-300CRZ | gab. | 1
| 63 | Gaisa vads no cinkotā skārda d160 | m | 8
| 64 | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1
| 65 | Montāžas komplekts,palīgmateriāli | kompl. | 1
| 66 | Kondicionēšana
| 67 | Konsoles tipa kondicionētājs ar inverter tipa kompresoru,Qdz=1.8-6.7kw, (ārdaļa+iekšdaļa) THFJZH24 | kompl. | 1
| 68 | Freona caurules ar izolāciju TSZ-09x1016/E20 | m | 21
| 69 | Elektroinstalācijas komplekts | kompl. | 1
| 70 | Kronšteini un palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## 09.lab.
Darbu apjomu saraksts Nr.9
Labiekārtošanas darbi un aprīkojums
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Vienības izmaksas (euro) | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Panduss
1 |  | Esošo betona pakāpienu un betona virsmas demontāža | komp | 1
2 |  | Melnzemes un grunts ierakuma rakšana pandusa izbūves zonā , vidēji 20cm biezumā | m3 | 3
3 |  | Blietētu dolomīta šķembu pamatnes izbūve zem ceļu un ietvju apmalēm | m3 | 0.8
4 |  | Ceļu apmaļu 1000.300.150 uzstādīšāna uz betona B10 sagataves | tek.m | 12
5 |  | Ietvju apmaļu 1000.200.80 uzstādīšana uz betona B10 | gab | 10
6 |  | Blietēta šķembu slāņa 100mm biezumā iestrāde zem bruģējamām virsmām | tonnas | 3
7 |  | Smilts-cementa ( 10%) izlīdzinošā slāņa iestrāde zem bruģaakmens seguma vidēji 5 cm biezumā | m3 | 1
8 |  | Bruģakmens (prizma, pelēks, 50mm) montāža | m2 | 14.5
9 |  | Cinkotu metāla margu montāža, stiprinot ar dībeļiem pie apmalēm | tek.m | 14.5
10 |  | Pakāpienu (3.gab) izbūve no bruģakemens, mūrējot tos uz cementa javas (pakāpieni 1,810 x 0,30, augstums 10cm) | gab | 3
11 |  | Grunts piebēršana gar pandusu, apzaļumošana | komp | 1
12 |  | Aprīkojums
13 |  | Klozetpoda aprīkojums invalīdu tualetē ( fiksēts sienas rokturis Midenox BR0750 un paceļams rokturis Medinox BG0800) | komp | 1
Kopā
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________

## Koptame
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums
ZV
2016.gada __._______
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
Tāme sastādīta 2016.gada 20.martā
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS, 1.kārta
KOPĀ
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta Nr. 20-6299

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.1 PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (1.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ____________
| Kopējā summa: | 0 | EUR
| Kopējā darbietilpība: | 0 | c/h
Tāme sastādīta 2016.gada 20.martā
N.p.k. | Darba veids | Tiešās izmaksas, EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība, c/h
|  |  | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR
1 | Demontāžas darbi
2 | Vispārceltniecības darbi
3 | Elektroapgādes tīlki
4 | Elektronisko sakaru sistēmas, telefonu un datoru tīkli
5 | Apsardzes tīkli
6 | Ugunsdzēsības un automātikas signalizācija
7 | Ūdens un kanalizācija
8 | Apkure un ventilācija
9 | Labiekārtošanas darbi un aprīkojums
KOPĀ
Virsizdevumi (___%) Virs izdevumi ( _____%)
t.sk. Darba aizsardzība
Peļņa ( __%)
Darba devēja sociālais nodoklis, 23,59%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja:___________ 2016.gada ___.________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada___.________
Sertifikāta nr. __________