## AVK
Būvobjekts: Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs,Valkā,Semināra ielā 21
Pasūtītājs:
IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA(2.kārta)
Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums |  |  | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
|  | Marka | Firma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Apkure
1 | Termostata ventilis | RTD-N15 | DANFOSS | gab. | 35 | Onninen
2 | Termostata regulēšanas galva | RTD-INOVA | DANFOSS | gab. | 35 | Onninen
3 | Radiatora atpakaļgaitas vārsts | d15 | DANFOSS | gab. | 35 | Onninen
4 | Radiators ar sānu pieslēgumu | C22-500-1200 | PURMO | kompl. | 17 | Onninen
5 | Radiators ar sānu pieslēgumu | C22-500-1100 | PURMO | kompl. | 10 | Onninen
6 | Radiators ar sānu pieslēgumu | C22-500-1000 | PURMO | kompl. | 1 | Onninen
7 | Radiators ar sānu pieslēgumu | C22-500-700 | PURMO | kompl. | 3 | Onninen
8 | Radiators ar sānu pieslēgumu | C22-500-600 | PURMO | kompl. | 4 | Onninen
9 | Automātikais atgaisotājs ar noslēgkrānu | d15 |  | gab. | 4 | Sanistal
10 | Melnā tērauda caurule | 1/2" 21.3x2.6 |  | m | 123 | Sanistal
11 | Melnā tērauda caurule | 3/4" 26.9x2.6 |  | m | 65 | Sanistal
12 | Melnā tērauda caurule | 1" 33.7x3.2 |  | m | 67 | Sanistal
13 | Melnā tērauda caurule | 1 1/4" 42.4x3.2 |  | m | 58 | Sanistal
14 | Melnā tērauda caurule | 2" 60.3x3.6 |  | m | 48 | Sanistal
15 | Siltuma izolācija d.60x30 |  | Paroc | m | 48 | Sanistal
16 | Siltuma izolācija d.42x20 |  | Paroc | m | 58 | Sanistal
17 | Siltuma izolācija d.34x20 |  | Paroc | m | 67 | Sanistal
18 | Siltuma izolācija d.28x20 |  | Paroc | m | 65 | Sanistal
19 | Siltuma izolācija d.22x20 |  | Paroc | m | 53 | Sanistal
20 | Grunts |  |  | kompl.
21 | Palīgmateriāli |  |  | kompl.
Visas atsauces uz iekārtu,materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā,liecina tikai
par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni.Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām tehniski
analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama,to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
Mihails Pavlovs
Licence Nr. 3-00392
_________________________
(paraksts)