## 01 VCd
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Vispārceltniecības darbi
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ______________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Kopā, EUR | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Apdares darbi
1 |  | Kāpņu telpas mūra sienu izlīdzinošais apmetums (ģipša java uz stikla šķiedras sieta) | m2 | 67.73
2 |  | Kāpņu telpas griestu izlīdzinošanas ģipša apmetums uz stikla šķiedras sieta, tajā skaitā virsmas sagatavošanas darbi un gruntēšana | m2 | 10.31
3 |  | Bēniņu lūkas kosmētiskis remonts - elementu attīrīšana no krāsas, gruntēšana un krasošana | kompl | 1
4 |  | Bēniņu kāpņu kosmētiskis remonts - elementu attīrīšana no krāsas, gruntēšana un krasošana | kompl | 1
5 |  | Kāpņu margu kosmētiskais remonts ( metāla elementu attīrīšana, slīpēšana, gruntēšāna, krāsošana, koka elementu slīpēšana un lakošana | kompl | 1
6 |  | Apmesto virsmu špaktelēšana (tajā skaitā sagatavošans darbi, stūrīši,u.t.t) | m2 | 78.04
7 |  | Sienu krāsošana ar mazgājamu, mitrumizturīgu ūdens bāzes krāsu | m2 | 67.73
8 |  | Griestu krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu | tek.m | 10.31
Kopā
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta nr. ________

## 02 EL
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Elektroapgādes tīlki
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ______________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Kopā, EUR | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
Kāpņu telpas (I.kārta 2.posms)
1 |  | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 1
2 |  | PIR slēdzis 360º | K-ts. | 1
3 |  | Gaismeklis Awex Helios DS LED | K-ts. | 2
4 |  | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W | K-ts. | 3
5 |  | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 | m | 20
6 |  | Mēģinājumu telpa un pieliekamais ( I.kārtas 2.posms)
7 |  | Gaismeklis Disano 860CELL 4x18W, ar spuldzēm | K-ts. | 6
8 |  | Slēdzis 2p. Z/A komplektā ar kārbu | K-ts. | 4
9 |  | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 | m | 10
Kopā
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta nr. ________

## 03 UAS
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Ugunsdzēsības un automātikas signalizācija
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ______________
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Kopā, EUR | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
1.
I.kārtas 2.posms ( 2.stāva mēģinājumu telpa un pieliekamais)
1 |  | Dūmu detektors ar bāzi ECO1003/1000B | gab. | 4
2 |  | Sirēna-strobs AH-03127-BS, IP44 | gab | 1
3 |  | Kabelis KLMA 2x0,8 mm | m | 8
II. Kārta (ārpus jauniešu iniciatīvas centra zonas)
|  | Dūmu detektors ar bāzi ECO1003/1000B | gab. | 46
|  | Siltuma detektors ar bāzi ECO1005/1000B | gab. | 3
|  | Detektora iznesamais indekators | gab. | 6
|  | Rokas signāldevējs MCP3A | gab | 4
|  | Sirēna-strobs AH-03127-BS, IP44 | gab | 7
|  | Kabelis KLMA 2x0,8 mm | m | 550
|  | Kabelis SR114H 2x1,0+E mm | m | 250
|  | Caurule d=16 mm | m | 400
|  | Caurule d=40 mm | m | 100
|  | Caurule d=50 mm | m | 15
|  | Kabeļu stiprinājumi | kārbas | 25
|  | Papildus materiāli | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta nr. ________

## 04 SM AVK
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Siltummezgls
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: Līgums Nr. VND/4-22/16/15
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta 2016.gada ___.__________
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz.
[5 empty] | Kopā, EUR | Summa, (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16
SILTUMMEZGLS.
1 |  | Siltummainis LB 536-30(1X15/1X15) ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm(140kw) | kompl. | 1
2 |  | Siltummainis LB 138-20 (2x5/2x5) ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm(40kw) | kompl. | 1
3 |  | sūknis STRATOS D 32/1-12; 6,2m³/st.;52,3 kPa | kompl. | 1
4 |  | sūknis STAR-Z 20/1; 1.3m³/st.;25.4 kPa | kompl. | 1
5 |  | Siltuma mērītājs "KAMSTRUP" 3.5m3/st.ar proc.MULTICAL-602 | kompl. | 1
6 |  | Spiediena regulators AVP 15 Kvs=6.3 | kompl. | 1
7 |  | Regulējošais vārsts VRG 2-20 Kvs=6.3 ar pievadu AMV 435 | kompl. | 1
8 |  | Regulējošais vārsts VRG 2-15 Kvs=2.5 ar pievadu AMV 35 | kompl. | 1
9 |  | Programmas bloks ECL 210(A266) | kompl. | 1
10 |  | Ārgaisa sensors ESMT | gab. | 1
11 |  | Sensors ESMU | gab. | 1
12 |  | Sensors ESM11 | gab. | 2
13 |  | Spiediena relejs KP35 | gab. | 1
14 |  | Ūdens skaitītājs dn20, 2.5m3/st. | gab. | 1
15 |  | Ūdens skaitītājs dn15, 1.5m3/st. | gab. | 1
16 |  | Izplešanās tvertne 150L; 4BAR | gab. | 1
17 |  | Izplešanās tvertne 35L; 10BAR | gab. | 1
18 |  | Drošības vārsts 10bar, dn25 | gab. | 1
19 |  | Drošības vārsts 3bar, dn25 | gab. | 1
20 |  | Tērauda ventilis ar piemet.galiem dn65 | gab. | 4
21 |  | Tērauda ventilis ar piemet.galiem dn50 | gab. | 11
22 |  | Tērauda ventilis ar piemet.galiem dn40 | gab. | 3
23 |  | Ventilis dn32 | gab. | 3
24 |  | Ventilis dn25 | gab. | 1
25 |  | Ventilis dn20 | gab. | 2
26 |  | Ventilis dn15 | gab. | 16
27 |  | Ventilis dn20 ar noslēgkorķi | gab. | 10
28 |  | Ventilis dn15 ar noslēgkorķi | gab. | 5
29 |  | Balansējošais ventilis dn50 ar fiksatoru | gab. | 5
30 |  | Ķeta filtrs dn65 | gab. | 2
31 |  | Misiņa filtrs dn32 | gab. | 1
32 |  | Misiņa filtrs dn20 | gab. | 1
33 |  | Vienvirziena vārsts dn32 | gab. | 1
34 |  | Vienvirziena vārsts dn20 | gab. | 1
35 |  | Vienvirziena vārsts dn15 | gab. | 2
36 |  | Manometrs 0-4bar | gab. | 6
37 |  | Manometrs 0-10bar | gab. | 3
38 |  | Manometrs 0-16bar | gab. | 2
39 |  | Termometrs 0-120 | gab. | 12
40 |  | Automātiskais atgaisotājs | gab. | 4
41 |  | Tērauda caurule d76x4.5 (dn65) | m | 10
42 |  | Tērauda caurule d60x4.5 (dn50) | m | 8
43 |  | Tērauda caurule d.48.0x3.5 (dn40) | m | 6
44 |  | Tērauda caurule d.33.7x3.2 (dn25) | m | 12
45 |  | Tērauda caurule d.28.7x3.2 (dn20) | m | 14
46 |  | Tērauda caurule d.21.3x2.8 (dn15) | m | 22
47 |  | Plastmasas caurule dn40 | m | 5
48 |  | Plastmasas caurule dn20 | m | 6
49 |  | Siltuma izolācija d.76x30 | m | 10
50 |  | Siltuma izolācija d.60x30 | m | 8
51 |  | Siltuma izolācija d.49x20 | m | 6
52 |  | Siltuma izolācija d.35x20 | m | 12
53 |  | Siltuma izolācija d.28x20 | m | 14
54 |  | Siltuma izolācija d.22x20 | m | 22
55 |  | Veidgabali un cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
56 |  | Grunts | kompl. | 1
57 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta nr. ________

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS NR.2 PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Objekta nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ______________
| Kopējā summa: | 0 | EUR
| Kopējā darbietilpība: | 0 | c/h
Tāme sastādīta 2016.gada 20.martā
N.p.k. | Darba veids | Tiešās izmaksas, EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība, c/h
|  |  | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR
1 | Vispārceltniecības darbi
2 | Elektroapgādes tīlki
3 | Siltummezgls
4 | Ugunsdzēsības un automātikas signalizācija
KOPĀ
Virsizdevumi (___%) Virs izdevumi ( _____%)
t.sk. Darba aizsardzība
Peļņa ( ___%)
Darba devēja sociālais nodoklis, 23,59%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Pārbaudīja: ____________ 2016.gada ___.________
Sertifikāta nr. ________

## Koptame
APSTIPRINU
Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums
ZV
2016.gada __._______
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
Būves adrese: Semināra iela 21, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma numurs: ______________
Tāme sastādīta 2016.gada 20.martā
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | MULTIFUNKCIONĀLS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS (2.kārta)
KOPĀ
PVN 21%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja:_____________ 2016.gada ___._________
Sertifikāta Nr. _____________