## Sheet2
Nr.p.k | Materialu un iekārtu nosaukums | Iekārtas tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
1 | Sadalne SS-2 | ABB, GE | K-ts. | 1 | Ind. Komplektācija
2 | Sadalne SS-3 | ABB, GE | K-ts. | 1 | Ind. Komplektācija
3 | Automāts 1p C10A | ABB, GE | gab. | 11 | Vai anlogs
4 | Automāts 1p C16A | ABB, GE | gab. | 30 | Vai anlogs
5 | Dif. automāts 2p C16A 30mA | ABB, GE | gab. | 6 | Vai anlogs
6 | Ievadslēdzis 3F 63A | ABB, GE | K-ts. | 2 | Vai anlogs
7 | UPS 9SX5KiRT ar 4 EBMs | Eaton | K-ts. | 1 | Vai anlogs
Gaismekļi
8 | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W | OMS | K-ts. | 12 | Vai anlogs
9 | Gaismeklis Disano 860CELL 4x18W | Disano | K-ts. | 50 | Vai anlogs
10 | Gaismeklis MR16 50W IP44 | Philips | K-ts. | 12 | Vai anlogs
11 | Gaismeklis Awex Helios DS LED | Awex | K-ts. | 1 | Vai anlogs
Slēdži, Rozetes
12 | Rozete Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 51 | Vai anlogs
13 | Rozete dubultā Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 22 | Vai anlogs
14 | Rozete Z/A komplektā ar reģipša kārbu | ABB, GE | K-ts. | 2 | Vai anlogs
15 | Rozete dubultā Z/A komplektā ar reģipša kārbu | ABB, GE | K-ts. | 4 | Vai anlogs
16 | Rozete Z/A IP44 komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 12 | Vai anlogs
17 | PIR slēdzis 360º | ABB, GE | K-ts. | 4 | Vai anlogs
18 | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 9 | Vai anlogs
19 | Slēdzis 2p. Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 4 | Vai anlogs
20 | Pārslēdzis Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 12 | Vai anlogs
21 | El. zvans | Zamel | K-ts. | 1 | Vai anlogs
22 | Zvana poga IP44 Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 2 | Vai anlogs
Kabeļi
23 | Kabelis MCMK 5x16mm2 |  | m. | 22
24 | Kabelis MCMK 5x10mm2 |  | m. | 21
25 | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 |  | m. | 350
26 | Kabelis NYM-J-3x2,5mm2 |  | m. | 828
27 | Kabelis NYM-J-3x4mm3 |  | m. | 10
Materiāli pagrabstāvam
28 | Automāts 1p C10A | ABB, GE | gab. | 1 | Vai anlogs
29 | Automāts 1p C16A | ABB, GE | gab. | 2 | Vai anlogs
30 | Gaismeklis Leader 2x36W IP65 | Beghelli | K-ts. | 2 | Vai anlogs
31 | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W | OMS | K-ts. | 2 | Vai anlogs
32 | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 3 | Vai anlogs
33 | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 |  | m. | 51
34 | Kabelis NYM-J-3x2,5mm2 |  | m. | 89
Materiāli kāpņu telpām
35 | Slēdzis 1p. Z/A komplektā ar kārbu | ABB, GE | K-ts. | 1 | Vai anlogs
36 | PIR slēdzis 360º | ABB, GE | K-ts. | 1 | Vai anlogs
37 | Gaismeklis Awex Helios DS LED | Awex | K-ts. | 2 | Vai anlogs
38 | Gaismeklis Classic DIF OPAL 2x18W | OMS | K-ts. | 3 | Vai anlogs
39 | Kabelis NYM-J-3x1,5mm2 |  | m. | 20