## apgaism_un_speks
Apgaismojuma un spēka tīkla darbu un materiālu apjomi
Sporta Halle, Varoņu 35B, Valka
Nr.p.k. | Nosaukums | Mēra vienība | Daudz.
Materiāli
1 | Sadalne v/a 48mod (4x12mod) pelēka ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 80A ar montāžu | gb. | 1
3 | Kombinētā pārsprieguma aizsardzība 4P B+C ar montāžu | gb. | 1
4 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 25A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
5 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 20A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 2
6 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
7 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 10
8 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 12
9 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 4A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 2
10 | 3-polu fāzu kopne 16mm² (12 mod.) ar montāžu | gb. | 4
11 | Tranzītspaile 1x50mm2 ar montāžu | gb. | 4
12 | Instalācijas materiāli
13 | Hermētisks gaismeklis 2x36W G13 T8 IP66 IK08 pelēks ACQUA E-BASIC PC ar 18W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gb. | 12
14 | Gaismeklis downlight 1x60W E27 DL-R 63 balts ar 15W LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gb. | 10
15 | Plafons v/a balts 1x75W E27 IP44 CAMEA ar 15 LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gb. | 16
16 | Gaismeklis v/a 4x18W G13 T8 balts CLASSIC NC LA polished ar 10W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gb. | 10
17 | LED prožektors 10W 6500K 750lm melns IP65 S105 vai analogs ar montāžu | gb. | 2
18 | LED gaismeklis 200W/840 20500lm IP65 Philips CoreLine Highbay BY121P G2 vai analogs ar montāžu | gb. | 20
19 | LED spuldze 13.5W 2700K E27 1055lm Parathom vai analogs ar montāžu (ievietot esošajās plafonlampās) | gb. | 4
20 | Gaismas slēdzis, dubultais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 3
21 | Gaismas slēdzis, pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 4
22 | Gaismas slēdzis, vienpola, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 16
23 | Gaismas slēdzis, dubultais pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 14
24 | Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, ar bērnu aizsardzību, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 2
25 | Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 22
26 | Rāmītis 1-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 23
27 | Rāmītis 2-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 3
28 | Rāmītis 5-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 2
29 | Z/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 44
30 | Kārba z/a ierīcēm 1-v balta SEDNA PRO vai analogs ar montāžu | gb. | 18
31 | V/a montāžas kārba ar vāku ar montāžu | gb. | 10
32 | Avārijas LED gaismeklis 1.2W 1h (deg avārijas laikā) IP22 TIGER ar piktogrammu vai analogs ar montāžu | gb. | 2
33 | Invalīda toletes trauksmes poga ar paraujamu striķi un v/a skaņas signāls ar strobu ar montāžu (montēt invalīdu toletē) | gb. | 1
34 | Kabeļkanāli un caurules
35 | PVC gofrēta caurule d=32mm ar montāžu | m | 100
36 | PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu | m | 100
37 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 150
38 | Kabeļu kanāls 40x40 balts ar montāžu | m | 100
39 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
40 | Kabeļi un vadi
41 | Kabelis NYM-J 4x16 mm² ar montāžu | m | 8
42 | Kabelis NYM-J 5x4 mm² ar montāžu | m | 15
43 | Kabelis NYM-J 3x2.5 mm² ar montāžu | m | 395
44 | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | m | 590
45 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | m | 100
46 | Kabelis NYM-J 5x1.5mm² ar montāžu | m | 460
47 | Kabelis NYM-J 5x4mm² ar montāžu | m | 110
48 | Kabelis NHXH-J E30 3x1.5mm² ar montāžu | m | 60
49 | Vads Cu 1x16.0mm² dzeltenzaļš ar montāžu | m | 20
50 | Zemējuma kontūra izbūve (zem 10 omi, grunts - smilšmāls) ar montāžu | kpl. | 1
51 | Savienojuma uzmava 4x35/35 ar montāžu | gb. | 1
52 | Kabeļlīniju montāža pa iekārtiem griestiem | objekts | 1
53 | Kabeļlīniju montāža pa metāla paneļiem | objekts | 1
54 | Kabeļlīniju montāža ar gropju frēzēšanu | objekts | 1
55 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni | objekts | 1
56 | Palīgmaterāli
57 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | objekts | 1
58 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | objekts | 1
59 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | objekts | 1
60 | Izpilddokumentācija
61 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
62 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1