## UGD
Automātiskās ugunsdrošības sistēmas tīkla darbu un materiālu apjomi
Sporta Halle, Varoņu 35B, Valka
Nr.p.k. | Nosaukums | Mēra vienība | Daudz.
Materiāli
1 | Ugunsdzēsības signalizācijas panelis 20 zonām INIM SMARTLINE 020-4 vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 | akumulators 12V 7Ah ar montāžu | gb. | 2
3 | Dūmu detektors ar mont. bāzi 24V NB338-2 vai analogs ar montāžu | gb. | 20
4 | Rokas darbības detektors ar kārbu MCP1A vai analogs ar montāžu | gb. | 2
5 | 2-vadu sirēna ar strobu iekštelpām 24V 100db | gb. | 2
6 | 2-vadu sirēna ar strobu āram 102db AH-03127-BS vai analogs ar montāžu | gb. | 1
7 | Kabeļkanāli un caurules
8 | PVC gofrēta caurule d=20mm ar montāžu | m | 100
9 | Kabeļu kanāls 25x15mm balts LHD HD vai analogs ar montāžu | m | 30
10 | Kabeļu kanāls 15x12mm balts LZ HD vai analogs ar montāžu | m | 30
11 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 50
12 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
13 | Kabeļi un vadi
14 | Signalizācijas kabelis 2x0.8+0.8mm² ekranēts sarkans J-Y(ST)Y vai analogs ar montāžu | m | 800
15 | Ugunsdrošs sign. kabelis 2x8/10 FE180/E30 ekranēts sarkans vai analogs ar montāžu | m | 120
16 | Kabeļlīniju montāža pa kabeļu kanāliem | objekts | 1
17 | Kabeļlīniju montāža pa metāla paneļiem, griestiem | objekts | 1
18 | Kabeļlīniju montāža ar gropju frēzēšanu | objekts | 1
19 | Kabeļlīniju montāža ar montāžas torni pie griestu konstrukcijām | h | 8
20 | Gropju aizšpaktelēšana, krāsošana | objekts | 1
21 | Esošās ugunsdrošības sistēmas demontāža | objekts | 1
22 | Palīgmaterāli
23 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | objekts | 1
24 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | objekts | 1
25 | Izpilddokumentācija
26 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
27 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1