## Specifikācija
SILTUMTRASES IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Nr. | Nosaukums, aprīkojums | Marka, izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
1 | Tērauda cauruļvadi | DN65 | 62 | t.m
2 | “Paroc”siltumizolācijas čaulas | DN65 | 62 | gab.
ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.30 mm, I=1m
3 | Automatiskais atgaisotājs | TACO | 2 | gab.
4 | Cauruļvadu fasondaļu komplekts |  | 1 | kompl.
5 | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | 11 | kompl.
6 | Ugunsdrošas manžetes caurulem |  | 1 | kompl.
7 | Aizsargčaulas caurulem |  | 1 | kompl.
8 | Montāžas komplekts |  | 1 | kompl.