## Specifikācija
VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
Sistēma PN-1
Nr. | Nosaukums, aprīkojums | Marka, izmēri | Daudz. | Mērv. | Piezīmes
7 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | Ø100 | 28 | t.m. | Bic
8 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | Ø125 | 22 | t.m. | Bic
9 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | Ø160 | 21 | t.m. | Bic
10 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums | Ø200 | 10 | t.m. | Bic
22 | Gaisa sadalītājs | ULA-100 | 15 | gab. | Halton
23 | Plūsmas regulējošais vārsts | SK-100 | 11 | gab. | VTprincips
24 | Plūsmas regulējošais vārsts | SK-160 | 1 | gab. | VTprincips
25 | Plūsmas regulējošais vārsts | SK-200 | 1 | gab. | VTprincips
26 | Pretvārsts | RSK-200 | 1 | gab. | VTprincips
27 | Ugunsdroša vārsts | UVA60-160 | 1 | gab. | Amalva
28 | Ugunsdroša vārsts | UVA60-200 | 1 | gab. | Amalva