## KOPTĀME
APSTIPRINU__________
pasūtītāja paraksts un
_____________________
tā atšifrējums z.v.
Z.V.
___.gada ___.__________
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Uznēmējs:
Koptāme
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (€)
Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Kopā
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
2015-05-22
| (paraksts un tā atšifrējums) | 2015-05-22
С Вас 50 Ls

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins par būvdarbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Uznēmējs:
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā:
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€) | Darbietilpība (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
1 | Nr.0-0 | Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi
2 | Nr.1-1 | Demontāžas darbi
3 | Nr.1-2 | Zemes darbi
4 | Nr.1-3 | Pamati
5 | Nr.1-4 | Montāžas darbi
6 | Nr.1-5 | Jumts
7 | Nr.1-6 | Logi un durvis
8 | Nr.1-7 | Starpsienas un griesti
9 | Nr.1-8 | Grīdas
10 | Nr.1-9 | Apdares darbi
11 | Nr.1-10 | Speciālas darbi
|  | Kopā | [5 empty] | 0
Virsuzdevumi, t.sk.darba aizsardzība __%
Plānotā peļņā __%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Pavisam kopā
2015-05-22

## 0-0
Lokālā tāme Nr.0-0
Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Moduļveida sadzīves mājiņas piegāde, uzstādīšana | kompl. | 1
2 | Moduļveida mājiņas īre (2.44 x 6.00m h=2.5m), 1.gab. | mēn. | 2
3 | Pagaidu elektroinstālācija | kompl. | 1
4 | Elektroenerģija | mēn. | 2
5 | Ūdensapgāde | mēn. | 2
6 | Būvlaukuma žogs no inventāriem žoga posmiem 3500x1800 (h)mm - uzstādīšana, nojaukšana, nomas maksa | t.m. | 12
| Pagaidu nožogojuma īre 1 mēn. | t.m. | 12
7 | Necaurspīdīgā plēve pie žoga | t.m. | 12
8 | Materiālu izkraušana | c/st | 18
9 | Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija | m³ | 24
10 | DVP projektu izstrāde | kompl. | 1
11 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Esošo grīdas seguma demontāža ar saglabašanai (bruģis) | m² | 3.5
2 | Ķieģeļu sienu demontāža (ailas paplašināšana) uz izm. | m³ | 0.0945
3 | Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija | m³ | 1.2
4 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Zemes darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4
1. Zemes darbi
1 | Grunta rakšana ar roku darba spēku (tranšeja) | m³ | 2.36
2 | Šķembu sagatavošanas slānis zem pamatu Δ150 mm | m³ | 0.27 | 2.49
| šķemba | m³ | 0.26
| grants | m³ | 0.05
| smiltis | m³ | 0.02
3 | Šķembu sagatavošanas slānis zem grīdu Δ100 mm | m³ | 0.97776 | 2.49
| šķemba | m³ | 0.95
| grants | m³ | 0.18
| smiltis | m³ | 0.09
4 | Grunta aizbēršana ar roku darba spēku | m³ | 1.66
5 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, grunta pēcapstrāde ar rokām u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Pamati
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Pamatu inventārveidņu uzstādīšana un noņemšana | m² | 9
| Veidņu noma 1,5 nedēļas | m² | 9
| Veidņu eļļa TEXAFORM CR 3 20 L | litri | 0.23
| Celtņa izmantošana | m/m | 0.1
2 | Pamatu stiegrošana | Tn. | 0.041143
| Armatūra ø 8 B500B | Tn. | 0.0432
| fiksatori | gab. | 41
| elektrodi | kg | 1.5
3 | Monolītā betona aizpildījums | m³ | 1
| Betona sūknis H<24 m | m.st. | 0.15
| Betons C20/25 | m³ | 1.02
4 | Pamatu hidroizolācija | m² | 4.1532
| "Hidrostop HL 100" maisījums | kg | 10.38
5 | Pamatu apmetums pa sietu | m² | 3.11
| Stiklšķiedras siets (Valmieras 1 klase) 165g | m² | 3.6 |  | 0.354
| "SAKRET BAK" maisījums | kg | 14 |  | 0.234
6 | Pamatu gruntēšana | m² | 3.11 | 0.2
| "SAKRET PG" grunts | kg | 0.7775
7 | Pamatu dekoratīvais apmetums | m² | 3.3432 | 2.1
| SAKRET dekoratīvais apmetums 2mm SBP (biezpiens) | kg | 10.6984
8 | Pamatu krāsojums | m² | 3.3432
| "SAKRET SILIKĀT " gruntskrāsa | kg | 0.58507
| "SAKRET SILIKĀT " fasādes krāsa | kg | 0.83581
9 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana, armatūru griešana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Montāžas darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. Metāla karkass
1-1 | Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža | Tn. | 0.4467
| Celtņa izmantošana | m/m | 0.1957
| 2. Tambura sienu izbūve | m² | 13.8
2-1 | Nesošā profila montāža | m² | 13.8
| Z-profils 120 Cinkots 1,0mm | t.m. | 31.02
| Stiprinājumi | kompl. | 1
2-2 | Sienas tvaika izolācija | m² | 13.8
| Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 200 mikroni | m² | 15.87
2-3 | Sienu siltumizolācija ∆150 mm 2 kārt. | m² | 13.8
| "ROCKWOOL Superrock" akmens vate Δ120 mm | m² | 14.49
| "PAROC WAS 35t" akmens vate Δ30 mm | m² | 14.49
2-4 | Nesošā profila montāža | m² | 13.8
| HAT-profils 20 Cinkots 1,0mm | t.m. | 26.4
| Stiprinājumi | kompl. | 1
2-5 | Sienu apšūšana ar profilēta loksnēm | m² | 27.6
| sienu profils PE | m² | 28.98
| Stiprinājumi | kompl. | 1
| Palīgmateriāli (savienotāji,blīves,celt.putas, skārda elementi) | kompl. | 1
3. Tērauda pārsedzes
3-1 | Pārsedzes metāla konstrukciju izgatavošana un montāža | Tn. | 0.0312
| šķirņu velmējumi | Tn. | 0.03432
| Elektrodi | kg | 1
| propāns/butāns | kg | 0.55
| skābeklis | litri | 1.1
| Celtņa izmantošana | m/m | 0.01794
| stiprinājumi | kompl. | 1
3-2 | KMD projekts | kompl. | 1
3-3 | Metālkonstrukciju attīrīšana un gruntēšana | m² | 25
| attīrīšanas līdzeklis | litri | 6.3
| SigmaFast 302, Grey 40 mkm | m² | 25
3-4 | Pārsedžu apmetums pa sieti (līdz Δ10 mm) | m² | 0.48
| apmetuma siets ZN | m² | 0.576
| apmetums KZ MASCHINENPUTZ | kg. | 5.04
4 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana, armatūru griešana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-5
Lokālā tāme Nr.1-5
Jumts
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1.Jumta izbūve (9,9 m²)
1-1 | Nesošā profila pārklāšana | m² | 12.35
| profilētas tērauda loksnes RAN70 ∆=0,8 mm | m² | 14.2025
| Palīgmateriāli (savienotāji,blīves,celt.putas, skārda elementi, stiprinājumi un citas) | % | 5
1-2 | Jumta siltumizolācija ∆=20 mm | m² | 12.35
| PAROC ROB60 20 mm | m² | 12.9675
1-3 | Jumta tvaika izolācija | m² | 12.35
| Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 200 mikroni | m² | 14.2025
1-4 | Jumta siltumizolācija ∆=160 mm | m² | 12.35
| PAROC ROS30 160 mm | m² | 12.9675
1-5 | Jumta siltumizolācija/slīpuma viedošana ∆=20-60 mm 2 kārt. | m² | 12.35
| PAROC ROS60 40 mm | m² | 6.4837
| PAROC ROB60 20 mm | m² | 12.9675
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | m³ | 12.35
1-6 | Jumta hidroizolācijas ierīkošana (2 kārtas) | m² | 12.35
1-6-1 | Jumta gruntēšana | m² | 12.35
| "Primer" grunts | litri | 3.7
1-6-2 | Ruļveida materiāla iesegums | m² | 12.35
| BIPOL EPP (apakšklājs, ~2,5mm) | m² | 14.2
| BIPOL XL EKP (virsklājs, ~4.4mm) | m² | 14.2
| Propāns/butāns 79 L | bal. | 0.3
1-7 | Jumta malu apdare | t.m. | 10.3
1-7-1 | Koka karkasa izbūve | m³ | 0.09
| koka bruses 50x150 antiseptizētas | m³ | 0.0726
| koka bruses 50x50 antiseptizētas | m³ | 0.028325
| Pergamīns P-300 | m² | 0.12609
| stiprinājumi | kompl. | 1
| palīgmateriāli | m³ | 0.09
1-7-2 | OSB plātņu montāža | t.m. | 10.3
| OSB-3 plātnes 15 mm | m² | 2.27
| Skrūves | 100gab. | 0.29
1-7-3 | Jumta malu apdare ar skārdu | t.m. | 10.3
| skārda profils PE | t.m. | 11.85
| skrūves | gab. | 53
1-8 | Notekūdeņu sistēmu ierīkošana PE | t.m. | 9.2
| tekņu ākis | gab. | 12
| uztvērējtekne 150 mm | t.m. | 6.5
| Lāsenis | t.m. | 6.5
| Teknes gals | gab. | 2
| Piltuve 150/120 | gab. | 1
| cauruļu stiprinājumi | gab. | 3
| lejas gals | gab. | 1
| līkumi | gab. | 2
| notekcaurules | t.m. | 2.7
| kniedes | gab. | 55
| silikons | iep. | 8
1-9 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-6
Lokālā tāme Nr.1-6
Logi un durvis
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Logu bloku montāža | m² | 2.88
| L-1; 2400x1200 PVC | gab. | 1
2 | Vitrīnas STV-1 ar durvju montāža | m² | 17.46
| STV-1; 5820x3000 | gab. | 1
3 | Durvju bloku montāža | m² | 23.24
| UD-1; 2100x900 metāla durvis EI30 | kompl. | 1
| D-2; 1000x2200 laminētas durvis | kompl. | 2
| D-3; 800x2200 laminētas durvis | kompl. | 7
| D-4; 1100x2200 laminētas durvis | kompl. | 1
| D-5; 1050x2100 PVC iekšdurvis | kompl. | 1
4 | Aiļu hermetizācija ar Makrofleks sastāvu | gab. | 14
| Makrofleks 750 ml | gab. | 38.5
5 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-7
Lokālā tāme Nr.1-7
Starpsienas un griesti
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Reģipša starpsienu montāža b=150 mm ar akmensvates b=100mm pildījumu un ģipškartona apšuvumu no abām pusēm 2 kartas (Tips S-1) | m² | 80.54
1-1 | Metālkarkasa ierīkošana Δ100 mm | m² | 80.54
| Knauf skrūves LN 9mm | 1000 gab. | 1.4497
| Dībelis ar skrūvi 6X35 | 200 gab. | 1.3
| CW-profils | t.m. | 354.376
| UW-profils | t.m. | 141.7504
| UA-profils | gab. | 8
| Amortizācijas lente 95 мм | t.m. | 354.376
1-2 | Skāņu izolāciju montāža | m² | 73.5
| Akmens vate PAROC eXtra 100 mm | m² | 77.175
1-3 | Starpsienu apšūšana ar riģipsi 2 kārt. | m² | 147
| GKB riģipsi | m² | 316.05
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 | gab. | 8952.3
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | gab. | 4013.1
1-4 | Ģipškartona apšuvuma sadurvietu špaktelēšana | m² | 147
| Knauf Tiefengrund grunts (0,25l= 1m²) | litri | 22.05
| špaktele "Uniflot" (0,77kg = 1m²) | kg. | 113.19
| šuvju sietlenta 48mmx90m | t.m. | 294
2 | Starpsienu izbūve Tips S-2 | m² | 27.71
2-1 | Sienu mūrēšana no "Aeroc" blokiem 100 mm biezumā | m³ | 2.771
| "AEROC Element 100" bloki Δ100 mm | m³ | 2.771
| "Aeroc" plātņu līme 25 kg | gab. | 2
| armatūra "Aeroc Murfor 40" | t.m. | 27.7
2-2 | Gāzbetona pārsedžu montāža | gab. | 1
| "AEROC" pārsedze 3000x150x400 | gab. | 1
| "Aeroc" bloku līme 25 kg | mais. | 0.2
2-3 | Jauno sienu apmetums | m² | 55.42
| MP-75 maisījums | mais. | 19.397
3 | Sienu apšūšana ar reģipsi 2.kārtas (kārbu ierīkošana) | m² | 6.56
| Knauf skrūves LN 9mm | 1000 gab. | 0.0096213
| Dībelis ar skrūvi 6X35 | 200 gab. | 0.04
| UD profils | t.m. | 4.592
| CD profils | t.m. | 13.12
| Amortizācijas lente 30 мм | t.m. | 4.592
| reģipsis GKB | m² | 7.052
| reģipsis GKBi | m² | 7.052
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 | gab. | 103.32
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | gab. | 48.216
| Knauf Tiefengrund grunts (0,15l= 1m²) | litri | 0.984
| šuvju sietlenta 48mmx90m | t.m. | 8.2656
| Uniflott 25 kg-maiss | kg. | 3.936
4 | Griestu apšūšana ar riģipsi | m² | 23.87
| CD-profils | t.m. | 69.2
| UD-profils | t.m. | 21.5
| CD profilu savienotājs | gab. | 25
| Dībelis-nagla Knauf 6/35мм | gab. | 29
| Dībelis-nagla Knauf 6/35мм | 100 gab. | 0.75
| Knauf skrūves LN 9mm | gab. | 45
| CD profilu ātrā enkuriekare | gab. | 29
| iekares stieple ar cilpu | gab. | 29
| GKB riģipsi | m² | 51.32
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 | gab. | 375.9525
| Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | gab. | 716
| Knauf Tiefengrund grunts (0,15L/1m²) | litri | 7.161
| šuvju sietlenta 48mmx90m | t.m. | 57.3
| špaktele "Uniflot" (0,77kg/1m²) | kg. | 36.8
5 | Jaunas ARMSTRONG tipa piekārtie griesti (MODUĻU MINERĀLIE 600x600 mm OWAcoustic COSMOS) | m² | 15.6
6 | Jaunas ARMSTRONG tipa piekārtie griesti (MODUĻU MINERĀLIE 600x600 mm mītrumizturīgs) | m² | 13.26
7 | Pārsedzes metāla konstrukciju izgatavošana un montāža | Tn. | 0.029933
| šķirņu velmējumi | Tn. | 0.032927
| Elektrodi | kg | 0.9
| propāns/butāns | kg | 0.5
| skābeklis | litri | 1
| Celtņa izmantošana | m/m | 0.017212
| stiprinājumi | kompl. | 1
8 | Metālkonstrukciju attīrīšana un gruntēšana | m² | 0.97283
| attīrīšanas līdzeklis | litri | 0.2
| SigmaFast 302, Grey 40 mkm | m² | 0.97283
9 | Pārsedžu apmetums pa sieti (līdz Δ10 mm) | m² | 1.736
| apmetuma siets ZN | m² | 2.0832
| apmetums KZ MASCHINENPUTZ | kg. | 25.172
10 | Mūra sienu apmetums | m² | 2.3
| MP-75 maisījums | mais. | 0.805
11 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-8
Lokālā tāme Nr.1-8
Grīdas
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. Lievenis
1-1 | Esoša seguma nojaukšana (bruģis) | m² | 3
1-2 | Grīdu hidroizolācija | m² | 10.86
| Dzeltenā tvaika izolācijas plēve 200 mikroni | m² | 12.489
1-3 | Grīdu siltumizolācija ∆=100 mm | m² | 10.86
| Eps-150 (FS25) Putuplasts 100mm | m² | 11.403
1-4 | Armešanas sietu uzstādīšana | m² | 10.86
| Armatūras siets 6x150x150 | m² | 11.403
| fiksatori | gab. | 76
1-5 | Dzelzsbetona grīdu ierīkošana Δ50 mm | m³ | 0.543
| Betona sūknis H<24 m | m.st. | 0.08
| betons C25/30 | m³ | 0.55386
| Betonēšanas deformācijas šuvju vadula | t.m. | 3.5838
| Lente perimetra atdalošā 12 mm biez. | t.m. | 13.575
1-6 | Deformācijas šuvju aizpildīšana | t.m. | 3.5838
| Sikaflex 11FC šuvju mastika | litri | 0.27
1-7 | Betona bruģa ietves izbūve | m² | 6.36
| betona bruģis. h=6cm | m² | 6.678
1-8 | dolomīta šķembu izsiju izl. kārta, h=5 cm | m³ | 0.6516
| šķembu izsijas | m³ | 0.73
1-9 | Slodzes izturīgs kājslauķis KS-1, cinkota metāla reste metālā vannā 1000x1000x25mm | m² | 3
1-10 | Kājslauķis KS-2, piem. Jaguar (g. pelēks) h=20mm ar stiprinājumiem | m² | 4.5
1-11 | Kājslauķu KS-3 un KS-5 uzklāšana | m² | 8
| EMCO Maximus (Burgundy single) | m² | 8
| stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl. | 1
2. Trenera telpa
2-1 | Linolejs Forbo Eternal Weave tonis - 13622 - Graphite tonis precizējams autoruzraudzības kartība | m² | 23.87
2-2 | PVC grīdlīstu montāža | t.m. | 18.54
| PVC grīdlīstes ar kabeļkanālu un gumijotām malām komplektiem, ar k=1,1 | t.m. | 20.394
3. Telpas I. Stāvā
3-1 | Grīdu hidroizolācija | m² | 13.26
| Grunts Mira 4180 primer | litri | 1.33
| Mira 4400 multicoat | kg | 33.15
| Stikla šķiedras audums Mira | m² | 13.92
| Stūra lenta | t.m. | 13.92
3-2 | Grīdu segums no akmeņu flīzēm | m² | 31.46
| neslīdošas, grīdas flīzes Leonardo - Color Grey 20x20 KOR | m² | 31.97
| Flīžu līme "3000 Standartfix" | Kg. | 3.5
| Krustiņi 3 mm | 200 gаb. | 5.6628
| Šuvju aizdare "MIRA Multipox 3650" | litri | 10.3818
3-3 | Flīžu grīdlistes montāža H=150 mm | t.m. | 14.5
| neslīdošas, Leonardo - Color Grey 20x20 grīdas flīzes | m² | 4.17
| Flīžu līme "3000 Standartfix" | Kg. | 7.6125
| Krustiņi 3 mm | 200 gаb. | 0.26583
| Šuvju aizdare "MIRA Supercolour" | Kg. | 1.305
3-4 | Linolejs Forbo Eternal Weave tonis - 13622 - Graphite tonis precizējams autoruzraudzības kartība (telpas 8, 12) | m² | 10.38
3-5 | PVC grīdlīstu montāža | t.m. | 11.09
| PVC grīdlīstes ar kabeļkanālu un gumijotām malām komplektiem, ar k=1,1 | t.m. | 12.199
4 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-9
Lokālā tāme Nr.1-9
Apdares darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums
1 | 2 | 3 | 4
1. Sienas
1-1 | Sienu špaktelēšana un slīpēšana | m² | 167.03
| "SHEETROCK" špaktele | 28 kg. | 15.5099
| Smilšpapīrs uz audekla pamatnes 100-150 | m² | 13.3624
1-2 | Sienu gruntēšana | m² | 167.03
| "Caparol EXL SAMTGRUND B1 XRPU" grunts | litri | 25.0545
1-3 | Sienu krāsošana 2 kārt. | m² | 167.03
| krāsa Caparol EXL Samtex 7 | litri | 55.1199
| krāsu tonēšana | litri | 55.1199
1-4 | Sienu gruntēšana | m² | 79.32
| grunts "LATEXGRUNT" | litri | 23.8
1-5 | Sienu flīžešana | m² | 79.32
| flīžu līme Mira 3110 unifix | kg. | 317.28
| Šuvju masa MIRA Mastic | kg. | 23.8
| Krustiņi 3 mm (100 gab.) | iep. | 7.932
| Sienas Leonardo - Color lce 10*10 flizes | m² | 61.44
| Sienas Leonardo - Color Navy 10*10 flizes | m² | 5.76
| Sienas Leonardo - Color Turquise 10*10 flizes | m² | 5.76
| Sienas Leonardo - Color Platinum 10*10 flizes | m² | 2.88
| Sienas Leonardo - Color Blue 10*10 flizes | m² | 4.8
2. Griesti
2-1 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m² | 23.87
| grunts | litri | 3.5805
| špaktele | kg. | 62.062
| smilšpapīrs | m² | 0.4774
2-2 | Griestu krāsošana | m² | 23.87
| grunts | litri | 3.5805
| krāsa | kg. | 5.9675
3 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1

## 1-10
Lokālā tāme Nr.1-10
Speciālas darbi
Būves nosaukums: Sporta halles vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: Varoņu iela 35b, Valka
Pasūtītājs: Valkas novada pašvaldība
Nr. p.k. | Darbu un resursu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1. Ventilācija
1-1 | Gaisa vadi Ø100 no cinkotā skārda 0.5mm biezums (Bic) | t.m. | 28
1-2 | Gaisa vadi Ø125 no cinkotā skārda 0.5mm biezums (Bic) | t.m. | 22
1-3 | Gaisa vadi Ø160 no cinkotā skārda 0.5mm biezums (Bic) | t.m. | 21
1-4 | Gaisa vadi Ø200 no cinkotā skārda 0.5mm biezums (Bic) | t.m. | 10
1-5 | Gaisa sadalītājs ULA-100 Halton | gab. | 15
1-6 | Plūsmas regulējošais vārsts SK-100 Vtprincips | gab. | 11
1-7 | Plūsmas regulējošais vārsts SK-160 Vtprincips | gab. | 1
1-8 | Plūsmas regulējošais vārsts SK-200 Vtprincips | gab. | 1
1-9 | Pretvārsts SK-200 Vtprincips | gab. | 1
1-10 | Ugunsdroša vārsts UVA60-160 Amalva | gab. | 1
1-11 | Ugunsdroša vārsts UVA60-200 Amalva | gab. | 1
2. Gaisa aizkari
2-1 | SONNIGER GUARD 150E montāža un regulēšana | gab. | 2
3. Siltumtrase
3-1 | Tērauda cauruļvadi DN65 | t.m | 62
3-2 | “Paroc”siltumizolācijas čaulas ar alumīnija follijas pārklājumu, DN65 biez.30 mm, I=1,2 m | gab. | 52
3-3 | Automatiskais atgaisotājs TACO | gab. | 2
3-4 | Cauruļvadu fasondaļu komplekts | kompl. | 1
3-5 | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti | kompl. | 11
3-6 | Ugunsdrošas manžetes caurulem | kompl. | 1
3-7 | Aizsargčaulas caurulem | kompl. | 1
3-8 | Montāžas komplekts | kompl. | 1
4. Ūdensvads Ū1, T3
4-1 | Ūdensvada plastmasas daudzslāņu caurules, Ø20x2.0 Uponor | t.m | 20
4-2 | PEX pretkondensācijas izolācija Δ=13mm. Ø20 Armaflex | t.m | 10
4-3 | PEX siltumizolācija Δ=20mm, Ø20 Armaflex | t.m | 7
4-4 | Lodveida ventilis, DN15 | gab. | 4
4-5 | Leņķventīlis, DN15 | gab. | 6
4-6 | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gab. | 2
4-7 | Daudzslāņu cauruļu veidgabali | kompl. | 1
4-8 | Cauruļu stiprinājumi | kompl. | 1
4-9 | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1
5. Kanalizācija K1
5-1 | Polipropilēna kanalizācijas caurules, Ø110 Uponor | t.m | 40
5-2 | Tas pats, Ø50 Uponor | t.m | 3
5-3 | WC pievienojums | gab. | 3
5-4 | Klozetpods ar iebūvējamo skalojamo kasti | kompl. | 2
5-5 | Roku mazgātne ar sifonu | kompl. | 2
5-6 | Polipropilēna cauruļu veidgabali | kompl. | 1
5-7 | Cauruļu stiprinājumi, smēres, palīgmateriāli | kompl. | 1
5-8 | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1
5-9 | Ugunsdroša manžete. Ø110 | gab. | 1
5-10 | Plastmasas traps ar sifonu un nerūsošā tērauda resti, DN100 | gab. | 1
6. Apgaismojums un spēka tīkli
6-1. Sadalne
6-1-1 | Sadalne v/a 48mod (4x12mod) pelēka ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 vai analogs ar montāžu kopa ar: | kompl. | 1
| Slodzes slēdzis 3P, 400V, 80A ar montāžu | gab. | 1
| Kombinētā pārsprieguma aizsardzība 4P B+C ar montāžu | gab. | 1
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 25A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 1
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 20A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 2
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 1
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 10
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 12
| Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 4A,''C'',6kA ar montāžu | gab. | 2
| 3-polu fāzu kopne 16mm² (12 mod.) ar montāžu | gab. | 4
| Tranzītspaile 1x50mm2 ar montāžu | gab. | 4
6-2. Instalācijas materiāli
6-2-1 | Hermētisks gaismeklis 2x36W G13 T8 IP66 IK08 pelēks ACQUA E-BASIC PC ar 18W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gab. | 12
6-2-2 | Gaismeklis downlight 1x60W E27 DL-R 63 balts ar 15W LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gab. | 10
6-2-3 | Plafons v/a balts 1x75W E27 IP44 CAMEA ar 15 LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gab. | 16
6-2-4 | Gaismeklis v/a 4x18W G13 T8 balts CLASSIC NC LA polished ar 10W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gab. | 10
6-2-5 | LED prožektors 10W 6500K 750lm melns IP65 S105 vai analogs ar montāžu | gab. | 2
6-2-6 | LED gaismeklis 200W/840 20500lm IP65 Philips CoreLine Highbay BY121P G2 vai analogs ar montāžu | gab. | 20
6-2-7 | LED spuldze 13.5W 2700K E27 1055lm Parathom vai analogs ar montāžu (ievietot esošajās plafonlampās) | gab. | 4
6-2-8 | Gaismas slēdzis, dubultais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 3
6-2-9 | Gaismas slēdzis, pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 4
6-2-10 | Gaismas slēdzis, vienpola, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 16
6-2-11 | Gaismas slēdzis, dubultais pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 14
6-2-12 | Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, ar bērnu aizsardzību, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 2
6-2-13 | Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gab. | 22
6-2-14 | Rāmītis 1-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gab. | 23
6-2-15 | Rāmītis 2-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gab. | 3
6-2-16 | Rāmītis 5-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gab. | 2
6-2-17 | Z/a montāžas kārba ar montāžu | gab. | 44
6-2-18 | Kārba z/a ierīcēm 1-v balta SEDNA PRO vai analogs ar montāžu | gab. | 18
6-2-19 | V/a montāžas kārba ar vāku ar montāžu | gab. | 10
6-2-20 | Avārijas LED gaismeklis 1.2W 1h (deg avārijas laikā) IP22 TIGER ar piktogrammu vai analogs ar montāžu | gab. | 2
6-2-21 | Invalīda toletes trauksmes poga ar paraujamu striķi un v/a skaņas signāls ar strobu ar montāžu (montēt invalīdu toletē) | gab. | 1
6-3.Kabeļkanāli un caurules
7-3-1 | PVC gofrēta caurule d=32mm ar montāžu | t.m. | 100
7-3-2 | PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu | t.m. | 100
7-3-3 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | t.m. | 150
7-3-4 | Kabeļu kanāls 40x40 balts ar montāžu | t.m. | 100
7-3-5 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kompl. | 1
6-4. Kabeļi un vadi
7-4-1 | Kabelis NYM-J 4x16 mm² ar montāžu | t.m. | 8
7-4-2 | Kabelis NYM-J 5x4 mm² ar montāžu | t.m. | 125
7-4-3 | Kabelis NYM-J 3x2.5 mm² ar montāžu | t.m. | 395
7-4-4 | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | t.m. | 590
7-4-5 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | t.m. | 100
7-4-6 | Kabelis NYM-J 5x1.5mm² ar montāžu | t.m. | 460
7-4-7 | Kabelis NHXH-J E30 3x1.5mm² ar montāžu | t.m. | 60
7-4-8 | Vads Cu 1x16.0mm² dzeltenzaļš ar montāžu | t.m. | 20
7-4-10 | Savienojuma uzmava 4x35/35 ar montāžu | gab. | 1
7-4-11 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni | obj. | 1
6-5. Palīgmaterāli
7-5-1 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | obj. | 1
7-5-2 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | obj. | 1
7-5-3 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | obj. | 1
6-6. Izpilddokumentācija
7-6-1 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
7-6-2 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | obj. | 1
7. VST
7-1. Audio un tablo vadības tīkli
7-1-1 | Nozarkārba v/a 84x84x50mm pelēka ar vāku IP54 un montāžu | gab. | 4
7-1-2 | PVC gofrēta caurule d=20mm ar montāžu | t.m. | 100
7-1-3 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kompl. | 1
7-1-4 | Audio kabelis YFAZ 2x1.5mm² caurspīdīgs ar sarkanu strīpu ar montāžu | t.m. | 50
7-1-5 | Kontrolkabelis LiYCY 3x0.14mm² lokans ar ekrānu, pelēks 250/250V saiva ar montāžu (tablo vadībai) | t.m. | 70
7-1-6 | Kontrolkabelis LiYCY 4x0.14mm² lokans ar ekrānu, pelēks 250/250V saiva ar montāžu (tablo vadībai) | t.m. | 70
7-1-7 | Kontrolkabelis LiYCY 6x0.14mm² lokans ar ekrānu, pelēks 250/250V saiva ar montāžu (tablo vadībai) | t.m. | 70
7-1-8 | Kontaktspraudnis DB9 male ar montāžu (tablo vadībai) | gab. | 2
7-1-9 | Kontaktligzda DB9 female ar montāžu (tablo vadībai) | gab. | 2
7-1-10 | Tablo pārcelšana (pēc pasūtītāja norādēm) | gab. | 1
7-1-11 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | obj. | 1
7-1-12 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | obj. | 1
7-1-13 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | obj. | 1
7-2. Automātiskās ugunsdrošības sistēma
7-2-1 | Ugunsdzēsības signalizācijas panelis 20 zonām INIM SMARTLINE 020-4 vai analogs ar montāžu | kompl. | 1
7-2-2 | akumulators 12V 7Ah ar montāžu | gab. | 2
7-2-3 | Dūmu detektors ar mont. bāzi 24V NB338-2 vai analogs ar montāžu | gab. | 20
7-2-4 | Rokas darbības detektors ar kārbu MCP1A vai analogs ar montāžu | gab. | 2
7-2-5 | 2-vadu sirēna ar strobu iekštelpām 24V 100db | gab. | 2
7-2-6 | 2-vadu sirēna ar strobu āram 102db AH-03127-BS vai analogs ar montāžu | gab. | 1
7-2-7 | PVC gofrēta caurule d=20mm ar montāžu | t.m. | 100
7-2-8 | Kabeļu kanāls 25x15mm balts LHD HD vai analogs ar montāžu | t.m. | 30
7-2-9 | Kabeļu kanāls 15x12mm balts LZ HD vai analogs ar montāžu | t.m. | 30
7-2-10 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | t.m. | 50
7-2-11 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kompl. | 1
7-2-12 | Signalizācijas kabelis 2x0.8+0.8mm² ekranēts sarkans J-Y(ST)Y vai analogs ar montāžu | t.m. | 800
7-2-13 | Ugunsdrošs sign. kabelis 2x8/10 FE180/E30 ekranēts sarkans vai analogs ar montāžu | t.m. | 120
7-2-14 | Esošās ugunsdrošības sistēmas demontāža | obj. | 1
7-2-15 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | obj. | 1
7-2-16 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | obj. | 1
7-2-17 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
7-2-18 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | obj. | 1
7-3. Apsardzes sistēma
7-3-1 | Apsardzes signalizācijas panelis NX-8 vai analogs ar montāžu | kompl. | 1
7-3-2 | Paneļa korpuss NX-003 vai analogs ar montāžu | kompl. | 1
7-3-3 | Akumulators 12V 7Ah ar montāžu | gab. | 1
7-3-4 | Tampera slēdzis NX-005 vai analogs ar montāžu | gab. | 1
7-3-5 | Kontaktu kontroles GSM-raidītājs ar montāžu | gab. | 1
7-3-6 | LED-tastatūra NX-116 vai analogs ar montāžu | gab. | 4
7-3-7 | 16-zonu paplašināšanas modulis NX-216 vai analogs ar montāžu | gab. | 1
7-3-8 | 2-vadu sirēna ar strobu 12V iekštelpām 100db SEM923-BL vai analogs ar montāžu | gab. | 1
7-3-9 | Barošanas bloks ar montāžu | gab. | 1
7-3-10 | Kombinētais kustības & stikla plīšanas detektors JS-25 Combo vai analogs ar montāžu | gab. | 11
7-3-11 | Slēdzis ar atslēgām NX-600CL vai analogs ar montāžu | gab. | 1
7-3-12 | PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu | t.m. | 50
7-3-13 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | t.m. | 150
7-3-14 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kompl. | 1
7-3-15 | Apsardzes kabelis 4x0.22, mīkstais ar montāžu | t.m. | 200
7-3-16 | Apsardzes kabelis 8x0.22, mīkstais ar montāžu | t.m. | 200
7-3-17 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | obj. | 1
7-3-18 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | obj. | 1
7-3-19 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
7-3-20 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | obj. | 1
8 | Palīgdarbi (materiālu pārnēsāšana, materiālu sagatavošana u.c.) | kpl/obj | 1