LATVIJAS  REPUBLIKA

V A L K A S  N O V A D A   D O M E

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64722234,  E-mail: novads@valka.lv;

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X

Valka

2014. gada 13.novembrī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Valkas novada centrālās bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Vienkāršotā atjaunošana |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Valkas novada centrālās bibliotēkas telpu vienkāršotās atjaunošanas” projekta izstrādāšanai.

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. rekonstruējamās ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.2. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks vienkāršotās atjaunošanas projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. bibliotēkas telpu pārplānošanu 1 un 2 stāvā (saskaņā ar pielikumu (PDF un DWG faili));

3.2. tērauda radiatoru izbūvi, kuru siltuma atdeve regulējama ar radiatoru termoregulatoriem;

3.3. jaunu pakures cauruļvadu izbūvi;

3.4. paredzēt vēdināšanu ar pieslēgumu pie esošajiem vēdināšanas kanāliem;

3.5. jaunu iekšējo EL tīklu izbūvi;

3.6. esošo UAS un VS tīklu pārbūvi/jaunu izbūvi;

3.7. interjera sadaļu;

3.8. projekta risinājumu sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

3.9. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-06;

3.10. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-06.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta sastāvs

4.1. Pasūtītājam  nododamā tehniskā projekta sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Interjera daļa,  Inženierrisinājumu daļa – 5 eksemplāri;

4.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 3 eksemplāri;

4.1.3. Būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāri;

4.2. Visi projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā (projekts digitālā formātā jāsakārto vienā mapē tā, lai tas atbilstu 1:1 projekta sējuma saturam).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270