## apgaism_un_speks
Apgaismojuma un spēka tīkla darbu un materiālu apjomi
Bibliotēka, Rīgas 22, Valka
Nr.p.k. | Nosaukums | Mēra vienība | Daudz.
Materiāli
1 | Sadalne z/a 36mod. balta ar baltām metāla durvīm PE+N IP31 UK530 ar slēdzeni vai analogs ar montāžu | kpl. | 1
2 | Slodzes slēdzis 3P, 400V, 40A ar montāžu | gb. | 1
3 | Tiešā slēguma elektroniskais skaitītājs 3F 63A montējams uz DIN ar montāžu | gb. | 1
4 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 9
5 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 6A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
6 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 4
7 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 4A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 2
8 | Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA P-HMS 280 4 ar montāžu | gb. | 1
9 | 3-polu fāzu kopne 16mm² (12 mod.) ar montāžu | gb. | 3
10 | Tranzītspaile 1x50mm2 ar montāžu | gb. | 4
11 | Instalācijas materiāli
12 | Gaismeklis z/a balts 4x18W G13 EVG IP20 RELAX PV.EC LA ar 10W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gb. | 45
13 | Gaismeklis plafons v/a balts 1x75W E27 IP54 SATURN ar 15W LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gb. | 2
14 | LED plafons v/a 14W 4000K balts IP54 SATURN SMD LED vai analogs ar montāžu | gb. | 4
15 | Piekaramais griestu gaismekļis Trio, 4 × E14, max. 40 W 80x14 cm, 180 cm, metāls, niķeļis matēts, opāla stikls, balts ar 6W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu | gb. | 5
16 | Gaismas slēdzis, dubultais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 7
17 | Gaismas slēdzis, pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 6
18 | Gaismas slēdzis, vienpola, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 1
19 | Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, ar bērnu aizsardzību, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 18
20 | Kontaktligzda 2-v z/a ar zem., bērnu aiz., IP20 Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 14
21 | Rāmītis 1-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 4
22 | Rāmītis 2-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 2
23 | Rāmītis 3-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 3
24 | Rāmītis 5-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 4
25 | Z/a montāžas kārba reģipsim ar montāžu | gb. | 40
26 | Z/a montāžas kārba ar vāciņu ar montāžu | gb. | 8
27 | V/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 5
28 | Avārijas LED gaismeklis 1h (deg visu laiku) IP41 AWEX TWINS vai analogs ar montāžu | gb. | 5
29 | Spoguļa apgaismojuma gaismeklis ar 10W LED spuldzi un iebūvētu rozeti ar montāžu | gb. | 1
30 | 3-fāzu iekarināmas strāvas kopnes Meka Unipro T34W 4m vai analogs ar montāžu | gb. | 1
31 | Strāvas pievienojums gaismekļu sliedei CU3AW vai analogs ar montāžu | gb. | 1
32 | Gala nosegvāks EC3W vai analogs ar montāžu | gb. | 1
33 | Griestu stiprinājums CB3W vai analogs ar montāžu | gb. | 5
34 | LED akcenta prožektors gaismekļu sliedei 15W/830 1100lm 3-f balts Euro Spot (ar trīs fāzu adapteri) vai analogs ar montāžu | gb. | 5
35 | Kabeļkanāli un caurules
36 | PVC gofrēta caurule d=40mm ar montāžu | m | 40
37 | PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu | m | 50
38 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 50
39 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
40 | Kabeļi un vadi
41 | Kabelis NYM-J 3x2.5 mm² ar montāžu | m | 210
42 | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | m | 200
43 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | m | 100
44 | Kabelis NHXH-J E30 3x1.5 mm² ar montāžu | m | 50
45 | Vads Cu 1x16.0mm² dzeltenzaļš ar montāžu | m | 70
46 | Zemējuma kontūra izbūve (zem 4 omi) ar montāžu (grunts - smilšmāls) | kpl. | 1
47 | Esošā tīkla, sadalnes demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni | kpl. | 1
48 | Kabeļlīniju montāža pa iekārtiem griestiem | objekts | 1
49 | Kabeļlīniju montāža pa pārseguma paneļiem | objekts | 1
50 | Kabeļlīniju montāža ar gropju frēzēšanu | objekts | 1
51 | Caurumu urbšana dzelzbetona pārsegumā un paneļos | gab. | 10
52 | Esošo spēka un vājstrāvas kabeļlīniju iefrēzēšana sienā | m | 35
53 | Palīgmaterāli
54 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | objekts | 1
55 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | objekts | 1
56 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | objekts | 1
57 | Izpilddokumentācija
58 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
59 | Izpilddokumentācijas (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, zemējuma pase, deklarācijas utt.) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1