LATVIJAS  REPUBLIKA

V A L K A S  N O V A D A   D O M E

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64722234,  E-mail: novads@valka.lv;

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X

Valka

2014. gada 11.februārī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Kārķu pamatskola |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Vienkāršotā renovācija |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Kārķu pamatskolas fasādes vienkāršotās renovācijas” projekta izstrādāšanai.

2.  Pamatojums

Lai nodrošinātu Kārķu pamatskolas renovāciju un piesaistītu finansējumu atklātā konkursa kartībā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”, nepieciešams izstrādāt „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti” .

3.  Mērķis

Renovēt esošo Kārķu pamatskolas ēku atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

4.  Metodoloģija

4.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

4.1.1. Ēkas energoaudita pārskatu (EAP);

4.1.2. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu (TAA);

4.1.3. nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu;

4.1.4. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

4.2.    Izpildītājs:

4.2.1. veiks Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

4.2.2. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

4.2.3. projekta risinājumos ietvers visus nepieciešamos detalizētos rasējumus, mezglus;

4.2.4. izstrādās Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti ievērojot Ēkas energoaudita pārskata prasības un Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu;

4.2.5. veiks projekta autoruzraudzību (tiks noslēgts atsevišķš līgums) un autoruzraudzības kārtībā izstrādās būvniecības laikā nepieciešamos rasējumus.

5.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

5.1. jumta seguma maiņu saglabājot esošā jumta slīpumu un konfigurāciju, pārseguma siltināšanu. Ēdnīcas jumta konstrukcijās saglābāt vizuālos akcentus – trīsstūra bēniņu logus. Jāparedz jauna lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve un notekūdeņu sistēmas pieslēgšanu esošai sistēmai;

5.2. zibensaizsardzības izbūvi (atbilstoši normatīviem);

5.3. ieejas durvis ar iespēju iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī arhitektoniski savietotu jumtiņu izbūvi virs ieeju kāpnēm. Paredzēt 3.stāva avārijas durvju nomaiņu pret jaunām;

5.4. fasādes apdari ar Tempsi vai ekvivalentām plāksnēm, lai nodrošinātu aizsardzību pret vieglu mehānisku bojāšanu.  Fasādes arhitektoniskai izteiksmībai paredzēt dažādu toņu salikumus;

5.5. izstrādās nepieciešamos tehniskos risinājumus ventilācijas sistēmas un apkures izbūvei skolas ēkā. Paredzēt siltuma skaitītāju karstajam ūdenim un apkurei;

5.6. siltuma detektora izbūvi  katla telpā ar pieslēgumu pie esošā UAS paneļa;

5.7. apkures sistēmas rekonstrukciju (atbilstoši Ēkas energoaudita pārskatam);

5.8. fasādes apgaismojuma izbūvi (projektēšanas stadijā izstrādā fasādes apgaismojuma vizualizāciju);

5.9. paredzēt strāvas pievadu apkures katlam un apgaismojumu bēniņu telpām;

5.10. projekta risinājumu sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

5.11. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-06;

5.12. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-06.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

6. Pasūtītājam nododamā projekta sastāvs

6.1. Pasūtītājam nododamā projekta sastāvs:

6.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Arhitektūras risinājumi detalizētie, Inženierrisinājumu daļa, DOP  – 6 eksemplāri;

6.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 3 eksemplāri;

6.1.3. Būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāri.

6.2. Visa tehniskā projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā (projekts digitālā formātā jāsakārto vienā mapē tā, lai tas atbilstu 1:1 projekta sējuma saturam).

7. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis