## ,,,,,,,,,,
Darbu apjomu saraksts
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Valkas Ģimnāzija
Objekta nosaukums : WC telpas atjaunošana
Objekta adrese :Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015 . gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas EUR (__)(bez PVN)
Tāmes sastādīta: ______
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objekta sagatavošanas un demontāžas darbi
1 | Esošo ieejas durvju (uz WC) demontāža uz telpas remonta laiku, montāza (lai izslēgtu iespēju sabojāt esošās durvis) | kpl. | 1
2 | Pagaidu ieejas durvju (uz WC) izbūve uz telpas remonta laiku | kpl. | 1
3 | Roku mazgātnes, ar sifonu un jaucējkrānu, demontāža | kpl. | 3
4 | Klozetpoda, ar skalojamo kasti, demontāža | kpl. | 3
5 | Dušas palikņu demontāža | kpl. | 3
6 | Pisuāru demontāža | kpl. | 3
7 | Apgaismes armatūru, kabeļu, slēdžu un rozešu demontāža | kpl. | 1
8 | Apkures radiatoru un cauruļvadu demontāža | kpl. | 1
9 | Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu demontāža t.sk. caurumu aizdare dz.b. pārsegumā pēc kanalizācijas cauruļvadu demontāžas | kpl. | 1
10 | Ventilācijas cauruļvada demontāža | m | 1.5
11 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1
12 | Durvju demontāža | gb. | 8
13 | Elektriskā ūdens boilera demontāža paredzot to atkārtotai izbūvei | gb. | 1
14 | Laminētu iekšējo palodžu demontāža | gb. | 3
15 | Virsgaismas logu demontāža | m2 | 3.2
16 | Mūra starpsienas demontāža, t.sk. atzāģēšana no saglabājamās sienas | m3 | 3.8
17 | Vieglās konstrukcijas starpsienas demontāža | m2 | 38
18 | Sienas flīžu seguma un flīžu līmes demontāža | m2 | 24
19 | Sienas virsmas attīrīšana no krīta krāsas/ eļļas krāsojuma matēšana | m2 | 65
20 | Betona grīdas konstrukcijas, b-130mm, demontāža (t.sk. grīdas flīžu segums) | m2 | 38
21 | Saglabājamo tērauda cauruļvadu (apkopējas noliktavā) attīrīšana no krīta krāsas, apstrāde ar pretrūsas līdzekli un krāsošana | m2 | 4.2
Elektrotehniskie darbi
Materiāli
22 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 2
23 | Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,''C'',6kA ar montāžu | gb. | 1
Instalācijas materiāli
24 | Gaismeklis downlight 1x60W E27 DL-R 63 Balts ar 10W LED spuldzi vai analogs ar montāžu | gb. | 16
25 | Gaismas slēdzis, dubultais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 1
26 | Gaismas slēdzis, vienpola, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 1
27 | Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, ar bērnu aizsardzību, Sedna Pro vai analogs ar montāžu | gb. | 3
28 | Rāmītis 1-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu | gb. | 5
29 | Z/a montāžas kārba reģipsim ar montāžu | gb. | 5
30 | Z/a montāžas kārba ar vāciņu ar montāžu | gb. | 1
31 | V/a montāžas kārba ar montāžu | gb. | 1
Kabeļkanāli un caurules
32 | PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu | m | 10
33 | Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu | kpl. | 1
Kabeļi un vadi
34 | Kabelis NYM-J 3x2.5 mm² ar montāžu | m | 55
35 | Kabelis NYM-J 3x1.5mm² ar montāžu | m | 45
36 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² ar montāžu | m | 10
37 | Kabeļlīniju montāža pa iekārtiem griestiem, reģipša konstrukcijām | m | 90
38 | Kabeļlīniju montāža ar gropju frēzēšanu | m | 10
39 | Esošās elektroinstalācijas demontāža, pārslēgšana uz jaunizbūvēto | objekts | 1
40 | Esošo 24V siltuma detektoru pārnešana | gb. | 2
41 | Siltuma detektors 2-vadu 24V NB vai analogs ar montāžu | gb. | 1
42 | Dūmu detektors 2-vadu 24V NB vai analogs ar montāžu | gb. | 2
43 | Iznesamā diode VSU-01 vai analogs ar montāžu | gb. | 2
44 | Roku žāvētājs Mediclinics Dualflow Plus sensor white M14A vai analogs ar montāžu | gb. | 1
Palīgmaterāli
45 | Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu | objekts | 1
46 | Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu | objekts | 1
47 | Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspailes utt. ar montāžu | objekts | 1
Izpilddokumentācija
48 | Shēmas sadalnēs, sadaļņu marķēšana | sadalne | 1
49 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (mērījumu protokoli, shēmas, izpildzīmējumi, segto darbu akti, deklarācijas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
Durvju izbūve
50 | Koka pildiņa iekšdurvis 900*2100(h), krāsotas, ar aplodu, līstēm, durvju piederumiem un montāžu | gb. | 1
51 | Durvju atdures izbūve | gb. | 1
Apkure un vēdināšana
Apkure
52 | Cietā kapara cauruļvads Dn22x1.0 mm ar montāžu | m | 9
53 | Cietā kapara cauruļvads Dn15x1.0 mm ar montāžu | m | 14
54 | Cietā kapara cauruļvadu veidgabali | kpl. | 1
55 | Cietā kapara cauruļvadu stiprinājumi | kpl. | 1
56 | Jaunā apkures cauruļvada pieslēgums pie esošajiem apkures cauruļvadiem (tērauda) | gb. | 4
57 | Tērauda radiators 22K*500*1200 ar uzstādīšanu | gb. | 2
58 | Radiatoru termoregulators Dn15 ar montāžu | gb. | 2
59 | Radiatora pievienojums ar montāžu | kpl. | 2
60 | Apkures cauruļvadu krāsošana | m2 | 2.1
Vēdināšana
61 | Kanāla ventilators ar vadības pulti (K 160M, Ln=325m3/st, 100Pa) | gb | 1
62 | Apgriezienu regulators, RE 1.5 | gab. | 1
63 | Kustības sensors, iebūvējamais Steinel IS D360 vai analogs ar montāžu | gb. | 1
64 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm, SR-125 | m | 12
65 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm, SR-160 | m | 4
66 | Gaisa vadu veidgabali | kpl. | 1
67 | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl. | 1
68 | Gaisa vadu blīvējumi | kpl. | 1
69 | Vārsts plūsmas regulēšanai, PTS/B 125 | gab. | 9
70 | Nosūces difuzors, BALANCE-E-125 | gab. | 9
71 | Montāžas materiāli | kpl. | 1
72 | Apakšējās malas atzāģēšana ieejas durvīm (koka) lai nodrošinātu gaisa pieplūdi | kpl. | 1
Iekšējo UKT izbūves darbi
73 | Gropju frēzēšana mūra sienā (ūdensvada un PP Dn50 caurules izbūvei slēpti) | m | 8
74 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn110, marka "B", montāža | m | 12.5
75 | Plastmasas PP kanalizācijas uzmavu caurules Dn50, marka "B", montāža | m | 15
76 | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas cauruļvada | kpl. | 1
77 | Plastmasas PVC cauruļu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
78 | Cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
79 | Trapa Dn50 ar sifonu montāža grīdā (apkopējas noliktavā) | gb. | 1
80 | Plastmasas cauruļvads Dn15 aukstam ūdenim ar montāžu | m | 40
81 | Plastmasas cauruļvads Dn15 karstam ūdenim ar montāžu | m | 20
82 | Plastmasas cauruļvadu veidgabali ar montāžu | kpl. | 1
83 | Plastmasas cauruļvadu stiprinājumi ar montāžu | kpl. | 1
84 | Pretsvīšanas izolācija Dn15, b-9mm, ar montāžu | m | 40
85 | Kaučuka izolācija 15/9mm K-FLEX EC vai ekvivalents ar montāžu | m | 20
86 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | kpl. | 1
87 | Lodveida ventīlis d=15 ar montāžu | gb. | 3
88 | Krāns dārza 3/4x1 ar montāžu (apkopējas noliktavā) | gb. | 1
89 | Demontētā (esošā) elektriskā boilera uzstādīšana | kpl. | 1
90 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
91 | Keramiskās roku mazgātnes 595x445mm ar sifonu un viensviras jaucējkrānu ar pievadu no apakšas montāža (apkopējas noliktavā) | gb. | 1
92 | Galda virsmas (laminēta skaidu plāksne) 2000x600x38mm ar stiprinājuma elementiem izbūve (priekš izlietnēm) | gb. | 1
93 | Iebūvējamās keramiskās izlietnes Gustavsberg Nautic vai analogs, 55x44cm, (ar sifonu un ūdens maisītājkrānu) izbūve galda virsmā | gb. | 3
94 | Klozetpoda CERSANIT EKO E011 3/6L Duo vai analogs, ar skalojamo kasti un vāku, montāža | gb. | 5
95 | Pisuārs Cersanit Apollo K11-0024 vai analogs ar zemapmetuma ūdens dozatoru (4/6 sek.) ar uzstādīšanu | gb. | 4
Būvniecības darbi
96 | Grīdas pamatnes sagatavošana, gruntējot un iestrādājot pašizlīdzinošo Vetonita kārtu līdz 10 mm | m2 | 38
97 | Grīdas siltumizolācijas slāņa izbūve no ekstrudētā putupolistirola plātnēm b=70mm | m2 | 38
98 | Sausās betona klona grīdas izbūve, b=60 mm | m2 | 38
99 | Tērauda kvadrātcaurules 80x80x5, garums 3.95m, izbūve (reģipša sienas nostiprināšanai, skat. grafisko daļu) | kpl. | 1
100 | W112 Knauf metāla karkasa starpsienas (D-150, h-100, skaņas izolācija PAROC Extra b=100mm) izbūve /vai ekvivalents/ | m2 | 19.7
101 | W112 Knauf metāla karkasa starpsienas (D-150, h-100) izbūve /vai ekvivalents/ | m2 | 4.4
102 | Vēdināšanas kanāla aizmūrēšana (vietā kur bija metāla reste) ar silikāta ķieģeļiem | m2 | 0.15
Apdares darbi
Sienas
103 | Reģipša kastes (ģipškartona plāksnes vienā kārtā uz metāla profiliem) apšuvuma izbūve atsevišķās vietās | m2 | 6
104 | Ģipškartona sienu virsmas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 54.5
105 | Sienu (t.sk. durvju aiļu) izlīdzināšana ar KNAUF MP 75 vai ekvivalentu apmetumu (b = 13 mm) mehanizēta iestrāde uz sienām (t.sk. ģipša apmetums, stūra līstes) | m2 | 87.5
106 | Sienas virsmas sagatavošana krāsošanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot (t.sk. stūra līstes) | m2 | 87.5
107 | Sienas virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 94
108 | Hidroizolējošā sastāva iestrāde uz sienām pirms flīžu ieklāšanas | m2 | 48
109 | Sienas virsmas flīzēšana ar keramikas sienas flīzēm APOLLA Zefir 1, izmērs 200x250mm, (vai analogs) , h=1,8m, t.sk. šuvju izšuvošana. | m2 | 48
110 | Loga aiļu sagatavošana krāsošanai, špaktelējot, slīpējot, gruntējot | m2 | 7.5
111 | Loga aiļu krāsošana ar emulsijas krāsu uz sagatavotas virsmas | m2 | 7.5
Grīda
112 | Hidroizolējošā sastāva iestrāde uz grīdas pirms flīžu ieklāšanas | m2 | 38
113 | Pilnu akmens masas matētu grīdas flīžu Uni Pergamon Mate PG60 (vai analogs), izmērs 197x197, b=8.3 mm, pretslīdes klase R10, izbūve 45 grādu leņķī pret telpas sienām ar flīžu līmi t.sk. šuvju izšuvošana | m2 | 38
114 | Akmens masas flīžu grīdlīstu h=100mm ieklāšana ar flīžu līmi, pirms tam veicot virsmas gruntēšanu (apkopējas noliktavā) | m2 | 0.9
115 | Metāla noseglīstu un sliekšņu uzstādīšana grīdas segumu maiņas vietās | m | 1
Griesti
116 | Piekārto moduļgriestu Armstrong (griestu plāksne minerālšķiedras, Sonatone SLT-24 600x600x19 CP) vai ekvivalents, montāža | m2 | 31.5
117 | Piekārto moduļgriestu Armstrong (griestu plāksne Planet 13mm, 600x600mm, minerālšķiedra) vai ekvivalents, montāža (apkopējas noliktavā) | m2 | 5.8
Citi darbi
118 | Jaunu laminētu iekšējo palodžu, platums 500 mm, b=18 mm, izbūve (3 logiem) | m | 4.35
119 | Revīzijas lūka reģipša sienā ar montāžu | gb. | 1
120 | Spogulis 2000x1000(h)mm un tā montāža | gb. | 1
121 | Rūpnieciski izgatavotas WC starpsienas montāža no mitrumizturīga lamināta b=24mm, ieskaitot apdari ar profilētām līstēm no anodēta alumīnija un durvis (t.sk. starpsienas starp pisuāriem) | m2 | 30
122 | Esošo logu stikla paketes aplīmēšana ar caurspīdīgu matētu dekoratīvo plēvi (diviem logiem) | m2 | 2.4
123 | Vertikālās auduma žalūzijas, izmērs 1700x2700(h), ar izbūvi (tonis un izmērs precizējams pirms žalūziju pasūtīšanas) | gb. | 3
124 | Tualetes papīra turētājs SPIRELLE Lagune (metāla) vai analogs ar montāžu | gb. | 5
125 | Tualetes birstes komplekts Haug 6540 vai analogs ar uzstādīšanu | gb. | 5
126 | Pie sienas stiprināms nerūsējošā tērauda šķidro ziepju dozators 1L ar montāžu | gb. | 1
127 | Atkritumu urna mazā (tualetes kabīnē) | gb. | 5
128 | Atkritumu urna lielā (pie izlietnēm) | gb. | 1
129 | Palīgmateriāli | kpl. | 1
130 | Buvmateriālu vertikālais transports | objekts | 1
131 | Pārvietojamās tualetes noma un uzstādīšana | gb. | 1
132 | Elektrības izmaksas objektam | objekts | 1
133 | Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas | objekts | 1
134 | Neremontējamo zonu atdalīšana ar plēvi | objekts | 1
135 | Objekta uzkopšanas darbi būvniecības laikā un pēc objekta pabeigšanas | objekts | 1
136 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 30
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:
Sastādija: M.Zālītis Sert.num. 20-6631
Piezīmes:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Pirms durvju izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas objektā.
3. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
4. Pirms žalūziju pasūtīšanas izmēru un toni precizēt ar pasūtītāju
5. Pirms WC aprīkojuma (tualetes podi, izlietnes, pisuāri, atkritumu urnas, ziepju dozatori, tualtes papīra turētāji, u.t.t) pasūtīšanas to saskaņot ar pasūtītāju
6. Sienas un grīdas flīžu marka ir norādīta kā piemērs. Izpildītājam pirms flīžu pasūtīšanas jāiesniedz pasūtītājam vairāki līdzvērtīgi
flīžu paraugi izskatīšanai un akceptēšanai
7.Sienu apdare apkopējas noliktavā - krāsotas sienas, sienu apdare WC - 1.8m augstumā flīzes, tālāk krāsota siena.
8. Visi UKT cauruļvadi un EL kabeļi izbūvējami slēpti, ventilācijas cauruļvadi izbūvējami zem iekārtajiem griestiem.
9. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumu.
10. Visu materiālu un konstrukcijas izbūvi veikt atbilstoši konkrētā ražotāja rekomendācijām.
11. Atsauces uz materiāliem un izstrādājumiem ir dotas informatīvi, tos pieļaujams nomainīt uz analogiem