## Kārķi_US_sadalne
DARBU APJOMU SARAKSTS
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Tālavas, Kronvalda, Gaujas, Poruka, Merķeļa, Kalna un Beverīnas ielās Valkā un Kārķu ciemā Valkas novadā (Sadarbības līgums ar AS "Sadales tīkls)
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Ielu apgaismojums
Objekta nosaukums |  | Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Tālavas, Kronvalda, Gaujas, Poruka, Merķeļa, Kalna un Beverīnas ielās Valkā un Kārķu ciemā Valkas novadā (Sadarbības līgums ar AS "Sadales tīkls)
Objekta adrese |  | Kārķu ciems, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtījuma numurs
Tāme sastādīta ____. gada tirgus cenās pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas euro: ______________________
Tāme sastādīta 20__.gada __.____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Vienības izmaksas kopā € | KOPĀ €
DARBU APJOMI
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām | m | 2
2 |  | Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu | m | 2
3 |  | Kabeļu signāllentas uzklāšana | m | 2
4 |  | Sadales LU statnes, pamatnes ierakšana | gab. | 1
5 |  | Sadales LU tipa uzstādīšana | gab. | 1
6 |  | Kabeļa montāža pa sienu, pa TP, pa sadalēm, pa balstu | 100 m | 0.02
7 |  | Kabeļa galu apdare un pievienošana līdz 70 mm2 | gab. | 1
8 |  | 3p. automātslēdža uzstādīšana sadalē | gab. | 1
9 |  | 3f.skaitītāja montāža sadalē | gab. | 1
10 |  | 3f.skaitītāju demontāža | gab. | 1
11 |  | Zemējuma elektrodu iedzīšana 2,5m | gab. | 2
12 |  | Zemējuma uzstādīšana sadalei | gab. | 1
13 |  | Sadalņu marķēšana, mērījumi | kompl. | 1
14 |  | Izpilddokumentācija | objekts | 1
15 |  | DARBI KOPĀ
16 |  | MATERIĀLI
17 |  | Skaitītājs 3f. | gab. | 1
18 |  | Dalīta gala apdare ar līmi SEH4 4x60...25mm; 4x35...150mm² | gab. | 1
19 |  | Uzskaites sadalne E-N-LU-II-3/(16-63) T70-35 | gab. | 1
20 |  | Statne | gab. | 1
21 |  | Lielā apakškārba | gab. | 1
22 |  | Automātslēdzis 3P C16A Icn=15kA | gab. | 1
23 |  | Kabeļu brīdinājuma lenta | m | 2
24 |  | Uzraksti mazie sadalēm | gab. | 1
25 |  | Zibens trīsstūris sadalnēm | gab. | 1
26 |  | Piederības uzlīme sadalnēm | gab. | 1
27 |  | Zemējuma pievads sadalei | gab. | 1
28 |  | Zemēšanas elektrodi 2.5 m | gab. | 2
29 |  | Zemēšanas spailes | gab. | 1
30 |  | Kabeļu birkas | gab. | 2
31 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ:
Sastādīja: _________________________________________
/paraksts, tā atšifrējums, datums/
Pārbaudija: ________________________________________
/paraksts, tā atšifrējums, datums/
Sertifikāta numurs: _______________________