LATVIJAS  REPUBLIKA

V A L K A S  N O V A D A   D O M E

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64722234,  E-mail: novads@valka.lv;

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X

Valka

2014. gada 13.martā

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būves nosaukums:             Valkas novada domes adminstratīvā ēka

| Objekts: | Centrālās apkures sistēmas ierīkošana |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Semināra iela 29, Valka, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Tehniskais projekts |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Centrālās apkures sistēmas ierīkošana Valkas novada domes adminstratīvā ēkā” būvprojekta izstrādāšanai.

2.  Metodoloģija

2.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

2.1.1. Valkas novada būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

2.1.2. rekonstruējamās ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

2.1.3. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem.

2.2.    Izpildītājs:

2.2.1. veiks būves (Valkas novada domes adminstratīvās ēkas, Semināra ielā 29, Valkā) tehnisko apsekošanu, sastādīs Tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši LBN 405-01;

2.2.2 pasūtīs sertificētam topogrāfisko darbu veicējam topogrāfisko uzmērīšanu digitālā formātā (dgn)  projekta izstrādes robežās;

2.2.3. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju noteikumus atbilstoši Projektēšanas un arhitektūras uzdevumam (PAU);

2.2.4. izstrādās Tehnisko projektu saskaņā ar būvvaldes izsniegto Arhitektūras un plānošanas uzdevumu;

2.2.5. veiks tehniskā projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

2.2.6. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

2.2.7. veiks projekta autoruzraudzību (tiks noslēgts atsevišķš līgums) un autoruzraudzības kārtībā izstrādās būvniecības laikā nepieciešamos rasējumus;

2.2.8. pēc projekta risinājuma saskaņošanas ar prasītajām institūcijām un pasūtītāju nododot dokumentāciju akceptēšanai būvvaldē. Pēc būvvaldes akcepta Tehnisko projektu nodod pasūtītājam.

3.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

3.1. atsevišķa ieejas mezgla izbūvi uz pagrabu/siltummezglu no pagalma puses;

3.2. pagraba/siltummezgla telpas renovāciju atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

3.3. pieslēguma izbūvi maģistrālajai siltumtrasei ar ievadu Semināra ielas 29 pagrabā;

3.4. siltuma avotu – siltummezgls ar izbūvi pagraba telpā;

3.5. siltummezglu paredzēt izbūvēt no pasūtītāja īpašumā esošā siltummezgla, pirms tam veicot tā detalizētu izvērtēšanu/vai jaunu siltummezglu;

3.6. tērauda radiatoru izbūvi, kuru siltuma atdeve regulējama ar radiatoru termoregulatoriem;

3.7. apkures sistēmas izbūvi no PPR-AL-PPR cauruļvadiem;

3.8. pēc apkures cauruļvadu izbūves (vietās, kur tās šķērso starpsienas vai tiek izbūvētas grīdā) paredzēt kosmētisko remontu darba zonā;

3.9. siltuma detektora izbūvi  pagrabā ar pieslēgumu pie esošā UAS paneļa;

3.10. projekta risinājumu sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

3.11. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-06;

3.12. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-06.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

4. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta sastāvs

4.1. Pasūtītājam  nododamā tehniskā projekta sastāvs:

4.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Inženierrisinājumu daļa, DOP  – 5 eksemplāri;

4.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 3 eksemplāri;

4.1.3. Būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāri;

4.2. Visa tehniskā projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā (projekts digitālā formātā jāsakārto vienā mapē tā, lai tas atbilstu 1:1 projekta sējuma saturam).

5. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis

M.Zālītis

28695270