## DDS-KOPAA
DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | Ietve / renovācija / 2. kārta, AUSEKĻA IELA POSMĀ NO RAIŅA IELAS LĪDZ SMILŠU IELAI, VALKA, VALKAS NOVADS
Adrese | AUSEKĻA IELA, VALKA, VALKAS NOVADS KADASTRA NR. 94010060455; 94010080222
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Kopējā izmaksa €
1 | 2 | 3
1 | DARBU DAUDZUMU SARAKSTS "CD" CEĻU DAĻA 2. KĀRTA
2 | DARBU DAUDZUMU SARAKSTS "ELT" ELEKTROAPGĀDES UN APGAISMOJUMA TĪKLU DAĻA 2. KĀRTA
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
| Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli- atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
| Sastādīja: | M.Šmits

## CD 2.KĀRTA
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS "CD" CEĻU DAĻA 2. KĀRTA
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | Ietve / renovācija / AUSEKĻA IELA POSMĀ NO RAIŅA IELAS LĪDZ SMILŠU IELAI, VALKA, VALKAS NOVADS
Adrese | AUSEKĻA IELA, VALKA,VALKAS NOVADS KADASTRA NR. 94010060455; 94010080222
AADTj,piev. | ≤500
AADTj,sm. | ≤100
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena € | Kopējā izmaksa €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| SAGATAVOŠANAS UN DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m² | 460
2 | Esošo ceļa zīmju (tai skaitā balstu) demontāža ar vēlāku atjaunošanu | kompl. | 1
3 | Esošās norādes (tai skaitā balstu) demontāža ar vēlāku atjaunošanu | kompl. | 1
4 | Betona apmaļu demontāža (nodošana īpašniekam vai aizvešana) | m | 490
5 | Asfaltbetona remontzonas izlīdzinošā frēzēšana ietvei (vid. 4cm dziļumā) | m² | 2
6 | Ietves un brauktuves asfaltbetona seguma demontāža un aizvešana | m² | 713
7 | Esoša betona bruģa un plātņu remontzona (pārkrāmēšana, vertikālo līmeņu salāgošana, piezāģēšana) | m² | 1.6
8 | Augsnes kārtas ar mainīgu biezumu noņemšana ielas klātnes robežās, novietošana atbērtnē ar vēlāku izmantošanu objektā, liekā aizvešanu | m³ | 43
| ZEMES DARBI | N/A
9 | Zemes klātnes ierakuma izbūve (gultnes rakšana, tai skaitā ietves sega), vēlākai izmantošanai objektā, liekā aizvešana (nodošana pasūtītājam) | m³ | 193
10 | Uzbēruma grunts un izbūve | m³ | 13
| KONSTRUKCIJAS UN CAURTEKAS | N/A
11 | Betona apmale 100.30.15 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 221
12 | Betona apmale 100.30.15 (slīpo) uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 16
13 | Betona apmale 100.22.15 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 30
14 | Betona apmale 100.20.08 uz šķembu un betona C16/20 pamata un izbūve | m | 233
15 | Tekne ar resti ACO Multiline tipa (135mm) vai analogs un izbūve uz betona C16/20 h=10cm pamata | m | 2.2
16 | Nogāzes nostiprināšana teknes iztecē ar laukakmeņiem (∅7 līdz ∅15) cementa-betona javā ar biezumu h>10cm uz grants pamata h=20cm (tajā skaitā grants pamats) | m² | 9
| KOSTRUKTĪVĀS KĀRTAS | N/A
17 | Salturīgā kārta un izbūve, h=30cm | m³ | 25
18 | Minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45) un izbūve, h=15cm | m² | 40
19 | Minerālmateriālu pamats (maisījums.0/45) un izbūve, h=30cm | m² | 255
20 | Minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (maisījums.0/32) un izbūve, vid=7cm | m² | 432
21 | Ar saistvielām nesaistītu blīvas segas pamata kārtas gruntēšana | m² | 282
22 | Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana | m² | 255
23 | Sausais betona maisījums (Att.1/8) un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm | m² | 432
24 | Betona bruģis ("taisnstūra", pelēks, h=6cm) ietvei un izbūve | m² | 432
25 | Karstais asfaltbetons AC11 surf un izbūve, h=4cm | m² | 282
26 | Karstais asfaltbetons AC16 base un izbūve, h=7cm | m² | 255
| APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOŠANA | N/A
27 | Augu zeme, daudzgadīga zālāja sēklas un ieklāšana, h=10cm un apsēšana | m² | 285
| CITI DARBI | N/A
28 | Esošās skatakas vāku regulēšana projektētā reljefa līmenī,tajā skaitā betona gredzeni | kompl. | 4
29 | Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D100 un izbūve, nepieciešamības gadījumā kabeļu padziļināšana. (elektrības kabeļiem) | m | 16
30 | Signāllenta kabeļiem, caurulēm un izbūve (elektrības kabeļiem) | m | 16
31 | Satiksmes organizācija būvdarbu un inženierkomunikāciju izbūves laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
32 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu (izpildtopogrāfija) | kompl. | 1
#REF!
33 | Esošo gūliju skalošana | kompl. | 2
|  |  |  | Kopā: | 0
|  |  |  | PVN (21%): | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.
3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
6. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
|  | Sastādīja: |  |  | M.Šmits

## ELT 2.KĀRTA
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS "ELT" ELEKTROAPGĀDES UN APGAISMOJUMA TĪKLU DAĻA 2. KĀRTA
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena € | Kopējā izmaksa €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| APGAISMES TĪKLI | N/A
| DARBU APJOMI APGAISMES TĪKLAM | N/A
1 | Apgaismojuma metāla staba demontāža (saliektais stabs) | gab. | 1
2 | Esošā LED gaismekļa demontāža | gab. | 1
3 | Bedres rakšana un aizbērš. caurdures mehānismam | gab. | 6
4 | Caurdures izveidošana zem ceļa | m | 42
5 | Esošo komunikāc.(sakari,0,4kV kabeļi,u.c.) atšurfēšana | vieta | 8
6 | Tranšejas rakš. un aizbērš. pilsētas apstākļos 1 kabelim | m | 37
7 | Kabeļa ievilkšana caurulē | m | 42
8 | Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu | m | 37
9 | Kabeļu signāllentas uzklāšana | m | 37
10 | Kabeļu trases labiekārtošanas darbi | m2 | 3
11 | Kabeļa galu apdare un pievienošana līdz 35 mm2 | gab. | 4
12 | Kabeļa montāža pa koka balstu | gab. | 1
13 | Ielas apgaismojuma balsta uzstādīšana (demontētā vietā) | gab. | 1
14 | Kabeļu ievēršana pa metāla balstu | m | 3
15 | Ielas apgaismojuma armatūras montāža balstā | gab. | 1
16 | Shēma sadalnē | gab. | 1
17 | Sadalnes marķējums, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 1
18 | Balstu numuriņi | gab. | 1
19 | Pacēlājs | h | 1
20 | Trases nospraušana | m | 79
21 | Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu | m | 79
22 | Esošo 0.4kV un 20kV kabeļlīniju atrakšana un čaulošana | m | 12
23 | Izpilddokumentācija | objekts | 1
| MATERIĀLI APGAISMES TĪKLAM | N/A
24 | Keramzīts | maiss | 1
25 | Kabeļu uzgalis presējams Al 25mm² M12 | gab. | 8
26 | Materiāli kabeļu trases sakārtošanai | m3 | 1
27 | Uzraksti lielie sadalēm | gab. | 1
28 | Zibens trīsstūris sadalnēm | gab. | 1
29 | Piederības uzlīme sadalnēm | gab. | 1
30 | Kabeļu birkas | gab. | 1
31 | Kabelis AXPK (AXMK) 4x25mm² 0.6/1kV (105x1.05) | m | 110
32 | Dalīta gala apdare ar līmi SEH4 4x35...15mm; 4x6...35mm² | gab. | 4
33 | Kabeļu brīdinājuma lenta, sarkana | m | 37
34 | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 750N sarkana EVOCAB HARD | m | 10
35 | Caurdures caurule D=110x6.6mm 1250N sarkana,baltas str. STING | m | 42
36 | Dalītā caurule D=110mm 450N sarkana EVOCAB SPLIT | m | 12
37 | Pārsprieguma ierobežotājs 660V 8/20µs 5kA; caurdur. spaile līdz 95mm | gab. | 4
38 | Distances nagla 7x175, cilpa 12-47mm | gab. | 6
39 | Metāla kabeļa aizsargs līdz 35mm2 kabelim | gab. | 1
40 | Balsta uzlīmes | gab. | 1
41 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
|  |  |  | Kopā: | 0
|  |  |  | PVN (21%): | 0
|  |  |  | Pavisam kopā: | 0
PIEZĪMES:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus
darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
|  | Sastādīja: |  |  | M.Šmits