## Būvdarbi
Darba apjomu saraksts Nr.1
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I Durvis
1 | 02-00000 | Iekšdurvju demontāža, būvgružus utilizējot | kompl | 1
2 | 02-00000 | Loga demontāža, būvgružus utilizējot | kompl | 1
3 | 08-00000 | Uzstādīt finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis D-1, mitram ekspluatācijas režīmam, aprīkotas ar furnitūru, atdurām | kompl | 7
4 | 08-00000 | Uzstādīt PVC durvis D-2, aprīkotas ar furnitūru, triecienizturīgu stikla paketi, atdurām un hidraulisko aizvērēju | kompl | 1
5 | 08-00000 | Uzstādīt metāla karāsotas D-3, EI-60, stiklotas ar trieciendrošu stiklu, aprīkotas ar furnitūru un hidraulisko aizvērēju | kompl | 1
6 | 08-00000 | Ailu apdare no iekšpuses ar apmetumu, krāsošana | m | 11.7
7 | 08-00000 | Ailu apdare no ārpuses ar apmetumu, krāsošana | m | 11.7
8 | 08-00000 | Koka kleidu montāža no abām pusēm | m | 79.6
II Grīdas
9 | 02-00000 | Grīdas seguma ar pamatojumu, demontāža, būvgružus utilizējot | m2 | 133
10 | 03-00000 | Zemgrīdas pabērums ar pievestu minerālgrunti h=300mm, blietējot pa kārtām | m2 | 133
11 | 03-00000 | Šķembu h=150mm pabērums, blietējot pa kārtām | m2 | 133
12 | 13-00000 | Ekstrudēta putupolisterola ieklāšana b=50mm divās kārtās | m2 | 266
13 | 13-00000 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 133
14 | 05-00000 | Armētas ar sietu AIII 8/150/150 betona B20 grīdas h=70mm betonēšana, betonu padodot mehanizēti | m2 | 133
15 | 10-00000 | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu | m2 | 79.3
16 | 13-00000 | Grīdas sagatavošana linoleja līmēšanai, linoleja 43 klase FORBO ETERNAL metal vai ekvivalenta līmēšana sakausējot šuves un uzlaižot uz sienas vidēji 10cm | m2 | 79.3
17 | 10-00000 | Nodilumizturīgas akmens masas flīžu (pretslīdes klase R9) grīdas flīzēšana uz elastīgas flīžu līmes, ieskaitot grīdlīstes flīzēšanu | m2 | 48.62
III Griesti
18 | 10-00000 | Griestu apdares demontāža | m2 | 127.92
19 | 10-00000 | Iekārto griestu Gyptone Quattro 20 A 10x600x600 mm plāksnēm montāža, izbūvējot karkasu | m3 | 79.3
20 | 08-00000 | Iekārto griestu Gyproc Gyprex BIO A 8x600x600 mm montāža, izbūvējot karkasu | m2 | 48.62
IV Sienas
21 | 02-00000 | Krāšņu demontāža, būvgružu utilizācija | kompl | 2
22 | 02-00000 | Skursteņa demontāža, būvgružu utilizācija | kompl | 1
23 | 09-00000 | Jumta seguma atjaunošana pēc skursteņa demontāžas | kompl | 1
24 | 02-00000 | Loga ailas izkalšana, būvgružu utilizācija | kompl | 1
25 | 06-00000 | Loga ailas aizmūrēšana ar silikāta ķieģeļiem | m2 | 2.2
26 | 06-00000 | Dz/betona pārsedzes 8PB-17-2p montāža | gb | 1
27 | 08-00000 | Vieglas konstrukcijas starpsienu izbūve ar metālal profiliem 100mm, izolācijas ieklāšna, apšūšana no abām pusēm ar GKBI ģipškartonu 2 kārtās | m2 | 40.7
28 | 08-00000 | Vieglas konstrukcijas starpsienu izbūve no metāla profiliem b=75mm, izolācijas ieklāšna, apšūšana no abām pusēm ar GKBI ģipškartonu 2 kārtās | m2 | 47.42
29 | 10-00000 | Sienu attīrīšana no apdares, gruntēšana | m2 | 200.6
30 | 08-00000 | Sienu apmetums | m2 | 200.6
31 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, ieskaitot logu ailas | m2 | 376.84
32 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm h=2.00m, aizdarot šuves | m2 | 72.5
33 | 10-00000 | Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu krāsu (balts) | m2 | 135.24
34 | 10-00000 | Sienu viegli kopjams krāsojums, tonēts | m2 | 169.1
35 | 08-00000 | Metāla jumtiņa 1.20m x 2.60m ar polikarbonāta segumu uz stādīšana | kompl | 1
36 | 05-00000 | Platformas pamatu izbūve | kompl | 1
37 | 08-00000 | Platformas ar kāpnēm un margu (skatīt AR-2 un AR-3) izgatavošana un uzstādīšana | kompl | 1
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## EL
Darba apjomu saraksts Nr.2
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
V Elektromontāžas darbi
I |  | Elektrosadalnes
1 | 18-00000 | Sadalne ASS-V, pēc individuāla izpildījuma, IP44, z/a, metāla, ar atslēgu | kompl. | 1
| 18-00000 | Ievada slēdzis 3f 160A | gab. | 1
| 18-00000 | Elektroenerģijas skaitītājs, 3 fāzes, tiešā slēguma, 160A | gab. | 1
| 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības PS-B+C TNC-FS | kompl. | 1
| 18-00000 | Potenciālu izlīdzinošā kopne EBB | kompl. | 1
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f B6A | gab. | 1
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f B16A | gab. | 6
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C10A | gab. | 4
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A | gab. | 2
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C6A | gab. | 2
| 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C40A | gab. | 1
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f C6A, 2-POL, 0,03A | gab. | 1
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B16A, 2-POL, 0,03A | gab. | 7
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B20A, 2-POL, 0,03A | gab. | 1
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 3f B16A, 4-POL, 0,03A | gab. | 2
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B6A, 2-POL, 0,03A | gab. | 3
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 3f B20A, 4-POL, 0,03A | gab. | 2
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 3f B6A, 4-POL, 0,03A | gab. | 1
| 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 3f B32A, 4-POL, 0,03A | gab. | 1
| 18-00000 | Impulsa relejs, 1gr., Uvad=~230V, 16A | gab. | 1
| 18-00000 | Kontaktors 1NO gr., Uvad=~230V, 40A | gab. | 2
| 18-00000 | Kontaktors 3NO gr., Uvad=~230V, 40A | gab. | 2
2 | 18-00000 | Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 60min | kompl. | 1
3 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A APK | gab. | 1
II |  | Rozetes
1 | 18-00000 | Trīsfāzu rozete v/a montāžai, vienvietīga, 5-pol. (3L+N+PE); 400V; 16A; IP44 | gab. | 1
2 | 18-00000 | Trīsfāzu rozete v/a montāžai, vienvietīga, 5-pol. (3L+N+PE); 400V; 32A; IP44 | gab. | 2
3 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP20, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 2
4 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, divvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP20, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 3
5 | 18-00000 | Vienfāzu rozete v/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP55, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 5
6 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP44, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 5
7 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, trīsvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP44, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 2
8 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, četrvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP44, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 4
9 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, piecvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP44, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 1
III |  | Apgaismojuma slēdži
1 | 18-00000 | Impulsa slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 2
2 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP44 | gab. | 2
3 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 3
4 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas grupslēdzis, divpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 2
5 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas grupslēdzis, divpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP44 | gab. | 2
IV |  | Nozarkārbas
1 | 18-00000 | Nozarkārbas, IP44, ar spailēm | gab. | 70
V |  | Apgaismojuma armatūras
1 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L1 | gab. | 3
2 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L1* | gab. | 1
3 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L3 | gab. | 11
4 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L4 | gab. | 1
5 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L4* | gab. | 1
6 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L5 | gab. | 2
7 | 18-00000 | LED apgaismojuma armatūra, ar 1h avārijas moduli L6A | gab. | 5
8 | 18-00000 | LED apgaismojuma armatūra, ar 1h avārijas moduli L7A | gab. | 4
9 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzi, ar 1h avārijas moduli L8A | gab. | 5
10 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzi, ar 1h avārijas moduli L9A | gab. | 1
11 | 18-00000 | LED apgaismojuma armatūra, ar 1h avārijas moduli L10A | gab. | 7
12 | 18-00000 | Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm L11 | gab. | 15
VI |  | Kabeļi
1 | 18-00000 | MMJ - 2x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 30
2 | 18-00000 | MMJ - 3x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 585
3 | 18-00000 | MMJ - 3x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 410
4 | 18-00000 | MMJ - 4x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 130
5 | 18-00000 | MMJ - 4x25 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 5
6 | 18-00000 | MMJ - 3x4 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 20
7 | 18-00000 | MMJ - 5x10 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 50
8 | 18-00000 | MMJ - 5x4 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 60
9 | 18-00000 | MMJ - 5x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 45
10 | 18-00000 | CYKY - 4x50 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 70
11 | 18-00000 | NYY-O - 1x50 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām) | m | 30
12 | 18-00000 | NHXCH E30 - 2x1,5/1,5 (ugunsizturīgs (30min) kabelis ar vara dzīslām, ekranēts) | m | 65
13 | 18-00000 | PN vads 1x35 mm2 (vara vads) | m | 2
14 | 18-00000 | Gala apdare kabelim 4x35, bez kabeļkurpēm | kompl. | 2
15 | 18-00000 | Gala apdare kabelim 4x25, bez kabeļkurpēm | kompl. | 2
16 | 18-00000 | Gala apdare kabelim 1x35, bez kabeļkurpēm | kompl. | 2
17 | 18-00000 | Kabeļkurpe 35mm2 vara vadam | gab. | 1
18 | 18-00000 | Brīdinājuma lenta | m | 1
19 | 18-00000 | Pretkorozijas lenta, platums - 50mm | m | 2
VII |  | Caurules
1 | 18-00000 | Cietā platikāta caurule (montāžai uz virsmas), d=20 mm, instalācijai, EVOEL SM-0H, ''evopipes'' vai analogs | m | 10
2 | 18-00000 | Cietās platikāta caurules stiprinājuma elements pie sienas, d=20 mm caurulei, Junior-quick clip (2950 F/20), vai analoga | gab | 40
3 | 18-00000 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-20mm | m | 1100
4 | 18-00000 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-32mm | m | 40
5 | 18-00000 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-50mm | m | 80
6 | 18-00000 | Palīgmateriāli un montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai | kompl. | 1
Darbu apjomi elektroinstalācijai
Montāžai
| 18-00000 | Sadalnes nišas izkalšana/izbūve | gab. | 1
| 18-00000 | Kabeļu pievienošana sadalnēm | gab. | 38
| 18-00000 | Caurumu urbšana cauri sienām (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem) | gab. | 3
| 18-00000 | Tranšejas rakšana ar rokām 1 kab. | m | 1
| 18-00000 | Kabeļu montāža grīdā (trases garums) | m | 30
| 18-00000 | Kabeļu rievas frēzēšana sienās (vienam kabelim) | m | 100
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## ŪK
Darba apjomu saraksts Nr.3
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
VI ŪK tīkli
Ūdensvads Ū1
1 | 14-00000 | Lodveida ventilis DN15 | kompl. | 23
2 | 14-00000 | Lodveida ventilis DN20 | kompl. | 6
3 | 14-00000 | Lodveida ventilis DN25 | kompl. | 2
4 | 14-00000 | Vienrokas jaucējkrāns augstais virtuves izlietnei | gb | 6
5 | 14-00000 | Vienrokas jaucējkrāns ar dušas sietu | gb | 1
6 | 14-00000 | Vienrokas jaucējkrāns roku izlietnēm | gb | 4
7 | 14-00000 | Lokanie cauruļvadu pievienojumi ūdens ņemšanas armatūrai L=700mm, Di15 | gb | 44
8 | 14-00000 | Lokanie cauruļvadu pievienojumi ūdens ņemšanas armatūrai L=700mm, Di20 | gb | 4
9 | 14-00000 | Plastmasas cauruļvads Di15 aukstajam ūdenim | m | 29
10 | 14-00000 | Plastmasas cauruļvads Di20 aukstajam ūdenim | m | 14
11 | 14-00000 | Plastmasas cauruļvads Di25 aukstajam ūdenim | m | 7
12 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads Di15 karstam ūdenim | m | 42
13 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads Di20 karstam ūdenim | m | 14
14 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads Di25 karstam ūdenim | m | 7
15 | 14-00000 | Plastmasas cauruļu veidgabali | kompl | 1
16 | 14-00000 | Cauruļu un iekārtu stiprinājumi | kompl | 1
17 | 13-00000 | pretsvīšanas izolācija Di21x12mm | m | 29
18 | 13-00000 | pretsvīšanas izolācija Di26x12mm | m | 14
19 | 13-00000 | pretsvīšanas izolācija Di38x18mm | m | 7
20 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula ar folliju b=20mm Di21 | m | 42
21 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula ar folliju b=30mm Di26 | m | 14
22 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula ar folliju b=30mm Di32 | m | 7
23 | 14-00000 | Ūdens ātrsildītājs 258L/h, N=9kW, Bonus elektric vai ekvivalents | kompl | 1
24 | 14-00000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
25 | 14-00000 | Pievienošanās esošam vadam ar Di25 | kompl | 2
26 | 14-00000 | Pievienošanās esošam vadam ar Di15 | kompl | 1
K1 sadzīves kanalizācija
27 | 16-00000 | Roku izlietne fajansa | kompl | 4
28 | 16-00000 | Klozetpods, keramikas, ar vāku, un skalojamo kasti | kompl | 1
29 | 16-00000 | Duškabīne 900x900 ar trapu | kompl | 1
30 | 16-00000 | Izlietņu pievienojums ar sifonu Di50 | kompl | 11
31 | 16-00000 | Revīzija stāvvadā Di100 | gb | 2
32 | 16-00000 | Tīrīšanas traps grīdā Di100 | gb | 3
33 | 16-00000 | PVC kanalizācijas caurules Di100 | m | 46
34 | 16-00000 | PVC kanalizācijas caurules Di50 | m | 33
35 | 16-00000 | PVC kanalizācijas cauruļu veidgabali | kompl | 1
36 | 16-00000 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl | 1
37 | 16-00000 | Caurums Di110 pārsegumā ar aizdari | kompl | 2
38 | 16-00000 | Caurums Di110 jumtā ar aizdari | kompl | 2
39 | 13-00000 | Minerālvates izolācija b=50mm bēniņos | m2 | 3
40 | 08-00000 | Stāvvada apšūšana 150x150 ar ģipškartonu | m2 | 2.4
41 | 16-00000 | Ķeta traps DN100 | kompl | 3
42 | 16-00000 | Ķeta dziļais traps DN100 | kompl | 1
43 | 16-00000 | Smilšu uztvērējs GM1E vai ekvivalents zem izlietnes | kompl | 1
Ārējā kanalizācija
44 | 16-00000 | Tauku atdalītājs Lipumax P-D vai ekvivalents ar augšējo slodzes klasi B125, T= 585mm, ar betona pamatni un ķeta vāku | kompl | 1
45 | 16-00000 | Dz/betona grodu aka D=1000, H=1.08m ar 40tn vāku | kompl | 1
46 | 16-00000 | Dz/betona grodu aka D=1000, H=1.31m ar 40tn vāku | kompl | 1
47 | 16-00000 | Dz/betona grodu aka D=1000, H=1.45m ar 40tn vāku | kompl | 1
48 | 16-00000 | Teknes betonēšana akā | kompl | 3
49 | 16-00000 | Akas apbetonēšana | kompl | 3
50 | 16-00000 | Kanalizācijas PVC caurules Di100 ārdarbiem | m | 12
51 | 16-00000 | Kanalizācijas PVC caurules Di150 ārdarbiem | m | 26
52 | 16-00000 | Kanalizācijas cauruļu veidgabali | kompl. | 1
53 | 16-00000 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1
54 | 16-00000 | Pievienojums esošai akai ar Di150 | kompl | 1
55 | 16-00000 | Tauku atdalītāja ierakšana H=1.7m, D=1321 | kompl | 1
56 | 16-00000 | Caurumu Di150 izveide un aizdare ēkas pamatos | kompl | 2
57 | 16-00000 | Liekās grunta aizvešana | m3 | 7.6
58 | 16-00000 | Tranšejas H=1.5m rakšana un aizbēršana | m | 38
59 | 16-00000 | Smilšu pabērums un apbērums h=200mm | m3 | 7.6
60 | 16-00000 | Zālāja atjaunošana | m2 | 42
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## AVK
Darba apjomu saraksts Nr.4
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
VII AVK
RADIATORU APKURES SISTĒMA
1 | 17-00000 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AI/PE Ø 16x2.0 | m | 30
2 | 17-00000 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AI/PE Ø 20x2.25 | m | 5
3 | 17-00000 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AI/PE Ø 25x2.5 | m | 60
4 | 17-00000 | Daudzslāņu cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
5 | 17-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
6 | 13-00000 | Cauruļu aizsarg un siltumizolācijas čaulas grīdā Armacell vai ekvivalentas d-16mm b=13mm | m | 30
7 | 13-00000 | Cauruļu aizsarg un siltumizolācijas čaulas grīdā Armacell vai ekvivalentas d-20mm b=13mm | m | 5
8 | 13-00000 | Cauruļu aizsarg un siltumizolācijas čaulas grīdā Armacell vai ekvivalentas d-25mm b=13mm | m | 60
9 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C11-450-500 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
10 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C21-450-900 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
11 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C21-500-1200 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
12 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C21-600-1200 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
13 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C21-600-1400 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
14 | 17-00000 | Radiators "Purmo Compact" C33-500-1400 ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi (vai ekvivalents) | gab. | 1
15 | 17-00000 | Radiatoru pievienojumu detaļas | gab. | 6
16 | 17-00000 | Termoregulators RA 2990 | gab. | 6
17 | 17-00000 | Termostatiskais vārsts RA-N (vai ekvivalents) | gab. | 6
18 | 17-00000 | Noslēgvārsts RLV (vai ekvivalents) | gab. | 6
19 | 17-00000 | Balansēšanas vārsts DN15 | gab. | 1
20 | 17-00000 | Noslēgvārsts DN20 | gab. | 1
21 | 17-00000 | Izlaišanas krāns DN15 | gab. | 2
22 | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs ar krānu DN15 | gab. | 2
23 | 17-00000 | Kronšteini cauruļvadu stiprināšanai | kompl | 55
24 | 17-00000 | Apkures sistēmās hidrauliskā ieregulēšana | gab. | 1
25 | 17-00000 | Sistēmas montāžas darbi | gab. | 1
26 | 17-00000 | Sistēmas marķēšana | gab. | 1
27 | 17-00000 | Aizsargcauruļu montāža | kompl. | 1
28 | 17-00000 | Ugunsdrošības manžešu montāža | gab. | 2
SILTA GRĪDA
1 | 17-00000 | Wirsbo-evalPEX Q&E ķīmiski strukturēta polietilēna (PEXa) caurule Ø 20 ar skābekļa difūzijas barjeru | m | 360
2 | 17-00000 | Nerūsējoša tērauda sadalītājs, 3 cilpu | gab. | 1
3 | 17-00000 | Lodveida ventilis | gab. | 1
4 | 17-00000 | PE-Xa cauruļu pievienojums 20x2,0x3/4 | gab. | 6
5 | 17-00000 | Likuma veidnis 20mm | gab. | 6
6 | 17-00000 | Sadalītāja skapis UFH2 | gab. | 1
7 | 17-00000 | Sienas apmales lenta, pašlīmējoša 150x8 | m | 70
8 | 17-00000 | Izolācija ar tekstūras pārklājumu 30-3 tips | m2 | 70
9 | 17-00000 | Skava cauruļu 14-20 stiprināšanai izolācijas slānī H=40 mm | gab. | 800
10 | 17-00000 | Termo šuves profils 100x10mm | m | 4
11 | 17-00000 | Izplildmehānisms 24V 30x1,5 FT | gab. | 3
12 | 17-00000 | Savienojumu modulis,6 termostatiem C-33 | gab. | 1
13 | 17-00000 | Termostats T-33 | gab. | 1
14 | 17-00000 | Uponor Push 23A tempretūras regulācijas mezgls Grundof Alfa 2L 15-60 | gab. | 1
15 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
16 | 17-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
17 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
VENTILĀCIJA. P1
1 | 17-00000 | Pieplūdes iekārta ar filtru , (vai ekvivalents) TLP 315/9000 Lp -1 240m3/st, 100Pa; komplektā ar: | gab. | 1
|  | Elektriskais silditajs, CB315-12,0 (vai ekvivalents) | gab. | 1
|  | Regulators, REE2 (vai ekvivalents) | gab. | 1
|  | Kanāla sensors, TG- K330(vai ekvivalents) | gab. | 1
|  | Siltuma regulators, TTV-2000 (vai ekvivalents) | gab. | 1
2 | 17-00000 | Savienojums, FK 315(vai ekvivalents) | gab. | 1
3 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs , BDER-30-0-315 (vai ekvivalents) | gab. | 1
4 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=0,7 mm, SR-315 (vai ekvivalents) | m | 15
5 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | kompl. | 1
6 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1
7 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi | kompl. | 1
8 | 13-00000 | Gaisa vadu siltumizolācija , Paroc Section AluCoat T, Ø315, b=80 mm (vai ekvivalents) | m | 10
9 | 13-00000 | Izolācijas vedgabali, (vai ekvivalents) | kompl. | 1
10 | 13-00000 | Izolācijas montāžas materiāli, (vai ekvivalents) | kompl. | 1
11 | 17-00000 | Pieplūdes reste, GDD/M-415-115 (vai ekvivalents) | gab. | 4
12 | 17-00000 | Gaisa ieņemšanas jumtiņš, HF400 (vai ekvivalents) | gab. | 1
13 | 17-00000 | Pretvārsts, RKS- 315 (vai ekvivalents) | gab. | 1
14 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
15 | 18-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
16 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
VENTILĀCIJA. N1, N3
17 | 17-00000 | Nosūces ventilators ar ātruma regulatoru,iebūvētiem termokontaktiem, KBT 200 DV(vai ekvivalents) | gab. | 2
18 | 17-00000 | Elastīgie savienojumi, ASF 200/KB (vai ekvivalents) | gab. | 8
19 | 17-00000 | Tauku savācējs, ALS- KBT (vai ekvivalents) | gab. | 2
20 | 17-00000 | Ātruma slēdzis, S- DT25KT (vai ekvivalents) | gab. | 2
21 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=1,2 mm, SR-200 (vai ekvivalents) | m | 5
22 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | kompl. | 1
23 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1
24 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi | kompl. | 1
25 | 13-00000 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Section AluCoat T, Ø200, b=80 mm (vai ekvivalents) | m | 5
26 | 13-00000 | Izolācijas vedgabali | kompl. | 1
27 | 13-00000 | Izolācijas montāžas materiāli | kompl. | 1
28 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
29 | 18-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
30 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
VENTILĀCIJA. N2
31 | 17-00000 | Nosūces ventilators ar ātruma regulatoru,iebūvētiem termokontaktiem, KBR 315EC-L (vai ekvivalents) | gab. | 1
32 | 17-00000 | Tauku savācējs, ALS-KBT (vai ekvivalents) | gab. | 1
33 | 17-00000 | Ātruma regulators, MTP-10, 10K (vai ekvivalents) | gab. | 1
34 | 17-00000 | Kronšteins, WBK 315/355 (vai ekvivalents) | gab. | 1
35 | 17-00000 | Elastīgie savienojumi, ASF 315/KB (vai ekvivalents) | gab. | 2
36 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=1.2 mm, SR-315(vai ekvivalents) | m | 2
37 | 17-00000 | Taisnstūra gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.8 mm, LKR 600x600 (vai ekvivalents) | m | 5
38 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | kompl. | 1
39 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1
40 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi | kompl. | 1
41 | 13-00000 | Gaisa vadu siltumizolācija Paroc Lamella Mat AL2,b=100 mm (vai ekvivalents) | m2 | 10
42 | 13-00000 | Izolācijas vedgabali | kompl. | 1
43 | 13-00000 | Izolācijas montāžas materiāli | kompl. | 1
44 | 17-00000 | Gaisa izmešanas reste USS/J 600x600 | gab. | 1
45 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
46 | 18-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
47 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
VENTILĀCIJA. N4
48 | 17-00000 | Kanāla ventilators ar iebūvētiem termokontaktiem, K160M (vai ekvivalents) | gab. | 1
49 | 17-00000 | Elastīgie savienojumi, FK160 (vai ekvivalents) | gab. | 2
50 | 17-00000 | Ātruma regulators, REE1 (vai ekvivalents) | gab. | 1
51 | 17-00000 | Kustības sensors, IR24-P (vai ekvivalents) | gab. | 1
52 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=0,7 mm, SR-100 (vai ekvivalents) | m | 10
53 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=0,7 mm, SR-125 (vai ekvivalents) | m | 5
54 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no tērauda ,b=0,7 mm, SR-160 (vai ekvivalents) | m | 5
55 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | kompl. | 1
56 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1
57 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi | kompl. | 1
58 | 13-00000 | Gaisa vadu siltumizolācija, Paroc Section AluCoat T, Ø160, b=60 mm (vai ekvivalents) | m | 5
59 | 13-00000 | Izolācijas vedgabali | kompl. | 1
60 | 13-00000 | Izolācijas montāžas materiāli | kompl. | 1
61 | 17-00000 | Nosūces difuzors, BALANCE-E-100 (vai ekvivalents) | gab. | 3
62 | 17-00000 | Nosūces reste, BALANCE-E-125 (vai ekvivalents) | gab. | 2
63 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs , BDER-30-016-030 (vai ekvivalents) | gab. | 1
64 | 17-00000 | Vārsts plūsmas regulēšanai, PTS/B-100 (vai ekvivalents) | gab. | 3
65 | 17-00000 | Vārsts plūsmas regulēšanai, PTS/B-125 (vai ekvivalents) | gab. | 2
66 | 17-00000 | Pretvārsts RSK-160 | gab. | 1
67 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
68 | 18-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
69 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
SILTUMMEZGLA APSAISTE
1 | 17-00000 | Wirsbo-evalPEX Q&E ķīmiski strukturēta polietilēna (PEXa) caurule ar skābekļa difūzijas barjeru, Ø 25x2.5 (vai ekvivalents) | m | 15
2 | 17-00000 | Tērauda caurule melna DN25(33.7x2.8) | m | 15
3 | 17-00000 | Cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1
5 | 13-00000 | Cauruļvadu siltumizolācija, čaulas, PHSALCT20 – 25, b=20 mm (vai ekvivalents) | t.m. | 30
6 | 13-00000 | Izolācijas veidgabali, (vai ekvivalents) | kompl. | 1
7 | 13-00000 | Līmlente siltumizolācijai, (vai ekvivalents) | t.m. | 30
8 | 17-00000 | Noslēgkrāns DN25 | gab. | 7
9 | 17-00000 | Balansēšanas vārsts DN20 | gab. | 1
10 | 17-00000 | Termometrs 0-100°C | gab. | 4
11 | 17-00000 | Manometrs ar krānu 0-6 bar | gab. | 5
12 | 17-00000 | Izlaišanas krāns DN15 | gab. | 2
13 | 17-00000 | Filtrs DN25 | gab. | 1
14 | 17-00000 | Cauruļvadu antikorozijas pārklājums 2 reizes | m2 | 5
15 | 17-00000 | Aizsargcauruļu montāža | kompl. | 1
16 | 17-00000 | Ugunsdrošības manžešu montāža | gab. | 6
17 | 17-00000 | Caurumu apmešana, špaktelēšana un krāsošana (pēc cauruļu montāžas) līdz baltai apdarei | kompl. | 1
18 | 17-00000 | Sistēmās hidrauliskā ieregulēšana | gab. | 1
19 | 17-00000 | Sistēmas montāžas darbi | gab. | 1
20 | 17-00000 | Sistēmas marķēšana | gab. | 1
21 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
22 | 17-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
23 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## UAS
Darba apjomu saraksts Nr.5
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
VIII UAS
1 | 19-00000 | Dūmu detektors ar montāžas bāzi, 2 vadu, 24V | gb | 19
2 | 19-00000 | Siltuma detektors ar montāžas bāzi, 2 vadu, 24V | gb | 3
3 | 19-00000 | Rokas darbības detektora ar kārbu | gb | 4
4 | 19-00000 | Gala kārba ar rezistoru | gb | 4
5 | 19-00000 | Sirēna iekštelpām 106db, IP21, 2 vadu, 9-60VDC | gb | 3
6 | 19-00000 | Sirēna ar stobru 106db, IP65, 2 vadu, 17-60VDC | gb | 1
7 | 19-00000 | Relejs ar pamatni montāžai UAS panelī 1CO kontakts, Uvad - 24V, 16A | kompl | 3
8 | 19-00000 | Nozarkārbas | gb | 5
9 | 19-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, sarkans, nedegošs 30min 2x0.8+0..8 | m | 380
10 | 19-00000 | Uguns izturīgs kabelis E30 2x1.5 | m | 50
11 | 19-00000 | Kabeļa stiprinājum a elementi, 100gb | kompl | 12
12 | 19-00000 | Halogēnbrīvā plastikāta caurule, gofrēta, d-20 | m | 190
13 | 19-00000 | Halogēnbrīvā plastikāta caurule, cietā, d-20 | m | 25
14 | 19-00000 | Plastikāta mini kanāls ar vāku 10x20 | m | 80
15 | 19-00000 | Plastikāta mini kanāls ar vāku 25x40 | m | 50
16 | 19-00000 | Izneses diode | gb | 15
17 | 19-00000 | Montāžas izstrādājumi | kompl | 1
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## ceļi
Darba apjomu saraksts Nr.6
Būvdarbi, apdares darbi
Pasūtītājs: Valkas novada dome
Sastādīja: SIA "Wonderfull"
Objekta nosaukums: Kārķu pamatskolas ēdnīcas telpu izbūve
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Specifikācija sastādīta 2014.gada tirgus cenās pamatojoties uz SIA "Wonderfull" izstrādāto tehnisko projektu
Nr. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darbu daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IX Ceļi un laukumi
1 | 35-00000 | Grunts kārtas norakšana, aiztransportēšana atbērtnē | m2 | 95
2 | 35-00000 | Esošā karoga masta pārcelšana | kompl | 1
3 | 35-00000 | Esošās pamatnes nolīdzināšana, blietēšana | m2 | 95
4 | 35-00000 | Drenējošas smilts kārtas iebūve (skatīt ĢP-2), blietējot pa kārtām | m3 | 38
5 | 35-00000 | šķembu seguma izbūve (skatīt ĢP-2), blietējot pa kārtām | m3 | 23.75
6 | 35-00000 | Ietvju apmaļu betona pamatojumā iebūve | m | 58.5
7 | 35-00000 | Dolomīta izsiju kārtas iebūve | m2 | 88.5
8 | 35-00000 | Betona bruģakmens H=80mm ieklāšana | m2 | 88.5
9 | 35-00000 | Sēto zālāju atjaunošana | m2 | 90
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.