## KOPTAME
APSTIPRINU
_______________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) Z.v.
________. gada ____. ____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada 26. martā
Nr. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (eiro)
1 | Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā |  | 0
| Kopā |  | 0
| PVN | 21% | 0
| Pavisam kopā |  | 0
Sastādīja:_____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Par kopējo summu, eiro
Kopējā darbietilpība, c/h
|  | Tāme sastādīta | 2014. gada 26. martā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba vieds vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h) | 1.08
|  |  |  | Darba alga (eiro) | Materiāli (eiro) | Mehānismi (eiro)
1 | 1 | Būvdarbi un apdares darbi
2 | 2 | Ventilācija
3 | 3 | Ūdenspagāde un kanalizācija
4 | 4 | Elektroapgāde
5 | 5 | Uguns atklāšanas iekārtas
Kopā
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Pavisam kopā
Sastādīja:________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:_______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Buvdarbi
Lokālā tāme Nr. 1
Būvdarbi un apdares darbi
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada marta tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | eiro
Tāme sastādīta 2014. gada 26.martā
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Larba samaksas likme (eiro/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Demontāžas darbi | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 02-00000 | Starpsienu demontāža | m2 | 57.7
1.2 | 02-00000 | Iekšdurvju demontāža | gb | 3
1.3 | 02-00000 | Durvju ailu izkalšana | m3 | 1.32
1.4 | 02-00000 | Griestu apšuvuma demontāža | m2 | 143
1.5 | 02-00000 | Sienu un ailu apmetuma un vecā krāsojuma noņemšana | m2 | 281.08
1.6 | 02-00000 | Grīdas seguma, grīdlīstu, koka konstrukciju demontāža un liekās grunts izvešana | m2 | 143
1.7 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 40
2 |  | Grīdas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 05-00000 | Esošās grunts blietēšana | m2 | 143
2.2 | 05-00000 | Smilšu pamatkārtas izveidošana 300mm biezumā | m2 | 143
2.3 |  | smilts | m3 | 47.19
2.4 | 05-00000 | Šķembas pamatkārtas izveidošana 150 mm biezumā | m2 | 143
2.5 |  | šķembas | m3 | 23.595
2.6 | 05-00000 | Siltumizolācijas plātņu 100 mm biezumā ieklāšana | m2 | 143
2.7 |  | ekstrudētais putupolistirols 50 mm | m2 | 300.3
2.8 | 05-00000 | Hidroizolācijas plēves uzstādīšana uz siltumizolačijas slāņa, salaiduma vietas sastirpinot ar līmlenti | m2 | 143
2.9 |  | hidroizolācijas plēve | m2 | 171.6
2.10 |  | palīgmateriāli | m2 | 143
2.11 | 05-00000 | Armēta betona grīda 70 mm biezumā | m2 | 143
2.12 |  | armatūras siets 150x150mm AIII d=8mm | m2 | 157.3
2.13 |  | transportbetons B20 | m3 | 11.011
2.14 |  | palīgmateriāli | m2 | 143
2.15 | 05-00000 | Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošiem sastāviem 2-5mm biezumā | m2 | 105.1
2.16 |  | pašizlīdzonšais sastāvs | kg | 378.36
2.17 | 05-00000 | Dabīgā linoleja ieklāšana pielīmējot visā platībā | m2 | 105.1
2.18 |  | dabīgais linolejs "Marmoleum" 2.0 mm, nodilumizturības klase 34 | m2 | 120.865
2.19 |  | linoleja līme | l | 36.2595
2.20 |  | palīgmateriāli (durvju atdures, metāla saduršuvju līstes u.c.) | m2 | 120.865
2.21 | 05-00000 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 13.4
2.22 |  | hidroziolācija mira 4400 multicoat | kg | 4.02
2.23 | 05-00000 | Flīžu ieklāšana | m2 | 37.9
2.24 |  | akmens masas flīzes 197x197 mm, b=8.3mm, pretslīdes klase R10 | m2 | 39.795
2.25 |  | elastīga flīžu līme | kg | 106.12
2.26 |  | palīgmateriāli | m2 | 37.9
2.27 | 05-00000 | Lakotu oša koka grīdlīstu montāža, h=50mm | m | 73.94
2.28 | 05-00000 | Flīžu grīdlīstu ieklāšana, h=100mm | m | 16.7
2.29 |  | akmens masas flīzes 197x197 mm, b=8.3mm, pretslīdes klase R10 | m2 | 2.004
2.30 |  | elastīga flīžu līme | kg | 5.6112
2.31 |  | palīgmateriāli | m2 | 2.004
3. |  | Starpsienas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 08-00000 | Metāla profilu karkasa starpsienas izbūve (Knauf W112 sistēma), apšujot 2 kārtās no abām ar ģipškartona loksnēm (GKB un GKBI) ar izolāciju | m2 | 18.5
3.2 |  | perimetra profils Knauf UW profils 100mm | m | 40
3.3 |  | statnis Knauf CW profils 100mm | m | 64
3.4 |  | ģipškartona loksnes GKB | m2 | 40.7
3.5 |  | ģipškartona loksnes GKBI | m2 | 40.7
3.6 |  | PAROC Extra 100 mm | m2 | 19.055
3.7 |  | palīgmateriāli | m2 | 18.5
3.8 | 08-00000 | Metāla profilu karkasa starpsienas izbūve (Knauf W112 sistēma), apšujot 2 kārtās no abām ar ģipškartona loksnēm (GKF) ar izolāciju | m2 | 22.4
3.9 |  | perimetra profils Knauf UW profils 100mm | m | 48
3.10 |  | statnis Knauf CW profils 100mm | m | 76
3.11 |  | ģipškartona loksnes GKF | m2 | 98.56
3.12 |  | PAROC Extra 100 mm | m2 | 23.072
3.13 |  | palīgmateriāli | m2 | 22.4
3.14 | 08-00000 | Metāla profilu karkasa starpsienas izbūve (Knauf W112 sistēma), apšujot 2 kārtās no abām ar ģipškartona loksnēm (GKB) ar izolāciju | m2 | 16.2
3.15 |  | perimetra profils Knauf UW profils 100mm | m | 12
3.16 |  | statnis Knauf CW profils 100mm | m | 48
3.17 |  | ģipškartona loksnes GKB | m2 | 71.28
3.18 |  | PAROC Extra 100 mm | m2 | 16.686
3.19 |  | palīgmateriāli | m2 | 16.2
3.20 | 08-00000 | Ailas piemūrēšana ar vieglbetona blokiem b=300mm, 3MPa | m3 | 0.67
3.21 |  | FIBO-3 bloki 300 mm | m3 | 0.7035
3.22 |  | mūrjava | kg | 73.7
3.23 |  | palīgmateriāli | m3 | 0.67
3.24 | 08-00000 | Metāla pārsedžu izveide un montāža | kompl | 2
3.25 |  | U profils Nr.14; L=1550 mm | gb | 4
3.26 |  | palīgmateriāli | kompl | 2
3.27 | 08-00000 | LTT standarta starpsienu sistēma bērnudārziem (h=1400mm, durvju platums 700 mm) | m2 | 8.6
4 |  | Griesti |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, veidojot metāla profilu karkasu ar skaņas un tvaika izolāciju | m2 | 129.6
4.2 |  | peritmetra profils Knauf UD profils | m | 90
4.3 |  | šķērsprofils Knauf CD profils | m | 324
4.4 |  | ģipškartona loksnes GKB | m2 | 142.56
4.5 |  | PAROC Extra 50 mm | m2 | 133.488
4.6 |  | palīgmateriāli | m2 | 129.6
4.7 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar mitrumizturīgām ģipškartona loksnēm, veidojot metāla profilu karkasu ar skaņas un tvaika izolāciju | m2 | 13.4
4.8 |  | peritmetra profils Knauf UD profils | m | 12
4.9 |  | šķērsprofils Knauf CD profils | m | 36
4.10 |  | ģipškartona loksnes GKBI | m2 | 14.74
4.11 |  | PAROC Extra 50 mm | m2 | 13.802
4.12 |  | palīgmateriāli | m2 | 13.4
5 |  | Durvis |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 08-00000 | Finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis D1 1.00x2.10m, aprīkotas ar slēdzeni, faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55, ieskaitot visus piederumus. | gb | 2
5.2 | 08-00000 | Metāla konstrukcijas iekšdurvis D2 1.25x2.55m ar ugunsaizsardzību EI-60, aprīkotas ar slēdzeni un hidraulisko aizvērēju, faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55, ieskaitot visus piederumus | gb | 1
5.3 | 08-00000 | Metāla konstrukcijas iekšdurvis D3 1.00x2.10m ar ugunsaizsardzību EI-60, aprīkotas ar slēdzeni, faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 33/32, ieskaitot visus piederumus | gb | 1
5.4 | 08-00000 | Finierētas koka konstrukcijas iekšdurvis mitram ekpluatācijas režīmam D4 1.00x2.10m, aprīkotas ar slēdzeni, ieskaitot visus piederumus. | gb | 1
5.5 | 08-00000 | PVC Rāmja durvju konstrukcija ar trieciennoturīgu stiklapaketi D5 2.33x3.505m. Uzstāda hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430, ieskaitot visus piederumus | gb | 1
5.6 | 08-00000 | Metāla konstrukcijas iekšdurvis D6 0.95x2.00m ar ugunsaizsardzību EI-60, aprīkotas ar slēdzeni, faktiskais normalizētais skaņas izolācijas indekss 54/55, ieskaitot visus piederumus | gb | 1
6 |  | Apdares darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 10-00000 | Griestu šuvju un plaknes špaktelēšana, slīpēšana sausās telpās | m2 | 129.6
6.2 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 466.56
6.3 |  | palīgmateriāli | m2 | 129.6
6.4 | 10-00000 | Griestu šuvju un plaknes špaktelēšana, slīpēšana mitrās telpās | m2 | 13.4
6.5 |  | špaktele Vetonit VH | kg | 48.24
6.6 |  | palīgmateriāli | m2 | 13.4
6.7 | 10-00000 | Griestu gruntēšana un krāsošana sausās telpās | m2 | 129.6
6.8 |  | grunts | l | 19.44
6.9 |  | griestu krāsa | l | 38.88
6.10 | 10-00000 | Griestu gruntēšana un krāsošana mitrās telpās | m2 | 13.4
6.11 |  | grunts | l | 2.01
6.12 |  | mitrumizturīga griestu krāsa | l | 4.02
6.16 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.1
6.17 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "3", skatīt AR-3 | m2 | 7.86
6.18 |  | sāļu pārveidotājs ESCO-FLUAT | kg | 3.144
6.19 |  | adhēzijas kārta THERMOPAL-SP | kg | 23.58
6.20 |  | sanācijas apmetums THERMOPAL-SR44, 2 kārtās | kg | 117.9
6.21 |  | virsējā špaktele THERMOPAL-FS33 | kg | 23.58
6.22 |  | elpojoša silikāta gruntskrāsa TAGOSIL-G | l | 1.179
6.23 |  | tonēta elpojošo silikātdispersijas krāsa TAGOSIL-PROF | l | 2.751
6.21 |  | palīgmateriāli | m2 | 7.86
6.22 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "4", skatīt AR-3 | m2 | 5.04
6.23 |  | grunts | l | 0.756
6.24 |  | apmetuma java | kg | 75.6
6.25 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 18.144
6.26 |  | grunts | l | 0.756
6.27 |  | tonēta krāsa | l | 1.764
6.28 |  | palīgmateriāli | m2 | 5.04
6.29 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "5", skatīt AR-3 | m2 | 5.04
6.30 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 18.144
6.31 |  | grunts | l | 0.756
6.32 |  | tonēta krāsa | l | 1.764
6.33 |  | palīgmateriāli | m2 | 1.764
6.40 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.2
6.41 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "4", skatīt AR-3 | m2 | 12.73
6.42 |  | grunts | l | 1.9095
6.43 |  | apmetuma java | kg | 190.95
6.44 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 45.828
6.45 |  | grunts | l | 1.9095
6.46 |  | tonēta krāsa | l | 4.4555
6.47 |  | palīgmateriāli | m2 | 12.73
6.48 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "5", skatīt AR-3 | m2 | 25.8
6.49 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 92.88
6.50 |  | grunts | l | 3.87
6.51 |  | tonēta krāsa | l | 9.03
6.52 |  | palīgmateriāli | m2 | 4.4555
6.53 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.3
6.54 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "5*", skatīt AR-3 | m2 | 11.52
6.55 |  | flīzes | kg | 12.096
6.56 |  | flīžu līme | kg | 32.256
6.57 |  | palīgmateriāli | m2 | 11.52
6.58 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "5", skatīt AR-3 | m2 | 16.5
6.59 |  | špaktele Vetonit VH | kg | 59.4
6.60 |  | grunts | l | 2.475
6.61 |  | mitrumizturīga tonēta krāsa | l | 5.775
6.62 |  | palīgmateriāli | m2 | 16.5
6.63 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "6", skatīt AR-3 | m2 | 16.34
6.64 |  | grunts | l | 2.451
6.65 |  | apmetuma java | kg | 245.1
6.66 |  | špaktele Vetonit VH | kg | 58.824
6.67 |  | grunts | l | 2.451
6.68 |  | mitrumizturīga tonēta krāsa | l | 5.719
6.69 |  | palīgmateriāli | m2 | 16.34
6.70 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "7", skatīt AR-3 | m2 | 13.07
6.71 |  | grunts | l | 1.9605
6.72 |  | apmetuma java | kg | 196.05
6.73 |  | flīzes | kg | 13.7235
6.74 |  | flīžu līme | kg | 36.596
6.75 |  | palīgmateriāli | m2 | 13.07
6.76 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.4
6.77 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "3", skatīt AR-3 | m2 | 50.34
6.78 |  | sāļu pārveidotājs ESCO-FLUAT | kg | 20.136
6.79 |  | adhēzijas kārta THERMOPAL-SP | kg | 151.02
6.80 |  | sanācijas apmetums THERMOPAL-SR44, 2 kārtās | kg | 755.1
6.81 |  | virsējā špaktele THERMOPAL-FS33 | kg | 151.02
6.82 |  | elpojoša silikāta gruntskrāsa TAGOSIL-G | l | 7.551
6.83 |  | tonēta elpojošo silikātdispersijas krāsa TAGOSIL-PROF | l | 17.619
6.84 |  | palīgmateriāli | m2 | 50.34
6.85 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "4", skatīt AR-3 | m2 | 50.36
6.86 |  | grunts | l | 7.554
6.87 |  | apmetuma java | kg | 755.4
6.88 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 181.296
6.89 |  | grunts | l | 7.554
6.90 |  | tonēta krāsa | l | 17.626
6.91 |  | palīgmateriāli | m2 | 50.36
6.92 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.5
6.93 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "3", skatīt AR-3 | m2 | 49.72
6.94 |  | sāļu pārveidotājs ESCO-FLUAT | kg | 19.888
6.95 |  | adhēzijas kārta THERMOPAL-SP | kg | 149.16
6.96 |  | sanācijas apmetums THERMOPAL-SR44, 2 kārtās | kg | 745.8
6.97 |  | virsējā špaktele THERMOPAL-FS33 | kg | 149.16
6.98 |  | elpojoša silikāta gruntskrāsa TAGOSIL-G | l | 7.458
6.99 |  | tonēta elpojošo silikātdispersijas krāsa TAGOSIL-PROF | l | 17.402
6.100 |  | palīgmateriāli | m2 | 49.72
6.101 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "4", skatīt AR-3 | m2 | 50.5
6.102 |  | grunts | l | 7.575
6.103 |  | apmetuma java | kg | 757.5
6.104 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 181.8
6.105 |  | grunts | l | 7.575
6.106 |  | tonēta krāsa | l | 17.675
6.107 |  | palīgmateriāli | m2 | 50.5
6.108 | 10-00000 | Ģipškartona starpsienas šuvju un plaknes špaktelēšana, sl īpēšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 16.2
6.109 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 58.32
6.110 |  | grunts | l | 2.43
6.111 |  | tonēta krāsa | l | 5.67
6.112 |  | palīgmateriāli | m2 | 16.2
6.113 |  | Sienu un ailu konstrukcijas apdare telpai nr.6
6.114 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "4", skatīt AR-3 | m2 | 25.85
6.115 |  | grunts | l | 3.8775
6.116 |  | apmetuma java | kg | 387.75
6.117 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 93.06
6.118 |  | grunts | l | 3.8775
6.119 |  | tonēta krāsa | l | 9.0475
6.120 |  | palīgmateriāli | m2 | 25.85
6.121 | 10-00000 | Sienu un ailu konstrukcijas apdare atbilstoši šķēlumam "5", skatīt AR-3 | m2 | 22.75
6.122 |  | špaktele Vetonit LR | kg | 81.9
6.123 |  | grunts | l | 3.4125
6.124 |  | tonēta krāsa | l | 7.9625
6.125 |  | palīgmateriāli | m2 | 22.75
7 |  | Citi darbi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 10-00000 | Sanmezgla telpas stikla paketi aplīmēt ar baltu matētu dekoratīvo plēvi | m2 | 2.2
7.2 | 10-00000 | Kanalizācijas un citu inženierkomunikāciju apšūšana ar mitrumizturīgām ģipškartona loksnēm (sistēma Knauf W628 tips B), izbūvējot metāla karkasu | m2 | 9.5
7.3 | 10-00000 | Krāsns špaktelēšana un krāsošana ar karstumizturīgiem materiāliem (katras krāsns stāvoklis jaizvērtē atsevišķi) | kompl | 3
7.4 | 10-00000 | Spogulis BARNSLIG, kods 901.345.28 | gb | 1
7.5 | 10-00000 | Nerūsējoša tērauda loksne ~1.1x1.0m (t=0.7mm, skatīt AR-2) | m2 | 1.1
7.6 | 01-00000 | Objekta uzkopšanas darbi | objekts | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:_____________________ |  |  | Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu (pārvietojamā tualete, elektrības izmaksas, ūdens izmaksas, un tml.) paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām.
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Visi krāsu toņi jāsaskaņo ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
5. Pirms durvju izgatavošanas ailu izmērus precizēt uz vietas būvobjektā

## AVK
Lokālā tāme Nr. 2
Ventilācija
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada marta tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | eiro
Tāme sastādīta 2014. gada 26.martā
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Larba samaksas likme (eiro/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 17-00000 | Kanāla ventilators ar vadības pulti (K 160M, Ln=325m3/st, 100Pa) | gb | 1
2 | 17-00000 | Apgriezienu regulators, RE 1.5 | gab. | 1
3 | 17-00000 | Telpas mitruma sensors, IP2 | gab. | 1
4 | 17-00000 | Kustības sensors, IR24-P | gab. | 1
5 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm, SR-125 | m | 5
6 | 17-00000 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm, SR-160 | m | 2
7 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | komp. | 1
8 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | komp. | 1
9 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi | komp. | 1
10 | 17-00000 | Vārsts plūsmas regulēšanai, PTS/B 125 | gab. | 4
11 | 17-00000 | Pretvārsts. RSK-160 | gab. | 0.65
12 | 17-00000 | Nosūces difuzors, BALANCE-E-125 | gab. | 4
13 | 17-00000 | Montāžas materiāli | komp. | 1
14 | 17-00000 | Elektroinstalācijas materiāli | komp. | 1
15 | 17-00000 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana | gab. | 1
16 | 17-00000 | Ventkanālu tīrīšana | gab. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:_____________________ |  |  | Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## UK
Lokālā tāme Nr. 3
Ūdenspagāde un kanalizācija
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada marta tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | eiro
Tāme sastādīta 2014. gada 26.martā
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Larba samaksas likme (eiro/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iekšējā ūdensapgāde |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 14-00000 | Lodveida krāns Di15 | gab | 17
1.2 | 14-00000 | Vienrokas jaucējkrāns ar garo izlaidi un dušas sietu | gab | 1
1.3 | 14-00000 | Vienrokas jaucējkrāns augstais roku izlietnēm | gab | 4
1.4 | 14-00000 | Termostatiskis k. ūd. temperatūras regulators | kompl | 1
1.5 | 14-00000 | Lokanie pievienojumi Di15, l=0,7 | gab | 13
1.6 | 14-00000 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads Di15 aukstam ūdenim | m | 18
1.7 | 14-00000 | Plastmasas cauruļvads Di15 karstam ūdenim | m | 23
1.8 | 14-00000 | Plastmasas cauruļu veidgabali | kompl | 1
1.9 | 14-00000 | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumi | kompl | 1
1.10 | 14-00000 | Pretsvīšanas izolācija b=12 Di21 | m | 18
1.11 | 14-00000 | Siltumizolācijas čaula ar foliju b=20 Di21 | m | 23
1.12 | 14-00000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
1.13 | 14-00000 | Pievienojums esošam vadam | kompl | 3
2 |  | Iekšējā kanalizācija |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 16-00000 | Roku izlietne fajansa lielā | gab | 1
2.2 | 16-00000 | Roku izlietne fajansa mazā | kompl | 3
2.3 | 16-00000 | Pods ar skalojamo kasti un vāku | kompl | 2
2.4 | 16-00000 | Pods ar skalojamo kasti un vāku bērnu | kompl | 1
2.5 | 16-00000 | Kāju vanna 900x700 ar trapu un atbalsta rokturi | kompl | 1
2.6 | 16-00000 | Izlietņu pievienojums ar sifonu Di50 | kompl | 4
2.7 | 16-00000 | Revīzija stāvvadā Di100 | gab | 1
2.8 | 16-00000 | Tīrīšanas tapa grīdā Di100 | gab | 1
2.9 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Di100 | m | 14
2.10 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Di50 | m | 5
2.11 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas cauruļu veidgabali | kompl | 1
2.12 | 16-00000 | Cauruma izveidošana starpstāva un bēniņu pārsegumos, lai izbūvētu stāvvadu | vietas | 3
2.13 | 16-00000 | Kanalziācijas ventilācijas izvada izbūve virs jumta | kompl | 1
2.14 | 16-00000 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl | 1
3 |  | Ārējā kanalizācija |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 27-00000 | Kanalizācijas PVC caurules ārdarbiem Di100 montāža caur esošajiem pamatiem (caurmu kalšana, apdare u.c.) | m | 6
3.2 | 27-00000 | Kanalizācijas cauruļu līknis 45 grādi | gab | 2
3.3 | 27-00000 | Pievienojums esošai akai ar Di100 , ieskaitot akas remontu, pamatnes un tekņu betonēšanu | kompl | 1
3.4 | 27-00000 | Tranšejas H=1,2m rakšana un aizbēršana | m | 5
3.5 | 27-00000 | Smilšu pabērums un apbērums | m3 | 1
3.6 | 27-00000 | Bruģa seguma noņemšana, pēc darbu izpildes atlikšana un zālāju atjaunošana, ieskaitot pamatnes sagatavošanu | m2 | 24
3.7 | 27-00000 | Krustojuma mezgls ar kabeli | kompl | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:_____________________ |  |  | Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Iekšējās ūdenasapgādes cauruļvadus frēzēt esošājā sienās.

## EL
Lokālā tāme Nr. 4
Elektroapgāde
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada marta tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | eiro
Tāme sastādīta 2014. gada 26.martā
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Larba samaksas likme (eiro/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Elektrosadalnes |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 18-00000 | Sadalne, Univers, 36 mod., IP44, z/a, metāla, ar atslēgu, "hager" | kompl. | 1
1.2 | 18-00000 | Mazgabarīta ievada slēdzis 3f 63A | gab. | 1
1.3 | 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B16A, 2-POL, 0,03A | gab. | 3
1.4 | 18-00000 | Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B6A, 2-POL, 0,03A | gab. | 1
1.5 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f B6A | gab. | 1
1.6 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C10A | gab. | 3
1.7 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A | gab. | 1
1.8 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C3A | gab. | 1
1.9 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f B16A | gab. | 4
1.10 | 18-00000 | Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f B16A | gab. | 1
1.11 | 18-00000 | Impulsa relejs, 1gr., Uvad=~230V, 16A | gab. | 1
1.12 | 18-00000 | Kontaktors 1NO gr., Uvad=~230V, 40A | gab. | 1
1.13 | 18-00000 | Termoregulators Devireg 316 komplektā ar sensoru | kompl. | 1
1.14 | 18-00000 | Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 60min | kompl. | 1
2 |  | Rozetes |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP20, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 1
2.2 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, divvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP20, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 11
2.3 | 18-00000 | Vienfāzu sienas rozete z/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP44, ar "bērnu aizsardzību" | gab. | 1
3 |  | Apgaismojuma slēdži |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 18-00000 | Impulsa slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 3
3.2 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas slēdzis, vienpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP44 | gab. | 3
3.3 | 18-00000 | Apgaismojuma instalācijas grupslēdzis, divpolīgs, ~1; z/a montāžai; IP20 | gab. | 3
4 |  | Nozarkārbas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 18-00000 | Nozarkārbas, IP44, ar spailēm | gab. | 50
5 |  | Apgaismojuma armatūras |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 18-00000 | Apgaismošanas armatūras luminiscentām lampām 4x18W T8 ar režģveida izkliedētāju un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Vispārējam apgaismojumam TCS198 4xTL-D18W HFP C6-60, ''Philips'' vai analogas | gab. | 20
5.2 | 18-00000 | Apgaismošanas armatūras luminiscentām spuldzēm 2x35W T5 ar elektronisko palaišanu un nosegvāku. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Vispārējam apgaismojumam PLASTIC PLAST H PRISMA 2x35W, ECG, ''OMS'' vai analogas | gab. | 5
5.3 | 18-00000 | Apgaismošanas armatūras luminiscentām lampām 2x36W T8, ar polikarbonāta nosegstiklu un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Vispārējam apgaismojumam TCW060 2x36W, ''Philips'' vai analogas | gab. | 3
5.4 | 18-00000 | Apgaismošanas armatūras kompaktām luminiscentām spuldzēm 2x18W, ar baltu izkliedētāju. Ar stiprinājumiem montāžai pie fasādes. Ieejas durvju apgaismojumam SATELA II 2x18W, ''LUG'' vai analogas | gab. | 1
5.5 | 18-00000 | Evakuācijas apgaismojuma armatūras luminiscentām lampām 1x8W T5 ar polikarbonāta difuzoru. Ar kontroldiodi. Piktogramma līmējama vienā pusē. Ar stiprinājumiem montāžai pie sienas. Ar avārijas moduli ar 1 stundas darbības akumulatoru | gab. | 4
5.6 | 18-00000 | Evakuācijas apgaismojuma armatūras luminiscentām lampām 1x8W T5 ar polikarbonāta difuzoru. Ar kontroldiodi. Piktogramma līmējama abās pusēs. Ar stiprinājumiem montāžai - iekārts trosēs. Ar avārijas moduli ar 1 stundas darbības akumulatoru | gab. | 1
5.7 | 18-00000 | Avārijas apgaismošanas armatūras ar LED 3W un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Ar optiku, kas paredzēta koridoriem. Avārijas apgaismojumam. Neso n/t LED, ''LUG'' vai analogas. Ar avārijas moduli ar 1h darbības akumulatoru | gab. | 1
5.8 | 18-00000 | Avārijas apgaismošanas armatūras ar LED 3W un elektronisko palaišanu. Ar stiprinājumiem montāžai pie griestiem. Ar optiku, kas paredzēta lielām telpām.Avārijas apgaismojumam. Neso n/t LED, ''LUG'' vai analogas.Ar avārijas moduli ar 1h darbības akumulatoru | gab. | 4
6 |  | Kabeļi |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 18-00000 | MMJ - 2x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 50
6.3 | 18-00000 | MMJ - 3x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 300
6.4 | 18-00000 | MMJ - 3x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 190
6.5 | 18-00000 | MMJ - 4x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām) | m | 75
6.6 | 18-00000 | CYKY - 3x2,5 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 30
6.7 | 18-00000 | CYKY - 3x1,5 (UV staru izturīgs, arī zemē guldāms kabelis ar vara dzīslām, melns) | m | 50
6.8 | 18-00000 | DEVImat apsildes paklājs, 4m, 230V, 300W | gab. | 1
7 |  | Caurules |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 18-00000 | Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-20mm | m | 150
7.2 | 18-00000 | Palīgmateriāli un montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai | kompl. | 1
8 |  | Darbu apjomi elektroinstalācijai |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 18-00000 | Sadalnes nišas izkalšana | gab. | 1
8.2 | 18-00000 | Sadalnes demontāža | gab. | 1
8.3 | 18-00000 | Kabeļu pievienošana/atvienošana sadalnēm | gab. | 25
8.4 | 18-00000 | Caurumu urbšana cauri sienām (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem) | gab. | 5
8.5 | 18-00000 | Elektroinstalācijas demontāža | m2 | 143
8.6 | 18-00000 | Kabeļu rievas frēzēšana sienās (vienam kabelim) | m | 430
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:_____________________ |  |  | Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
4. Papildus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.

## UAS
Lokālā tāme Nr. 5
Uguns atklāšanas iekārtas
Būves nosaukums: Kārķu pamatskola
Objekta nosaukums: Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā
Objekta adrese: Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads
Pasūtijuma Nr.
Tāme sastādīta 2014. gada marta tirgus cenās, pamatojoties uz UAS daļas rasējumiem.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | eiro
Tāme sastādīta 2014. gada 26.martā
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Larba samaksas likme (eiro/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (eiro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 19-00000 | Pievienošanās esošajam panelim | vieta | 1
2 | 19-00000 | Dūmu detektors ar montāžas bāzi, 2 vadu , 24V, ECO 1003/1000B | gab. | 5
3 | 19-00000 | Siltuma detektors ar montāžas bāzi, 2 vadu, 24V, ECO 1005/1000B | gab. | 2
4 | 19-00000 | Rokas darbības detektors ar kārbu, MCP3A | gab. | 4
5 | 19-00000 | Gala kārba ar rezistoru | gab. | 4
6 | 19-00000 | Sirēna iekštelpām 106db, IP21, 2 vadu, 9-60VDC, PSS003 | gab. | 3
7 | 19-00000 | Sirēna ar stobru, 106db, IP65, 2vadu, 17-60VDC, PSC0013 | gab. | 1
8 | 19-00000 | Nozarkārbas | gab. | 5
9 | 19-00000 | Kabelis ar vara dzīslām, ekranēts, sarkans, nedegošs 30min, 2x0.8+0.8 E30/60 | m | 120
10 | 19-00000 | Ugunsizturīgs kabelis, (N)HXH FE 180 E30 2x1.5 | m | 30
11 | 19-00000 | Kabeļa 2x0.8 un (N)HXH stirpinājuma elementi, 100gb | kompl. | 5
12 | 19-00000 | Halogēnbrīva plastikāta caurule, gofrēta, d=20mm, EVOEL FL-0H-SMART | m | 20
13 | 19-00000 | Plastikāta minikanāls ar vāku, 10x20mm | m | 60
14 | 19-00000 | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja:_____________________ |  |  | Pārbaudīja:____________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
1. Būvlaukuma ierīkošanu un nojaukšanu paredzēt pie pieskaitāmajām izmaksām
2. Apjomus skatīt kopā ar projektu. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta izstrādātāju.
3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.