## Sheet1
Specifikācija, darbu apjomi
Nr.p.k. | Nosaukums, raksturojums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
Iekšējā ūdensapgāde
1 | Lodveida krāns Di15 | gab | 17
2 | Vienrokas jaucējkrāns ar garo izlaidi un dušas sietu | gab | 1
3 | Vienrokas jaucējkrāns augstais roku izlietnēm | gab | 4
4 | Termostatiskis k. ūd. temperatūras regulators | kompl | 1
5 | Lokanie pievienojumi Di15, l=0,7 | gab | 13
6 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvads Di15 aukstam ūdenim | m | 18
7 | Plastmasas cauruļvads Di15 karstam ūdenim | m | 23
8 | Plastmasas cauruļu veidgabali | kompl | 1
9 | Cauruļvadu un iekārtu stiprinājumi | kompl | 1
10 | Pretsvīšanas izolācija b=12 Di21 | m | 18
11 | Siltumizolācijas čaula ar foliju b=20 Di21 | m | 23
12 | Palīgmateriāli | kompl | 1
13 | Pievienojums esošam vadam | kompl | 3
Iekšējā kanalizācija
1 | Roku izlietne fajansa lielā | gab | 1
2 | Roku izlietne fajansa mazā | kompl | 3
3 | Pods ar skalojamo kasti un vāku | kompl | 2
4 | Pods ar skalojamo kasti un vāku bērnu | kompl | 1
5 | Kāju vanna 900x700 ar trapu un atbalsta rokturi | kompl | 1
6 | Izlietņu pievienojums ar sifonu Di50 | kompl | 4
7 | Revīzija stāvvadā Di100 | gab | 1
8 | Tīrīšanas tapa grīdā Di100 | gab | 1
9 | Plastmasas kanalizācijas caurules Di100 | m | 14
10 | Plastmasas kanalizācijas caurules Di50 | m | 5
11 | Plastmasas kanalizācijas cauruļu veidgabali | kompl | 1
12 | Palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl | 1
Ārējā kanalizācija
1 | Kanalizācijas PVC caurules ārdarbiem Di100 | m | 6
2 | Kanalizācijas cauruļu līknis 45 grādi | gab | 2
3 | Pievienojums esošai akai ar Di100 | kompl | 1
4 | Tranšejas H=1,2m rakšana un aizbēršana | m | 5
5 | Smilšu pabērums un apbērums | m3 | 1
6 | Zālāja atjaunošana | m2 | 8
7 | Krustojuma mezgls ar kabeli | kompl | 1
Objekts | Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas |  | Spesifikācija
| ēkā Kārķu pagastā, Valkas novadā | Ūdensapg. un kanalizācila
Pasūt. | Valkas novada dome
|  | lapas Nr. |  | IS - 1
Proj. | Raitis Arājs | Lic. Nr. |  | 50-428