IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| MARKA POZ. | APZĪMĒJUMS /standarts | NOSAUKUMS | MĒRVIEN. | DAUDZ. | PIEZĪMES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VENTILĀCIJA. |  |  |  |  |
| 1 | Kanala ventilators ar vadības pulti | K 160M , Ln=325 m3/st, 100Pa | gab. | 1 | Systemair |
| 2 | Apgriezienu regulators | RE 1,5 | gab. | 1 | Systemair |
| 3 | Telpas mitruma sensors | IP2 | gab. | 1 | Systemair |
| 4 | Kustības sensors | IR24-P | gab. | 1 | Systemair |
| 5 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm | SR-125 | m | 5 | Lindab |
| 6 | Apaļais gaisa vads no cinkotā skārda,b=0.7 mm | SR-160 | m | 2 | Lindab |
| 7 | Gaisa vadu veidgabali |  | komp. | 1 |  |
| 8 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | komp. | 1 |  |
| 9 | Gaisa vadu blīvējumi |  | komp. | 1 |  |
| 10 | Vārsts plūsmas regulēšanai | PTS/B 125 | gab. | 4 | Halton |
| 11 | Pretvārsts | RSK-160 | gab. | 1 | Systemair |
| 12 | Nosūces difuzors | BALANCE-E-125 | gab. | 4 | Systemair |
| 13 | Montāžas materiāli |  | komp. | 1 |  |
| 14 | Elektroinstalācijas materiāli |  | komp. | 1 |  |
| 15 | Tehniskās dokumetācijas sagatavošana |  | gab. | 1 |  |
| 16 | Venkanālu tīrīšana |  | gab. | 1 |  |

PIEZĪMES:

- Materiālu specifikācijā ir ietverti visi galvenie materiāli, kas norādīti rasējumos. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievēro tehniskais projekts un materiālu specifikācija, kā arī materiālu montāžas tehnoloģija. Palīgmateriālu izmaksas jāietver esošās specifikācijas materiālu izmaksās.

- Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.

- Atvērumu izmaksas, kas mazāk par D=100mm komunikāciju montāžai, būvuzņēmējam jāparedz pie komunikāciju montāžas izmaksām.

- Dotie darbu apjomi obligāti skatāmie kopā ar projektu.