LATVIJAS  REPUBLIKA

V A L K A S  N O V A D A   D O M E

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64722234,  E-mail: novads@valka.lv;

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X

Valka

2014. gada 11.februārī

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| Objekts: | Pirmsskolas grupas telpu izbūve Kārķu pamatskolas ēkā |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads |
| Pasūtītājs: | Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 |
| Projektēšanas stadija: | Tehniskais projekts |

1.  Ievads

Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus „Pirmsskolas grupas telpu izbūvei Kārķu pamatskolas ēkā” būvprojekta izstrādāšanai.

2.  Pamatojums

Lai nodrošinātu Kārķu pamatskolas pirmsskolas grupu ar atbilstošām telpām, nolemts to izvietot Kārķu pamatskolas ēkas I stāvā, veicot telpu pārbūvi.

3.  Mērķis

Rekonstruēt esošās Kārķu pamatskolas ēkas I stāva telpas, izbūvējot paredzētajai funkcijai un būvniecības normatīvajiem aktiem atbilstošas telpas pirmsskolas grupai, savienojot ar durvīm esošo angļu valodas kabinetu un vēstures kabinetu, vēstures kabinetā demontējot starpsienu, izbūvējot sanitāro mezglu un ģērbtuves.

4.  Metodoloģija

4.1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar:

4.1.1. Valkas novada būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu;

4.1.2. rekonstruējamās ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

4.1.3. īpašuma tiesību, lietošanas tiesības apliecinošiem dokumentiem.

4.2.    Izpildītājs:

4.2.1. veiks būves (Kārķu pamatskolas) tehnisko apsekošanu, sastādīs Tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši LBN 405-01;

4.2.2. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju noteikumus atbilstoši Projektēšanas un arhitektūras uzdevumam (PAU);

4.2.3. izstrādās Tehnisko projektu saskaņā ar būvvaldes izsniegto Arhitektūras un plānošanas uzdevumu;

4.2.4. telpu plānošanā ievēros 2002. gada 27.decembra MK noteikumus Nr. 596

„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”;

4.2.5. veiks būves tehniskā projekta izstrādi atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām;

4.2.6. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā kā noteikts MK noteikumos un projektēšanas standartos;

4.2.7. autoruzraudzības kārtībā izstrādās būvniecības laikā radušos nepieciešamos rasējumus, kā arī būvniecības procesā nepieciešamos detalizētos rasējumus;

4.2.8. pēc projekta risinājuma saskaņošanas ar prasītajām institūcijām un pasūtītāju, pasūtītājam nododot dokumentāciju akceptēšanai būvvaldē.

5.  Speciālie noteikumi

Projektā paredzēt šādas detaļas un risinājumus:

5.1. telpas pirmsskolas grupai, saglabājot ieeju Kārķu pamatskolas ēkā no A fasādes;

5.2. sanitāro mezglu ar WC bērniem (podu skaits – 3), izlietnēm, dušu;

5.3. izveidot 4 telpas:

1) grupas telpa - kopējais apjoms vismaz 16 vietas (bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam);

2) guļamtelpa- kopējais apjoms vismaz 16 vietas;

3) tehniskā telpa, mācību līdzekļu krātuve – ar paredzētu atsevišķu veļas uzglabāšanas vietu;

4) garderobes izbūve.

5.4. izstrādās nepieciešamos tehniskos un komunikāciju risinājumus;

5.5. esošās automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas saglabāšanu / papildus detektoru izbūvi saskaņā ar LR pastāvošajām normām (pieslēgums pie esošā UAS paneļa);

5.6. esošo apkures krāšņu saglabāšanu/renovāciju;

5.7. esošā elektroapgādes tīkla demontāžu un jauna izbūvi;

5.8. plānojot guļamtelpu ņemt vērā esošo gultu izmērus un tehniskos risinājumus (gultu tips ir  izvelkamās gultas - katra 3 vietām);

5.9. projekta risinājumu sākuma stadijā saskaņot ar pasūtītāju;

5.10. izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) atbilstoši LBN 501-06;

5.11. izstrādāt būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-06.

Piezīme.

Projekta izstrādāšanas gaitā izpildītājs ar pasūtītāju regulāri saskaņos projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem jāveic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumi.

6. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta sastāvs

6.1. Pasūtītājam  nododamā tehniskā projekta sastāvs:

6.1.1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Inženierrisinājumu daļa, DOP  – 5 eksemplāri;

6.1.2. Darbu daudzumu saraksts – 3 eksemplāri;

6.1.3. Būvizmaksu tāmes – 3 eksemplāri;

6.2. Visa tehniskā projekta sējumi jāiesniedz 1 eksemplārā datu nesējā elektroniskā formā - teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētos dokumentus PDF formātā,  grafiskā daļa PDF un DWG formātā.

7. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu firmu, institūciju vai ekspertiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs						V.A.Krauklis