Atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem:

- Jautājums - Lokālā tāme Nr. 1 – 4 „Iekšējie apdares darbi”.

Sienas: pozīcija Nr.3 ”Sienu virsmu sagatavošana tapešu līmēšanai špaktelējot, slīpējot, gruntējot” - 108.3 m2.

Vai sienas ir nepieciešams izlīdzināt ar apmetuma javu iestrādājot stiklšķiedras sietu pirms špaktelēšanas?

Atbilde – Nē, nav nepieciešams

- Jautājums -Lokālā tāme Nr. 1 – 4 „Iekšējie apdares darbi”

Sienas: pozīcija Nr.7 „Sienas virsmas flīzēšana ar keramikas sienas flīzēm (tualetē un virs izlietnes darba virsmām) t.sk. šuvju izšuvošana” - 11m2

Vai zem flīžu seguma nepieciešams ieklāt hidroizolācijas mastiku?

Atbilde – Nē, nav nepieciešams.

- Jautājums – Lokālā tāme Nr. 1 – 4 „Iekšējie apdares darbi”

Grīdas: pozīcija Nr.7 „Pilnu akmens masas matētu grīdas flīžu b=9.5mm, 400x400mm, pretslīdamības klase R9, ieklāšana ar flīžu līmi, veicot virsmas gruntēšanu (kāpņu telpā un tualetē)” – 11.5m2

Vai zem flīžu seguma nepieciešams ieklāt hidroizolācijas mastiku?

Atbilde – Nē, nav nepieciešams.

- Skaidrojums –Lokālā tāme Nr. 1 – 4 „Iekšējie apdares darbi” pozīcija Nr.42 Lietus ūdens notekas (cinkotā skārda) izbūve, mērvienīma – m,  daudzums – 6.

Pretendentam koriģēt norādīto daudzumu (tagad  6) uz 18.