BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

| 1. | Būvdarbu apjomu kopsavilkums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Darbu apjomu saraksts Nr.1 | SAGATAVOŠANAS UN VISPĀRĪGIE DARBI |
| 3. | Darbu apjomu saraksts Nr.2 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 1Ū1 |
| 4. | Darbu apjomu saraksts Nr.3 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 2Ū1 |
| 5. | Darbu apjomu saraksts Nr.4 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 3Ū1 |
| 6. | Darbu apjomu saraksts Nr.5 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 4Ū1 |
| 7. | Darbu apjomu saraksts Nr.6 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 5Ū1 |
| 8. | Darbu apjomu saraksts Nr.7 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 7Ū1 |
| 9. | Darbu apjomu saraksts Nr.8 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 8Ū1 |
| 10. | Darbu apjomu saraksts Nr.9 | ŪDENSVADA TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 9Ū1 |
| 11. | Darbu apjomu saraksts Nr.10 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 1S |
| 12. | Darbu apjomu saraksts Nr.11 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 2S |
| 13. | Darbu apjomu saraksts Nr.12 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 3S |
| 14. | Darbu apjomu saraksts Nr.13 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 4S |
| 15. | Darbu apjomu saraksts Nr.14 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 6S |
| 16. | Darbu apjomu saraksts Nr.15 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 1K1 |
| 17. | Darbu apjomu saraksts Nr.16 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 2K1 |
| 18. | Darbu apjomu saraksts Nr.17 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 3K1 |
| 19. | Darbu apjomu saraksts Nr.18 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 4K1 |
| 20. | Darbu apjomu saraksts Nr.19 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 5K1 |
| 21. | Darbu apjomu saraksts Nr.20 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 7K1 |
| 22. | Darbu apjomu saraksts Nr.21 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 8K1 |
| 23. | Darbu apjomu saraksts Nr.22 | KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA. SISTĒMA 9K1 |
| 24. | Darbu apjomu saraksts Nr.23 | SŪKŅU IEKĀRTAS |
| 25. | Darbu apjomu saraksts Nr.24 | URBUMA "RĪGAS 90" LIKVIDĀCIJA UN TAMPONĒŠANA |