## VALKA_1.1+2.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.1 + ETAPS 2.2
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 59
2 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 198
3 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 137
4 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De315 mm | m | 86
5 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De630 mm | m | 115
6 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 595
7 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 8
8 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 4
9 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 8
10 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 12
11 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 9
12 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas aka NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 1 | piem. Fertil
13 | I klases smilšu-eļļas atdalītāji ENS50 LM | kpl | 1 | piem. Fertil
14 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātne 3,3x8,6m | gb | 1
15 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 5.0 (Multiline Seal in) | m | 18 | piem. ACO
16 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 10.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
17 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 15.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
18 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 20.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
19 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste (Multiline C250 0,5m) | m | 153 | piem. ACO
20 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 | gb | 3 | piem. ACO
21 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3 | piem. Stormbox
22 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 (pagaidu, līdz būvniecības 1.2 etaps) | gb | 1
23 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.

## VALKA_1.1
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.1
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 42
2 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 185
3 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 29
4 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De315 mm | m | 86
5 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De630 mm | m | 115
6 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 457
7 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 4
8 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 4
9 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 8
10 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 6
11 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 7
12 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas aka NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 1 | piem. Fertil
13 | I klases smilšu-eļļas atdalītāji ENS50 LM | kpl | 1 | piem. Fertil
14 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātne 3,3x8,6m | gb | 1
15 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 5.0 (Multiline Seal in) | m | 18 | piem. ACO
16 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 10.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
17 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 15.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
18 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 20.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
19 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste (Multiline C250 0,5m) | m | 153 | piem. ACO
20 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 | gb | 3 | piem. ACO
21 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3 | piem. Stormbox
22 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 (pagaidu, līdz būvniecības 1.2 etaps) | gb | 1
23 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 (pagaidu, līdz būvniecības 2.2 etaps) | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.

## VALKA_1.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.2
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 27
2 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 27
3 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 | gb | 1
4 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.

## VALKA_2.1
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.1
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 6
2 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 217
3 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 13
4 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 236
5 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 9
6 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 13
7 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 | gb | 1
8 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.

## VALKA_2.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.2
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 17
2 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 13
3 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 108
4 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 138
5 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 4
6 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 6
7 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 2
8 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
9 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.

## VALKA_KOPĀ
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas materiālu saraksts
VALKA pilsēta - KOPĀ
Nr.p.k. | Materiāla nosaukums | Mērvienība | Daud zums | Piezīmes
Lietus ūdens caurules
1 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De160 mm | m | 65
2 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De200 mm | m | 442
3 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De250 mm | m | 150
4 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De315 mm | m | 86
5 | Lietus notekūdeņu caurule SN8 PE/PP De630 mm | m | 115
6 | Brīdinājuma lenta "Kanalizācija" | m | 858
7 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 17
8 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 4
9 | Teleskopiskā lietus ūdens aka PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T | gb | 8
10 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 12
11 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlija De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) | gb | 22
12 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas aka NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T | gb | 1 | piem. Fertil
13 | I klases smilšu-eļļas atdalītāji ENS50 LM | kpl | 1 | piem. Fertil
14 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātne 3,3x8,6m | gb | 1
15 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 5.0 (Multiline Seal in) | m | 18 | piem. ACO
16 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 10.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
17 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 15.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
18 | Lietus ūdens savākšanas kanāls NW100 20.0 (Multiline Seal in) | m | 19 | piem. ACO
19 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste (Multiline C250 0,5m) | m | 153 | piem. ACO
20 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 | gb | 3 | piem. ACO
21 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3 | piem. Stormbox
22 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De200 | gb | 2
23 | Lietus notekūdeņu noslēgtapa De250 | gb | 1
24 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 | gb | 2
25 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 | gb | 1
Piezīme:
1. Visi materiāli kopā ar to uzstādīšanai nepieciešamajiem stiprinājumiem.