## VALKA_1.1+2.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.1 + ETAPS 2.2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De160 mm uzstādīšana | m | 59
6 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 198
7 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De250 mm uzstādīšana | m | 137
8 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De315 mm uzstādīšana | m | 86
9 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De630 mm uzstādīšana | m | 115
10 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 595
11 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 8
12 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 4
13 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 8
14 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 11
15 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 9
16 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas akas NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 1
17 | I klases smilšu-eļļas atdalītāju ENS50 LM uzstādīšana (iekļauj signālkabeļa uzstādīšanu kopā ar barošanas blokiem) | gb | 1
18 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātnu 3,3x8,6m uzstādīšana | gb | 1
19 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 5.0 uzstādīšana | m | 18
20 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 10.0 uzstādīšana | m | 19
21 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 15.0 uzstādīšana | m | 19
22 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 20.0 uzstādīšana | m | 19
23 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste uzstādīšana | m | 153
24 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 uzstādīšana | gb | 3
25 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm uzstādīšana ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3
26 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De200 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 1.2 etaps) | gb | 1
27 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De250 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
28 | Lietus notekūdeņu caurules galu daļa slīpuma nostiprināšana ar akmeņiem un ģeotekstiliem | m² | 12
29 | Grāvju "Konnaoja/Varžupite" rekonstrukcija | m | 210
30 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
31 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
32 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
33 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
34 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_1.1
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De160 mm uzstādīšana | m | 42
6 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 185
7 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De250 mm uzstādīšana | m | 29
8 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De315 mm uzstādīšana | m | 86
9 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De630 mm uzstādīšana | m | 115
10 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 457
11 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 4
12 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 4
13 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 8
14 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 5
15 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 7
16 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas akas NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 1
17 | I klases smilšu-eļļas atdalītāju ENS50 LM uzstādīšana (iekļauj signālkabeļa uzstādīšanu kopā ar barošanas blokiem) | gb | 1
18 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātnu 3,3x8,6m uzstādīšana | gb | 1
19 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 5.0 uzstādīšana | m | 18
20 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 10.0 uzstādīšana | m | 19
21 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 15.0 uzstādīšana | m | 19
22 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 20.0 uzstādīšana | m | 19
23 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste uzstādīšana | m | 153
24 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 uzstādīšana | gb | 3
25 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm uzstādīšana ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3
26 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De200 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 1.2 etaps) | gb | 1
27 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De250 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 2.2 etaps) | gb | 1
28 | Lietus notekūdeņu caurules galu daļa slīpuma nostiprināšana ar akmeņiem un ģeotekstiliem | m² | 12
29 | Grāvju "Konnaoja/Varžupite" rekonstrukcija | m | 210
30 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
31 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
32 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
33 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
34 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_1.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 1.2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 27
6 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 27
7 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 uzstādīšana | gb | 1
8 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De200 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
9 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
10 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
11 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
12 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
13 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_2.1
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De160 mm uzstādīšana | m | 6
6 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 217
7 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De250 mm uzstādīšana | m | 13
8 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 236
9 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 9
10 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 13
11 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 uzstādīšana | gb | 1
12 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 uzstādīšana | gb | 1
13 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
14 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
15 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
16 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
17 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_2.2
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - ETAPS 2.2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De160 mm uzstādīšana | m | 17
6 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 13
7 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De250 mm uzstādīšana | m | 108
8 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 138
9 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 4
10 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 6
11 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 2
12 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De250 uzstādīšana (pagaidu, līdz būvniecības 2.1 etaps) | gb | 1
13 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 uzstādīšana | gb | 1
14 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
15 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
16 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
17 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
18 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.

## VALKA_KOPĀ
Svarīgāko lietus ūdenu kanalizācijas ierīkošanas darbu saraksts
VALKA pilsēta - KOPĀ
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvie nība | Daud zums | Vienības | Summa
cena
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Cauruļvadu uzstādīšanas apjoms iekļauj: seguma novākšanu, rakšanas un aizpildīšanas darbus, tranšeju balstus, ūdens kontroli, liekās zemes izvešanu, šķērsojošo komunikāciju pasargāšanu un balstīšanu, cauruļvadu siltināšanu, esošās augsnes aizvietošanu ar smiltīm, pamatnes zem cauruļvadiem izveidošanu un blīvēšanu, cauruļvadu un armatūras uzstādīšanu, mezglu izveidošanu, seguma atjaunošanu (visu darbu izmaksas kopā ar materiālu izmaksām).
1 | Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu nogādāšana būvlaukumā, uzturēšana un aizvešana pēc darbu pabeigšanas | darbs | 1
2 | Satiksmes pārorganizēšanai nepieciešamo ceļazīmju uzstādīšana, būvniecības teritorijas marķēšana | darbs | 1
3 | Cauruļvadu ierīkošanai nepieciešamā trases koridora sagatavošana (krūmu, koku, pagaidu būvju u.c. aizvākšana) | darbs | 1
4 | Projektētā cauruļvada atrašanās vietas iezīmēšana dabā | darbs | 1
5 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De160 mm uzstādīšana | m | 65
6 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De200 mm uzstādīšana | m | 442
7 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De250 mm uzstādīšana | m | 150
8 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De315 mm uzstādīšana | m | 86
9 | Lietus notekūdeņu caurules SN8 PE/PP De630 mm uzstādīšana | m | 115
10 | Brīdinājuma lentas "Kanalizācija" uzstādīšana | m | 858
11 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 17
12 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De560/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 4
13 | Teleskopiskā lietus ūdens akas PE De800/500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 40 T uzstādīšana | gb | 8
14 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De400/315 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 11
15 | Teleskopiskā lietus ūdens gūlijas De560/500 un kantains ķeta rāmis ar resti 40 T (ar 300l nosēddaļu) uzstādīšana | gb | 22
16 | Lietus ūdens paraugu ņemšanas akas NOK315 PE De800/600 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku 25 T uzstādīšana | gb | 1
17 | I klases smilšu-eļļas atdalītāju ENS50 LM uzstādīšana (iekļauj signālkabeļa uzstādīšanu kopā ar barošanas blokiem) | gb | 1
18 | Dzelzsbetona slodzi izkliedējošā plātnu 3,3x8,6m uzstādīšana | gb | 1
19 | Lietus ūdens savākšanas kanālui NW100 5.0 uzstādīšana | m | 18
20 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 10.0 uzstādīšana | m | 19
21 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 15.0 uzstādīšana | m | 19
22 | Lietus ūdens savākšanas kanālu NW100 20.0 uzstādīšana | m | 19
23 | Lietus ūdens savākšanas kanāls plast.reste uzstādīšana | m | 153
24 | Savākšanas kanāli gružu ķērājs DN150 uzstādīšana | gb | 3
25 | Infiltrācijas kasetes 1200x300x600mm uzstādīšana ar pamatni un klipšiem (sistēmu ieskauj ģeotekstils uz šķembu pamatnes) | gb | 16x3
26 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De200 uzstādīšana | gb | 2
27 | Lietus notekūdeņu noslēgtapu De250 uzstādīšana | gb | 1
28 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De200 uzstādīšana | gb | 2
29 | Lietus notekūdeņu dubultuzmava De250 uzstādīšana | gb | 1
30 | Lietus notekūdeņu caurules galu daļa slīpuma nostiprināšana ar akmeņiem un ģeotekstiliem | m² | 12
31 | Grāvju "Konnaoja/Varžupite" rekonstrukcija | m | 210
32 | Pašteces cauruļvadu mazgāšana ar spiediena strūklu un video novērošana | darbs | 1
33 | Uzbūvētā cauruļvada izpildmērījumi | darbs | 1
34 | Nevajadzīgo aku un cauruļvadu likvidēšana | darbs | 1
35 | Siltinājuma uzklāšana, ja nepieciešams | darbs | 1
36 | Citas šajā sadaļā minēto darbu izpildei nepieciešamās darbības (ieskaitot materiālus) | darbs | 1
Kopā
Piezīmes:
1. Maksai jāiekļauj visi darbam nepieciešamie izdevumi (tehnika, transports, darbaspēks, nodokļi u.c.).
2. Visi materiāli jātransportē, jāuzglabā un jāuzstāda atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem.