## Sheet1
Objekta nosaukums : Valkas novada domes ēkas elektroapgāde, Latgales iela, Valka, Valkas novads (PS-30332)
Darbu izpildes plāns
| Veicamā darba apraksts |  | Atslēgums Nr.
1 | 0,4kV kabeļlīniju, uzskaites un kabeļsadalnes izbūve |  | bez atslēguma
2 | Esošo T-3068 Z-1, Z-3 un T-3034 Z-7 fīderu kabeļlīniju pārslēgšana uz jaunizbūvēto 0,4kV sadalni, jaunizbūvēto 0,4kV kabeļu muftēšana ar esošiem 0,4kV kabeļiem, nevajadzīgo kabeļu atslēgšana |  | 1
3 | Esošo/nevajadzīgo 0,4kV sadaļņu un kabeļu līniju demontāža, fasādes atjaunošana |  | bez atslēguma
Atslēgumu plāns
N.P.K. | Atslēdzamais posms | Darba apraksts | Atslēguma laiks (st.)
1 | T-3068 Z-1 KS-57 Z-4; T-3068 Z-3 KS-103 Z-2; T-3034 Z-7 KS-177 Z-4 | Esošo T-3068 Z-1, Z-3 un T-3034 Z-7 fīderu kabeļlīniju pārslēgšana uz jaunizbūvēto 0,4kV sadalni, jaunizbūvēto 0,4kV kabeļu muftēšana ar esošiem 0,4kV kabeļiem, nevajadzīgo kabeļu atslēgšana | 5
| Ekspluatācijas nodaļas vadītājs: | ____________________________________________
| KID Tīklu attīstības nodaļas meistars: | ____________________________________________
| Dispečervadības centra vadītājs: | _____________________________________________