## EL_JAUNĀ_ĒKA
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS EL, JAUNĀS ĒKAS ELEKTROAPGĀDE
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums
1 | 2 | 3 | 4
| MONTĀŽAS. DEMONTĀŽAS DARBI | N/A
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 3
2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 50 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3
3 | Kabeļa ievēršana caurulē | m | 3
4 | Kabeļa montāža kabeļsadalnē un ēkā | kompl. | 1
5 | Trases vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.003
6 | Trases digitālā uzmērīšana | km | 0.003
7 | v/a sadalnes līdz 36M montāža, sashēmošana | kompl. | 1
8 | Automātslēdžu montāža, sashēmošana | gab. | 18
9 | Kabeļu montāža pa sienās, griestiem | m | 100
10 | Kontaktligzdas montāža, sashēmošana | gab. | 10
11 | Gaismekļa montāža, sashēmošana | gab. | 8
12 | Avārijas gaismekļa montāža, sashēmošana | gab. | 2
13 | Slēdža montāža, sashēmošana | gab. | 4
14 | Ēkas zemējuma kontūra izbūve | kompl. | 1
15 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (deklarācijas, cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1
| IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA | N/A
1 | Kabelis NYY-J 4x16mm² melns 0.6/1kV (15x1,05) | m | 16
2 | Kabelis NYM-J 3x2,5mm² | m | 50
3 | Kabelis NYM-J 3x1,5mm² | m | 50
4 | Kabeļa brīdinājuma lenta spēka kabelim 80mm (420 x1,05) | m | 3
5 | Sadalne v/a 36mod (3x12mod) balta ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 vai analoga | kompl. | 1
6 | LED plafons v/a balts 14W ar sensoru IP54 SATURN LED RCR SM vai analogs | gab. | 2
7 | LED plafons v/a 14W 4000K balts IP54 SATURN SMD LED vai analogs | gab. | 6
8 | Avārijas gaismeklis v/a LED 1W 3h universāls (ar piktogrammu), IP65 ONTEC S vai analogs | gab. | 2
9 | Slēdzis v/a balts IP44 CEDAR P vai analogs | gab. | 4
10 | Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. balta IP44 CEDAR P vai analogs | gab. | 10
11 | Gofrēta dubultsienu caurule D=50mm 450N, sarkana, EVOCAB FLEX | m | 3
12 | Gofrēta caurule ar stiepli D=20mm 320N 50m pelēka PIPELIFE ar stiprinājumiem vai analogs | m | 30
13 | Kabeļu kanāls 30x25mm balts LHD HD ar stiprinājumiem vai analogs | m | 30
14 | Slodzes atvienošanas slēdzis 3P 80A 3NO Compact Home E203 vai analogs | gab. | 1
15 | Automātiskais slēdzis 3P C80A 25kA (Icu) HPCBs S803C vai analogs (montēt US sadalnē) | gab. | 1
16 | Automātiskais slēdzis 3P C80A 10kA C120N Acti9 vai analogs | gab. | 1
17 | Automātiskais slēdzis 3P C63A 10kA Acti9 vai analogs | gab. | 3
18 | Automātiskais slēdzis 3P C40A 10kA Acti9 vai analogs | gab. | 2
19 | Automātiskais slēdzis 1P C16A 6kA Acti9 iC60N vai analogs | gab. | 5
20 | Automātiskais slēdzis 1P C10A 6kA Acti9 iC60N vai analogs | gab. | 5
21 | Sadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme | kompl. | 1
22 | Kabeļu marķējumi | gab. | 12
23 | Ēkas zemējuma kontūrs (zem 4 omi), cinkotie materiāli | kompl. | 1
24 | Palīgmateriāli kabeļu montāžai, apdarei | kompl. | 1
25 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c. | kompl. | 1
PIEZĪMES
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, daudzums uzrādīts blīvā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
3. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
4. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.