## Sheet1
4.pielikums
Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei
Nr. | Preces nosaukums ( ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja preci) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | atl% | Cena Ls ar atlaidi | Summa (EUR) (4*5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Acetons 0,5 l | gab | 20
2 | aizbīdnis ½” | gab | 100
3 | aizbīdnis ¾” | gab | 100
4 | aizbīdnis 1” | gab | 100
5 | aizbīdnis 1¼” | gab | 80
6 | aizbīdnis 1½” | gab | 60
7 | aizbīdnis 2” | gab | 50
8 | Amerikanka ar ārējo vītni 1/2M-20 | gab | 80
9 | Aizbīdņi, mīksti blīvējošs Iekšpusē esoša vārpstas vītne, īsais montāžas garums DN 150 PN 10 | gab | 1
10 | Aizbīdņi, mīksti blīvējošs Iekšpusē esoša vārpstas vītne, īsais montāžas garums DN 200 PN 10 | gab | 1
11 | Atgaisotājs automātiskais dn 15 | gab | 10
12 | Atkritumu maisi 350L /5gb melni | gab | 32
13 | Atkritumu maisi 60L /15gb melni | gab | 33
14 | Atkritumu maisi īpaši izturīgi, azbesta būvgružiem 120 L | gab | 5
15 | Atloku adapteri 100(4”) 110-128mm PN 10 | gab | 2
16 | Atloku adapteri 150(6”) 160-180mm PN 10 | gab | 2
17 | Atloku adapteri 200(8”) 218-235mm PN 10 | gab | 1
18 | atslēgas sagatave | gab | 10
19 | aukstā ūdens skaitītāji 15mm | gab | 20
20 | aukstā ūdens skaitītāji 20mm | gab | 10
21 | aukstā ūdens skaitītāji 25mm | gab | 5
22 | aukstā ūdens skaitītāji 32mm | gab | 1
23 | Automātslēdzis 1C-10A CLS6-C10 | gab | 10
24 | Automātslēdziz 1C-16A CLS6-C16 | gab | 10
25 | Armēta alumīnija lenta 50 mmx50m (ar sietu) | gab | 50
26 | Āmurs atslēdznieka 200g GS | gab | 2
27 | Balansējošie vārsti Dn ½” | gab | 50
28 | Balansējošie vārsti Dn ¾” | gab | 50
29 | Balansējošie vārsti Dn 1” | gab | 50
30 | Koniskā diskveida birste(misiņa sari) 50 mm | gab | 5
31 | Bituma mastika (10l) | gab | 5
32 | Blīve 1/2 gum. | gab | 500
33 | Blīve 3/4 gum. | gab | 500
34 | Blīvlenta amort. 30mm x 30m | gab | 7
35 | Bultskrūve M 5x16 | gab | 20
36 | Bultskrūve M 8x20 | gab | 20
37 | Bultskrūve M6x40 | gab | 20
38 | bultskrūves M12 x 100 | gab | 20
39 | bultskrūves M12 x 50 | gab | 20
40 | bultskrūves M12 x 70 | gab | 15
41 | bultskrūves M16 x 100 | gab | 10
42 | bultskrūves M16 x 120 | gab | 10
43 | bultskrūves M16 x 70 | gab | 5
44 | Caurule ar uzmavu DN50/1000/ pelēka | gab | 10
45 | Caurule ār. D110 H=1000 | gab | 50
46 | Caurule ār. D110 H=2000 | gab | 50
47 | PE caurule 20x2,0mm PN10 PEH | m | 100
48 | PE caurule 25X 2,3 mm PN12,5 PEH | m | 100
49 | PE caurule 32X 3,0 mm PN12,5 PEH | m | 100
50 | PE caurule 40X 3,0 mm PN 12,5 PEH | m | 100
51 | PE caurule 63X 3,8 mm PN 12,5 PEH | m | 100
52 | Caurule-pragma sadzīves kanalizācijai d 200 6m | gab | 5
53 | Montāžas plāksne 100x40x2,0 | gab | 20
54 | Montāžas plāksne 240X60X2,0 | gab | 10
55 | Celtniecības cements 500 (maiss 40kg) | gab | 50
56 | Celtniecības putas 750 ml (balons) | gab | 50
57 | Cinkotā tērauda caurule dn 15 | m | 30
58 | Cinkotā tērauda caurule dn 20 | m | 30
59 | Cinkotā tērauda caurule dn 25 | m | 30
60 | Cinkotā tērauda caurule dn 32 | m | 30
61 | Cinkotā tērauda caurule dn 40 | m | 30
62 | Cinkotā tērauda caurule dn 50 | m | 30
63 | Cirkulācijas sūknis apkurei UPS 25-40 Grundfos vai analogs | gab | 5
64 | CLP+( 40kg ) Universālais apmetums | gab | 20
65 | čug.līkums melns /I-Ā/ ½” | gab | 60
66 | čug.līkums melns /I-Ā/ ¾” | gab | 60
67 | čug.līkums melns /I-Ā/ 1” | gab | 60
68 | čug.līkums melns /I-I/ ¾” | gab | 60
69 | čug.līkums melns /I-I/ 1” | gab | 60
70 | čug.līkums melns/I-I/ ½” | gab | 60
71 | čug.trejgabals melns ½” | gab | 60
72 | čug.trejgabals melns ¾” | gab | 60
73 | čug.trejgabals melns 1” | gab | 60
74 | Disks slīpēš. vēdekļveida 125x22.2 P60 | gab | 10
75 | Dībeļnaglas 6x30 | gab | 500
76 | Dībeļnaglas 6x40 | gab | 400
77 | Dībelis reģipša metāla ar skrūvi 15x29 | gab | 50
78 | Drošības vārsts dn15 ūdens sildītājam | gab | 10
79 | Ekscentri 655/56 hr. | gab | 20
80 | Elektrodi 3.2x350 | kg | 5
81 | Erlits-N 10L/antiseptiķis | gab | 1
82 | Fiksators 3mm | gab | 6
83 | Fum lenta | gab | 60
84 | garvītne cinkota ½” 100mm | gab | 80
85 | garvītne cinkota ½” 150mm | gab | 80
86 | garvītne cinkota ¾”110mm | gab | 80
87 | garvītne cinkota ¾”150mm | gab | 80
88 | garvītne cinkota 1”120mm | gab | 80
89 | garvītne cinkota 1”150mm | gab | 80
90 | garvītne cinkota 1¼”130mm | gab | 80
91 | garvītne cinkota 1½”140mm | gab | 80
92 | garvītne cinkota 2”150mm | gab | 80
93 | garvītne melna ½” 120mm | gab | 80
94 | garvītne melna ½” 140mm | gab | 80
95 | garvītne melna ¾”110mm | gab | 80
96 | garvītne melna 1”140mm | gab | 80
97 | garvītne melna 1¼”140mm | gab | 80
98 | garvītne melna 1½”140mm | gab | 80
99 | garvītne melna 2”150mm | gab | 80
100 | Griezēj diski metāla 125x 1,2x 22 | gab | 400
101 | Griezēj diski metāla 230x 2,0x 22 | gab | 200
102 | Krāsa emalja zaļa 2,7kg | gab | 5
103 | Hermētiķis NEO ACryl balts 310 ml | gab | 10
104 | Izolācijas lenta PVC | gab | 100
105 | Izplešanās trauks 100 litri apkures sistēmai | gab | 2
106 | īsvītne cinkota ½” 60mm | gab | 40
107 | īsvītne cinkota ½” 100mm | gab | 40
108 | īsvītne cinkota ¾”60mm | gab | 40
109 | īsvītne cinkota ¾” 100mm | gab | 40
110 | īsvītne cinkota 1” 60mm | gab | 40
111 | īsvītne cinkota 1”100mm | gab | 40
112 | īsvītne cinkota 1½” 70mm | gab | 40
113 | īsvītne cinkota 2”100mm | gab | 40
114 | īsvītne melna ½”60mm | gab | 40
115 | īsvītne melna ½”100mm | gab | 40
116 | īsvītne melna ¾” 60mm | gab | 40
117 | īsvītne melna ¾”100mm | gab | 40
118 | īsvītne melna 1”60mm | gab | 40
119 | īsvītne melna 1”100mm | gab | 40
120 | Jaucējkrāns izlietnei OQ 2085 | gab | 5
121 | Kabelis NYM-J 3x2.5mm² balts | m | 100
122 | Kabelis NYM-J 4x1.5mm² balts | m | 30
123 | Kabelis NYM-J 5x4mm² balts | m | 10
124 | Kalts 40x250mm | gab | 5
125 | Karabīne ar uzgriezni 7mmx70 | gab | 5
126 | Karabīne ar griezuli/niķelēta | gab | 10
127 | Karabīne aizskrūv. 5Mm PL05 | gab | 10
128 | Karabīne aizskrūv.6mm PL05 | gab | 5
129 | Karabīne ar griezuli 5,5 mm sw-5,5 | gab | 5
130 | Keramzīts fr.4-10 fasēts 50L | gab | 5
131 | Kniežu komplekts 4.8x19 mm 50gb | gab | 10
132 | Kniežu komplekts 9.6 x 4.0mm | gab | 5
133 | Kontaktdakša 16A IP44 melna | gab | 5
134 | kontruzgrieznis metāla ½” | gab | 60
135 | kontruzgrieznis metāla ¾” | gab | 60
136 | kontruzgrieznis metāla 1” | gab | 60
137 | kontruzgrieznis metāla 1¼” | gab | 60
138 | kontruzgrieznis metāla 1½” | gab | 60
139 | kontruzgrieznis metāla 2” | gab | 60
140 | Korķis DN32 | gab | 30
141 | Korosols 1 L | gab | 3
142 | Krāsa alkīda emalja 0,9L melna | gab | 5
143 | Krāsa alkīda emalja0,9L gaišzila | gab | 5
144 | Krāsa koksn.aiz.Tekstūrdekors bezkrās. EC bāze 2.7 L | gab | 10
145 | Krāsa koksn.aiz.Tekstūrdekors t.brūns 0,9 L | gab | 15
146 | Krāsa marķējamā 400ml oranža atstarojoša | gab | 3
147 | Krāsa Titan Lux 7 9L | gab | 10
148 | Mitrumizturīga emulsijas krāsa sienām un griestiem | kg | 20
149 | Ūdenī šķīstoša balta emulsijas krāsa | kg | 50
150 | Krāsotāju aizsargtērps | gab | 20
151 | Kroņurbis cietsakausējuma 80mm | gab | 3
152 | Lenķis vienādmalu 60x60x30x2.0 | gab | 30
153 | Lenta izolācijas | gab | 5
154 | Lenta izolācijas auduma 0.3 mm Tx19mmx15m | gab | 5
155 | Lenta poliamīda 25mm melna | gab | 30
156 | Lenta-transporta siksna 1T,6m | gab | 2
157 | Lenta-transporta siksna 1T, 8M | gab | 2
158 | Lente auduma abpusēja 50mmx5m | gab | 5
159 | Lenta auduma abpusēja 19 mm | gab | 5
160 | Lente norobežojuma 75mmx100m sark-balta PE | gab | 10
161 | Lente krāsotāju 38mm*50m | gab | 20
162 | Leņķis vienādmalu 40x40x20x2.0 | gab | 20
163 | Leņķis vienādmalu 80x80x80x0.2 | gab | 20
164 | Linolejs Orion 2M 33/42KL. | m2 | 50
165 | Līkums iekš. kanaliz..D110 -90* | gab | 50
166 | Līkums ār. D160/15 | gab | 10
167 | Līkums ār. D160/45 | gab | 10
168 | Līkums ār...D110 -90 | gab | 10
169 | Līkums1* FF meln. | gab | 10
170 | Līme “Moments- Universal” – 120ml vai analogu | gab | 10
171 | Līme Super FIX 250 ml | gab | 5
172 | Līme Super Glue Liquid 2ml | gab | 10
173 | Līmlenta krāsotāju 25x25m | gab | 5
174 | Līmlente 48mm-caurspīdīga | gab | 10
175 | Līmlente 76mmx66m caurspīdīga PP | gab | 20
176 | Līmlente auduma 48mmx25m pelēka mitr. | gab | 50
177 | lodveida krāns ½” ar saskrūvi | gab | 50
178 | lodveida krāns ¾” ar saskrūvi | gab | 50
179 | lodveida krāns 1” ar saskrūvi | gab | 50
180 | lodveida krāns /I-Ā/ ½” | gab | 50
181 | lodveida krāns /I-Ā/ ¾” | gab | 50
182 | lodveida krāns /I-Ā/ 1” | gab | 50
183 | lodveida krāns /I-Ā/ 2” | gab | 50
184 | lodveida krāns /I-Ā/ 1¼” | gab | 50
185 | lodveida krāns /I-Ā/ 1½” | gab | 30
186 | lodveida krāns /I-I/ ½” | gab | 50
187 | lodveida krāns /I-I/ ¾” | gab | 50
188 | lodveida krāns /I-I/ 1” | gab | 50
189 | lodveida krāns /I-I/ 2” | gab | 50
190 | lodveida krāns /I-I/ 1¼” | gab | 50
191 | lodveida krāns /I-I/ 1½” | gab | 20
192 | lodveida krāns 11/4” ar saskrūvi | gab | 20
193 | Lokanais pievads (alumīnija ) FM-60 | gab | 20
194 | Ūdens maisītājs-jaucējkrāns izlietnes | gab | 5
195 | Manometrs 10 līdz 16 bar. | gab | 20
196 | Marķieris melns | gab | 5
197 | Marķieris sarkans | gab | 2
198 | Metāla turētājs ar gumijas blīvējumu D 1 1/2 | gab | 20
199 | Metāla turētājs ar gumijas blīvējumu D 1/2 | gab | 2
200 | Melnā tērauda caurule dn 15 (21,3x2,6) | m | 50
201 | Melnā tērauda caurule dn 20 (26,9x2,6) | m | 100
202 | Melnā tērauda caurule dn 25 (33,7x2,9) | m | 50
203 | Melnā tērauda caurule dn 32 (42,4x2,9) | m | 50
204 | Melnā tērauda caurule dn 40 (48,3x2,9) | m | 50
205 | Melnā tērauda caurule dn 50 (60,3x2,9) | m | 50
206 | Mehānisms podam LIRA | gab | 5
207 | Misiņa mufta 20x20mm (kompres.savien.PE caurulēm) | gab | 20
208 | Misiņa līkums 20x20mm (kompres.sav.PE caurulēm) | gab | 20
209 | metināmais līkums 21.3 x 2 | gab | 60
210 | metināmais līkums 26.9 x 2.3 | gab | 20
211 | metināmais līkums 33.7 x 2.6 | gab | 60
212 | metināmais līkums 42.4 x 2.6 | gab | 60
213 | metināmais līkums 48.3 x 2.6 | gab | 60
214 | metināmais līkums 57 x 2.9 | gab | 60
215 | metināmais līkums 60.3 x 2.9 | gab | 60
216 | metināmais līkums 76.1 x 2.9 | gab | 60
217 | metināmais vītņu gals ½” | gab | 100
218 | metināmais vītņu gals ¾” | gab | 100
219 | metināmais vītņu gals 1” | gab | 100
220 | metināmais vītņu gals 1¼” | gab | 50
221 | metināmais vītņu gals 1½” | gab | 50
222 | metināmais vītņu gals 2” | gab | 50
223 | metināmā pāreja 33.7 x 21.3 | gab | 20
224 | metināmā pāreja 33.7 x 26.9 | gab | 20
225 | metināmā pāreja 42.4 x 21.3 | gab | 20
226 | metināmā pāreja 48.3 x 21.3 | gab | 20
227 | metināmā pāreja 57 x 26.9 | gab | 20
228 | metināmā pāreja 76.1 x 33.7 | gab | 50
229 | metināmā pāreja 76.1 x 57 | gab | 50
230 | metināmā pāreja 76.1 x 60.3 | gab | 50
231 | metināmā pāreja 88.9 x 42.4 | gab | 30
232 | Mērlenta 20m | gab | 2
233 | Mērlente 2 m x 16 mm ar fiks. | gab | 3
234 | Mērlente 5m x 19mm | gab | 5
235 | Movilat 7 A bāze 9.0 L krāsa | gab | 3
236 | Gebo pāreja D 1* | gab | 40
237 | Mufta ār. D160 | gab | 40
238 | Mufta D20( PPR caurulēm) | gab | 60
239 | Nagla 1.4x35 apmisiņota | gab | 100
240 | Nagla celtn. d.1.2x 25mm | kg | 5
241 | Nagla celtn.d.3x 70mm | kg | 5
242 | Nagla celtn. d.4x 100mm | kg | 20
243 | Nagla celtn. d.4x 120mm | kg | 20
244 | Nagla celtn. d.5x 150mm | kg | 10
245 | Nipelis 1/2 mm MM | gab | 50
246 | NIpelis 3/4 mm MM | gab | 50
247 | Nitrolaka spīdīga 0.45L | gab | 5
248 | OSB-3 Celtn.pl. 18mm 1250*2500 | gab | 50
249 | Ota-maklavica 30x70 mm | gab | 5
250 | Ota plakanā 30mm | gab | 10
251 | Paplāksne din125 m10 | gab | 50
252 | Paplāksne din125 m14 | gab | 50
253 | Paplāksne din125 m20 | gab | 50
254 | Paplāksne din125 m24 | gab | 50
255 | Paplāksne din125 m6 | gab | 50
256 | Paplāksne din9021 m10 | gab | 50
257 | Paplāksne din9021 m6 | gab | 50
258 | Paplāksne din9021 m8 | gab | 50
259 | Paranīta blīves D 1* | gab | 50
260 | pāreja čug./melns/ ½” ÷ ½” | gab | 50
261 | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ½” | gab | 50
262 | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ¾” | gab | 50
263 | pāreja čug./melns/ 1” ÷ ½” | gab | 50
264 | pāreja čug./melns/ 1” ÷ 1” | gab | 50
265 | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ ½” | gab | 50
266 | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ 1¼” | gab | 50
267 | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ ½” | gab | 50
268 | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ 1½” | gab | 50
269 | pāreja čug./melns/ 2” ÷ ½” | gab | 50
270 | pāreja čug./melns/ 2” ÷ 2” | gab | 50
271 | Piekaramā slēdzene 50mm 3 atslēgas | gab | 10
272 | Piekaramā slēdzene 75mm 3 atslēgas | gab | 10
273 | Pistole hermētiķiem 310 ml | gab | 3
274 | PVC savilcējaptveres baltas(100gb) 300x4,8mm | gab | 4
275 | PVC savilcējaptveres baltas(100gb) 400x4,8mm | gab | 3
276 | PVC savilcējaptveres melnas(100gb) 160x4,6 mm | gab | 2
277 | PVC savilcējaptveres melnas(100gb) 300x4,8mm | gab | 6
278 | PVC savilcējaptveres melnas(100gb)200x7,6mm | gab | 6
279 | Plēve 3.0mx0.120 melna | m | 50
280 | PPR caurule PN 20 mm (pelēka) | m | 100
281 | PPR mufe 908 (pelēks) | gab | 100
282 | PPR apeja īsā DN 20 | gab | 50
283 | PPR līkums 90* I-I | gab | 100
284 | PPR trejgabals DN 20 | gab | 50
285 | PPR līkums 45* DN 20 | gab | 30
286 | PPR AL-PEX caurule ar alumīniju,pelēka DN 20 | m | 100
287 | pretvārsts bronza/klape 2” | gab | 20
288 | pretvārsts bronza/klape ½” | gab | 30
289 | pretvārsts bronza/klape ¾” | gab | 30
290 | pretvārsts bronza/klape 1” | gab | 30
291 | pretvārsts bronza/klape 1¼” | gab | 30
292 | pretvārsts bronza/klape 1½” | gab | 30
293 | Profils CD-60 2.6m | gab | 34
294 | Profils CD-60 3.0m | gab | 8
295 | Profils UD-28 3.0m | gab | 32
296 | Putas mont. -10C 750ml | gab | 10
297 | PPR lodveida ventilis DN 20 | gab | 10
298 | Remonta skavas DN 60(60-67) divpusēja | gab | 10
299 | Remonta skavas DN100(107-115) divpusēja | gab | 5
300 | Remonta mufta D 1* | gab | 50
301 | Remonta mufta D 1*1/4 | gab | 50
302 | Remonta skavas čuguna – ķeta ūdensvadu uzmavu remontam Pielaide 172-180mm DN 150 | gab | 2
303 | Remonta skavas čuguna – ķeta ūdensvadu uzmavu remontam Pielaide 224-240mm DN 200 | gab | 2
304 | Remontuzmavas (vienpusējā, nerūsējošā tērauda ) Pielaide 108-118mm garums 200mm | gab | 2
305 | Remontuzmavas (vienpusējā, nerūsējošā tērauda ) Pielaide 159-170mm garums 200mm | gab | 2
306 | Remontuzmavas (vienpusējā, nerūsējošā tērauda ) Pielaide 215-225mm garums 200mm | gab | 2
307 | Remontuzmavas (vienpusējā, nerūsējošā tērauda ) Pielaide 48-52mm garums 200mm | gab | 2
308 | Darba cimdi ziemas siltie | pāri | 100
309 | Cimdi trikotāžas ar 1 -pusēju punktējumu | pāri | 500
310 | Cimdi trikotāžas ar2 -pusēju punktējumu | pāri | 600
311 | Cimdi adīti trikotāžas N10 | pāri | 300
312 | Cimdi cūkādas ar klipsi | pāri | 50
313 | Cimdi gumijas lielie | pāri | 100
314 | Respirators ar gaisa vārstu | gab | 50
315 | Reste durvju 450x92mm | gab | 10
316 | Reste vent. 130x300mm | gab | 5
317 | Rindspaile 7-v N-spaile | gab | 5
318 | Reģipsis/Norgips 1.2x2.6 12.5mitrumizt. | gab | 200
319 | Rokturis vīles | gab | 5
320 | saskrūve čug.melna/I-Ā/ ½”ar g.bl* | gab | 20
321 | saskrūve čug.melna/I-Ā/ ¾”ar g.bl* | gab | 20
322 | saskrūve čug.melna/I-Ā/ 1” ar g.bl* | gab | 20
323 | saskrūve čug.melna/I-Ā/ 1½” ar g.bl* | gab | 20
324 | saskrūve čug.melna/I-Ā/1¼” ar g.bl* | gab | 20
325 | saskrūve čug.melna/I-I/ 2” ar g.bl* | gab | 20
326 | saskrūve čug.melna/I-I/ ½”ar g.bl* | gab | 20
327 | saskrūve čug.melna/I-I/ ¾” ar g.bl* | gab | 20
328 | saskrūve čug.melna/I-I/ 1” ar g.bl* | gab | 20
329 | saskrūve čug.melna/I-I/1¼”ar g.bl* | gab | 20
330 | saskrūve čug.melna/I-I/1½”ar g.bl* | gab | 20
331 | Savilcējs 16-24(metāla) | gab | 50
332 | Savilcējs 20-3(metāla) | gab | 50
333 | Savilcējs 25-40 (metāla) | gab | 50
334 | Sēd podi “KOMPAKT” vai analogu | gab | 5
335 | sietfiltrs ½” | gab | 100
336 | sietfiltrs ¾” | gab | 100
337 | sietfiltrs 1” | gab | 100
338 | sietfiltrs 1¼” | gab | 50
339 | sietfiltrs 1½” | gab | 50
340 | sietfiltrs 2” | gab | 50
341 | Sildelements boilera 1200W | gab | 5
342 | Akrils 310 ML balts | gab | 12
343 | Skaloj.tvert.uzpildes mehānisms(no augšas) | gab | 10
344 | Skrūve DIN 931 8.8 M8X50 | gab | 100
345 | Skrūve DIN 933 M12X100 | gab | 100
346 | Skrūve din603 6x35 ar uzgriezni | gab | 1000
347 | Skrūve Fortis Sp17 4X16 | gab | 1000
348 | Skrūve kokam s17 4x30 Dz | gab | 500
349 | Skrūve kokam s17 4x50 Dz | gab | 500
350 | Skrūve kokam s17 5x70 Dz | gab | 300
351 | Skrūve kokam s17 5x90/54 Dz | gab | 500
352 | Skrūve kokam s17 6x110 Dz | gab | 500
353 | Skrūve kokam s17 6x50 Dz | gab | 1000
354 | Skrūve kokam s17 3.5x40 Dz | gab | 1000
355 | Skrūve kokam s17 5x70/42 | gab | 500
356 | Skrūve kokam s22 4.2x19 | gab | 1000
357 | Skrūve kokam s22 4.2x25 | gab | 1000
358 | Skrūve kokam Sp17Dz 5X60/36 | gab | 300
359 | Skrūve mēbelēm din603 8x100 | gab | 100
360 | Skrūve mēbelēm din603 8x80 | gab | 100
361 | Skrūve mēbelēm din603 M10x60 | gab | 100
362 | Skrūve rīģ.s24 35x32mm | gab | 1000
363 | Skrūve s21 3.5x11M | gab | 1000
364 | Slēdzene piekaramā 40mm 3 atslēgas | gab | 5
365 | Slēdzis vienpola v/a | gab | 10
366 | Spainis 12L ar met. rokturi tekni | gab | 5
367 | Spainis 12L ar metāla rokturi | gab | 5
368 | Spainis 12l cinkots ar koka rokturi | gab | 10
369 | Spainis 16L ar met. rokturi | gab | 5
370 | Sāls tabletes apkures sistēmas skalošanai 20 kg | gab | 300
371 | Spriegojamā stieple cinkota 1.8mmx50m | gab | 1
372 | Stienis DIN 975 M10x1000Zn | gab | 5
373 | Stienis DIN 975 M14x1000Zn | gab | 10
374 | Stienis DIN 975 M6x1000 Zn | gab | 10
375 | Stienis DIN 975 M8x1000 | gab | 10
376 | Stienis DIN 975 20x1000 | gab | 5
377 | Šķidrais stikls 1L | gab | 10
378 | Šķīdinātājs 646 0,5L | gab | 5
379 | Šķīdinātājs White Spirit 1L | gab | 5
380 | Špaktele 80mm nerūr. daļēji elastīga plastm.rokt. | gab | 10
381 | Silikons bezkrāsains 310 ml | gab | 30
382 | T- gabals čug./melns/ ¾”÷½”÷¾” | gab | 50
383 | T- gabals čug./melns/ 1” ÷ ½” ÷ 1” | gab | 50
384 | T- gabals čug./melns/ 1¼” | gab | 50
385 | T- gabals čug./melns/ 1½” | gab | 50
386 | T- gabals čug./melns/ 2” | gab | 50
387 | tērauda atloks ar apmali Dn 100 , Pn 16 | gab | 10
388 | tērauda atloks ar apmali Dn 125 , Pn 16 | gab | 10
389 | tērauda atloks ar apmali Dn 150 , Pn 16 | gab | 10
390 | tērauda atloks ar apmali Dn40 , Pn 16 | gab | 10
391 | tērauda atloks ar apmali Dn 80 , Pn 16 | gab | 10
392 | Titan LUX -7 A 0.9L krāsa | gab | 5
393 | Titan Lux-5 lateksa krāsa balta 2.3 L | gab | 5
394 | Trose GALV 6x7+PPC 2mm | m | 100
395 | Trose GALV 6x7+PPC 3mm | m | 100
396 | Unigarn pakulas (200 gr bize) vai analogs | gab | 50
397 | Unipaks – 250g vai analogu | gab | 100
398 | Urbis kokam-cilindr.spirāl. D 6mm | gab | 10
399 | Urbis kokam-cilindr.spirāl. D 8 mm | gab | 20
400 | Urbis betonam 16x400mm | gab | 1
401 | Urbis betonam 6x100mm | gab | 20
402 | Urbis betonam SDS 8X110 MM | gab | 15
403 | Urbis betonam SDS 10x110 mm | gab | 10
404 | Urbis metālam 6.0mm | gab | 20
405 | Urbis metālam 8,0mm | gab | 20
406 | Urbis metālam 10,0 mm | gab | 20
407 | Urbis metālam 12.0mm | gab | 10
408 | Urbis SDS+ 6x110mm | gab | 20
409 | Urbis SDS+ 6x160mm | gab | 10
410 | Urbis univers. 8x110mm | gab | 20
411 | U-veida skavas 60x125x0.8mm | gab | 120
412 | Uzgalis PZ-2 | gab | 20
413 | Uzgalis PZ1 | gab | 20
414 | Uzgalis PZ 2 1/4x25mm P-LINE | gab | 10
415 | Uzgrieznis DIN 6334 M8 Zn | gab | 100
416 | Uzgrieznis din934 m10 | gab | 100
417 | Uzgrieznis din934 m14 | gab | 100
418 | Uzgrieznis din934 m20 | gab | 100
419 | Uzgrieznis din934 m6 | gab | 100
420 | Uzgrieznis din934 m5 | gab | 100
421 | uzgriežņi M12 | gab | 100
422 | uzgriežņi M16 | gab | 100
423 | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni ¾” | gab | 20
424 | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 1” | gab | 20
425 | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 2” | gab | 20
426 | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” | gab | 20
427 | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni1¼” | gab | 20
428 | Vanniņa krāsai 32x36cm melna plastm. | gab | 10
429 | Veltnis 10cm d15 poliamīds12 sarkanas svītras līmēts | gab | 10
430 | Veltnis 15cm d15 poliamīds12 sarkanas svītras līmēts | gab | 10
431 | Veltnis 25cm d47 poliamīds20 pelēksarkanas svītras | gab | 10
432 | VETONIT VH smalkā špaktele 5kg balts Weber | gab | 100
433 | Virve pīta d10mm | m | 50
434 | Virve pīta d6mm | m | 50
435 | Vīle plakanā | gab | 5
436 | Zīmulis namdara 180mm | gab | 10
437 | Elastīgā akmens vates ruļļi d 50 mm/silt.vadība 0,037W/mK | m2 | 300
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā